平罗县农业农村局

2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设内容** | **预算总投资** | **建设期限** | **建设地点** | **实施单位** | **受益脱贫人口** | **受益总人口** | **备注** |
| 1 | 平罗县城关镇农村人饮安全饮水保障工程 | 在二闸村、三闸村、威镇村、新建村从各村总阀并引供水支管de75PE管3028米，de50PE管9448米及附属管道至各农户水龙头处，安装水表及附属设施919套，建设混凝土阀门井227座。 | 534.58万元 | 2024年4月—2024年12月 | 城关镇二闸村、三闸村、新建村；高庄乡威镇村 | 平罗县  农业农村局 | 0 | 4320 |  |
| 2 | 平罗县河东地区生态移民供水改造项目（红翔新村、庙庙湖村） | 红翔新村：铺设DN125—DN50管道长3.4m，新建控制阀井5座、联户水表井43座、入户工程615户、安装智能远传水表615块。庙庙湖村：铺设DN160—DN63各级人饮管线长8.549m，新建控制阀井13座、联户水表井105座、入户工程1670户、安装智能远传水表1670块。 | 899.38万元 | 2024年3月—2024年12月 | 红崖子乡红翔新村、陶乐镇庙庙湖村 | 平罗县 农业农村局 | 5276 | 9482 |  |
| 3 | 平罗县沙湖社区（前进农场）安全饮水水质提升改造工程 | 在包兰铁路以西片区，新建“一站部1队深井泵房至一站部3队段”配水主管；新建“一站部1队深井泵房至一站部3队段”，将一站部1队深井泵房与现状配水主管接通，新建dn160配水主管7000m，浇筑阀门井5座，安装DN150电磁流量计2组；在14个连队新建dn50巷道12200m、dn25入户管35360m，浇筑水表井109座、阀门井33座，安装智能远传水表742组。 | 603.87万元 | 2024年4月—2024年12月 | 姚伏镇前进农场 14个连队 | 平罗县 农业农村局 | 717 | 1820 |  |
| 4 | 平罗县庙庙湖村污水管网提升 改造项目（一期） | 规划铺设HDPE 波纹管 DN400长1130米m；铺设HDPE 波纹管 DN300长8500米；铺设 PVC-U 双壁波纹管 DN110 长700米；安装混凝土检查井（φ1000）47 座，安装混凝土检查井（φ800）303座，设计管沟挖方61940立方米，填方58861立方米，管道基础2163.3立方米。 | 650万元 | 2024年6月—2025年10月 | 陶乐镇 庙庙湖村 | 平罗县 农业农村局 | 4050 | 4300 |  |