## 综合概算表
综 合 概 算 表
工程项目：2024年红崖子乡红翔新村标准化瓜菜基地日光温室建设项目 | [8 empty] | 表2
序 号 | 项目名称 | 建安工程 | 其他 费用 | 预备费 | 合计 | 技术经济指标（元） |  |  | 占投 资额 （%）
[6 empty] | 单位 | 数量 | 单位 价值
一 | 工程费用 | 1029.29 |  |  | 1029.29 |  |  |  | 91
1 | 92*14.5米温室 | 471.46 |  |  | 471.46
| 土建工程 | 412.74 |  |  | 412.74 | 栋 | 17 | 242788 |  | 271000 | 186.8966
| 给水工程 | 13.43 |  |  | 13.43 | 栋 | 17 | 7898.55 |  | 7600 | 5.2414
| 电气工程 | 29.48 |  |  | 29.48 | 栋 | 17 | 17342 |  | 18000 | 12.4138
| 耳房 | 15.81 |  |  | 15.81 | 栋 | 17 | 9300
2 | 80*14.5米温室 | 363.55 |  |  | 363.55
| 土建工程 | 316.68 |  |  | 316.68 | 栋 | 15 | 211120
| 给水工程 | 10.3 |  |  | 10.3 | 栋 | 15 | 6866.84
| 电气工程 | 22.62 |  |  | 22.62 | 栋 | 15 | 15080
| 耳房 | 13.95 |  |  | 13.95 | 栋 | 15 | 9300
3 | 130*14.5米温室 | 38.8 |  |  | 38.8
| 土建工程 | 34.31 |  |  | 34.31 | 栋 | 1 | 343070
| 给水工程 | 1.11 |  |  | 1.11 | 栋 | 1 | 11144.76
| 电气工程 | 2.45 |  |  | 2.45 | 栋 | 1 | 24505
| 耳房 | 0.93 |  |  | 0.93 | 栋 | 1 | 9300
4 | 140*14.5米温室 | 41.72 |  |  | 41.72
| 土建工程 | 36.95 |  |  | 36.95 | 栋 | 1 | 369460
| 给水工程 | 1.2 |  |  | 1.2 | 栋 | 1 | 12031.11
| 电气工程 | 2.64 |  |  | 2.64 | 栋 | 1 | 26390
| 耳房 | 0.93 |  |  | 0.93 | 栋 | 1 | 9300
5 | 电气外网工程 | 58.85 |  |  | 58.85
| 现有变压器扩容400KVA | 8 |  |  | 8 | 座 | 1 | 80000
| 电线杆 | 9.88 |  |  | 9.88 | 杆 | 38 | 2600
| 二级变电箱 | 2.85 |  |  | 2.85 | 个 | 19 | 1500
| 三级变电箱 | 3.4 |  |  | 3.4 | 个 | 34 | 1000
| 变压器至低压杆表箱 | 21.79 |  |  | 21.79 | m | 1743 | 125
| 低压杆表箱至单体棚控制箱 | 8.57 |  |  | 8.57 | m | 952 | 90
| 电缆套管 | 3.33 |  |  | 3.33 | m | 952 | 35
| 电缆沟土方 | 1.03 |  |  | 1.03 | m³ | 571.2 | 18
6 | 给水外网工程 | 31.89 |  |  | 31.89
| PE100聚丙烯给水管de110 | 14.72 |  |  | 14.72 | m | 1227 | 120
| PE100聚丙烯给水管de63 | 2.91 |  |  | 2.91 | m | 415 | 70
| 砖砌给水井 | 3 |  |  | 3 | 座 | 6 | 5000
| 给水管沟土方 | 2.66 |  |  | 2.66 | m³ | 1477.8 | 18
| 机井 | 6.6 |  |  | 6.6 | 座 | 2 | 33000
| 取水设备 | 2 |  |  | 2 | 套 | 2 | 10000
7 | 道路工程 | 12.47 |  |  | 12.47
| 4米宽砂石硬化路 | 10.48 |  |  | 10.48 | ㎡ | 3880 | 27
| 3米宽砂石硬化路 | 1.99 |  |  | 1.99 | ㎡ | 738 | 27
8 | 场地平整 | 10.55 |  |  | 10.55
| 填方 | 7.35 |  |  | 7.35 | m³ | 6393.95 | 11.5
| 挖方 | 3.2 |  |  | 3.2 | m³ | 6393.95 | 5
二 | 其他费用 |  | 70.41 |  | 70.41 |  |  |  | 6.2
1 | 勘测设计费3% |  | 30.88 |  | 30.88 | 项 | 1029.29 | 3%
2 | 工程监理费1.5% |  | 15.44 |  | 15.44 | 项 | 1029.29 | 1.5%
3 | 清单控制价编制及审核费0.6% |  | 6.18 |  | 6.18 | 项 | 1029.29 | 0.6%
4 | 结算审核费0.4% |  | 4.12 |  | 4.12 | 项 | 1029.29 | 0.4%
5 | 招标代理服务费0.85% |  | 8.75 |  | 8.75 | 项 | 1029.29 | 0.85%
6 | 检测试验配合费0.2% |  | 2.06 |  | 2.06 | 项 | 1029.29 | 0.2%
7 | 财务决算审核费0.29% |  | 2.98 |  | 2.98 | 项 | 1029.29 | 0.29%
三 | 预备费3% |  |  | 30.88 | 30.88 |  |  |  | 2.7
总计 |  | 1029.29 | 70.41 | 30.88 | 1130.58 |  |  |  | 99.9
101.29