投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算价值（万元） | 技术经济指标（元） | 占投资额% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 |  |
| 一 | 工程费用 | 204.75 |  | 1029.83 |  | 1234.58 |  |  |  | 81.97% |
| 1 | 中压管网dn200 | 176.70 |  | 322.40 |  | 499.10 | km | 6.2 | 805000.00 |  |
| 2 | 低压庭院管道dn63 | 28.05 |  | 29.15 |  | 57.20 | km | 1.1 | 520000.00 |  |
| 3 | 低压庭院管道DN50 |  |  | 87.20 |  | 87.20 | km | 2 | 436000.00 |  |
| 4 | 居民用户 |  |  | 85.40 |  | 85.40 | 户 | 244 | 3500 |  |
| 5 | 商业用户 |  |  | 312.50 |  | 312.50 | 户 | 125 | 25000 |  |
| 6 | 壁挂炉20kw |  |  | 97.67 |  | 97.67 | 台 | 223 | 4380 |  |
| 7 | 壁挂炉24kw |  |  | 51.84 |  | 51.84 | 台 | 98 | 5290 |  |
| 8 | 壁挂炉28kw |  |  | 25.70 |  | 25.70 | 台 | 34 | 7560 |  |
| 9 | 壁挂炉36kw |  |  | 8.32 |  | 8.32 | 台 | 9 | 9240 |  |
| 10 | 壁挂炉42kw |  |  | 9.64 |  | 9.64 | 台 | 7 | 13776 |  |
| 二 | 其他费用 |  |  |  | 159.93 | 159.93 |  |  |  | 10.62% |
| 1 | 临时占道补偿费 |  |  |  | 18.60 | 18.60 | 万元 | 1234.58 | 1.51% |  |
| 2 | 可行性研究报告编制及评审费 |  |  |  | 7.15 | 7.15 | 万元 | 1234.58 | 0.58% |  |
| 3 | 建设单位管理费 |  |  |  | 18.52 | 18.52 | 万元 | 1234.58 | 1.50% |  |
| 4 | 建设工程监理费 |  |  |  | 24.69 | 24.69 | 万元 | 1234.58 | 2.00% |  |
| 5 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 7.41 | 7.41 | 万元 | 1234.58 | 0.60% |  |
| 6 | 工程设计费 |  |  |  | 44.67 | 44.67 | 万元 | 1234.58 | 3.62% |  |
| 7 | 工程勘察费 |  |  |  | 8.64 | 8.64 | 万元 | 1234.58 | 0.70% |  |
| 8 | 环境影响评价及验收费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 万元 | 1234.58 | 0.40% |  |
| 9 | 安全预评价及验收费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 万元 | 1234.58 | 0.40% |  |
| 10 | 水土保持评价及验收费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 | 万元 | 1234.58 | 0.24% |  |
| 11 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 6.17 | 6.17 | 万元 | 1234.58 | 0.50% |  |
| 12 | 招标代理服务费 |  |  |  | 7.37 | 7.37 | 万元 | 1234.58 | 0.60% |  |
| 13 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 3.70 | 3.70 | 万元 | 1234.58 | 0.30% |  |
| 三 | 基本预备费 8% |  |  |  | 111.56 | 111.56 |  |  |  | 7.41% |
| 四 | 建设投资 |  |  |  |  | 1506.07 |  |  |  | 100.00% |
| 五 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 六 | 流动资金 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 其中：30%铺底流动资金 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 七 | 建设项目总投资 | 204.75 |  | 1029.83 | 271.49 | 1506.07 |  |  |  | 100.00% |