## 封面
检 索 号
平罗县高仁乡乐牧高仁肉牛养殖园区电力改造工程
概算书
宁夏博有电力设计咨询有限公司
2022年05月13日

## 签字审批
平罗县高仁乡乐牧高仁肉牛养殖园区电力改造工程
(送审稿)
批准：
审定：
校核：
编制：

## 编制说明
编 制 说 明
本卷为10kV平罗县高仁乡乐牧高仁肉牛养殖园区电力改造工程概算书
1、设计依据
1.1国家电网设备〔2018〕979号 国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知
1.2国家电网安质【2014】265号 国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）试行的通知
2、工程投资
工程动态投资：759234元
其中，工程静态投资：759234元
3、工程概况
新建2+2回电缆排管通道长0.9km，保护管采用2回φ200CPVC管,2回φ100CPVC管，新建净空1.5m×1.5m×1.6m预制电缆井5座。新敷设2根YJLV22-8.7/15-3×240电缆，长度共计1.9km，新装交流避雷器4组，新做LX-8双拉线2组，安装防雷接地系统。移装2根架空光纤线路，长度共计约0.4km，地埋敷设2根光纤线路，长度共计约为1km，光纤全部采用原有架空光纤。10千伏522高盛线北四分支：计划拆除原001#-016#杆之间导线、杆塔及铁附件，共计拆除JKLGYJ-10-120绝缘导线路径长0.81km，拆除φ190/10砼杆14基，拆除直线横担12块，拆除耐张横担2块，拆除LX-8单拉线4组。
4、编制依据
4.1 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》；
4.2 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程（上、下册）；
4.3 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程；
4.4 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程；
4.5 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆工程；
4.6 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程；
4.7 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第一册 建筑工程；
4.8 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第二册 电气设备安装工程；
4.9 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第三册 架空线路工程；
4.10 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第四册 电缆工程；
4.11 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第五册 通信及自动化工程。
5、编制方法

## 总算表(表一)
工程审定概算表
表一
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 基本预备费 | 合计
一 | 配电站、开关站工程 |  |  | 38412 |  |  | 38412
二 | 充电站、换电站工程
三 | 架空线路工程 |  | 834 | 25136 |  |  | 25970
四 | 电缆线路工程 | 345685 |  | 294562 |  |  | 640247
| 小 计 | 345685 | 834 | 358110 |  |  | 704629
五 | 其他费用 |  |  |  | 27000 |  | 27000
(一) | 建设场地征用及清理费
(二) | 项目建设管理费 |  |  |  | 12000 |  | 12000
(三) | 项目建设技术服务费 |  |  |  | 15000 |  | 15000
(四) | 生产准备费
六 | 基本预备费
| 小计 |  |  |  | 27000 |  | 27000
| 工程总投资 | 345685 | 834 | 358110 | 27000 |  | 731629