## 总概算表 (hidden)
总 估 算 表
#REF!
序 号 | 项目名称 | 估算价值(万元) |  |  |  |  | 占投资额%
|  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计
I | 第一部分工程费用 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
一 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
二 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
II | 第二部分其他费用 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Ⅲ | 预备费3% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 总 计 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!

## 汇总表
汇总表
项目名称：灵沙乡西灵村日光温室四期建设项目
序号 | 工程或费用名称 | 概算价值 （万元） |  |  |  |  | 占投资额（%）
|  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计
一 | 工程费用 | 380.3018 |  | 12.8298 |  | 393.1316 | 99.2054
二 | 其他费用 |  |  |  | 3.1488 | 3.1488 | 0.79459
总投资 |  | 380.3018 |  | 12.8298 | 3.1488 | 396.2804 | 100

## 概算表
工程审定概算表
项目名称：灵沙乡西灵村日光温室四期建设项目
序号 | 工程或费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投 资额(%)
|  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 |  | 合计 | 单位价值
一 | 工程费用 | 380.3018 |  | 12.8298 |  | 393.1316 |  |  |  | 99.2054 | 4282.2976
（一） | 温棚单体建设 | 353.75 |  |  |  | 353.75
1 | 70m长日光温室 | 353.75 |  |  |  | 353.75 | 座 | 12 | 294791.6667
（二） | 场地平整 | 1.6848 |  |  |  | 1.6848
1 | 场地平整 | 1.6848 |  |  |  | 1.6848 | ㎡ | 7200 | 2.34
（三） | 室外供电 |  |  | 6.1062 |  | 6.1062
1 | 二级配电箱 |  |  | 0.48 |  | 0.48 | 台 | 4 | 1200
2 | 三级配电箱 |  |  | 1.44 |  | 1.44 | 台 | 12 | 1200
3 | 电缆（变压器至二级配电箱） |  |  | 1.92 |  | 1.92 | m | 240 | 80
4 | 电缆（二级配电箱至温棚单体） |  |  | 1.428 |  | 1.428 | m | 280 | 51
5 | 电缆沟土方 |  |  | 0.75024 |  | 0.75024 | m³ | 448.44 | 16.73
6 | 电缆管 |  |  | 0.088 |  | 0.088 | m | 20 | 44
（四） | 给水工程 |  |  | 6.7236 |  | 6.7236
1 | 砌筑ø1400钢筋混凝土阀门井 |  |  | 2.715 |  | 2.715 | 座 | 5 | 5430
3 | UPVC-de110供水支管 |  |  | 2.47 |  | 2.47 | m | 380 | 65 |  |  |  | 500
4 | UPVC-de75入户管 |  |  | 0.474 |  | 0.474 | m | 120 | 39.5 |  |  |  | 420
5 | 室外管道管沟土方 |  |  | 1.0646 |  | 1.0646 | m³ | 380.21 | 28
（五） | 道路硬化工程 | 24.867 |  |  | 24.867
1 | 道路硬化工程 | 24.867 |  |  |  | 24.867 | ㎡ | 2300 | 117.25
二 | 其他费用 |  |  |  | 3.1488 | 3.1488 |  |  |  | 0.79459 | 290.9393
1 | 工程设计费 |  |  |  | 1.1794 | 1.1794 | 万元 | 393.1316 | 0.3% |  | 81.3637 | 0.019
2 | 工程监理费 |  |  |  | 1.1794 | 1.1794 | 万元 | 393.1316 | 0.3% |  | 64.2345 | 0.015
3 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 万元 | 393.1316 | 0.1% |  | 22.2679 | 0.0052
4 | 招标代理服务费 |  |  |  | 0.39 | 0.39 | 万元 | 393.1316 | 0.1% |  | 29.9761 | 0.007
总投资 |  | 380.3018 |  | 12.8298 | 3.1488 | 396.2804 |  |  |  | 100 | 4939.0959