工 程 审 定 概 算 表

工程名称：平罗县庙庙湖污水处理站扩容提标改造工程（初设）

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值（万元） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |  | 2174.43 | -14.52 |
| 1 | 预处理车间 |  |  |  |  |  | 380.98 | -8.93 |
| 1.1 | 预处理间—土建 | 314.6㎡ |  |  |  |  | 104.45 | -6.93 |
| 1.2 | 调节池及沉砂池-土建 | 251.9㎡ |  |  |  |  | 157.99 | -1.0*2 |
| 1.3 | 预处理间-工艺设备 | 566.5㎡ |  |  |  |  | 108.72 |  |
| 1.4 | 预处理间-电气工程 | 566.5㎡ |  |  |  |  | 5.1 |  |
| 1.5 | 预处理间-采暖及通风工程 | 566.5㎡ |  |  |  |  | 4.12 |  |
| 1.6 | 预处理间-自控工程 | 566.5㎡ |  |  |  |  | 0.6 |  |
| 2 | 一级厌氧罐（2座）土建及安装 |  |  |  |  |  | 163.09 |  |
| 2.1 | 一级厌氧罐—土建工程 | 2座 |  |  |  |  | 12.12 |  |
| 2.2 | 一级厌氧罐-工艺设备 | 2座 |  |  |  |  | 150.97 |  |
| 3 | 一级缺氧罐（2座）土建及安装 |  |  |  |  |  | 136.85 |  |
| 3.1 | 一级缺氧罐—土建工程 | 2座 |  |  |  |  | 51.42 |  |
| 3.2 | 一级缺氧罐-工艺设备 | 2座 |  |  |  |  | 85.43 |  |
| 4 | 一级好氧罐（2座）土建及安装 |  |  |  |  |  | 124.34 |  |
| 4.1 | 一级好氧罐—土建工程 | 2座 |  |  |  |  | 35.0 |  |
| 4.2 | 一级好氧罐-工艺设备 | 2座 |  |  |  |  | 89.34 |  |
| 5 | 二级缺氧罐（2座）土建及安装 |  |  |  |  |  | 74.01 |  |
| 5.1 | 二级缺氧罐—土建工程 | 2座 |  |  |  |  | 15.56 |  |
| 5.2 | 二级缺氧罐-工艺设备 | 2座 |  |  |  |  | 58.45 |  |
| 6 | 二级好氧罐（2座）土建及安装 |  |  |  |  |  | 88.6 |  |
| 6.1 | 二级好氧罐—土建工程 | 2座 |  |  |  |  | 12.12 |  |
| 6.2 | 二级好氧罐-工艺设备 | 2座 |  |  |  |  | 76.48 |  |
| 7 | 二沉池（2座）土建及安装 |  |  |  |  |  | 78.28 |  |
| 7.1 | 二沉池—土建工程 | 2座 |  |  |  |  | 17.98 |  |
| 7.2 | 二沉池-工艺设备 | 2座 |  |  |  |  | 35.58 |  |
| 7.3 | 二沉池-电气工程 | 2座 |  |  |  |  | 0.61 |  |
| 7.4 | 二沉池-自控工程 | 2座 |  |  |  |  | 24.11 |  |
| 8 | 高效沉淀池土建及安装 |  |  |  |  |  | 39.64 |  |
| 8.1 | 高效沉淀池—土建工程 | 1座 |  |  |  |  | 8.99 |  |
| 8.2 | 高效沉淀池-工艺设备 | 1座 |  |  |  |  | 28.99 |  |
| 8.3 | 高效沉淀池-电气工程 | 1座 |  |  |  |  | 1.66 |  |
| 9 | 深床反硝化滤池土建及安装 |  |  |  |  |  | 36.64 |  |
| 9.1 | 深床反硝化滤池滤池—土建工程 | 1座 |  |  |  |  | 2.97 |  |
| 9.2 | 深床反硝化滤池滤池-工艺设备 | 1座 |  |  |  |  | 32.04 |  |
| 9.3 | 深床反硝化滤池滤池-电气工程 | 1座 |  |  |  |  | 1.63 |  |
| 10 | 反冲洗水池土建及安装 |  |  |  |  |  | 14.29 | -0.88 |
| 10.1 | 反冲洗水池—土建工程 | 1座 |  |  |  |  | 13.5 | -0.88 |
| 10.2 | 反冲洗水池-工艺设备 | 1座 |  |  |  |  | 0.79 |  |
| 11 | 消毒池及计量槽土建及安装 |  |  |  |  |  | 25.09 | -1.77 |
| 11.1 | 消毒池及计量槽-土建工程 | 1座 |  |  |  |  | 23.36 | -1.77 |
| 11.2 | 消毒池及计量槽-工艺设备 | 1座 |  |  |  |  | 1.73 |  |
| 12 | 污泥浓缩池（2座）土建及安装 |  |  |  |  |  | 11.36 |  |
| 12.1 | 污泥浓缩池—土建工程 | 2座 |  |  |  |  | 3.02 |  |
| 12.2 | 污泥浓缩池-工艺设备 | 2座 |  |  |  |  | 8.34 |  |
| 13 | 污泥脱水车间土建及安装 |  |  |  |  |  | 113.2 |  |
| 13.1 | 污泥脱水车间—土建工程 | 62㎡ |  |  |  |  | 32.19 |  |
| 13.2 | 污泥脱水车间—工艺设备 | 62㎡ |  |  |  |  | 74.94 |  |
| 13.3 | 污泥脱水车间—电气工程 | 62㎡ |  |  |  |  | 2.35 |  |
| 13.4 | 污泥脱水车间—采暖及通风工程 | 62㎡ |  |  |  |  | 2.36 |  |
| 13.5 | 污泥脱水车间—自控工程 | 62㎡ |  |  |  |  | 1.36 |  |
| 14 | 综合用房土建及安装 |  |  |  |  |  | 262.38 |  |
| 14.1 | 综合用房—土建工程 | 121.1㎡ |  |  |  |  | 57.97 |  |
| 14.2 | 综合用房—工艺设备 | 121.1㎡ |  |  |  |  | 120.69 |  |
| 14.3 | 综合用房—自控工程 | 121.1㎡ |  |  |  |  | 72.6 |  |
| 14.4 | 综合用房—电气工程 | 121.1㎡ |  |  |  |  | 8.62 |  |
| 14.5 | 综合用房—采暖及通风工程 | 121.1㎡ |  |  |  |  | 2.5 |  |
| 15 | 出水在线检测间土建及设备安装 |  |  |  |  |  | 32.03 |  |
| 15.1 | 出水在线检测间—土建 | 37.2㎡ |  |  |  |  | 24.53 |  |
| 15.2 | 出水在线检测间-工艺设备 | 37.2㎡ |  |  |  |  | 6.71 |  |
| 15.3 | 出水在线检测间-电气工程 | 37.2㎡ |  |  |  |  | 0.79 |  |
| 16 | 设备用房 |  |  |  |  |  | 48.48 |  |
| 16.1 | 设备用房—土建 | 61.6㎡ |  |  |  |  | 21.88 |  |
| 16.2 | 设备用房-采暖工程 | 61.6㎡ |  |  |  |  | 23.25 |  |
| 16.3 | 设备用房-电气工程 | 61.6㎡ |  |  |  |  | 3.35 |  |
| 17 | 储渣池（利用现状提升泵改造） |  |  |  |  |  | 16.0 |  |
| 17.1 | 储渣池—拆除现状池体设备并改造 | 80m³ |  |  |  |  | 16.0 |  |
| 18 | 事故池及回用水池（利用现状综合池改造） |  |  |  |  |  | 35.52 |  |
| 18.1 | 事故池—自控工程 | 1100m³ |  |  |  |  | 3.52 |  |
| 18.2 | 事故池—拆除现状池体设备并改造 |  |  |  |  |  | 32.0 |  |
| 19 | 现状房子（改造作为管理房和储药间） |  |  |  |  |  | 20.0 |  |
| 19.1 | 现状房屋改造 | 90㎡ |  |  |  |  | 20.0 |  |
| 20 | 室外配套工程土建及安装 |  |  |  |  |  | 249.64 | -2.94 |
| 20.1 | 室外铺装工程 | 2133.9㎡ |  |  |  |  | 31.99 |  |
| 20.2 | 绿化工程 | 2899.1㎡ |  |  |  |  | 20.29 |  |
| 20.3 | 工艺设备 | 1项 |  |  |  |  | 43.24 |  |
| 20.4 | 暖管网安装 | 1项 |  |  |  |  | 20.86 | -1.53 |
| 20.5 | 暖管网土建 | 1项 |  |  |  |  | 5.53 | -1.41 |
| 20.6 | 电气管网 | 1项 |  |  |  |  | 49.19 |  |
| 20.7 | 围墙 | 417m |  |  |  |  | 50.04 |  |
| 20.8 | 双扇钢大门 | 1座 |  |  |  |  | 2.5 |  |
| 20.9 | 拆除工程 | 1项 |  |  |  |  | 8.0 |  |
| 20.10 | 站内标识、标牌（工艺介绍牌、宣传牌、工艺标识牌、操作管理标牌 | 1项 |  |  |  |  | 8.0 |  |
| 20.11 | 土方工程 | 5000m³ |  |  |  |  | 10.0 |  |
| 21 | 自动化控制系统 | 1项 |  |  |  |  | 82.0 |  |
| 22 | 除臭系统 | 1项 |  |  |  |  | 41.51 |  |
| 23 | 新建化粪池及村庄管道清掏 | 1项 |  |  |  |  | 70.5 |  |
| 23.1 | 成品玻璃钢化粪池50m³ | 3座 |  |  |  |  | 22.5 |  |
| 23.2 | 成品玻璃钢化粪池50m³ | 4座 |  |  |  |  | 18.0 |  |
| 23.3 | 管道清掏 | 1项 |  |  |  |  | 30.0 |  |
| 24 | 车辆购置 |  |  |  |  |  | 30.0 |  |
| 24.1 | 污水处理站配套车辆 | 3辆 |  |  |  |  | 30.0 |  |
| 二 | 工程建设其它费 |  |  |  |  |  | 193.54 | -11.69 |
| 1 | 工程监理费 | 2174.43 |  |  |  |  | 26.09 | 1.2％ |
| 2 | 建设单位管理费 | 2174.43 |  |  |  |  | 4.35 | 0.2％ |
| 3 | 生产准备费 | 2174.43 |  |  |  |  | 0.8 | 2000元/人 |
| 4 | 清单控制价审核费 | 2174.43 |  |  |  |  | 4.35 | 0.2％ |
| 5 | 招标代理服务费 | 2174.43 |  |  |  |  | 10.87 | 0.5％ |
| 6 | 初设及施工图设计费 | 2174.43 |  |  |  |  | 47.84 | 2.2％ |
| 7 | 财务决算费 | 2174.43 |  |  |  |  | 8.7 | 0.4％ |
| 8 | 专项评价费（安全性评价、环境影响评价、节能评价、水保评价等） | 1项 |  |  |  |  | 20.0 |  |
| 9 | 竣工结算审核费 | 2174.43 |  |  |  |  | 0.00 | 0.34％ |
| 10 | 征地费 | 10亩 |  |  |  |  | 10.0 |  |
| 11 | 一年设备运行电费及药剂费 | 1项 |  |  |  |  | 19.8 |  |
| 12 | 全过程跟踪审计费 | 2174.43 |  |  |  |  | 10.87 | 0.5％ |
| 13 | 场地准备及临时设施费 | 2174.43 |  |  |  |  | 17.4 | 0.8％ |
| 14 | 联合试运转费 | 1项 |  |  |  |  | 5.47 |  |
| 15 | 第三方检验监测费 | 1项 |  |  |  |  | 7.0 |  |
| 三 | 预备费 | 2367.97 |  |  |  |  | 71.04 | 3％ |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 2439.01 | -27.0 |