工 程 审 定 概 算 表

工程名称：平罗县人民医院传染病防控综合楼PCR实验室和检验设备购置项目

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值（万元） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 建安工程费用 |  |  |  |  |  | 118.95 | -2.8 |
| 1 | 实验室净化结构部分 |  |  |  |  |  | 29.16 |  |
| 2 | 实验室土建地面部分 |  |  |  |  |  | 2.64 | -1.6 |
| 3 | 实验室通风部分 |  |  |  |  |  | 44.9 |  |
| 4 | 实验室电器部分 |  |  |  |  |  | 16.67 |  |
| 5 | 实验室净化设备部分 |  |  |  |  |  | 16.82 |  |
| 6 | 核酸检测实验室水处理部分 |  |  |  |  |  | 4.08 | -1.2 |
| 7 | 实验室边台部分 |  |  |  |  |  | 4.68 |  |
| 二 | ＰＣＲ专业设备购置 |  |  |  |  |  | 364.49 |  |
| 1 | 全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统 | 1套 |  |  |  |  | 135 |  |
| 2 | 实时荧光PCR扩增仪（进口） | 1台 |  |  |  |  | 65 |  |
| 3 | 核酸提取仪96 | 1台 |  |  |  |  | 13 |  |
| 4 | 全自动医用PCR分析系统96 | 1套 |  |  |  |  | 18 |  |
| 5 | 全自动生化分析仪 | 1套 |  |  |  |  | 100 |  |
| 6 | 生物安全柜（双人全排） | 2台 |  |  |  |  | 9 |  |
| 7 | 超净工作台（双人） | 1台 |  |  |  |  | 2.5 |  |
| 8 | 医用冰箱（-86°） | 1台 |  |  |  |  | 5.8 |  |
| 9 | 医用冰箱（-20°） | 1台 |  |  |  |  | 1.6 |  |
| 10 | 医用冰箱（2-8°） | 1台 |  |  |  |  | 1 |  |
| 11 | 医用冰箱（上冷藏下冷冻） | 1台 |  |  |  |  | 1.5 |  |
| 12 | 掌上离心机 | 2台 |  |  |  |  | 0.36 |  |
| 13 | 旋涡混匀仪 | 2台 |  |  |  |  | 0.32 |  |
| 14 | 金属浴 | 1套 |  |  |  |  | 0.8 |  |
| 15 | 恒温水槽/水浴锅（两用） | 1台 |  |  |  |  | 0.2 |  |
| 16 | 移液器（进口品牌） | 6把 |  |  |  |  | 2.56 |  |
| 17 | 移动式消毒车 | 3台 |  |  |  |  | 0.3 |  |
| 18 | 高压灭菌器 | 1台 |  |  |  |  | 3.8 |  |
| 19 | 普通台式高速离心机 | 1台 |  |  |  |  | 0.95 |  |
| 20 | 自动鞋套机 | 1台 |  |  |  |  | 0.3 |  |
| 21 | 低温离心机 | 1台 |  |  |  |  | 2.5 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 483.44 |  |