## Sheet1
平罗县生活垃圾转运站统计表
序号 | 生活垃圾转运站名称 | 位置 | 管理部门 | 备注
1 | 发行路生活垃圾转运站 | 鼓楼冻结与怀远东侧路 | 政府管理 | 垂直式
2 | 新民巷生活垃圾转运站 | 供热公司南侧 | 政府管理 | 垂直式
3 | 山水大道生活垃圾转运站 | 山水大道与西苑街交汇处 | 政府管理 | 垂直式
4 | 御景安家生活垃圾转运站 |  | 政府管理 | 无设备
5 | 金都生活垃圾转运站 |  | 政府管理 | 无设备
6 | 盛通紫郡生活垃圾转运站 |  | 政府管理 | 无设备
7 | 康湖生活垃圾转运站 |  | 政府管理 | 无设备
8 | 二闸桥头生活垃圾转运站 | 翰林北街二闸桥头 | 政府管理 | 垂直式
9 | 西苑街生活垃圾转运站 | 西苑街与团结西路交汇处 | 政府管理 | 垂直式
10 | 东风路生活垃圾转运站 | 东风路与玉龚路西南侧 | 政府管理 | 垂直式
11 | 东方明珠A区生活垃圾转运站 | 唐徕大街与团结东路交汇处 | 政府管理 | 垂直式
12 | 星海北苑生活垃圾转运站 |  | 政府管理 | 无设备
13 | 阳光路生活垃圾转运站 | 鼓楼南街与阳光路交汇处 | 社会管理 | 压缩式
14 | 府邸金源生活垃圾转运站 | 怀远路与宝丰路（府邸金源西门） | 社会管理 | 压缩式
15 | 明月新村生活垃圾转运站 | 明月新村小区北门 | 社会管理 | 压缩式
16 | 永康家园生活垃圾转运站 | 永康家园小区东侧 | 社会管理 | 压缩式
17 | 民族北街生活垃圾转运站 | 民族街与北环路交汇处 | 社会管理 | 压缩式
18 | 惠景苑生活垃圾转运站 | 利民路与喜欢路交汇处 | 社会管理 | 压缩式
19 | 康佳花园生活垃圾转运站 | 康佳花园东门 | 社会管理 | 压缩式
20 | 富民苑生活垃圾转运站 | 富民苑东门 | 社会管理 | 压缩式
21 | 老户市场生活垃圾转运站 | 老户市场内 | 社会管理 | 压缩式

## Sheet2
平罗县生活垃圾转运站改造方案
序号 | 生活垃圾转运站名称 | 现状 | 改造后用途 | 改造方案
1 | 发行路生活垃圾转运站 | 垂直式 | 转运站 | 1.拆除并更换设备；2.填坑、挖坑；3.重作环氧树脂地面；4.2米以下贴瓷砖；5.增加地漏，接市政管网；
2 | 新民巷生活垃圾转运站 | 垂直式 | 转运站 | 1.拆除并更换设备；2.填坑、挖坑；3.重作环氧树脂地面；4.增加地漏，接市政管网；
3 | 山水大道生活垃圾转运站 | 垂直式 | 转运站 | 1.拆除并更换设备；2.填坑、挖坑；3.重作环氧树脂地面；4.2米以下贴瓷砖；5.增加地漏，接市政管网；
4 | 御景安家生活垃圾转运站 | 无设备 | 转运站 | 1.门口增加钢板；2.填坑、挖坑；3.重作环氧树脂地面；4.2米以下贴瓷砖；5.增加地漏，接市政管网；6.增加设备；7.路面硬化；8.增加4个门、洗手盆等。
5 | 金都生活垃圾转运站 | 无设备 | 转运站 | 1.增加设备；2.填坑、挖坑；3.重作环氧树脂地面；4.2米以下贴瓷砖；5.增加地漏，接市政管网；
6 | 盛通紫郡生活垃圾转运站 | 无设备 | 转运站 | 1.增加设备；2.填坑、挖坑；3.重作环氧树脂地面；4.2米以下贴瓷砖；5.增加地漏，接市政管网；
7 | 康湖生活垃圾转运站 | 无设备 | 转运站 | 1.增加设备；2.填坑、挖坑；3.重作环氧树脂地面；4.2米以下贴瓷砖；5.增加地漏，接市政管网；
8 | 二闸桥头生活垃圾转运站 | 垂直式 | 转运站 | 1.拆除并更换设备；2.填坑、挖坑；3.重作环氧树脂地面；4.2米以下贴瓷砖；5.增加地漏，接市政管网；
9 | 西苑街生活垃圾转运站 | 垂直式 | 转运中心 | 1.拆除并更换设备；2.填坑、挖坑；3.重作环氧树脂地面；4.2米以下贴瓷砖；5.增加地漏，接市政管网；
10 | 东风路生活垃圾转运站 | 垂直式 | 分拣中心 | 1.拆除设备；2.填坑；3.重作环氧树脂地面；4.2米以下贴瓷砖。
11 | 东方明珠A区生活垃圾转运站 | 垂直式 | 分拣中心 | 1.拆除设备；2.填坑；3.重作环氧树脂地面；4.2米以下贴瓷砖。
12 | 星海北苑生活垃圾转运站 | 无设备 | 分拣中心 | 1.填坑；2.重作环氧树脂地面；3.2米以下贴瓷砖。

## 垃圾转运站
表 3-7 平罗县现有生活垃圾中转站统计表
序号 | 名称 | 具体位置 | 建设时间 | 状态 | 转运量（吨/日） | 备注
1 | 民族北街转运站 | 民族北街西侧 | 2012 | 在运行 | 15 | 垂直压缩
2 | 惠景苑转运站 | 惠景苑小区西门 | 2017 | 在运行 | 15 | 垂直压缩
3 | 府地金源转运站 | 怀远路东侧 | 2012 | 在运行 | 15 | 垂直压缩
4 | 明月新村转运站 | 明月新村小区内 | 2008 | 在运行 | 15 | 垂直压缩
5 | 阳光路转运站 | 阳光路北侧 | 2013 | 在运行 | 15 | 垂直压缩
6 | 永康家园转运站 | 永康家园小区东侧 | 2012 | 在运行 | 15 | 垂直压缩
7 | 老户市场转运站 | 老户市场内 | 2012 | 在运行 | 15 | 垂直压缩
8 | 东风路转运站 | 东风路与玉龚路西南侧 | 2011 | 在运行 | 6 | 平移式
9 | 东方明珠A区转运站 | 唐徕大街西侧 | 2009 | 在运行 | 6 | 平移式
10 | 发行路转运站 | 白马垃疆广场西南角 | 2009 | 在运行 | 6 | 平移式
11 | 新民巷转运站 | 新民巷东侧 | 2009 | 在运行 | 6 | 平移式
12 | 二闸转运站 | 二闸唐徕渠桥头 | 2009 | 在运行 | 6 | 平移式
13 | 西一街转运站 | 西一街与团结路西南侧 | 2009 | 在运行 | 6 | 平移式
14 | 山水大道转运站 | 山水大道北侧 | 2009 | 在运行 | 6 | 平移式
15 | 康佳转运站 | 康佳花园大门东侧 | 2016 | 在运行 | 15 | 垂直压缩
16 | 家和春天转运站 | 家和春天小区南门 | —— | 未运行 | —— | 设备未配置
17 | 阳光城市花园转运站 | 阳光城市花园东北角 | —— | 未运行 | —— | 设备未配置
18 | 东方明珠B区转运站 | 东方明珠B区东北角 | —— | 未运行 | —— | 设备未配置
19 | 万佳上和城转运站 | 万佳上和城小区西北角 | —— | 未运行 | —— | 设备未配置
20 | 桥馨B区转运站 | 永康民生花园西南角 | —— | 未运行 | —— | 设备未配置
21 | 和平新居转运站 | 和平新居小区东北角 | —— | 未运行 | —— | 设备未配置
22 | 明珠嘉园转运站 | 西环路东侧 | —— | 未运行 | —— | 设备未配置
23 | 御景安家转运站 | 御景安家小区西北角 | —— | 未运行 | —— | 设备未配置
24 | 金都家园转运站 | 金都家园小区西南角 | —— | 未运行 | —— | 设备未配置
25 | 银北丽景转运站 | 银北丽景小区东北角 | —— | 未运行 | —— | 设备未配置
26 | 山水名居转运站 | 昆仑好客加油站南侧 | —— | 未运行 | —— | 设备未配置
27 | 星海北苑转运站 | 星海北苑小区东北角 | —— | 未运行 | —— | 设备未配置
28 | 阳关南苑转运站 | 阳关南苑小区西南角 | —— | 未运行 | —— | 设备未配置
29 | 唐徕湾转运站 | 民族大街东侧、唐徕渠南侧 | —— | 未运行 | —— | 设备未配置
30 | 盛通紫郡转运站 | 盛通紫郡小区东南角 | —— | 未运行 | —— | 设备未配置
31 | 千禧合院转运站 | 千禧合院小区西北角 | —— | 未运行 | —— | 设备未配置

## 配置表
生活垃圾转运站备配置表
日期： | 2022-12-05 15:42 | 设计规模： | 处理规模：260 t/d
|  | 可适应最大卸料车： |  | 总质量18t后装式垃圾压缩车 总质量7t自卸式垃圾车
序号 | 名称 | 型号 | 责任方 |  | 备注
A | 所有预埋及基础 | —— | 土建方 |  | 我司提供设备安装所需要的载荷资料和水电要求，以及现场安装技术指导。
B | 电气预埋管及桥架 | —— | 土建方
C | 排水明、暗沟 | —— | 土建方
D | 供电及电缆 | —— | 土建方接到设备就地控制柜
序号 | 名称 | 型号 | 数量 （套） | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 备注
压缩设备
1 | 水平直压式垃圾压缩机 | LYS40A | 2 | 99 | 198 | 单机处理能力200吨/天
2 | 上料机 | SLT30 | 2 | 93.6 | 187.2 | 料仓容积30m³，辅助上料和垃圾暂存
3 | 移箱平台 | PT22A | 2 | 23 | 46 | 垃圾箱承载平台，2箱3工位，横向移动
4 | 垃圾箱 | XT24 | 11 | 22.3 | 245.3 | 容积23m³，假设距离终端20公里
5 | 中央控制系统 | ZK-LYS | 2 | 10.8 | 21.6 | 压缩机远程控制，1机1控
6 | 视频监视系统 | JK-6G1B | 2 | 3.78 | 7.56 | 站内设备运行监视，辅助远程控制
7 | 交通指挥系统 | JTZH-ZN | 1 | 63 | 63 | 智能交通指挥系统，站内车辆调度
8 | 语音广播系统 | YY-GB | 1 | 18 | 18 | 中控人员向站内人员语音提示
9 | 大屏显示系统 | DP55X6 | 1 | 22.5 | 22.5 | 55寸拼接屏，3×2布局，集中显示监控画面
10 | 称重计量系统 | SCS-50/3x10 | 1 | 19 | 19 | 收集车进站称重， 静态称重模式，台面尺寸3×10
11 | 负压除尘除臭系统 | CF60 | 2 | 86.4 | 172.8 | 负压抽风，生物液洗涤除臭，风量60000立方米/小时，PP风管
12 | 离子新风系统 | LXF40 | 2 | 78.3 | 156.6 | 负氧离子除臭及补风，风量40000立方米/小时
13 | 离子新风系统 | LXF10 | 1 | 38.4 | 38.4 | 参观通道负氧离子补风，风量10000立方米/小时
14 | 小型植物液喷淋 | XCF01 | 5 | 1.62 | 8.1 | 参观通道植物液喷雾
15 | 植物液喷淋除臭系统 | KPL12 | 1 | 22.5 | 22.5 | 卸料大厅空间喷淋除臭
16 | 料口喷淋系统 | LK16 | 1 | 10.6 | 10.6 | 卸料口喷淋降尘
17 | 快速卷帘门 | V1500 | 4 | 7 | 28 | 地磁感应自动启闭，卸料口轻重污染区隔离
18 | 风幕机 | FM-6020A | 12 | 1.2 | 14.4 | 防止站内臭气通过通道外溢
19 | 真空吸污系统 | XW-3000×2 | 1 | 77.4 | 77.4 | 作业过程中的渗沥液密闭收集，统一排放至污水池
20 | 高压清洗机 | HD6/15M | 2 | 1.62 | 3.24 | 站内地面清洗和设备清洁
21 | 壁挂式高压清洗机 | HD6/14 cage | 2 | 0.87 | 1.74 | 卸料口地面及料仓清洗
22 | 喷雾式除臭机器人 | BK-RT1000 | 2 | 7.4 | 14.8 | 下班后卸料大厅地面喷洒除臭液
23 | 场地清洗机 | BD90 | 2 | 7.9 | 15.8 | 驾驶式场地清洗机
24 | 自动洗车机 | KM-H2 | 1 | 36 | 36 | 龙门往复式自动洗车机
25 | 安装调试费用 | —— | 1 | 36 | 36
26 | 运输费 | —— | 1 | 28.8 | 28.8 | 长沙-平罗县，1700公里
转运车辆
27 | 车厢可卸式垃圾车 | ZBH5311ZXXDFE6 | 3 | 68 | 204 | 总质量31吨，假设运距20公里
28 | 垃圾压缩车（12.8方垃圾箱） | ZBH5180ZYSDFE6 | 2 | 55 | 110
29 | 垃圾压缩车(3.6方垃圾箱） | ZBH5033ZZZSHE6 | 10 | 15.8 | 158 | 2.5方的已经淘汰，性价比低
30 | 餐厨垃圾车 | ZBH5080TCAJXE6 | 2 | 35.8 | 71.6
合计 | 小写：20369400元
注： 1、上表中序号A、B、C、D的内容，由设计院根据我司提供的土建要求资料进行深化设计，土建方按图负责采购、加工或制作并负责施工、安装，我司提供设备安装相关的土建施工图要素校核以及现场施工技术指导。 2、以上报价基于设备质保期：1年；付款方式：合同签订后30日内首付款30%，设备发货前30%，设备安装调试验收后35%，质保期到期后5%。 3、以上报价仅作预算参考，有效期30天，最终销售价格以合同价格为准。
说明1：此配置表中，不包含渗滤液收集和处理系统，也不包含污水收集和处理系统
说明2：转运车自行报价，报价可根据片区情况在限价基础上调整

## 设备清单
中型垃圾转运站及分拣中心设备方案
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注
1 | 水平直压式垃圾压缩机 | LYS40A | 2 | 单机处理能力200吨/天
2 | 上料机 | SLT30 | 2 | 料仓容积30m³，辅助上料和垃圾暂存
3 | 移箱平台 | PT22A | 2 | 垃圾箱承载平台，2箱3工位，横向移动
4 | 垃圾箱 | XT24 | 11 | 容积23m³，假设距离终端20公里
5 | 中央控制系统 | ZK-LYS | 2 | 压缩机远程控制，1机1控
6 | 视频监视系统 | JK-6G1B | 2 | 站内设备运行监视，辅助远程控制
7 | 交通指挥系统 | JTZH-ZN | 1 | 智能交通指挥系统，站内车辆调度
8 | 语音广播系统 | YY-GB | 1 | 中控人员向站内人员语音提示
9 | 大屏显示系统 | DP55X6 | 1 | 55寸拼接屏，3×2布局，集中显示监控画面
10 | 称重计量系统 | SCS-50/3x10 | 1 | 收集车进站称重， 静态称重模式，台面尺寸3×10
11 | 负压除尘除臭系统 | CF60 | 2 | 负压抽风，生物液洗涤除臭，风量60000立方米/小时，PP风管
12 | 离子新风系统 | LXF40 | 2 | 负氧离子除臭及补风，风量40000立方米/小时
13 | 离子新风系统 | LXF10 | 1 | 参观通道负氧离子补风，风量10000立方米/小时
14 | 小型植物液喷淋 | XCF01 | 5 | 参观通道植物液喷雾
15 | 植物液喷淋除臭系统 | KPL12 | 1 | 卸料大厅空间喷淋除臭
16 | 料口喷淋系统 | LK16 | 1 | 卸料口喷淋降尘
17 | 快速卷帘门 | V1500 | 4 | 地磁感应自动启闭，卸料口轻重污染区隔离
18 | 风幕机 | FM-6020A | 12 | 防止站内臭气通过通道外溢
19 | 真空吸污系统 | XW-3000×2 | 1 | 作业过程中的渗沥液密闭收集，统一排放至污水池
20 | 高压清洗机 | HD6/15M | 2 | 站内地面清洗和设备清洁
21 | 壁挂式高压清洗机 | HD6/14 cage | 2 | 卸料口地面及料仓清洗
22 | 喷雾式除臭机器人 | BK-RT1000 | 2 | 下班后卸料大厅地面喷洒除臭液
23 | 场地清洗机 | BD90 | 2 | 驾驶式场地清洗机
24 | 自动洗车机 | KM-H2 | 1 | 龙门往复式自动洗车机
| 安装调试费用 | —— | 1 | 0
| 运输费 | —— | 1 | 长沙-平罗县，1700公里
| 转运车辆 | 0 | 0 | 0
| 车厢可卸式垃圾车 | ZBH5311ZXXDFE6 | 3 | 总质量31吨，假设运距20公里
| 垃圾压缩车（12.8方垃圾箱） | ZBH5180ZYSDFE6 | 2 | 0
| 垃圾压缩车(3.6方垃圾箱） | ZBH5033ZZZSHE6 | 10 | 2.5方的已经淘汰，性价比低
| 餐厨垃圾车 | ZBH5080TCAJXE6 | 2 | 0

## 投资估算
投资估算审定表
序号 | 项目名称 | 技术经济指标 |  |  | 投资额（万元） | 备注
|  | 单位 | 数量 | 单位价值（元）
一 | 建设投资 |  |  |  | 4223.0296
（一） | 工程费用 |  |  |  | 1144.01
1 | 12座小型垃圾转运站改造费用 |  |  |  | 809.01
-1 | 御景安家生活垃圾转运站 |  |  |  | 70.59
-2 | 山水大道生活垃圾转运站 |  |  |  | 115.66
-3 | 发行路（白马拉缰广场）生活垃圾转运站 |  |  |  | 115.66
-4 | 盛通紫郡生活垃圾转运站 |  |  |  | 114.02
-5 | 东方明珠A区生活垃圾转运站 |  |  |  | 16.39
-6 | 二闸桥头生活垃圾转运站 |  |  |  | 115.66
-7 | 东风路生活垃圾转运站 |  |  |  | 15.57
-8 | 新民巷生活垃圾转运站 |  |  |  | 113.24
-9 | 星海北苑生活垃圾转运站 |  |  |  | 8.56
-10 | 西苑街生活垃圾转运站 |  |  |  | 18.14
-11 | 康湖生活垃圾转运站 |  |  |  | 52.76
-12 | 金都生活垃圾转运站 |  |  |  | 52.76
2 | 中型垃圾中转站及分拣中心 |  |  |  | 335
-1 | 土建工程 | 平方米 | 1000 | 1200 | 120
-2 | 装饰装修工程 | 平方米 | 1000 | 300 | 30
-3 | 给排水工程 | 平方米 | 1000 | 60 | 6
-4 | 电气工程 | 平方米 | 1000 | 120 | 12
-5 | 暖通工程 | 平方米 | 1000 | 160 | 16
-6 | 消防工程 | 平方米 | 1000 | 45 | 4.5
-7 | 弱电系统 | 平方米 | 1000 | 50 | 5
-8 | 室外工程 |  |  |  | 141.5
| 绿化 | 平方米 | 4000 | 65 | 26
| 厂区道路 | 平方米 | 2500 | 160 | 40
| 厂区硬化 | 平方米 | 2000 | 160 | 32
| 室外管网 | 平方米 | 1000 | 85 | 8.5
| 围墙 | 米 | 600 | 500 | 30
| 大门 | 项 | 1 | 50000 | 5
（二） | 设备及工器具购置费 |  |  |  | 2567.72
1 | 中型垃圾中转站及分拣中心设备 |  |  |  | 2074.12
-1 | 水平直压式垃圾压缩机 | 台 | 2 | 890000 | 178
-2 | 上料机 | 台 | 2 | 836000 | 167.2
-3 | 移箱平台 | 台 | 2 | 180000 | 36
-4 | 垃圾箱 | 台 | 11 | 155000 | 170.5
-5 | 中央控制系统 | 套 | 2 | 108000 | 21.6
-6 | 视频监视系统 | 套 | 2 | 37800 | 7.56
-7 | 交通指挥系统 | 套 | 1 | 630000 | 63
-8 | 语音广播系统 | 套 | 1 | 180000 | 18
-9 | 大屏显示系统 | 套 | 1 | 225000 | 22.5
-10 | 称重计量系统 | 套 | 1 | 190000 | 19
-11 | 负压除尘除臭系统 | 套 | 2 | 864000 | 172.8
-12 | 离子新风系统 | 套 | 2 | 783000 | 219.18
-13 | 离子新风系统 | 套 | 1 | 384000 | 38.4
-14 | 小型植物液喷淋 | 套 | 5 | 16200 | 8.1
-15 | 植物液喷淋除臭系统 | 套 | 1 | 225000 | 22.5
-16 | 料口喷淋系统 | 套 | 1 | 106000 | 10.6
-17 | 快速卷帘门 | 套 | 4 | 70000 | 28
-18 | 风幕机 | 套 | 12 | 12000 | 14.4
-19 | 真空吸污系统 | 套 | 1 | 774000 | 77.4
-20 | 高压清洗机 | 台 | 2 | 16200 | 3.24
-21 | 壁挂式高压清洗机 | 台 | 2 | 8700 | 1.74
-22 | 喷雾式除臭机器人 | 台 | 2 | 74000 | 14.8
-23 | 场地清洗机 | 台 | 2 | 79000 | 703.6
-24 | 自动洗车机 | 台 | 1 | 360000 | 36
-25 | 变配电设备 | 套 | 1 | 200000 | 20
2 | 转运设备 |  |  |  | 493.6
-1 | 车厢可卸式垃圾车 | 台 | 3 | 580000 | 174
-2 | 垃圾压缩车（12.8方垃圾箱） | 台 | 2 | 450000 | 90
-3 | 垃圾压缩车(3.6方垃圾箱） | 台 | 10 | 158000 | 158
-4 | 餐厨垃圾车 | 台 | 2 | 358000 | 71.6
（三） | 工程建设其他费 |  |  |  | 272.2602 |  | 3711.73
1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 55.676
2 | 勘察设计费 |  |  |  | 74.2346
3 | 施工图审查费 |  |  |  | 4.3798
4 | 工程监理费 |  |  |  | 66.8111
5 | 招投标服务费 |  |  |  | 18.5587
6 | 预决算编制费 |  |  |  | 35.6326
7 | 可研编制费 |  |  |  | 13.6268
8 | 工程保险费 |  |  |  | 3.3406
(四) | 预备费 |  |  |  | 239.0394 | 6%
二 | 流动资金
三 | 建设期利息
总投资 |  |  |  |  | 4223.03
利率
利息