## 总概算表 (hidden)
总 估 算 表
项目名称：平罗县崇岗煤炭集中区雨污水综合治理工程
序 号 | 项目名称 | 估算价值(万元) |  |  |  |  | 占投资额%
|  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计
I | 第一部分工程费用 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
一 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
二 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
II | 第二部分其他费用 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Ⅲ | 预备费3% |  |  |  | 704.5801 | 704.5801 | #REF!
| 总 计 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!

## 汇总表
汇总表
项目名称：平罗县崇岗煤炭集中区雨污水综合治理工程
序号 | 工程或费用名称 | 估算价值 （万元） |  |  |  |  | 占投资额(%)
|  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计
一 | 工程费用 | 6401.666 |  | 4660.6 |  | 11062.266 | 88.8708
二 | 其他费用 |  |  |  | 680.735 | 680.735 | 5.4688
三 | 预备费 |  |  |  | 704.5801 | 704.5801 | 5.6604
总投资 |  | 6401.666 |  | 4660.6 | 1385.3051 | 12447.5811 | 100

## 估算表
投资估算审定表
项目名称：平罗县崇岗煤炭集中区雨污水综合治理工程
序号 | 工程或费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投 资额（%）
|  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值
一 | 工程费用 | 6401.666 |  | 4660.6 |  | 11062.266 |  |  |  | 88.8708
（一） | 雨水工程 | 4749.816 |  | 578 |  | 5327.816
1 | 混凝土边沟（500*500-600*600mm） | 3882.816 |  |  |  | 3882.816 | m | 38520 | 1008 |  | 朝胜路 | 1292 | 万元
2 | 末端初雨调蓄池 | 117.48 |  | 78.32 |  | 195.8 | m3 | 890 | 2200 |  | 其他四条路 | #REF! | 万元
3 | 高效沉淀池 | 64.8 |  | 43.2 |  | 108 | m3 | 432 | 2500 |  | 合计工程费： | #REF! | 万元
4 | 前置溏 | 61.92 |  | 41.28 |  | 103.2 | m3 | 1290 | 800
5 | 回用水池 | 207.6 |  | 138.4 |  | 346 | m3 | 1730 | 2000
6 | 湿地 | 415.2 |  | 276.8 |  | 692 | m2 | 17300 | 400
(二) | 污水工程 | 1241.45 |  | 2002 |  | 3243.45
1 | 处理站（600立方米/d） | 1183.2 |  | 1774.8 |  | 2958 | 座 | 1 | 29580000
2 | 高密度双壁波纹管dn315 |  |  | 78.75 |  | 78.75 | m | 1250 | 630
3 | 聚乙烯管（PE）dn110 |  |  | 81.7 |  | 81.7 | m | 2150 | 380
4 | 矩形检测井(含污水检测设备) | 42 |  | 18 |  | 60 | m | 50 | 12000
5 | 一体化提升泵站10m³/h | 16.25 |  | 48.75 |  | 65 | 座 | 1 | 650000
(三) | 再生水工程 | 180 |  | 1114.2 |  | 1294.2
1 | 一体化再生水提升泵站 | 180 |  | 540 |  | 720 | 座 | 6 | 1200000
2 | 聚乙烯管（PE）dn200 |  |  | 574.2 |  | 574.2 | m | 17400 | 330
(四) | 视频监控 | 230.4 |  | 966.4 |  | 1196.8
1 | 监控摄像机（立杆高度4.0米） |  |  | 307.2 |  | 307.2 | 套 | 640 | 4800
2 | 视频存储 |  |  | 54.4 |  | 54.4 | 套 | 640 | 850
3 | 6芯室外单模铠装光缆 |  |  | 80 |  | 80 | m | 32000 | 25
4 | 低压电缆YJV22-3*6 |  |  | 115.2 |  | 115.2 | m | 32000 | 36
5 | 穿线管PE50 |  |  | 224 |  | 224 | m | 64000 | 35
6 | 室外手孔井1200*900*1100（长*宽*深） |  |  | 185.6 |  | 185.6 | 个 | 640 | 2900
7 | 沟槽开挖回填 | 230.4 |  |  |  | 230.4 | m | 64000 | 36
二 | 其他费用 |  |  |  | 680.735 | 680.735 |  |  |  | 5.4688
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 55.3113 | 55.3113 | 万元 | 11062.266 | 0.5%
2 | 可研编制费 |  |  |  | 9.8274 | 9.8274 | 万元 | 11062.266 | 0.08884%
3 | 工程勘察设计费 |  |  |  | 254.4321 | 254.4321 | 万元 | 11062.266 | 2.3%
4 | 施工图设计审查费 |  |  |  | 16.5381 | 16.5381 | 万元 | 254.4321 | 6.5%
5 | 工程监理费 |  |  |  | 133.0515 | 133.0515 | 万元 | 11062.266 | 1.203%
6 | 清单及招标控制价编制费 |  |  |  | 33.1868 | 33.1868 | 万元 | 11062.266 | 0.3%
7 | 清单及招标控制价审核费 |  |  |  | 11.9472 | 11.9472 | 万元 | 11062.266 | 0.108%
8 | 竣工结算审核费 |  |  |  | 19.9121 | 19.9121 | 万元 | 11062.266 | 0.18%
9 | 招标代理服务费 |  |  |  | 18.6487 | 18.6487 | 万元 | 11062.266 | 0.1686%
10 | 环境影响编制及评审费 |  |  |  | 11.0623 | 11.0623 | 万元 | 11062.266 | 0.1%
11 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 22.1245 | 22.1245 | 万元 | 11062.266 | 0.2%
12 | 水土保持监理、检测费 |  |  |  | 11.0623 | 11.0623 | 万元 | 11062.266 | 0.1%
13 | 社会稳定风险评估 |  |  |  | 11.0623 | 11.0623 | 万元 | 11062.266 | 0.1%
14 | 工程保险费 |  |  |  | 33.1868 | 33.1868 | 万元 | 11062.266 | 0.3%
15 | 竣工财务决算审核费 |  |  |  | 6.1949 | 6.1949 | 万元 | 11062.266 | 0.056%
16 | 施工阶段全过程造价控制 |  |  |  | 33.1868 | 33.1868 | 万元 | 11062.266 | 0.3%
三 | 预备费 |  |  |  | 704.5801 | 704.5801 | 万元 | 11743.001 | 6% | 5.6604
总投资 |  | 6401.666 |  | 4660.6 | 1385.3051 | 12447.5811 |  |  |  | 100