附件3

平罗县2019年农村生活污水治理设施建设任务表

 单位：万元

| **序号** | **项目名称** | **项目****类型** | **建设内容** | **覆盖村庄** | **上报****预算** | **自治区****补助资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄渠桥镇黄渠桥村污水处理站维修完善及生活污水管网工程 | 提标改造及管网 | 将原污水处理站扩容至日处理300m³，维修原有污水处理管网以及新建检查井，新建一体化泵站一座，以及覆盖旱厕改造农户直径200mmPE管道约3km | 黄渠桥村513户 | 740 | 230 |
| 2 | 黄渠桥镇红光村污水处理厂维修完善工程 | 提标改造 | 提升改造原有污水处理站，增加自动加药消毒装置，增加远程自动化控制装置，维修设备间，解决红光村常住人口600人，以及镇政府机关学校、卫生院等驻镇单位流动人口约3000人污水处理 | 红光村336户 | 100 | 30 |
| 3 | 陶乐镇王家庄村污水处理站扩建工程 | 扩建 | 对1000m³/d进行提标改造，改造原有预曝气池，缺氧池，曝气池，清水池，并扩容至2000m³/d，建设部分管网，厂区自控和监控系统 | 镇区及王家庄村一二三组2750户 | 1600 | 480 |
| 合计 |  |  | 3599 | 2440 | 740 |