渠口乡消防安全重大风险隐患专项排查

整治2023行动工作方案

为认真贯彻落实习近平总书记关于消防安全的重要指示精神和中央领导同志批示要求，汲取火灾事故教训，按照《平罗县消防安全重大风险隐患专项排查整治2023行动工作方案》要求，全力推动排查整治重大火灾隐患，坚决防范和遏制群死群伤火灾事故发生，渠口乡人民政府决定从即日起至2023年底在全乡集中开展消防安全重大风险隐患专项排查整治2023行动（以下简称专项行动），制定工作方案如下：

一、指导思想和工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防工作的重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，坚持问题导向、系统思维，全面摸清并动态掌握消防安全重大风险隐患底数，加大排查整改力度，集中力量整治消防领域突出问题，切实提高风险隐患排查整改质量，着力从根本上消除事故隐患，确保全乡安全稳定。

二、组织领导

为确保专项行动落实到位，成立消防安全重大风险隐患专项排查整治2023行动领导小组（以下简称“领导小组”），组长由乡人民政府乡长担任，副组长由分管副乡长担任，成员由各中心（办）主任、渠口乡派出所、头闸市场监督管理所、各村负责人担任。领导小组下设办公室，办公室设在乡应急管理办公室，办公室主任由缑艳东同志担任，负责日常事务，统筹工作开展。

三、整治范围及重点

（一）整治范围。全乡排查整治的对象为具有较大火灾风险、人员活动集中容易造成群死群伤或重大社会影响的场所。

1.人员密集场所。宾馆、饭店、商场、集贸市场、公共娱乐场所、养老院等。

2.敏感特殊场所。医院、校（园）、宗教场所等。

3.混合生产经营场所。分租、转租形成“园中园”“厂中厂”劳动密集型企业，集餐饮、文化、体育等多业态多功能于一体的合用场所，老旧商住楼等。

（二）整治重点。聚焦致灾要素，按照火灾发生发展的规律，将火源电源管理、安全疏散、初期处置等作为排查整治的重点。

1.火源管理。重点整治违规使用明火，动火施工无审批；营业或使用期间，违规动火动焊作业；施工期间未落实现场看护人员，未提前清理可燃杂物和落实安全防护措施；违规存放、使用易燃易爆危险品；混合生产经营场所中各单位动火施工不报告、不审批，不告知其他单位等突出风险。

2.电源管理。重点整治配电箱（柜）电线连接不规范；违章带负荷拉、合闸；电线电缆未穿管保护，直接穿越易燃可燃材料；开关、插座直接安装在易燃可燃材料上；照明灯具与可燃物未保持可靠安全距离，未采取隔热、散热等措施；违规使用未经产品质量认证的大功率电器或移动插排；电动自行车（蓄电池）违规在室内停放或充电；电化学储能电站设置在人员密集场所内；医院、养老院的制氧站、氧气瓶间违规使用非防爆电器设备，使用锂离子电池的医疗设备、轮椅未在指定安全区域充电等突出风险。

3.易燃可燃保温材料和装饰装修。重点整治人员密集场所室内保温材料燃烧性能不符合要求；违规使用聚丙烯、聚乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯等材质的易燃可燃材料尤其是塑料绿植进行装饰装修；违章搭建易燃可燃材料夹芯彩钢板建筑。

4.安全疏散条件。重点整治疏散楼梯数量不足或设置不符合要求；占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；在人员密集场所的门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物；消防应急广播、消防应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；医院、养老院未将失能和行动不便患者安排在建筑较低楼层，在通道、楼梯间增加床位，影响人员疏散；混合生产经营场所不同独立单位间的分隔占用疏散通道、锁闭安全出口，不能保证各自独立的疏散楼梯等突出风险。

5.防火分隔。重点整治未按要求设置防火分区；防火门、防火卷帘、防火墙等损坏严重，不具备防火分隔功能；电缆井、管道井等防火封堵不严密；混合生产经营场所内违规设置员工宿舍等突出风险。

6.消防设施设备。重点整治未按要求设置室内消火栓系统，或水压、水量不能满足灭火需求；未按要求设置火灾自动报警、自动喷水灭火、气体灭火、防排烟等设施，或消防设施损坏瘫痪无法正常使用，不具备防灭火功能等突出风险。

7.电动自行车违规停放充电。重点整治电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道以及地下室、半地下室等室内公共区域。停放位置与周围可燃物未落实防火措施。采取“飞线”、入户等方式违规充电等突出风险。

8.违规存放易燃易爆危险品。重点整治人员密集场所违规使用、储存易燃易爆危险品。混合生产经营场所违规储存、使用易燃易爆危险品以及超量存放原材料或半成品等突出风险。

9.消防安全管理责任落实。重点整治未严格落实动火施工审批制度、夜间值班制度；未落实全员消防培训、疏散演练；消防控制室人员、电工、电焊工等特种作业人员未持证上岗，不掌握消防安全操作规程；保安、护工、宿管员等不熟悉安全出口，不具备组织逃生自救能力；医院、养老院夜间无人值守或值班人员不具备组织人员疏散能力；混合生产经营场所未明确统一管理单位，各单位之间消防安全责任不明晰，没有物业管理单位或明确牵头单位，对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施等缺乏管理；擅自改变场所火灾危险性定性，如丁戊类厂房用作丙类生产储存、丙类厂房用作甲乙类生产储存，增大火灾危险性等突出风险。

10.初期火灾处置。重点整治未按要求建立微型消防站或明确初期火灾扑救力量；未结合本单位实际制定可操作的灭火和应急疏散预案；混合生产经营场所未建立消防联勤联动机制，发生火灾等紧急状况时无人第一时间通知并组织疏散等突出风险。

各中心（办）、各村、驻乡各单位要认真落实“一岗双责”“属地管理”“齐抓共管”的要求，切实履行消防安全责任，对照专项行动重点任务，加强组织实施，确保各项工作落实到位。各职能单位按照“三管三必须”的要求，对照《宁夏回族自治区消防安全责任制实施细则（修订稿）》（宁政办规发〔2020〕16号）的职责，认真开展本行业消防安全重大风险隐患排查整治。

四、工作机制

（一）建立火灾风险研判机制

领导小组要每季度组织对行业单位消防安全进行研判，召开会议研究消防安全工作，相关研讨结果、工作措施等重要事项以会议纪要形式明确并推动落实。

（二）建立联合执法机制

各成员单位要全面对上述排查范围内场所进行拉网式排查，落实企业主体责任，通过检查面对面进行消防知识和法律法规宣传，提升主体责任人相关法律知识和消防意识。在重要活动、节日期间，适时开展联合执法行动，及时消除安全隐患，每月按照要求报送排查整治2023行动进展情况及隐患台账，领导小组每月按时汇总并向乡党委、政府汇报工作开展情况

五、步骤阶段

本次专项行动大体分四个步骤，各阶段交叉进行、压茬推进。

（一）动员部署（2023年5月上旬前）。各村、各中心（办）、驻乡各单位要结合在本辖区职责实际细化专项行动排查整治范围和重点，进一步细化责任分工、建立工作机制，组织发动部署。

（二）自查自改（2023年8月底前）。各村、各中心（办）、驻乡各单位要于5中旬前对本辖区、本行业管理的企业主要负责人开展一次谈话，督促单位对照工作方案自评风险、自查安全、自改隐患，建立消防安全重大风险隐患台账，实行闭环管理，确保责任、措施、资金、期限和应急预案落实到位。

（三）整改提高（2023年11月底前）。领导小组组织相关单位聚焦消防安全重大风险隐患和检查事项，深入单位场所开展执法检查，重点对单位落实专项行动相关要求及自查自改情况进行核查，依法严格查处火灾隐患和违法行为。对影响公共安全、整改难度大的，要积极推动协调解决。

（四）总结巩固（2023年12月底前）。专项领导小组全面总结专项行动取得的成效，系统梳理经验做法，积极推动互学互鉴，健全完善消防安全治理长效机制。

六、工作要求

（一）提高政治站位，切实履职尽责。各村、各中心（办）、驻乡各单位要高度重视此次专项行动，切实担负起防范化解重大安全风险的政治责任，全力抓好消防安全重大风险隐患专项排查整治。

（二）加强协同配合，消除安全隐患。各有关单位要加强联合执法检查，与县相关部门对接，用足用好行刑衔接、公开曝光、临时查封、失信惩戒、停业整改、挂牌督办等手段措施，保持整治高压态势；对存在严重违法行为的单位场所，依法进行处理，对涉嫌违法犯罪行为的责任人员，依法移交司法机关查处。

（三）细化工作措施，推进工作开展。各村、各中心（办）、驻乡各单位要紧盯重点企业、重要部位，精准开展消防技术服务指导。要强化技防物防措施，推动物联网远程监控系统的建设和运用，完善火灾风险监测预警体系，提高早发现早处置能力。

（四）强化警示教育，提升安全素质。各村、各中心（办）、驻乡各单位要进一步扩大消防宣传覆盖面，同时强化精准宣传，深入推进消防宣传“五进”。开展全员消防疏散演练和教育培训，形成浓厚宣传氛围。

（五）强化制度建设。领导小组在推进消防安全重大风险隐患排查整治的同时，分析共性问题，对专项行动中好经验好做法形成制度，提升整体消防安全治理水平。

请各村、各中心（办）、驻乡各单位自5月起每月21日《消防安全重大风险隐患台账》（见附件）

附件：消防安全重大风险隐患台账