## 1.1 封面
平罗县鱼种场渠道砌护工程
概 算 书
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2024年01月02日

## 1.2 总说明
概算说明
工程名称： | 平罗县鱼种场渠道砌护工程 | 第1页 共1页
一、工程概况 砌护D=1.8m渠道砌护（开口2.184m、渠深1.2m）1.74km，砌护D=1.2m渠道砌护（开口1.593m、渠深0.97m）0.911km，改造1.5×2m生产桥1座，新建1.0×9m生产桥1座，原有农渠口维修28座，C25砼路面拆除及恢复1处，新建D1.2*6m渡槽1座。 二、编制依据 1.建设单位提供现场工程量清单； 2.《宁夏回族自治区水利建筑工程预算定额》（宁水计发〔2009〕13 号）； 3.宁夏水利工程设计概（估）算编制规定（〔2016〕10 号）； 4.宁夏回族自治区水利厅《自治区水利厅关于印发《宁夏水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知》（宁水办发〔2017〕32 号）及宁夏回族自治区水利厅宁水建〔2018〕18 号； 5.宁夏回族自治区水利厅关于调整我区水利工程计价依据有关税率及计价系数的通知； 6.《宁夏公路工程造价管理站关于发布宁夏普通货物汽车运输价格及装卸费的通知》（宁公价管〔2016〕16 号）； 三、基础单价分析： 1.人工工资预算单价执行宁水计发【2016】10 号文件规定，宁夏为十一类地区，技工 8.10 元/工时，普工 5.77 元/工时； 2.材料价格执行《宁夏水利工程造价信息》2023 年第 4 期及 2023年《宁夏工程造价》第 5 期平罗县信息价及市场询价； 3.税金按 9%计入。

## 1.3概算汇总表
工程概算表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 建 安 工程费 | 设 备 购置费 | 独立费 | 合计
第一部分 建筑工程 |  | 86.2411 |  |  | 86.2411
一 | 渠道砌护工程 | 75.4193 |  |  | 75.4193
二 | 配套建筑物 | 10.8218 |  |  | 10.8218
第二部分 机电设备及安装工程 |  | 0 | 0 |  | 0
第三部分 金属结构设备及安装工程 |  | 0 | 0 |  | 0
第一～第三部分合计 |  | 86.2411 |  |  | 86.2411
第四部分 临时工程费 |  | 0.86241 |  |  | 0.86241
第一～第四部分合计 |  | 87.1035 |  |  | 87.1035
第四部分独立费 |  |  |  | 11.3235 | 11.3235
一 | 建设管理费 |  |  | 2.6131 | 2.6131 | 0.029976
二 | 工程建设监理费 |  |  | 1.7421 | 1.7421 | 0.020032
三 | 勘测设计费 |  |  | 2.6131 | 2.6131 | 0.029976
四 | 安全生产措施费 |  |  | 2.1776 | 2.1776 | 0.025004
五 | 工程质量检测费 |  |  | 0.26131 | 0.26131 | 0.0030264
六 | 控制价编制费 |  |  | 0.52262 | 0.52262
七 | 招标代理费 |  |  | 0.87104 | 0.87104
八 | 跟踪审计费 |  |  | 0.52262 | 0.52262
第一～第五部分合计 |  | 87.1035 | 0 | 11.3235 | 98.427
| 总投资 |  |  |  | 98.427

## 1.4建筑工程概算汇总表
建筑工程概算汇总表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称）
编号 | 工程或费用名称 | 金额（元） | 备注
一 | 第一部分 建筑工程 | 862411.36
二 | 第二部分 机电设备及安装工程
三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程
四 | 第四部分 临时工程费 | 8624.11
五 | 第五部分 安全生产措施费 | 21775.89
六 | 暂列金额
七 | 其他项目
| 合计 | 892811.36
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】

## 1.5 建筑工程量清单计价表
建筑工程量清单计价表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称）
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 862411.36
1.1 | 渠道砌护工程 | km | 2.651 |  | 754193.33
1.1.1 | D=1.8m渠道砌护（开口2.184m、渠深1.2m） | km | 1.74 |  | 537863.24 | 具体参数详见宁夏灌区支斗农渠衬砌定型图集
1.1.1.1 | 旧砼板拆除及外运（运距1.0km) | m³ | 434.07 | 81.49 | 35372.36
1.1.1.2 | 渠道土方开挖（含削坡） | m³ | 2477.76 | 5.21 | 12909.13
1.1.1.3 | 渠道土方回填 | m³ | 2927.76 | 7.15 | 20933.48
1.1.1.4 | 土方拉运（2km以内） | m³ | 450.00 | 14.85 | 6682.50
1.1.1.5 | C20砼U型渠道预制砌筑运输及勾缝（缝板比0.23） | m3 | 434.07 | 1033.13 | 448450.74 | 15km
1.1.1.6 | 聚乙烯油膏伸缩缝 | m³ | 1.77 | 7635.61 | 13515.03
1.1.2 | D=1.2m渠道砌护（开口1.593m、渠深0.97m） | km | 0.911 |  | 216330.09 | 具体参数详见宁夏灌区支斗农渠衬砌定型图集
1.1.2.1 | 旧砼板拆除及外运（运距1.0km) | m³ | 59.44 | 81.49 | 4843.77
1.1.2.2 | 渠道土方开挖（含削坡） | m³ | 1093.20 | 5.21 | 5695.57
1.1.2.3 | 渠道土方回填 | m³ | 1638.50 | 7.15 | 11715.28
1.1.2.4 | 土方拉运（2km以内） | m³ | 545.30 | 14.85 | 8097.71
1.1.2.5 | C20砼U型渠道预制砌筑运输及勾缝（缝板比0.19） | m³ | 180.49 | 997.83 | 180098.34 | 15km
1.1.2.6 | 聚乙烯油膏伸缩缝 | m³ | 0.77 | 7635.61 | 5879.42
1.2 | 配套建筑物 | 座 | 31.00 |  | 108218.03
1.2.1 | 1.5×2m生产桥 | 座 | 1.00 |  | 13815.67
1.2.1.1 | 建筑物土方开挖 | m³ | 15.06 | 6.26 | 94.28
1.2.1.2 | 建筑物土方回填 | m³ | 9.79 | 21.10 | 206.57
1.2.1.3 | M7.5浆砌石基础 | m³ | 14.00 | 354.86 | 4968.04
1.2.1.4 | M7.5浆砌石挡土墙 | m³ | 15.15 | 366.43 | 5551.41
1.2.1.5 | 现浇C25砼承台 | m³ | 0.54 | 591.95 | 319.65
1.2.1.6 | C30钢筋砼板预制、运输及安装 | m³ | 0.94 | 885.57 | 832.44
1.2.1.7 | 钢筋制安 | t | 0.18 | 6907.11 | 1243.28
1.2.1.8 | 原有建筑物拆除及外运 | 座 | 1.00 | 600.00 | 600.00
1.2.2 | 1.0×9m生产桥 | 座 | 1.00 |  | 28273.23
1.2.2.1 | 建筑物土方开挖 | m³ | 66.15 | 6.26 | 414.10
1.2.2.2 | 建筑物土方回填 | m³ | 36.00 | 21.10 | 759.60
1.2.2.3 | M7.5浆砌石基础 | m³ | 21.60 | 354.86 | 7664.98
1.2.2.4 | M7.5浆砌石挡土墙 | m³ | 25.16 | 366.43 | 9219.38
1.2.2.5 | 现浇C25砼承台 | m³ | 2.41 | 591.95 | 1426.60
1.2.2.6 | C30钢筋砼板预制、运输及安装 | m³ | 2.83 | 885.57 | 2506.16
1.2.2.7 | 钢筋制安 | t | 0.62 | 6907.11 | 4282.41
1.2.2.8 | 原有建筑物拆除及外运 | 座 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00
1.2.3 | 原有农渠口维修 | 座 | 28.00 |  | 8400.00
1.2.3.1 | 原有农渠口维修 | 座 | 28 | 300.00 | 8400.00
1.2.4 | C25砼路面拆除及恢复 | 处 | 1.00 |  | 10239.12
1.2.4.1 | 原有路面拆除及外运 | m³ | 12.00 | 114.06 | 1368.72
1.2.4.2 | 路床平整 | m² | 60.00 | 1.71 | 102.60
1.2.4.3 | 砂砾石垫层（厚20cm） | m² | 60.00 | 54.33 | 3259.80
1.2.4.4 | C25砼路面恢复（厚20cm） | m² | 60.00 | 91.80 | 5508.00
1.2.5 | D1.5*6m渡槽 | 座 | 1 |  | 47490.01
1.2.5.1 | 建筑物土方开挖 | m³ | 69.8 | 6.26 | 436.95
1.2.5.2 | 建筑物土方回填 | m³ | 42 | 21.10 | 886.20
1.2.5.3 | M7.5浆砌石基础 | m³ | 19 | 354.86 | 6742.34
1.2.5.4 | M7.5浆砌石挡土墙 | m³ | 26 | 366.43 | 9527.18
1.2.5.5 | D1.5*6m渡槽槽壳购置、运输、安装 | m | 6.00 | 4500.00 | 27000.00
1.2.5.6 | 渡槽C25砼底座 | m³ | 3.70 | 591.95 | 2190.22
1.2.5.7 | 橡胶止水 | m | 6.60 | 107.14 | 707.12

## 1.6 安装工程量清单计价表
安装工程量清单报价表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称）
序号 | 项目名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2 | 第二部分 机电设备及安装工程
3 | 第三部分 金属结构设备及安装工程
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】

## 1.7 临时工程及安全生产措施费工程量清单计价表
临时工程及安全生产措施费工程量清单报价表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称）
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
4 | 第四部分 临时工程 |  |  |  | 8624.11
4.1 | 临时工程 | % | 1 | 862411.36 | 8624.11
5 | 第五部分 安全生产措施费 |  |  |  | 21775.89
5.1 | 安全生产措施费 | % | 2.5 | 871035.47 | 21775.89
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】

## 1.8 其他项目清单计价表（纸质标）
其他项目清单计价表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】

## 1.9建筑工程单价汇总表
建筑工程单价汇总表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称）
单价编号 | 名称 | 单位 | 其中
|  |  | 单价 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 材料补差 | 税金
一 | 建筑工程
1.1.1.1 | 旧砼板拆除及外运（运距1.0km) | m³ | 81.49 | 18.79 | 0.30 | 34.75 | 2.59 | 4.29 | 3.04 | 11.01 | 6.73
1.1.1.2 | 渠道土方开挖（含削坡） | m³ | 5.21 | 2.15 | 0.11 | 1.31 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.70 | 0.43
1.1.1.3 | 渠道土方回填 | m³ | 7.15 | 1.57 | 0.41 | 2.56 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 1.35 | 0.59
1.1.1.4 | 土方拉运（2km以内） | m³ | 14.85 | 0.30 | 0.38 | 7.38 | 0.39 | 0.34 | 0.44 | 4.39 | 1.23
1.1.1.5 | C20砼U型渠道预制砌筑运输及勾缝（缝板比0.23） | m3 | 1033.13 | 303.36 | 278.49 | 77.94 | 31.67 | 50.66 | 51.94 | 153.78 | 85.31
1.1.1.6 | 聚乙烯油膏伸缩缝 | m³ | 7635.61 | 583.65 | 5252.00 | 2.68 | 280.24 | 428.30 | 458.28 |  | 630.46
1.1.2.5 | C20砼U型渠道预制砌筑运输及勾缝（缝板比0.19） | m³ | 997.83 | 305.84 | 257.82 | 77.82 | 30.79 | 49.26 | 50.51 | 143.39 | 82.39
1.2.1.1 | 建筑物土方开挖 | m³ | 6.26 | 2.98 | 0.13 | 1.31 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.70 | 0.52
1.2.1.2 | 建筑物土方回填 | m³ | 21.10 | 13.44 | 0.81 | 2.67 | 0.81 | 0.71 | 0.92 |  | 1.74
1.2.1.3 | M7.5浆砌石基础 | m³ | 354.86 | 44.16 | 126.69 | 2.73 | 8.33 | 15.46 | 13.82 | 114.38 | 29.30
1.2.1.4 | M7.5浆砌石挡土墙 | m³ | 366.43 | 54.28 | 125.98 | 2.74 | 8.78 | 16.30 | 14.57 | 113.53 | 30.26
1.2.1.5 | 现浇C25砼承台 | m³ | 591.95 | 130.59 | 238.59 | 8.03 | 18.11 | 27.67 | 29.61 | 90.47 | 48.88
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】
建筑工程单价汇总表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称）
单价编号 | 名称 | 单位 | 其中
|  |  | 单价 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 材料补差 | 税金
1.2.1.6 | C30钢筋砼板预制、运输及安装 | m³ | 885.57 | 199.20 | 295.38 | 79.05 | 27.54 | 42.09 | 45.03 | 124.16 | 73.12
1.2.1.7 | 钢筋制安 | t | 6907.11 | 814.08 | 2716.98 | 253.48 | 181.66 | 277.63 | 297.07 | 1795.90 | 570.31
1.2.4.1 | 原有路面拆除及外运 | m³ | 114.06 | 1.74 | 2.43 | 57.57 | 2.96 | 4.93 | 3.48 | 31.52 | 9.42
1.2.4.2 | 路床平整 | m² | 1.71 | 1.30 | 0.07 |  | 0.07 | 0.06 | 0.07 |  | 0.14
1.2.4.3 | 砂砾石垫层（厚20cm） | m² | 54.33 | 6.73 | 25.75 | 0.49 | 1.58 | 2.50 | 1.85 | 10.94 | 4.49
1.2.4.4 | C25砼路面恢复（厚20cm） | m² | 91.80 | 13.24 | 38.37 | 3.33 | 2.64 | 4.17 | 3.09 | 19.38 | 7.58
1.2.5.6 | 渡槽C25砼底座 | m³ | 591.95 | 130.59 | 238.59 | 8.03 | 18.11 | 27.67 | 29.61 | 90.47 | 48.88
1.2.5.7 | 橡胶止水 | m | 107.14 | 13.57 | 68.35 |  | 3.93 | 6.01 | 6.43 |  | 8.85
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】

## 1.10工程单价费(税)率汇总表
工程单价费（税）率汇总表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称） | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工程类别 | 工程单价费（税）率(%) |  |  |  | 备注
|  | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 税金
一 | 建筑工程
| 土方工程 | 4.8 | 4 | 5 | 9
| 石方工程 | 4.8 | 8.5 | 5 | 9
| 砌石工程 | 4.8 | 8.5 | 7 | 9
| 混凝土浇筑工程 | 4.8 | 7 | 7 | 9
| 钢筋工程 | 4.8 | 5 | 7 | 9
| 钻孔灌浆及锚固工程 | 4.8 | 9.25 | 7 | 9
| 疏浚工程 | 4.8 | 6.25 | 5 | 9
| 其他工程 | 4.8 | 7.25 | 5 | 9
不取费
自编定额
二 | 安装工程
| 安装工程 | 5.5 | 70 | 7 | 9
简单设备
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】

## 1.11 人工费单价汇总表
人工费单价汇总表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称）
序号 | 工种 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 甲类工 | 工日 | 64.80
2 | 乙类工 | 工日 | 46.16
3 | 技工 | 工时 | 8.10
4 | 普工 | 工时 | 5.77
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】

## 1.12 主要材料预算价格计算表
主要材料预算价格计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称） | [6 empty] | 单位：元
编号 | 名称及规格 | 单位 | 原价依据 | 原价 | 单位毛重（吨） | 运输单价（元/吨公里） | 运输工具 | 运距（km） | 装卸费（元） | 运杂费 | 采购及保管费 | 过路费 | 预算价格
1 | 碎石 | m3 | 惠农区小干沟 | 56.31 | 1.35 | 0.48 | 汽车 | 55.00 | 2.00 | 38.34 | 3.12 |  | 97.77
2 | 砂砾石 | m3 | 惠农区小干沟 | 45.00 | 1.80 | 0.48 | 汽车 | 55.00 | 2.00 | 51.12 | 3.17 |  | 99.29
3 | 块石 | m3 | 西夏区套门沟 | 78.63 | 1.65 | 0.48 | 汽车 | 80.00 | 2.00 | 66.66 | 4.79 |  | 150.08
4 | 钢筋 | t | 平罗县建材市场 | 4200.00 | 1.00 | 1.20 | 汽车 | 5.00 | 5.50 | 11.50 | 92.65 |  | 4304.15
5 | 水泥 42.5 | kg | 赛马水泥厂 | 353.98 | 1.00 | 0.53 | 汽车 | 25.00 | 5.50 | 18.75 | 12.30 |  | 0.39
6 | 中砂 | m3 | 惠农区小干沟 | 63.11 | 1.35 | 0.48 | 汽车 | 55.00 | 2.00 | 38.34 | 3.35 |  | 104.80
7 | 外加剂 | kg | 平罗县建材市场 | 2550.00 | 1.00 | 1.20 | 汽车 | 5.00 | 5.50 | 11.50 | 70.44 |  | 2.63
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】

## 1.13其他材料预算价格汇总表
其他材料预算价格汇总表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称） |  |  | 单位：元
编号 | 名称及规格 | 单位 | 单价
1 | 聚乙烯油膏 | m3 | 5200.00
2 | 锯材 | m3 | 1400.00
3 | 原木 | m3 | 2000.00
4 | 型钢 | kg | 4.60
5 | 卡扣件 | kg | 6.50
6 | 预埋铁件 | kg | 4.42
7 | 铁钉 | kg | 5.92
8 | 铁件 | kg | 4.25
9 | 铁丝 | kg | 5.66
10 | 铁垫块 | kg | 5.13
11 | 电焊条 | kg | 7.79
12 | 橡胶止水带 | m | 61.95
13 | 组合钢模板 | kg | 6.37
14 | 专用钢模板 | kg | 7.26
15 | 枋材 | m3 | 2300.89
16 | 原有建筑物拆除及外运 | 座 | 600.00
17 | 原有建筑物拆除及外运 | 座 | 2000.00
18 | 原有农渠口维修 | 座 | 300.00
19 | D1.5*6m渡槽槽壳购置、运输、安装 | m | 4500.00
20 | 汽油 | kg | 8.28
21 | 柴油 | kg | 7.37
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】

## 1.14 砼及砂浆材料单价计算表
砼及砂浆材料单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称）
编号 | 砼标号 | 水泥强度等级 | 级配 | 水泥 |  | 砂 |  | 石子 |  | 外加剂 |  | 水 |  | 混凝土配合比单价（元/m3）
|  |  |  | 耗量（kg) | 单价（元/kg) | 耗量（m3) | 单价（元/m3) | 耗量（m3) | 单价（元/m3) | 耗量（kg) | 单价（元/kg) | 耗量（m3) | 单价（元/m3)
1 | 水泥砂浆 强度等级M5 |  |  | 194.120 | 0.255 | 1.107 | 70.000 |  |  |  |  | 0.136 | 4.369 | 127.61
2 | C30混凝土 强度等级42.5 水灰比0.50 1级配 最大粒径20（mm） | 42.5 | 1 | 376.640 | 0.255 | 0.550 | 70.000 | 0.769 | 70.000 | 0.640 | 2.630 | 0.200 | 4.369 | 190.89
3 | C20混凝土 强度等级42.5 水灰比0.60 1级配 最大粒径20（mm） | 42.5 | 1 | 346.038 | 0.255 | 0.604 | 70.000 | 0.738 | 70.000 |  |  | 0.200 | 4.369 | 183.01
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】
砼及砂浆材料单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称）
编号 | 砼标号 | 水泥强度等级 | 级配 | 水泥 |  | 砂 |  | 石子 |  | 外加剂 |  | 水 |  | 混凝土配合比单价（元/m3）
|  |  |  | 耗量（kg) | 单价（元/kg) | 耗量（m3) | 单价（元/m3) | 耗量（m3) | 单价（元/m3) | 耗量（kg) | 单价（元/kg) | 耗量（m3) | 单价（元/m3)
4 | C20混凝土 强度等级42.5 水灰比0.60 1级配 最大粒径20（mm） | 42.5 | 1 | 310.728 | 0.255 | 0.604 | 70.000 | 0.748 | 70.000 | 0.530 | 2.630 | 0.200 | 4.369 | 176.13
5 | 水泥砂浆 强度等级M7.5 |  |  | 240.120 | 0.255 | 1.088 | 70.000 |  |  |  |  | 0.168 | 4.369 | 138.11
6 | C25混凝土 强度等级42.5 水灰比0.55 2级配 最大粒径40（mm） | 42.5 | 2 | 340.153 | 0.255 | 0.528 | 70.000 | 0.842 | 70.000 |  |  | 0.177 | 4.369 | 183.40
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】
砼及砂浆材料单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称）
编号 | 砼标号 | 水泥强度等级 | 级配 | 水泥 |  | 砂 |  | 石子 |  | 外加剂 |  | 水 |  | 混凝土配合比单价（元/m3）
|  |  |  | 耗量（kg) | 单价（元/kg) | 耗量（m3) | 单价（元/m3) | 耗量（m3) | 单价（元/m3) | 耗量（kg) | 单价（元/kg) | 耗量（m3) | 单价（元/m3)
7 | C30混凝土 强度等级42.5 水灰比0.50 2级配 最大粒径40（mm） | 42.5 | 2 | 364.870 | 0.255 | 0.507 | 70.000 | 0.842 | 70.000 |  |  | 0.177 | 4.369 | 188.19
8 | C30混凝土 强度等级42.5 水灰比0.50 1级配 最大粒径20（mm） | 42.5 | 1 | 415.481 | 0.255 | 0.539 | 70.000 | 0.758 | 70.000 |  |  | 0.200 | 4.369 | 197.64
9 | 水泥砂浆 强度等级M10 |  |  | 280.600 | 0.255 | 1.078 | 70.000 |  |  |  |  | 0.196 | 4.369 | 147.87
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】

## 1.15生产电、风、水单价汇总表
生产电、风、水单价汇总表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称）
序号 | 名称 | 单位 | 单价（元）
1 | 电 | kW.h | 0.51
2 | 水 | m3 | 4.37
3 | 风 | m3 | 0.14
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】

## 1.16施工机械台时(班)费汇总表
施工机械台时（班）费汇总表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称） | [10 empty] | 单位：元/台时
序号 | 名称及规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 | [14 empty] | 台时费
|  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 小计 | 人工 |  | 柴油 |  | 汽油 |  | 电 |  | 风 |  | 水 |  | 煤 |  | 小计
[6 empty] | 数量（工时） | 合价 | 数量（kg） | 合价 | 数量（kg） | 合价 | 数量（kw·h） | 合价 | 数量（m3） | 合价 | 数量（m3） | 合价 | 数量（kg） | 合价
1 | 单斗挖掘机 油动 斗容1.0m3 | 25.02 | 27.18 | 2.42 | 54.62 | 2.70 | 21.87 | 14.20 | 104.68 | [10 empty] | 126.55 | 181.17
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容1.0m3 | 30.98 | 23.36 | 2.18 | 56.52 | 2.70 | 21.87 | 14.90 | 109.84 | [10 empty] | 131.71 | 188.23
3 | 推土机 功率59kW | 9.39 | 11.94 | 0.49 | 21.82 | 2.40 | 19.44 | 8.40 | 61.92 | [10 empty] | 81.36 | 103.18
4 | 推土机 功率74kW | 16.52 | 20.93 | 0.86 | 38.31 | 2.40 | 19.44 | 10.60 | 78.14 | [10 empty] | 97.58 | 135.89
5 | 手扶式拖拉机 功率11kW | 0.70 | 1.94 | 0.08 | 2.72 | 1.00 | 8.10 | 1.70 | 12.53 | [10 empty] | 20.63 | 23.35
6 | 压路机 内燃 重量12～15t | 8.80 | 15.85 |  | 24.65 | 2.40 | 19.44 | 6.50 | 47.92 | [10 empty] | 67.36 | 92.01
7 | 蛙式打夯机 功率2.8kW | 0.15 | 0.93 |  | 1.08 | 2.00 | 16.20 |  |  |  |  | 2.50 | 1.28 | [6 empty] | 17.48 | 18.56
8 | 混凝土搅拌机 出料0.4m3 | 2.86 | 4.90 | 1.07 | 8.83 | 1.30 | 10.53 |  |  |  |  | 8.60 | 4.41 | [6 empty] | 14.94 | 23.77
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】
施工机械台时（班）费汇总表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称） | [10 empty] | 单位：元/台时
序号 | 名称及规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 | [14 empty] | 台时费
|  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 小计 | 人工 |  | 柴油 |  | 汽油 |  | 电 |  | 风 |  | 水 |  | 煤 |  | 小计
[6 empty] | 数量（工时） | 合价 | 数量（kg） | 合价 | 数量（kg） | 合价 | 数量（kw·h） | 合价 | 数量（m3） | 合价 | 数量（m3） | 合价 | 数量（kg） | 合价
9 | 振捣器 插入式 功率1.1kW | 0.28 | 1.12 |  | 1.40 | [6 empty] | 0.80 | 0.41 | [6 empty] | 0.41 | 1.81
10 | 风（砂）水枪 耗风量6.0m3/min | 0.21 | 0.39 |  | 0.60 | [8 empty] | 202.50 | 28.67 | 4.10 | 17.91 |  |  | 46.58 | 47.18
11 | 载重汽车 载重量5.0t | 6.76 | 9.96 |  | 16.72 | 1.30 | 10.53 |  |  | 7.20 | 59.64 | [8 empty] | 70.17 | 86.89
12 | 载重汽车 载重量10t | 18.22 | 19.10 |  | 37.32 | 1.30 | 10.53 | 8.90 | 65.61 | [10 empty] | 76.14 | 113.46
13 | 自卸汽车 载重量8.0t | 19.64 | 12.43 |  | 32.07 | 1.30 | 10.53 | 10.20 | 75.19 | [10 empty] | 85.72 | 117.79
14 | 胶轮车 | 0.23 | 0.59 |  | 0.82 | [15 empty] | 0.82
15 | 塔式起重机 起重量10t | 35.98 | 15.49 | 3.10 | 54.57 | 2.70 | 21.87 |  |  |  |  | 36.70 | 18.84 | [6 empty] | 40.71 | 95.28
16 | 汽车起重机 起重量5.0t | 11.24 | 11.39 |  | 22.63 | 2.70 | 21.87 |  |  | 5.80 | 48.04 | [8 empty] | 69.91 | 92.54
17 | 汽车起重机 起重量10t | 21.81 | 16.01 |  | 37.82 | 2.70 | 21.87 | 7.70 | 56.76 | [10 empty] | 78.63 | 116.45
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】
施工机械台时（班）费汇总表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称） | [10 empty] | 单位：元/台时
序号 | 名称及规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 | [14 empty] | 台时费
|  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 小计 | 人工 |  | 柴油 |  | 汽油 |  | 电 |  | 风 |  | 水 |  | 煤 |  | 小计
[6 empty] | 数量（工时） | 合价 | 数量（kg） | 合价 | 数量（kg） | 合价 | 数量（kw·h） | 合价 | 数量（m3） | 合价 | 数量（m3） | 合价 | 数量（kg） | 合价
18 | 电焊机 交流25kVA | 0.29 | 0.28 | 0.09 | 0.66 | [6 empty] | 14.50 | 7.44 | [6 empty] | 7.44 | 8.10
19 | 对焊机 电弧型150kVA | 1.47 | 2.35 | 0.76 | 4.58 | 1.30 | 10.53 |  |  |  |  | 80.10 | 41.12 | 8.10 | 1.15 | 3.20 | 13.98 |  |  | 66.78 | 71.36
20 | 钢筋弯曲机 φ6～40 | 0.46 | 1.33 | 0.24 | 2.03 | 1.30 | 10.53 |  |  |  |  | 6.00 | 3.08 | [6 empty] | 13.61 | 15.64
21 | 钢筋切断机 功率20kW | 1.03 | 1.57 | 0.28 | 2.88 | 1.30 | 10.53 |  |  |  |  | 17.20 | 8.83 | [6 empty] | 19.36 | 22.24
22 | 钢筋调直机 功率4～14kW | 1.39 | 2.47 | 0.44 | 4.30 | 1.30 | 10.53 |  |  |  |  | 7.20 | 3.70 | [6 empty] | 14.23 | 18.53
23 | 刨毛机 | 6.06 | 7.25 | 0.37 | 13.68 | 2.40 | 19.44 | 7.90 | 58.24 | [10 empty] | 77.68 | 91.36
24 | 打夯机 1m3 | 85.52 | 67.67 | 10.82 | 164.01 | 2.00 | 16.20 |  |  |  |  | 435.00 | 223.29 | [6 empty] | 239.49 | 403.50
25 | 双胶轮车 | 0.81 | 2.10 |  | 2.91 | [15 empty] | 2.91
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】

## 1.17建筑工程单价计算表（清单）
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | 旧砼板拆除及外运（运距1.0km)
定额编号 | {10188}*0.009998+{2416备注1}*0.009998 |  |  | 定额单位 | 100m3
施工方法：1.工作内容：砸碎、推运、堆积、清理。 2.适用范围：露天作业。 工作内容：装、运、卸、空回
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 56.42
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 53.84
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 18.79
| 普工 |  | 工时 | 3.256349 | 5.77 | 18.79
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 0.30
| 零星材料费 |  | 元 | 0.296249 | 1.00 | 0.30
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 34.75
| 打夯机 1m3 |  | 台时 | 0.034793 | 403.50 | 14.04
| 推土机 功率74kW |  | 台时 | 0.093981 | 89.44 | 8.41
| 自卸汽车 载重量8.0t |  | 台时 | 0.108678 | 73.10 | 7.94
| 单斗挖掘机 液压 斗容1.0m3 |  | 台时 | 0.027395 | 122.94 | 3.37
| 其他机械费 |  | 元 | 0.999725 | 1.00 | 1.00
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 53.84 | 2.59
二 | 间接费 |  | 元 | 7.25% | 56.42 | 4.29
三 | 利润 |  | 元 | 5% | 60.71 | 3.04
四 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 11.01
| 柴油 |  | kg | 2.512900 | 4.38 | 11.01
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 74.76 | 6.73
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 81.49
| 合计 |  | 元 |  |  | 81.49
| 单价 |  | 元 |  |  | 81.49
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | 渠道土方开挖（含削坡）
定额编号 | {1033}*0.002999+{1144备注5}*0.006998 |  |  | 定额单位 | 100m3
施工方法：1.适用范围：一般土方挖排水沟、地沟、室内外沟槽。 工作内容：挖土、修底、抛土于槽边、修边 2.适用范围：露天作业。 工作内容：挖松、堆放。
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 3.73
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 3.57
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 2.15
| 技工 |  | 工时 | 0.006898 | 8.10 | 0.06
| 普工 |  | 工时 | 0.361881 | 5.77 | 2.09
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 0.11
| 零星材料费 |  | 元 | 0.113327 | 1.00 | 0.11
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 1.31
| 单斗挖掘机 液压 斗容1.0m3 |  | 台时 | 0.010652 | 122.94 | 1.31
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 3.57 | 0.17
二 | 间接费 |  | 元 | 4% | 3.73 | 0.14
三 | 利润 |  | 元 | 5% | 3.87 | 0.19
四 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 0.70
| 柴油 |  | kg | 0.158715 | 4.38 | 0.70
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 4.76 | 0.43
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 5.21
| 合计 |  | 元 |  |  | 5.21
| 单价 |  | 元 |  |  | 5.21
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | 渠道土方回填
定额编号 | {1232备注1}*0.010001 |  |  | 定额单位 | 100m3实方
施工方法：1.适用范围：坝体土料、砂石料、反滤料，挖掘机改装打碾压。 工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 4.77
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 4.55
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 1.57
| 普工 |  | 工时 | 0.272027 | 5.77 | 1.57
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 0.41
| 零星材料费 |  | 元 | 0.413411 | 1.00 | 0.41
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 2.56
| 推土机 功率74kW |  | 台时 | 0.005001 | 89.44 | 0.45
| 单斗挖掘机 油动 斗容1.0m3 |  | 台时 | 0.015202 | 118.95 | 1.81
| 刨毛机 |  | 台时 | 0.005001 | 56.74 | 0.28
| 蛙式打夯机 功率2.8kW |  | 台时 |  | 18.56
| 其他机械费 |  | 元 | 0.025392 | 1.00 | 0.03
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 4.55 | 0.22
二 | 间接费 |  | 元 | 4% | 4.77 | 0.19
三 | 利润 |  | 元 | 5% | 4.96 | 0.25
四 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 1.35
| 柴油 |  | kg | 0.308387 | 4.38 | 1.35
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 6.56 | 0.59
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 7.15
| 合计 |  | 元 |  |  | 7.15
| 单价 |  | 元 |  |  | 7.15
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | 土方拉运（2km以内）
定额编号 | {1160}*0.010000 |  |  | 定额单位 | 100m³
施工方法：1.适用范围：Ⅲ类土、露天作业。 工作内容：挖装、运输、卸除、空回
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 8.46
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 8.07
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 0.30
| 普工 |  | 工时 | 0.052000 | 5.77 | 0.30
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 0.38
| 零星材料费 |  | 元 | 0.384205 | 1.00 | 0.38
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 7.38
| 推土机 功率59kW |  | 台时 | 0.005200 | 66.38 | 0.35
| 自卸汽车 载重量8.0t |  | 台时 | 0.078800 | 73.10 | 5.76
| 单斗挖掘机 液压 斗容1.0m3 |  | 台时 | 0.010400 | 122.94 | 1.28
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 8.07 | 0.39
二 | 间接费 |  | 元 | 4% | 8.46 | 0.34
三 | 利润 |  | 元 | 5% | 8.80 | 0.44
四 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 4.39
| 柴油 |  | kg | 1.002400 | 4.38 | 4.39
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 13.63 | 1.23
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 14.85
| 合计 |  | 元 |  |  | 14.85
| 单价 |  | 元 |  |  | 14.85
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | C20砼U型渠道预制砌筑运输及勾缝（缝板比0.23）
定额编号 | {4142}*0.009998+{4219+[4220]*26.00}*0.009998+{3054}*0.009998 |  |  | 定额单位 | 100m3、100m3砌体
施工方法：1.适用范围：渠道护坡、护底及坝体护坡。 工作内容：模板制安、拆除、修理，混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。 2.适用范围：预制混凝土衬砌板及小型构件。 工作内容：装、卸、运、堆、空回。 3.工作内容：拌浆、砌筑、填缝、养护、预制件运输。
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 691.45
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 659.77
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 303.36
| 普工 |  | 工时 | 14.051047 | 5.77 | 81.07
| 技工 |  | 工时 | 27.441793 | 8.10 | 222.28
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 278.49
| 专用钢模板 |  | kg | 1.530494 | 7.26 | 11.11
| 铁件 |  | kg | 0.323335 | 4.25 | 1.37
| 水 |  | m3 | 2.399520 | 4.37 | 10.48
| 水泥砂浆 强度等级M5 |  | m3 | 0.009998 | 127.61 | 1.28
| C30混凝土 强度等级42.5 水灰比0.50 1级配 最大粒径20（mm） |  | m3 | 1.019796 | 190.89 | 194.67
| C20混凝土 强度等级42.5 水灰比0.60 1级配 最大粒径20（mm） |  | m3 | 0.307653 | 183.01 | 56.30
| 其他材料费 |  | 元 | 2.470594 | 1.00 | 2.47
| 零星材料费 |  | 元 | 0.802375 | 1.00 | 0.80
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 77.94
| 载重汽车 载重量5.0t |  | 台时 | 0.018396 | 49.39 | 0.91
| 混凝土搅拌机 出料0.4m3 |  | 台时 | 0.225298 | 23.77 | 5.36
| 胶轮车 |  | 台时 | 2.148770 | 0.82 | 1.76
| 振捣器 插入式 功率1.1kW |  | 台时 | 0.439912 | 1.81 | 0.80
| 手扶式拖拉机 功率11kW |  | 台时 | 4.316736 | 15.90 | 68.64
| 其他机械费 |  | 元 | 0.478032 | 1.00 | 0.48
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 659.77 | 31.67
二 | 间接费 |  | 元 | 7% | 691.45 | 50.66
三 | 利润 |  | 元 | 7% | 742.11 | 51.94
四 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 153.78
| 水泥 42.5 |  | kg | 492.496406 | 0.14 | 66.49
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
| 中砂 |  | m3 | 0.757459 | 34.80 | 26.36
| 碎石 |  | m3 | 1.011033 | 27.77 | 28.08
| 汽油 |  | kg | 0.132451 | 5.21 | 0.69
| 柴油 |  | kg | 14.676902 | 4.38 | 64.31
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 947.83 | 85.31
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 1033.13
| 合计 |  | 元 |  |  | 1033.13
| 单价 |  | 元 |  |  | 1033.13
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | 聚乙烯油膏伸缩缝
定额编号 | {40222B}*1.000000 |  |  | 定额单位 | m3
施工方法：1.清洗缝面、熔化、拌和、灌缝、拆模及场内材料运输等。
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 6118.57
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 5838.33
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 583.65
| 甲类工 |  | 工日 | 6.300000 | 64.80 | 408.24
| 乙类工 |  | 工日 | 3.800000 | 46.16 | 175.41
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 5252.00
| 聚乙烯油膏 |  | m3 | 1.000000 | 5200.00 | 5200.00
| 其他材料费 |  | 元 | 52.000000 | 1.00 | 52.00
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 2.68
| 双胶轮车 |  | 台班 | 0.920000 | 2.91 | 2.68
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 5838.33 | 280.24
二 | 间接费 |  | 元 | 7% | 6118.57 | 428.30
三 | 利润 |  | 元 | 7% | 6546.87 | 458.28
四 | 材料补差 |  | 元
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 7005.15 | 630.46
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 7635.61
| 合计 |  | 元 |  |  | 7635.61
| 单价 |  | 元 |  |  | 7635.61
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | C20砼U型渠道预制砌筑运输及勾缝（缝板比0.19）
定额编号 | {4142}*0.010000+{4219+[4220]*26.00}*0.010000+{3053}*0.010000 |  |  | 定额单位 | 100m3、100m3砌体
施工方法：1.适用范围：渠道护坡、护底及坝体护坡。 工作内容：模板制安、拆除、修理，混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。 2.适用范围：预制混凝土衬砌板及小型构件。 工作内容：装、卸、运、堆、空回。 3.工作内容：拌浆、砌筑、填缝、养护、预制件运输。
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 672.26
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 641.47
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 305.84
| 普工 |  | 工时 | 14.152429 | 5.77 | 81.66
| 技工 |  | 工时 | 27.677285 | 8.10 | 224.19
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 257.82
| 专用钢模板 |  | kg | 1.530800 | 7.26 | 11.11
| 铁件 |  | kg | 0.323400 | 4.25 | 1.37
| 水 |  | m3 | 2.400000 | 4.37 | 10.49
| 水泥砂浆 强度等级M5 |  | m3 | 0.010000 | 127.61 | 1.28
| C20混凝土 强度等级42.5 水灰比0.60 1级配 最大粒径20（mm） |  | m3 | 1.020000 | 176.13 | 179.65
| C20混凝土 强度等级42.5 水灰比0.60 1级配 最大粒径20（mm） |  | m3 | 0.277714 | 183.01 | 50.82
| 其他材料费 |  | 元 | 2.293085 | 1.00 | 2.29
| 零星材料费 |  | 元 | 0.802536 | 1.00 | 0.80
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 77.82
| 载重汽车 载重量5.0t |  | 台时 | 0.018400 | 49.39 | 0.91
| 混凝土搅拌机 出料0.4m3 |  | 台时 | 0.220029 | 23.77 | 5.23
| 胶轮车 |  | 台时 | 2.140800 | 0.82 | 1.76
| 振捣器 插入式 功率1.1kW |  | 台时 | 0.440000 | 1.81 | 0.80
| 手扶式拖拉机 功率11kW |  | 台时 | 4.317600 | 15.90 | 68.65
| 其他机械费 |  | 元 | 0.478128 | 1.00 | 0.48
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 641.47 | 30.79
二 | 间接费 |  | 元 | 7% | 672.26 | 49.26
三 | 利润 |  | 元 | 7% | 721.52 | 50.51
四 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 143.39
| 水泥 42.5 |  | kg | 414.983357 | 0.14 | 56.02
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
| 中砂 |  | m3 | 0.794478 | 34.80 | 27.65
| 碎石 |  | m3 | 0.967908 | 27.77 | 26.88
| 汽油 |  | kg | 0.132480 | 5.21 | 0.69
| 柴油 |  | kg | 14.679840 | 4.38 | 64.32
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 915.42 | 82.39
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 997.83
| 合计 |  | 元 |  |  | 997.83
| 单价 |  | 元 |  |  | 997.83
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | 建筑物土方开挖
定额编号 | {1019}*0.003000+{1144备注5}*0.007000 |  |  | 定额单位 | 100m3
施工方法：1.适用范围：一般土方开挖上口面积小于20m2。 工作内容：挖土、抛土于坑边。 2.适用范围：露天作业。 工作内容：挖松、堆放。
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 4.62
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 4.42
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 2.98
| 普工 |  | 工时 | 0.502100 | 5.77 | 2.90
| 技工 |  | 工时 | 0.009600 | 8.10 | 0.08
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 0.13
| 零星材料费 |  | 元 | 0.129966 | 1.00 | 0.13
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 1.31
| 单斗挖掘机 液压 斗容1.0m3 |  | 台时 | 0.010655 | 122.94 | 1.31
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 4.42 | 0.21
二 | 间接费 |  | 元 | 4% | 4.62 | 0.18
三 | 利润 |  | 元 | 5% | 4.80 | 0.24
四 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 0.70
| 柴油 |  | kg | 0.158760 | 4.38 | 0.70
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 5.74 | 0.52
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 6.26
| 合计 |  | 元 |  |  | 6.26
| 单价 |  | 元 |  |  | 6.26
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | 建筑物土方回填
定额编号 | {1238}*0.010000 |  |  | 定额单位 | 100m3实方
施工方法：1.工作内容：1、松填不夯实：包括5m以内取土（石渣）回填。2、夯填土：包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实（干密度15.68KN/m3以下）。
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 17.73
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 16.91
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 13.44
| 普工 |  | 工时 | 2.264000 | 5.77 | 13.06
| 技工 |  | 工时 | 0.046000 | 8.10 | 0.37
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 0.81
| 零星材料费 |  | 元 | 0.805425 | 1.00 | 0.81
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 2.67
| 蛙式打夯机 功率2.8kW |  | 台时 | 0.144000 | 18.56 | 2.67
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 16.91 | 0.81
二 | 间接费 |  | 元 | 4% | 17.73 | 0.71
三 | 利润 |  | 元 | 5% | 18.44 | 0.92
四 | 材料补差 |  | 元
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 19.36 | 1.74
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 21.10
| 合计 |  | 元 |  |  | 21.10
| 单价 |  | 元 |  |  | 21.10
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | M7.5浆砌石基础
定额编号 | {3020}*0.010000 |  |  | 定额单位 | 100m³
施工方法：1.工作内容：选石、修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝。
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 181.90
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 173.57
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 44.16
| 普工 |  | 工时 | 4.150000 | 5.77 | 23.95
| 技工 |  | 工时 | 2.495000 | 8.10 | 20.21
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 126.69
| 块石 |  | m3 | 1.130000 | 70.00 | 79.10
| 水泥砂浆 强度等级M7.5 |  | m3 | 0.340000 | 138.11 | 46.96
| 其他材料费 |  | 元 | 0.630287 | 1.00 | 0.63
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 2.73
| 胶轮车 |  | 台时 | 1.555200 | 0.82 | 1.28
| 混凝土搅拌机 出料0.4m3 |  | 台时 | 0.061200 | 23.77 | 1.45
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 173.57 | 8.33
二 | 间接费 |  | 元 | 8.5% | 181.90 | 15.46
三 | 利润 |  | 元 | 7% | 197.36 | 13.82
四 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 114.38
| 块石 |  | m3 | 1.130000 | 80.08 | 90.49
| 水泥 42.5 |  | kg | 81.640800 | 0.14 | 11.02
| 中砂 |  | m3 | 0.369852 | 34.80 | 12.87
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 325.56 | 29.30
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 354.86
| 合计 |  | 元 |  |  | 354.86
| 单价 |  | 元 |  |  | 354.86
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | M7.5浆砌石挡土墙
定额编号 | {3021}*0.009901 |  |  | 定额单位 | 100m³
施工方法：1.工作内容：选石、修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝。
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 191.78
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 183.00
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 54.28
| 普工 |  | 工时 | 4.594064 | 5.77 | 26.51
| 技工 |  | 工时 | 3.428716 | 8.10 | 27.77
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 125.98
| 块石 |  | m3 | 1.118813 | 70.00 | 78.32
| 水泥砂浆 强度等级M7.5 |  | m3 | 0.340594 | 138.11 | 47.04
| 其他材料费 |  | 元 | 0.626845 | 1.00 | 0.63
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 2.74
| 混凝土搅拌机 出料0.4m3 |  | 台时 | 0.061287 | 23.77 | 1.46
| 胶轮车 |  | 台时 | 1.559011 | 0.82 | 1.28
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 183.00 | 8.78
二 | 间接费 |  | 元 | 8.5% | 191.78 | 16.30
三 | 利润 |  | 元 | 7% | 208.08 | 14.57
四 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 113.53
| 块石 |  | m3 | 1.118813 | 80.08 | 89.59
| 水泥 42.5 |  | kg | 81.783431 | 0.14 | 11.04
| 中砂 |  | m3 | 0.370498 | 34.80 | 12.89
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 336.18 | 30.26
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 366.43
| 合计 |  | 元 |  |  | 366.43
| 单价 |  | 元 |  |  | 366.43
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | 现浇C25砼承台
定额编号 | {4052}*0.010000 |  |  | 定额单位 | 100m3
施工方法：1.适用范围：压力管道、倒虹吸管。
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 395.32
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 377.21
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 130.59
| 技工 |  | 工时 | 12.712000 | 8.10 | 102.97
| 普工 |  | 工时 | 4.788000 | 5.77 | 27.63
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 238.59
| C25混凝土 强度等级42.5 水灰比0.55 2级配 最大粒径40（mm） |  | m3 | 1.030000 | 183.40 | 188.90
| 电焊条 |  | kg | 0.069100 | 7.79 | 0.54
| 预埋铁件 |  | kg | 3.289000 | 4.42 | 14.55
| 卡扣件 |  | kg | 0.480000 | 6.50 | 3.12
| 组合钢模板 |  | kg | 1.038500 | 6.37 | 6.62
| 水 |  | m3 | 0.700000 | 4.37 | 3.06
| 型钢 |  | kg | 0.738800 | 4.60 | 3.40
| 锯材 |  | m3 | 0.009800 | 1400.00 | 13.72
| 其他材料费 |  | 元 | 4.678166 | 1.00 | 4.68
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 8.03
| 载重汽车 载重量5.0t |  | 台时 | 0.004600 | 49.39 | 0.23
| 胶轮车 |  | 台时 | 0.830000 | 0.82 | 0.68
| 振捣器 插入式 功率1.1kW |  | 台时 | 0.300000 | 1.81 | 0.54
| 电焊机 交流25kVA |  | 台时 | 0.103200 | 8.10 | 0.84
| 混凝土搅拌机 出料0.4m3 |  | 台时 | 0.185400 | 23.77 | 4.41
| 其他机械费 |  | 元 | 1.338740 | 1.00 | 1.34
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 377.21 | 18.11
二 | 间接费 |  | 元 | 7% | 395.32 | 27.67
三 | 利润 |  | 元 | 7% | 422.99 | 29.61
四 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 90.47
| 水泥 42.5 |  | kg | 350.357590 | 0.14 | 47.30
| 碎石 |  | m3 | 0.866838 | 27.77 | 24.07
| 中砂 |  | m3 | 0.544067 | 34.80 | 18.93
| 汽油 |  | kg | 0.033120 | 5.21 | 0.17
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 543.07 | 48.88
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 591.95
| 合计 |  | 元 |  |  | 591.95
| 单价 |  | 元 |  |  | 591.95
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | C30钢筋砼板预制、运输及安装
定额编号 | {4163}*0.010000+{4223}*0.010000+{4192}*0.010000 |  |  | 定额单位 | 100m3
施工方法：1.适用范围：工作桥、房屋面板，暖气沟、地沟、电缆沟、排水沟盖板及交通设施盖板。 工作内容：木模板制作安装、浇筑、养护、预制件吊移 2.适用范围：混凝土梁、柱、块、板管运输。 工作内容：装车、运输、卸车并按指定地点堆放等。 3.适用范围：各型预制混凝土构件。 工作内容：连接铁件的安装，构件吊装校正，焊接固定及临时固定、填缝灌浆。
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 601.18
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 573.65
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 199.20
| 技工 |  | 工时 | 19.324000 | 8.10 | 156.52
| 普工 |  | 工时 | 7.397000 | 5.77 | 42.68
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 295.38
| 锯材 |  | m3 | 0.028600 | 1400.00 | 40.04
| 铁钉 |  | kg | 0.100000 | 5.92 | 0.59
| C30混凝土 强度等级42.5 水灰比0.50 2级配 最大粒径40（mm） |  | m3 | 1.020000 | 188.19 | 191.95
| 水 |  | m3 | 1.800000 | 4.37 | 7.86
| 铁件 |  | kg | 0.120000 | 4.25 | 0.51
| C30混凝土 强度等级42.5 水灰比0.50 1级配 最大粒径20（mm） |  | m3 | 0.074000 | 197.64 | 14.63
| 电焊条 |  | kg | 0.270000 | 7.79 | 2.10
| 原木 |  | m3 | 0.006200 | 2000.00 | 12.40
| 水泥砂浆 强度等级M10 |  | m3 | 0.014000 | 147.87 | 2.07
| 枋材 |  | m3 | 0.006300 | 2300.89 | 14.50
| 铁垫块 |  | kg | 0.710000 | 5.13 | 3.64
| 其他材料费 |  | 元 | 5.084978 | 1.00 | 5.08
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 79.05
| 载重汽车 载重量5.0t |  | 台时 | 0.015000 | 49.39 | 0.74
| 塔式起重机 起重量10t |  | 台时 | 0.177000 | 95.28 | 16.86
| 混凝土搅拌机 出料0.4m3 |  | 台时 | 0.197300 | 23.77 | 4.69
| 振捣器 插入式 功率1.1kW |  | 台时 | 0.440000 | 1.81 | 0.80
| 载重汽车 载重量10t |  | 台时 | 0.347400 | 74.46 | 25.87
| 汽车起重机 起重量5.0t |  | 台时 | 0.130000 | 62.34 | 8.10
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
| 汽车起重机 起重量10t |  | 台时 | 0.175000 | 82.71 | 14.47
| 胶轮车 |  | 台时 | 0.068800 | 0.82 | 0.06
| 电焊机 交流25kVA |  | 台时 | 0.434700 | 8.10 | 3.52
| 其他机械费 |  | 元 | 3.938405 | 1.00 | 3.94
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 573.65 | 27.54
二 | 间接费 |  | 元 | 7% | 601.18 | 42.09
三 | 利润 |  | 元 | 7% | 643.27 | 45.03
四 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 124.16
| 中砂 |  | m3 | 0.571771 | 34.80 | 19.90
| 水泥 42.5 |  | kg | 406.841394 | 0.14 | 54.92
| 碎石 |  | m3 | 0.914549 | 27.77 | 25.40
| 汽油 |  | kg | 0.862000 | 5.21 | 4.49
| 柴油 |  | kg | 4.439360 | 4.38 | 19.45
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 812.46 | 73.12
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 885.57
| 合计 |  | 元 |  |  | 885.57
| 单价 |  | 元 |  |  | 885.57
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | 钢筋制安
定额编号 | {4267}*1.000000 |  |  | 定额单位 | t
施工方法：1.适用范围：水工建筑物各部位及预制构件。 工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。铁件包括安装，埋设，焊接固定。
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 3966.20
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 3784.54
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 814.08
| 普工 |  | 工时 | 27.800000 | 5.77 | 160.41
| 技工 |  | 工时 | 80.700000 | 8.10 | 653.67
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 2716.98
| 钢筋 |  | t | 1.020000 | 2560.00 | 2611.20
| 铁丝 |  | kg | 4.000000 | 5.66 | 22.65
| 电焊条 |  | kg | 7.220000 | 7.79 | 56.23
| 其他材料费 |  | 元 | 26.900800 | 1.00 | 26.90
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 253.48
| 钢筋调直机 功率4～14kW |  | 台时 | 0.600000 | 18.53 | 11.12
| 对焊机 电弧型150kVA |  | 台时 | 0.400000 | 71.36 | 28.54
| 钢筋弯曲机 φ6～40 |  | 台时 | 1.050000 | 15.64 | 16.42
| 钢筋切断机 功率20kW |  | 台时 | 0.400000 | 22.24 | 8.90
| 风（砂）水枪 耗风量6.0m3/min |  | 台时 | 1.500000 | 47.18 | 70.77
| 电焊机 交流25kVA |  | 台时 | 10.000000 | 8.10 | 81.00
| 塔式起重机 起重量10t |  | 台时 | 0.100000 | 95.28 | 9.53
| 载重汽车 载重量5.0t |  | 台时 | 0.450000 | 49.39 | 22.23
| 其他机械费 |  | 元 | 4.970200 | 1.00 | 4.97
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 3784.54 | 181.66
二 | 间接费 |  | 元 | 7% | 3966.20 | 277.63
三 | 利润 |  | 元 | 7% | 4243.83 | 297.07
四 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 1795.90
| 钢筋 |  | t | 1.020000 | 1744.15 | 1779.03
| 汽油 |  | kg | 3.240000 | 5.21 | 16.87
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 6336.80 | 570.31
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 6907.11
| 合计 |  | 元 |  |  | 6907.11
| 单价 |  | 元 |  |  | 6907.11
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | 原有路面拆除及外运
定额编号 | {10181}*0.010000+{2419}*0.010000 |  |  | 定额单位 | 100m3
施工方法：1.工作内容：破碎、解小、翻渣、清面。 2.适用范围：露天作业。 工作内容：装、运、卸、空回
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 64.71
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 61.75
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 1.74
| 普工 |  | 工时 | 0.302000 | 5.77 | 1.74
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 2.43
| 零星材料费 |  | 元 | 2.437001 | 1.00 | 2.44
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 57.57
| 单斗挖掘机 液压 斗容1.0m3 |  | 台时 | 0.360900 | 122.94 | 44.37
| 推土机 功率74kW |  | 台时 | 0.013700 | 89.44 | 1.23
| 自卸汽车 载重量8.0t |  | 台时 | 0.163800 | 73.10 | 11.97
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 61.75 | 2.96
二 | 间接费 |  | 元 | 7.25% | 64.71 | 4.93
三 | 利润 |  | 元 | 5% | 69.64 | 3.48
四 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 31.52
| 柴油 |  | kg | 7.193390 | 4.38 | 31.52
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 104.64 | 9.42
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 114.06
| 合计 |  | 元 |  |  | 114.06
| 单价 |  | 元 |  |  | 114.06
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | 路床平整
定额编号 | {1273}*0.010000 |  |  | 定额单位 | 100m2
施工方法：1.适用范围：厚度30cm以内，人工平整100m2以内。 工作内容：挖，填，找平，清理杂物。
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 1.43
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 1.37
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 1.30
| 普工 |  | 工时 | 0.220000 | 5.77 | 1.27
| 技工 |  | 工时 | 0.004000 | 8.10 | 0.03
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 0.07
| 零星材料费 |  | 元 | 0.065090 | 1.00 | 0.07
1.3 | 机械使用费 |  | 元
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 1.37 | 0.07
二 | 间接费 |  | 元 | 4% | 1.43 | 0.06
三 | 利润 |  | 元 | 5% | 1.49 | 0.07
四 | 材料补差 |  | 元
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 1.56 | 0.14
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 1.71
| 合计 |  | 元 |  |  | 1.71
| 单价 |  | 元 |  |  | 1.71
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | 砂砾石垫层（厚20cm）
定额编号 | {10015备注1*20}*0.001000 |  |  | 定额单位 | 1000m2
施工方法：1.适用范围：路面底层。 工作内容：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等。
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 34.55
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 32.97
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 6.73
| 技工 |  | 工时 | 0.401000 | 8.10 | 3.25
| 普工 |  | 工时 | 0.604000 | 5.77 | 3.49
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 25.75
| 砂砾石 |  | m3 | 0.366000 | 70.00 | 25.62
| 其他材料费 |  | 元 | 0.128100 | 1.00 | 0.13
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 0.49
| 压路机 内燃 重量12～15t |  | 台时 | 0.007600 | 63.53 | 0.48
| 其他机械费 |  | 元 | 0.004828 | 1.00
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 32.97 | 1.58
二 | 间接费 |  | 元 | 7.25% | 34.55 | 2.50
三 | 利润 |  | 元 | 5% | 37.05 | 1.85
四 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 10.94
| 砂砾石 |  | m3 | 0.366000 | 29.29 | 10.72
| 柴油 |  | kg | 0.049400 | 4.38 | 0.22
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 49.84 | 4.49
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 54.33
| 合计 |  | 元 |  |  | 54.33
| 单价 |  | 元 |  |  | 54.33
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | C25砼路面恢复（厚20cm）
定额编号 | {10019+[10019-1]*5}*0.001000 |  |  | 定额单位 | 1000m2
施工方法：1.适用范围：公路面层。 工作内容：铺筑路面、磨耗层、保护层等全部工作。
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 57.58
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 54.94
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 13.24
| 普工 |  | 工时 | 1.184000 | 5.77 | 6.83
| 技工 |  | 工时 | 0.791000 | 8.10 | 6.41
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 38.37
| C25混凝土 强度等级42.5 水灰比0.55 2级配 最大粒径40（mm） |  | m3 | 0.204000 | 183.40 | 37.41
| 锯材 |  | m3 | 0.000280 | 1400.00 | 0.39
| 其他材料费 |  | 元 | 0.567644 | 1.00 | 0.57
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 3.33
| 混凝土搅拌机 出料0.4m3 |  | 台时 | 0.032000 | 23.77 | 0.76
| 自卸汽车 载重量8.0t |  | 台时 | 0.033500 | 73.10 | 2.45
| 其他机械费 |  | 元 | 0.119899 | 1.00 | 0.12
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 54.94 | 2.64
二 | 间接费 |  | 元 | 7.25% | 57.58 | 4.17
三 | 利润 |  | 元 | 5% | 61.75 | 3.09
四 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 19.38
| 水泥 42.5 |  | kg | 138.782424 | 0.14 | 18.74
| 碎石 |  | m3 | 0.343369 | 27.77 | 9.54
| 中砂 |  | m3 | 0.215514 | 34.80 | 7.50
| 柴油 |  | kg | 0.683400 | 4.38 | 2.99
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 84.22 | 7.58
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 91.80
| 合计 |  | 元 |  |  | 91.80
| 单价 |  | 元 |  |  | 91.80
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | 渡槽C25砼底座
定额编号 | {4052}*0.010000 |  |  | 定额单位 | 100m3
施工方法：1.适用范围：压力管道、倒虹吸管。
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 395.32
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 377.21
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 130.59
| 技工 |  | 工时 | 12.712000 | 8.10 | 102.97
| 普工 |  | 工时 | 4.788000 | 5.77 | 27.63
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 238.59
| C25混凝土 强度等级42.5 水灰比0.55 2级配 最大粒径40（mm） |  | m3 | 1.030000 | 183.40 | 188.90
| 电焊条 |  | kg | 0.069100 | 7.79 | 0.54
| 预埋铁件 |  | kg | 3.289000 | 4.42 | 14.55
| 卡扣件 |  | kg | 0.480000 | 6.50 | 3.12
| 组合钢模板 |  | kg | 1.038500 | 6.37 | 6.62
| 水 |  | m3 | 0.700000 | 4.37 | 3.06
| 型钢 |  | kg | 0.738800 | 4.60 | 3.40
| 锯材 |  | m3 | 0.009800 | 1400.00 | 13.72
| 其他材料费 |  | 元 | 4.678166 | 1.00 | 4.68
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 8.03
| 载重汽车 载重量5.0t |  | 台时 | 0.004600 | 49.39 | 0.23
| 胶轮车 |  | 台时 | 0.830000 | 0.82 | 0.68
| 振捣器 插入式 功率1.1kW |  | 台时 | 0.300000 | 1.81 | 0.54
| 电焊机 交流25kVA |  | 台时 | 0.103200 | 8.10 | 0.84
| 混凝土搅拌机 出料0.4m3 |  | 台时 | 0.185400 | 23.77 | 4.41
| 其他机械费 |  | 元 | 1.338740 | 1.00 | 1.34
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 377.21 | 18.11
二 | 间接费 |  | 元 | 7% | 395.32 | 27.67
三 | 利润 |  | 元 | 7% | 422.99 | 29.61
四 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 90.47
| 水泥 42.5 |  | kg | 350.357590 | 0.14 | 47.30
| 碎石 |  | m3 | 0.866838 | 27.77 | 24.07
| 中砂 |  | m3 | 0.544067 | 34.80 | 18.93
| 汽油 |  | kg | 0.033120 | 5.21 | 0.17
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 543.07 | 48.88
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 591.95
| 合计 |  | 元 |  |  | 591.95
| 单价 |  | 元 |  |  | 591.95
建筑工程单价计算表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程
单价编号 |  | 项目名称 | 橡胶止水
定额编号 | {4273}*0.010606 |  |  | 定额单位 | 100延长米
施工方法：1.工作内容：裁剪、铺展、定位、焊接、安装
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 85.85
1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 81.92
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 13.57
| 技工 |  | 工时 | 1.305599 | 8.10 | 10.58
| 普工 |  | 工时 | 0.519694 | 5.77 | 3.00
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 68.35
| 橡胶止水带 |  | m | 1.092418 | 61.95 | 67.67
| 其他材料费 |  | 元 | 0.676719 | 1.00 | 0.68
1.3 | 机械使用费 |  | 元
2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.8% | 81.92 | 3.93
二 | 间接费 |  | 元 | 7% | 85.85 | 6.01
三 | 利润 |  | 元 | 7% | 91.86 | 6.43
四 | 材料补差 |  | 元
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | 元 | 9% | 98.29 | 8.85
七 | 工程单价 |  | 元 |  |  | 107.14
| 合计 |  | 元 |  |  | 107.14
| 单价 |  | 元 |  |  | 107.14

## 1.18 主要材料用量汇总表
主要材料用量汇总表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称）
序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 备注
1 | 碎石 | m3 | 97.77 | 633.087175
2 | 砂砾石 | m3 | 99.29 | 21.960000
3 | 块石 | m3 | 150.08 | 135.886416
4 | 钢筋 | t | 4304.15 | 0.816000
5 | 水泥 42.5 | kg | 0.39 | 306594.314410
6 | 中砂 | m3 | 104.80 | 529.199036
7 | 外加剂 | kg | 2.63 | 380.888094
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】

## 1.19 材料用量汇总表
材料用量汇总表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称）
序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 备注
1 | 甲类工 | 工日 | 64.80 | 16.002000
2 | 乙类工 | 工日 | 46.16 | 9.652000
3 | 技工 | 工时 | 8.10 | 17603.618757
4 | 普工 | 工时 | 5.77 | 13862.167813
5 | 聚乙烯油膏 | m3 | 5200.00 | 2.540000
6 | 锯材 | m3 | 1400.00 | 0.189792
7 | 碎石 | m3 | 97.77 | 633.087175
8 | 砂砾石 | m3 | 99.29 | 21.960000
9 | 块石 | m3 | 150.08 | 135.886416
10 | 原木 | m3 | 2000.00 | 0.023374
11 | 钢筋 | t | 4304.15 | 0.816000
12 | 型钢 | kg | 4.60 | 4.913020
13 | 卡扣件 | kg | 6.50 | 3.192000
14 | 预埋铁件 | kg | 4.42 | 21.871850
15 | 铁钉 | kg | 5.92 | 0.377000
16 | 铁件 | kg | 4.25 | 199.178466
17 | 铁丝 | kg | 5.66 | 3.200000
18 | 铁垫块 | kg | 5.13 | 2.676700
19 | 电焊条 | kg | 7.79 | 7.253415
20 | 橡胶止水带 | m | 61.95 | 7.210000
21 | 组合钢模板 | kg | 6.37 | 6.906025
22 | 专用钢模板 | kg | 7.26 | 940.661292
23 | 水泥 42.5 | kg | 0.39 | 306594.314410
24 | 枋材 | m3 | 2300.89 | 0.023751
25 | 中砂 | m3 | 104.80 | 529.199036
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】
材料用量汇总表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称）
26 | 外加剂 | kg | 2.63 | 380.888094
27 | 水 | m3 | 4.37 | 1660.243354
28 | 原有建筑物拆除及外运 | 座 | 600.00 | 1.000000
29 | 原有建筑物拆除及外运 | 座 | 2000.00 | 1.000000
30 | 原有农渠口维修 | 座 | 300.00 | 28.000000
31 | D1.5*6m渡槽槽壳购置、运输、安装 | m | 4500.00 | 6.000000
32 | 单斗挖掘机 油动 斗容1.0m3 | 台时 | 181.17 | 69.412842
33 | 单斗挖掘机 液压 斗容1.0m3 | 台时 | 188.23 | 67.851512
34 | 推土机 功率59kW | 台时 | 103.18 | 5.175560
35 | 推土机 功率74kW | 台时 | 135.89 | 69.380031
36 | 手扶式拖拉机 功率11kW | 台时 | 23.35 | 2653.122024
37 | 压路机 内燃 重量12～15t | 台时 | 92.01 | 0.456000
38 | 蛙式打夯机 功率2.8kW | 台时 | 18.56 | 12.641760
39 | 混凝土搅拌机 出料0.4m3 | 台时 | 23.77 | 148.813960
40 | 振捣器 插入式 功率1.1kW | 台时 | 1.81 | 274.029400
41 | 风（砂）水枪 耗风量6.0m3/min | 台时 | 47.18 | 1.200000
42 | 载重汽车 载重量5.0t | 台时 | 86.89 | 11.753756
43 | 载重汽车 载重量10t | 台时 | 113.46 | 1.309698
44 | 自卸汽车 载重量8.0t | 台时 | 117.79 | 136.041126
45 | 胶轮车 | 台时 | 0.82 | 1513.216527
46 | 塔式起重机 起重量10t | 台时 | 95.28 | 0.747290
47 | 汽车起重机 起重量5.0t | 台时 | 92.54 | 0.490100
48 | 汽车起重机 起重量10t | 台时 | 116.45 | 0.659750
49 | 电焊机 交流25kVA | 台时 | 8.10 | 10.325099
50 | 对焊机 电弧型150kVA | 台时 | 71.36 | 0.320000
51 | 钢筋弯曲机 φ6～40 | 台时 | 15.64 | 0.840000
52 | 钢筋切断机 功率20kW | 台时 | 22.24 | 0.320000
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】
材料用量汇总表
工程名称：平罗县鱼种场渠道砌护工程（标段名称）
53 | 钢筋调直机 功率4～14kW | 台时 | 18.53 | 0.480000
54 | 刨毛机 | 台时 | 91.36 | 22.833172
55 | 打夯机 1m3 | 台时 | 403.50 | 17.171378
56 | 双胶轮车 | 台班 | 2.91 | 2.336800
57 | 人工(机械) | 工时 | 8.10 | 3713.153873
58 | 折旧费 | 元 | 0.87 | 2.173224
59 | 修理及替换设备费 | 元 | 0.92 | 5.351272
60 | 汽油 | kg | 8.28 | 87.469624
61 | 柴油 | kg | 7.37 | 8873.562325
62 | 电 | kW.h | 0.51 | 9216.949073
63 | 风 | m3 | 0.14 | 245.592000
64 | 水 | m3 | 4.37 | 5.944000
65 | 折旧费 | 元 | 0.87 | 14014.525215
66 | 修理及替换设备费 | 元 | 0.92 | 16659.766320
67 | 安装拆卸费 | 元 | 1.00 | 947.812976
【新点水利软件宁夏版 V10.3.1】