平审管批字〔2025〕317号


关于宁夏沙湖春酿酒集团有限公司锅炉安装  项目环境影响报告表的批复
宁夏沙湖春酿酒集团有限公司：

你单位报来《关于宁夏沙湖春酿酒集团有限公司锅炉安装项目环境影响报告表审查审批的申请》（宁春字〔2025〕1号）收悉。经研究，批复如下：

一、基本情况

宁夏沙湖春酿酒集团有限公司锅炉安装项目(项目代码：2510-640221-89-02-737906)位于平罗县沙湖旅游区沙湖大道99号，属新建项目。主要建设内容包括在宁夏沙湖春酿酒集团有限公司厂区原有锅炉房内安装1台4t/h链条式生物质蒸汽锅炉及配套设施。项目总投资50万元，其中：环保投资15.5万元，占总投资的31%。环保投资主要用于废水、废气、噪声、固体废物污染防治及生态环境保护等措施的实施。

经评估审查，本项目建设符合国家和自治区相关产业政策，在落实《宁夏沙湖春酿酒集团有限公司锅炉安装项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）提出的各项污染防治措施和生态环境保护措施的基础上，原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目建设环境影响控制措施

（一）大气污染防治措施

施工期废气主要为施工扬尘。施工场地设置围挡，配备洒水设施定期洒水抑尘，运输车辆苫盖；采取湿法作业，风速高于五级时应停止施工作业，对物料堆放遮盖等措施减少扬尘。

营运期废气主要为生物质锅炉燃烧产生的废气。生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧，废气经1套袋式除尘器+脱硫塔处理后，通过一根33米高排气筒排放（DA001），废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中锅炉大气污染物特别排放限值要求。

（二）水污染防治措施

施工期废水主要为生活污水。施工人员产生的生活污水，依托厂区现有污水处理设施进行处理。

营运期废水主要是软化水制备废水、脱硫废水。软化水制备废水、脱硫废水经厂区现有一体化污水处理设施处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）及修改单间接排放标准后排入管网进入前进农场污水处理厂进行处理。
（三）噪声污染防治措施

施工期噪声主要为施工机械运行产生的噪声。选用低噪声设备，加强施工管理，合理安排作业时间，采取减振、设置施工围挡等降噪措施，降低噪声对周边环境的影响。

营运期噪声主要为设备运行时产生的噪声。选用低噪声设备，合理布局设备；采取隔声及设备维护和保养等措施降低噪声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区排放限值标准。

（四）固体废物处理处置措施

施工期固废主要为拆除的旧设备、建筑垃圾和生活垃圾。项目拆除淘汰的旧设备锅炉不得外售用于其他任何途径的热源生产使用，或在炉体等关键部位进行破坏性打孔后外售于废品回收；建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的由建设单位自行运送至环卫部门指定建筑垃圾堆存点堆存处置；施工人员生活垃圾依托厂区现有生活垃圾收集箱集中收集后由环卫部门统一处理。

运营期固废主要为锅炉灰渣、除尘器收集的粉尘、废离子交换树脂等。锅炉采用湿法除灰，灰渣暂存于新建生物质灰渣暂存区内，定期用作农肥还田；除尘器收集的粉尘，集中收集后暂存于新建生物质灰渣暂存区内，定期用作农肥还田；废离子交换树脂由设备维护厂家更换并带走，不在厂区内暂存。
地下水、土壤影响防治措施
锅炉房、燃料贮存间已采取简单防渗；灰渣暂存区进行简单防渗，采用一般地面硬化措施。

三、有关要求
（一）落实《报告表》中提出的环境管理要求及环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，落实环境监测计划及环保设施安全生产要求,委托有相应资质的单位开展设计和施工。

（二）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。工程建成后，应按照国务院生态环境行政主管部门规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行环保验收，并编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（三）本批复仅限于《报告表》确定的建设内容。依据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目《报告表》自批准之日满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。    
                    平罗县审批服务管理局

                     2025年12月31日

（此件公开发布）
  抄送：石嘴山市生态环境局平罗分局

  平罗县审批服务管理局                  2025年12月31日印发



