工程审定概算表

工程名称：平罗县燃气管道等老化更新改造工程项目

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值（万元） |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |  | 3446.77 | -21.34 |
|  | 锦绣园燃气管网及给排水工程 |  |  |  |  |  | 473.12 |  |
| （一） | 锦绣园一期燃气工程 |  |  |  |  |  | 131.3 |  |
| 1 | 燃气管网铺装拆除及新建工程 |  |  |  |  |  | 8.73 |  |
| 1.1 | 拆除混凝土道路 | 495㎡ |  |  |  |  | 2.6 |  |
| 1.2 | 新建混凝土道路 | 495㎡ |  |  |  |  | 6.0 |  |
| 1.3 | 绿化种植 | 60㎡ |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 1.4 | 绿化种植回填 | 5.4m³ |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 燃气管网-土建工程 |  |  |  |  |  | 7.3 |  |
| 2.1 | 原有燃气管道土方工程（挖、填、外运） | 589.1m³ |  |  |  |  | 2.03 |  |
| 2.2 | 管网砂垫层 | 203.25m³ |  |  |  |  | 4.79 |  |
| 2.3 | 阀门井 | 1座 |  |  |  |  | 0.48 |  |
| 3 | 燃气管网-安装工程 |  |  |  |  |  | 115.27 |  |
| 3.1 | 户外部分 |  |  |  |  |  | 16.62 |  |
| 3.1.1 | 拆除-钢管DN150以内 | 200m |  |  |  |  | 0.8 |  |
| 3.1.2 | 拆除-钢管DN100以内 | 110m |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 3.1.3 | 拆除-钢管DN50以内 | 60m |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 3.1.4 | 垃圾外运10km | 13.25m³ |  |  |  |  | 0.1 |  |
| 3.1.5 | 新建-管道聚乙烯PE100-SDR11燃气管De125 | 200m |  |  |  |  | 2.24 |  |
| 3.1.6 | 新建-管道聚乙烯PE100-SDR11燃气管De110 | 110m |  |  |  |  | 0.94 |  |
| 3.1.7 | 新建-管道聚乙烯PE100-SDR11燃气管De90 | 60m |  |  |  |  | 0.38 |  |
| 3.1.8 | 管道吹扫 | 370m |  |  |  |  | 0.2 |  |
| 3.1.9 | 新建-无缝架空钢管DN89 | 485m |  |  |  |  | 4.03 |  |
| 3.1.10 | 新建-无缝架空钢管DN57 | 108m |  |  |  |  | 0.64 |  |
| 3.1.11 | 管道吹扫 | 593m |  |  |  |  | 0.26 |  |
| 3.1.12 | 管道支架 | 362.9 |  |  |  |  | 1.09 |  |
| 3.1.13 | 管道刷漆 | 155.2 |  |  |  |  | 0.59 |  |
| 3.1.14 | X射线探伤 | 500 |  |  |  |  | 3.37 |  |
| 3.1.15 | 闸阀DN120 | 1个 |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 3.1.16 | 球阀DN50 | 64个 |  |  |  |  | 1.42 |  |
| 3.1.17 | 警示带 | 370m |  |  |  |  | 0.19 |  |
| 3.1.18 | 套管-焊接钢管DN120 | 14m |  |  |  |  | 0.16 |  |
| 3.2 | 户内部分 |  |  |  |  |  | 98.65 |  |
| 3.2.1 | 拆除-管道及附件 | 1项 |  |  |  |  | 9.57 |  |
| 3.2.2 | 球阀N15 | 1680个 |  |  |  |  | 7.28 |  |
| 3.2.3 | 镀锌钢管DN15 | 2100m |  |  |  |  | 9.84 |  |
| 3.2.4 | 不锈钢管DN20 | 2520m |  |  |  |  | 11.73 |  |
| 3.2.5 | 燃气表 | 420个 |  |  |  |  | 28.55 |  |
| 3.2.6 | 室内报警器 | 420个 |  |  |  |  | 29.76 |  |
| 3.2.7 | 调压箱75Nm³/h | 12个 |  |  |  |  | 1.37 |  |
| 3.2.8 | 调压箱150Nm³/h | 2个 |  |  |  |  | 0.4 |  |
| 3.2.9 | 管道吹扫 | 350m |  |  |  |  | 0.15 |  |
| （二） | 锦绣园给排水工程 |  |  |  |  |  | 341.82 |  |
| 1 | 给排水管网铺装拆除及新建工程 |  |  |  |  |  | 94.27 |  |
| 1.1 | 拆除混凝土道路 | 1800㎡ |  |  |  |  | 9.46 |  |
| 1.2 | 新建混凝土道路 | 1800㎡ |  |  |  |  | 21.8 |  |
| 1.3 | 拆除面包砖 | 3000㎡ |  |  |  |  | 11.67 |  |
| 1.4 | 新建面包砖 | 3000㎡ |  |  |  |  | 46.54 |  |
| 1.5 | 绿化种植 | 2250㎡ |  |  |  |  | 3.99 |  |
| 1.6 | 绿化种植回填 | 202.5m³ |  |  |  |  | 0.81 |  |
| 2 | 给水管网-土建工程 |  |  |  |  |  | 30.51 |  |
| 2.1 | 原有给水管道土方工程（挖、填、外运） | 1399m³ |  |  |  |  | 7.54 |  |
| 2.2 | 管网砂垫层 | 213.6m³ |  |  |  |  | 5.03 |  |
| 2.3 | 检查井700*700 | 46座 |  |  |  |  | 12.73 |  |
| 2.4 | 水表井 | 2座 |  |  |  |  | 2.18 |  |
| 2.5 | 阀门井 | 7座 |  |  |  |  | 3.03 |  |
| 3 | 给水管网-安装工程 |  |  |  |  |  | 30.7 |  |
| 3.1 | 拆除-钢丝网骨架PE塑料复合管 DN200 | 792m |  |  |  |  | 1.23 |  |
| 3.2 | 垃圾外运10km | 24.87m³ |  |  |  |  | 0.19 |  |
| 3.3 | 新建-钢丝网骨架PE塑料复合管 DN200 | 792m |  |  |  |  | 13.39 |  |
| 3.4 | 闸阀DN200 | 11个 |  |  |  |  | 1.91 |  |
| 3.5 | 闸阀DN150 | 8个 |  |  |  |  | 0.88 |  |
| 3.6 | 水表DN20 | 216个 |  |  |  |  | 13.1 |  |
| 4 | 排水管网-土建工程 |  |  |  |  |  | 147.58 |  |
| 4.1 | 土方工程（挖、填、外运） | 4860.4m³ |  |  |  |  | 15.87 |  |
| 4.2 | 管道砂垫层 | 763.9m³ |  |  |  |  | 17.99 |  |
| 4.3 | 排水检查井 | 158座 |  |  |  |  | 65.68 |  |
| 4.4 | 雨水检查井 | 42座 |  |  |  |  | 13.47 |  |
| 4.5 | 雨水口 | 32座 |  |  |  |  | 3.18 |  |
| 4.6 | 100m3化粪池 | 2座 |  |  |  |  | 27.03 |  |
| 4.7 | 5m3隔油池 | 5座 |  |  |  |  | 4.36 |  |
| 5 | 排水管网-安装工程 |  |  |  |  |  | 38.76 |  |
| 5.1 | 拆除-HDPE双壁波纹污水管De315 | 2549m |  |  |  |  | 6.16 |  |
| 5.2 | 垃圾外运10km | 180m³ |  |  |  |  | 1.36 |  |
| 5.3 | 新建-HDPE双壁波纹污水管De315 | 980m |  |  |  |  | 12.01 |  |
| 5.4 | 新建-HDPE双壁波纹雨水管De315 | 1569m |  |  |  |  | 19.23 |  |
|  | 金水湖畔燃气管网及给排水工程 |  |  |  |  |  | 2994.99 |  |
| （一） | 金水湖畔燃气工程 |  |  |  |  |  | 961.9 |  |
| 1 | 燃气管网铺装拆除及新建工程 |  |  |  |  |  | 48.4 |  |
| 1.1 | 拆除混凝土道路 | 1095㎡ |  |  |  |  | 5.76 |  |
| 1.2 | 新建混凝土道路 | 1095㎡ |  |  |  |  | 13.16 |  |
| 1.3 | 拆除面包砖 | 1455㎡ |  |  |  |  | 5.66 |  |
| 1.4 | 新建面包砖 | 1455㎡ |  |  |  |  | 22.57 |  |
| 1.5 | 绿化种植 | 585㎡ |  |  |  |  | 1.04 |  |
| 1.6 | 绿化种植回填 | 52.65m³ |  |  |  |  | 0.21 |  |
| 2 | 燃气管网-安装工程 |  |  |  |  |  | 913.5 |  |
| 2.1 | 户外部分 |  |  |  |  |  | 155.75 |  |
| 2.1.1 | 拆除管道-钢管DN50以内 | 580m |  |  |  |  | 0.43 |  |
| 2.1.2 | 新建管道聚乙烯PE100-SDR11燃气管De160 | 810m |  |  |  |  | 12.95 |  |
| 2.1.3 | 新建管道聚乙烯PE100-SDR11燃气管De125 | 250m |  |  |  |  | 2.8 |  |
| 2.1.4 | 新建管道聚乙烯PE100-SDR11燃气管De110 | 1100m |  |  |  |  | 9.37 |  |
| 2.1.5 | 新建管道聚乙烯PE100-SDR11燃气管道De63 | 110m |  |  |  |  | 0.43 |  |
| 2.1.6 | 管道吹扫 | 1280m |  |  |  |  | 0.56 |  |
| 2.1.7 | 新建无缝架空钢管DN159 | 410m |  |  |  |  | 7.23 |  |
| 2.1.8 | 新建无缝架空钢管DN108 | 2735m |  |  |  |  | 29.0 |  |
| 2.1.9 | 新建无缝架空钢管DN89 | 2265m |  |  |  |  | 18.82 |  |
| 2.1.10 | 新建无缝架空钢管DN57 | 2043m |  |  |  |  | 12.13 |  |
| 2.1.11 | 管道支架 | 5204kg |  |  |  |  | 13.31 |  |
| 2.1.12 | 管道刷漆 | 2206.8㎡ |  |  |  |  | 8.46 |  |
| 2.1.13 | X射线探伤 | 2000张 |  |  |  |  | 13.47 |  |
| 2.1.14 | 管道吹扫 | 7453m |  |  |  |  | 3.25 |  |
| 2.1.15 | 球阀DN80 | 22个 |  |  |  |  | 1.59 |  |
| 2.1.16 | 球阀DN50 | 700个 |  |  |  |  | 15.51 |  |
| 2.1.17 | 警示带 | 2380m |  |  |  |  | 1.22 |  |
| 2.1.18 | 套管-焊接钢管DN80 | 472m |  |  |  |  | 4.67 |  |
| 2.1.19 | 套管-焊接钢管DN120 | 16m |  |  |  |  | 0.19 |  |
| 2.1.20 | 套管-焊接钢管DN150 | 20m |  |  |  |  | 0.27 |  |
| 2.1.21 | 套管-焊接钢管DN200 | 4m |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 2.2 | 户内部分 |  |  |  |  |  | 757.75 |  |
| 2.2.1 | 拆除-管道及附件 | 1项 |  |  |  |  | 70.98 |  |
| 2.2.2 | 球阀-DN15 | 13452个 |  |  |  |  | 58.32 |  |
| 2.2.3 | 镀锌钢管DN15 | 13452m |  |  |  |  | 63.02 |  |
| 2.2.4 | 不锈钢管DN20 | 16815m |  |  |  |  | 78.24 |  |
| 2.2.5 | 燃气表 | 3363个 |  |  |  |  | 228.64 |  |
| 2.2.6 | 室内报警器 | 3363个 |  |  |  |  | 238.27 |  |
| 2.2.7 | 调压箱75Nm³/h | 18个 |  |  |  |  | 2.06 |  |
| 2.2.8 | 调压箱100Nm³/h | 26个 |  |  |  |  | 3.7 |  |
| 2.2.9 | 调压箱300Nm³/h | 30个 |  |  |  |  | 11.49 |  |
| 2.2.10 | 管道吹扫 | 6950m |  |  |  |  | 3.03 |  |
| （二） | 金水湖畔给排水工程 |  |  |  |  |  | 2011.75 | -21.34 |
| 1 | 给排水管网铺装拆除及新建工程 |  |  |  |  |  | 444.44 |  |
| 1.1 | 拆除混凝土道路 | 13650㎡ |  |  |  |  | 71.75 |  |
| 1.2 | 新建混凝土道路 | 13650㎡ |  |  |  |  | 163.9 |  |
| 1.3 | 拆除面包砖 | 9750㎡ |  |  |  |  | 37.92 |  |
| 1.4 | 新建面包砖 | 9750㎡ |  |  |  |  | 151.24 |  |
| 1.5 | 绿化种植 | 9210㎡ |  |  |  |  | 16.32 |  |
| 1.6 | 绿化种植回填 | 828.9m³ |  |  |  |  | 3.31 |  |
| 2 | 给水管网-土建工程 |  |  |  |  |  | 101.53 |  |
| 2.1 | 原有给水管道土方工程（挖、填、外运） | 9104m³ |  |  |  |  | 29.25 |  |
| 2.2 | 管道砂垫层 | 1129.3m³ |  |  |  |  | 26.59 |  |
| 2.3 | 检查井700*700 | 119座 |  |  |  |  | 32.92 |  |
| 2.4 | 水表井 | 1座 |  |  |  |  | 1.09 |  |
| 2.5 | 阀门井 | 27座 |  |  |  |  | 11.68 |  |
| 3 | 给水管网-安装工程 |  |  |  |  |  | 149.15 |  |
| 3.1 | 拆除-钢丝网骨架PE塑料复合管 DN200 | 3774m |  |  |  |  | 5.88 |  |
| 3.2 | 垃圾外运10km | 119.85m³ |  |  |  |  | 0.9 |  |
| 3.3 | 新建-钢丝网骨架PE塑料复合管 DN200 | 3774m |  |  |  |  | 63.78 |  |
| 3.4 | 新建-钢丝网骨架PE塑料复合管 DN25 | 11m |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 3.5 | 闸阀DN200 | 36个 |  |  |  |  | 6.25 |  |
| 3.6 | 闸阀DN150 | 42个 |  |  |  |  | 4.61 |  |
| 3.7 | 水表 | 1116个 |  |  |  |  | 67.7 |  |
| 4 | 排水管网-土建工程 |  |  |  |  |  | 1077.66 |  |
| 4.1 | 原有污水、雨水管道土方工程（挖、填、外运） | 23651.7m³ |  |  |  |  | 84.62 |  |
| 4.2 | 砂垫层 | 4410m³ |  |  |  |  | 103.84 |  |
| 4.3 | 排水检查井-西区 | 690座 |  |  |  |  | 286.83 |  |
| 4.4 | 排水检查井-北区 | 443座 |  |  |  |  | 184.15 |  |
| 4.5 | 雨水检查井-西区 | 89座 |  |  |  |  | 28.54 |  |
| 4.6 | 雨水检查井-北区 | 53座 |  |  |  |  | 16.99 |  |
| 4.7 | 雨水口-西区 | 95座 |  |  |  |  | 9.45 |  |
| 4.7 | 雨水口-北区 | 44座 |  |  |  |  | 4.38 |  |
| 4.8 | 100m3化粪池 | 7座 |  |  |  |  | 94.62 |  |
| 4.9 | 5m3隔油池 | 28座 |  |  |  |  | 24.44 |  |
| 4.10 | 污水提升装置= | 2套 |  |  |  |  | 65.4 |  |
| 4.11 | 雨水提升装置 | 2套 |  |  |  |  | 174.4 |  |
| 5 | 排水管网-安装工程 |  |  |  |  |  | 238.97 | -21.34 |
| 5.1 | 拆除HDPE双壁波纹污水管De110 | 2932m |  |  |  |  | 2.53 |  |
| 5.2 | 拆除HDPE双壁波纹雨水管De315 | 7658m |  |  |  |  | 18.52 |  |
| 5.3 | 拆除HDPE双壁波纹雨水管De400 | 4107m |  |  |  |  | 14.88 |  |
| 5.4 | 垃圾外运10km | 1079.9m³ |  |  |  |  | 8.17 |  |
| 5.5 | 西区新建HDPE双壁波纹污水管De110 | 1735m |  |  |  |  | 11.1 |  |
| 5.6 | 西区新建HDPE双壁波纹污水管De315 | 4233m |  |  |  |  | 51.87 |  |
| 5.7 | 西区新建HDPE双壁波纹污水管De400 | 285m |  |  |  |  | 5.02 |  |
| 5.8 | 北区新建HDPE双壁波纹污水管De110 | 1197m |  |  |  |  | 7.66 |  |
| 5.9 | 北区新建HDPE双壁波纹污水管De315 | 2964m |  |  |  |  | 36.32 |  |
| 5.10 | 西区新建HDPE双壁波纹雨水管De315 | 2936m |  |  |  |  | 34.75 |  |
| 5.11 | 北区新建HDPE双壁波纹雨水管De315 | 461m |  |  |  |  | 5.65 |  |
| 5.12 | 北区新建HDPE双壁波纹雨水管De400 | 520m |  |  |  |  | 9.17 |  |
| 5.13 | 北区新建HDPE双壁波纹雨水管De500 | 486m |  |  |  |  | 12.0 |  |
| 5.14 | 管道清淤 | 7118m |  |  |  |  | 21.33 | -21.34 |
| 二 | 工程建设其它费 |  |  |  |  |  | 231.61 | -2.63 |
| 1 | 项目建设管理费 | 3446.77 |  |  |  |  | 34.47 | 1％ |
| 2 | 工程监理费 | 3446.77 |  |  |  |  | 34.47 | 1％ |
| 3 | 项目可研编制及评审费 | 3446.77 |  |  |  |  | 6.89 | 0.2％ |
| 4 | 地质勘察、测量费 | 3446.77 |  |  |  |  | 10.3 | 0.3％ |
| 5 | 设计费 | 3446.77 |  |  |  |  | 86.17 | 2.5％ |
| 6 | 施工图审查费 | 3446.77 |  |  |  |  | 5.86 | 0.17％ |
| 7 | 全过程跟踪审计 | 3446.77 |  |  |  |  | 24.13 | 0.7％ |
| 8 | 编制清单及招标控制价 | 3446.77 |  |  |  |  | 15.51 | 0.45％ |
| 9 | 节能评价费 | 1项 |  |  |  |  | 3.47 | 0.1％ |
| 10 | 招标服务费 | 3446.77 |  |  |  |  | 10.34 | 0.3％ |
| 三 | 预备费5% | 3678.38 |  |  |  |  | 183.92 | -1.2 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 3862.3 | -25.17 |