## 总概算表
总概算表
项目名称：平罗县崇岗煤炭集中区雨污水综合治理工程项目 | [8 empty] | 表1
序 号 | 项目名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投 资额（%）
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值
一 | 工程费用 | 5661.5534 | 2891.4688 | 1280.5063 |  | 9833.5285 |  |  |  | 88.1817
二 | 其他费用 |  |  |  | 786.8871 | 786.8871 |  |  |  | 7.0564
三 | 预备费 |  |  |  | 531.0208 | 531.0208 |  |  |  | 4.7619
| 合计 | 5661.5534 | 2891.4688 | 1280.5063 | 1317.8979 | 11151.4363 |  |  |  | 100

## 综合概算表
工程审定概算表
项目名称：平罗县崇岗煤炭集中区雨污水综合治理工程项目
序 号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 概 算 金 额 （万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占投 资额 （%） | 备注
|  | 建 筑 工 程 | 设备及 工器具 | 安 装 工 程 | 其 他 费 用 | 合 计 | 单位 | 数 量 | 单位价值 （元）
| 总投资（一+二+三） | 5661.5534 | 1280.5063 | 2891.4688 | 1317.9079 | 11151.4363 |  |  |  | 100
一 | 工程费用 | 5661.5534 | 1280.5063 | 2891.4688 | 0 | 9833.5285 |  |  |  | 88.1817
（一） | 雨水工程 | 3148.6388 | 70.6649 | 456.2719 | 0 | 3675.5756
1 | 截流沟 | 298.4635 |  |  |  | 298.4635 | m | 13800 | 216.2779 |  |  | 2984634.8
2 | 0.4-0.4雨水边沟 | 241.5927 |  |  |  | 241.5927 | m | 19635 | 123.0419 |  |  | 2415926.8
3 | 0.5-0.5雨水边沟 | 114.4299 |  |  |  | 114.4299 | m | 7050 | 162.3119 |  |  | 1144299.07
4 | 0.6-0.6雨水边沟 | 51.9377 |  |  |  | 51.9377 | m | 2440 | 212.8594 |  |  | 519377.02
5 | 0.4-0.4雨水边沟-过路段 | 96.0095 |  |  |  | 96.0095 | m | 1365 | 703.3661 |  |  | 960094.77
6 | 0.5-0.5雨水边沟-过路段 | 104.1842 |  |  |  | 104.1842 | m | 1250 | 833.4734 |  |  | 1041841.75
7 | 0.6-0.6雨水边沟-过路段 | 20.0608 |  |  |  | 20.0608 | m | 210 | 955.2767 |  |  | 200608.11
8 | 二级钢筋砼排水管DN300-土建工程 | 54.5094 |  |  |  | 54.5094 | m | 4000 | 136.2734 |  |  | 545093.8
9 | 二级钢筋砼排水管DN300-安装工程 |  |  | 83.7413 |  | 83.7413 | m | 4000 | 209.3534 |  |  | 837413.41
10 | 二级钢筋砼排水管DN400-土建工程 | 81.8945 |  |  |  | 81.8945 | m | 6100 | 134.2532 |  |  | 818944.75
11 | 二级钢筋砼排水管DN400-安装工程 |  |  | 161.4477 |  | 161.4477 | m | 6100 | 264.6683 |  |  | 1614476.91
12 | 二级钢筋砼排水管DN500-土建工程 | 77.688 |  |  |  | 77.688 | m | 4200 | 184.9714 |  |  | 776879.68
13 | 二级钢筋砼排水管DN500-安装工程 |  |  | 135.4779 |  | 135.4779 | m | 4200 | 322.5664 |  |  | 1354779.01
14 | 二级钢筋砼排水管DN600-土建工程 | 30.4659 |  |  |  | 30.4659 | m | 2000 | 152.3294 |  |  | 304658.71
15 | 二级钢筋砼排水管DN600-安装工程 |  |  | 75.605 |  | 75.605 | m | 2000 | 378.0248 |  |  | 756049.51
16 | 钢筋砼圆形雨水检查井1000 | 296.0448 |  |  |  | 296.0448 | 座 | 308 | 9611.8455 |  |  | 2960448.4
17 | 单箅雨水口 | 80.1894 |  |  |  | 80.1894 | 座 | 593 | 1352.266 |  |  | 801893.75
18 | 旧沥青砼路拆除 | 189.7334 |  |  |  | 189.7334 | ㎡ | 14050 | 135.0416 |  |  | 1897333.92
19 | 旧水泥砼路拆除 | 55.8039 |  |  |  | 55.8039 | ㎡ | 4650 | 120.0084 |  |  | 558038.96
20 | 旧立缘石拆除 | 6.1703 |  |  |  | 6.1703 | m | 2450 | 25.1849 |  |  | 61703.03
21 | 沥青砼路面恢复 | 388.4706 |  |  |  | 388.4706 | ㎡ | 14050 | 276.4915 |  |  | 3884705.66
22 | 水泥砼路面恢复 | 76.2499 |  |  |  | 76.2499 | ㎡ | 4650 | 163.9783 |  |  | 762499.07
23 | 路肩硬化-平路缘石 | 204.5108 |  |  |  | 204.5108 | m | 32210 | 63.493 |  |  | 2045108.38
24 | 路缘石 | 45.3231 |  |  |  | 45.3231 | m | 2450 | 184.9922 |  |  | 453230.92
22 | 雨水调蓄池18×12.3×4m3 | 136.8343 | 9.9833 | 0 | 0 | 146.8177
| 雨水调蓄池18×12.3×4m3土建 | 135.0205 |  |  |  | 135.0205 | 座 | 1 | 1350204.69 |  |  | 1350204.69
| 雨水调蓄池18×12.3×4m3工艺 |  | 9.9833 |  |  | 9.9833 | 座 | 1 | 99833.44 |  |  | 99833.44
| 格栅井 | 1.8139 |  |  |  | 1.8139 | 座 | 1 | 18138.54 |  |  | 18138.54
23 | 雨水调蓄池18×12.3×5.3m3 | 88.777 | 9.1996 | 0 | 0 | 97.9766
| 雨水调蓄池18×12.3×5.3m3土建 | 86.9624 |  |  |  | 86.9624 | 座 | 1 | 869624.47 |  |  | 869624.47
| 雨水调蓄池18×12.3×5.3m3工艺 |  | 9.1996 |  |  | 9.1996 | 座 | 1 | 91995.58 |  |  | 91995.58
| 格栅井 | 1.8146 |  |  |  | 1.8146 | 座 | 1 | 18145.55 |  |  | 18145.55
24 | 雨水调蓄池18×6×6m3 | 100.9823 | 9.1996 | 0 | 0 | 110.1818
| 雨水调蓄池18×6×6m3土建 | 99.1677 |  |  |  | 99.1677 | 座 | 1 | 991677.08 |  |  | 991677.08
| 雨水调蓄池18×6×6m3工艺 |  | 9.1996 |  |  | 9.1996 | 座 | 1 | 91995.58 |  |  | 91995.58
| 格栅井 | 1.8146 |  |  |  | 1.8146 | 座 | 1 | 18145.55 |  |  | 18145.55
25 | 雨水调蓄池18×6×4m3 | 78.9687 | 8.6982 | 0 | 0 | 87.6669
| 雨水调蓄池18×6×4m3土建 | 77.1541 |  |  |  | 77.1541 | 座 | 1 | 771541.15 |  |  | 771541.15
| 雨水调蓄池18×6×4m3工艺 |  | 8.6982 |  |  | 8.6982 | 座 | 1 | 86982.26 |  |  | 86982.26
| 格栅井 | 1.8146 |  |  |  | 1.8146 | 座 | 1 | 18145.55 |  |  | 18145.55
26 | 雨水调蓄池15×5×3.4m3 | 48.4264 | 8.6982 | 0 | 0 | 57.1246
| 雨水调蓄池15×5×3.4m3土建 | 46.6126 |  |  |  | 46.6126 | 座 | 1 | 466125.57 |  |  | 466125.57
| 雨水调蓄池15×5×3.4m3工艺 |  | 8.6982 |  |  | 8.6982 | 座 | 1 | 86982.26 |  |  | 86982.26
| 格栅井 | 1.8139 |  |  |  | 1.8139 | 座 | 1 | 18138.54 |  |  | 18138.54
27 | 雨水调蓄池15×5×3m3 | 33.2382 | 7.4895 | 0 | 0 | 40.7277
| 雨水调蓄池15×5×3m3土建 | 31.8409 |  |  |  | 31.8409 | 座 | 1 | 318409.44 |  |  | 318409.44
| 雨水调蓄池15×5×3m3工艺 |  | 7.4895 |  |  | 7.4895 | 座 | 1 | 74895.03 |  |  | 74895.03
| 格栅井 | 1.3973 |  |  |  | 1.3973 | 座 | 1 | 13972.6 |  |  | 13972.6
28 | 雨水调蓄池15×5×2.3m3 | 31.4265 | 8.6982 | 0 | 0 | 40.1247
| 雨水调蓄池15×5×2.3m3土建 | 29.6127 |  |  |  | 29.6127 | 座 | 1 | 296126.55 |  |  | 296126.55
| 雨水调蓄池15×5×2.3m3工艺 |  | 8.6982 |  |  | 8.6982 | 座 | 1 | 86982.26 |  |  | 86982.26
| 格栅井 | 1.8139 |  |  |  | 1.8139 | 座 | 1 | 18138.54 |  |  | 18138.54
28 | 雨水调蓄池15×5×2m3 | 26.4911 | 8.6982 | 0 | 0 | 35.1893
| 雨水调蓄池15×5×2m3土建 | 24.6772 |  |  |  | 24.6772 | 座 | 1 | 246772.46 |  |  | 246772.46
| 雨水调蓄池15×5×2m3工艺 |  | 8.6982 |  |  | 8.6982 | 座 | 1 | 86982.26 |  |  | 86982.26
| 格栅井 | 1.8139 |  |  |  | 1.8139 | 座 | 1 | 18138.54 |  |  | 18138.54
29 | 蓄水池 | 89.7622 | 0 | 0 | 0 | 89.7622
| 蓄水池3×10×2.5m3 | 10.4095 |  |  |  | 10.4095 | 座 | 1 | 104095.38 |  |  | 104095.38
| 蓄水池5×8×2.5m3 | 33.6312 |  |  |  | 33.6312 | 座 | 3 | 112104.01 |  |  | 112104.01
| 蓄水池3×3×2.5m3 | 3.9677 |  |  |  | 3.9677 | 座 | 1 | 39676.58 |  |  | 39676.58
| 蓄水池6×10×2.5m3 | 41.7538 |  |  |  | 41.7538 | 座 | 2 | 208769.1 |  |  | 208769.1
（一） | 污水工程 | 2031.0873 | 1209.8414 | 1802.5428 | 0 | 5043.4714
1 | 组合池 | 121.1771 | 125.32 | 0 | 0 | 246.4971
| 土建及装饰工程 | 121.1771 |  |  |  | 121.1771 | ㎡ | 183.78 | 6593.5946 |  |  | 1211770.81
| 工艺设备 |  | 125.32 |  |  | 125.32 | 项 | 1 |  |  |  | 1253241.6
2 | 地埋式一体化设备间 | 89.6427 | 425.2337 | 3.2044 | 0 | 518.0809
| 土建及装饰工程 | 89.6427 |  |  |  | 89.6427 | ㎡ | 392.01 | 2286.7462 |  |  | 896427.38
| 通风工程 |  |  | 3.2044 |  | 3.2044 | ㎡ | 392.01 | 81.7437
| 工艺设备 |  | 425.2337 |  |  | 425.2337 | 项 | 1
3 | 巴氏计量槽及中水泵房 | 189.6082 | 15.1052 | 0.67113 | 0 | 205.3845
| 土建及装饰工程 | 189.6082 |  |  |  | 189.6082 | ㎡ | 307.62 | 6163.715 |  |  | 1896082
| 通风工程 |  |  | 0.67113 |  | 0.67113 | ㎡ | 307.62 | 21.8169
| 工艺设备 |  | 15.1052 |  |  | 15.1052 | 项 | 1
4 | 出水在线检测、值班室及控制室 | 22.3054 | 14.48 | 2.888 | 0 | 39.6734
| 土建及装饰工程 | 22.3054 |  |  |  | 22.3054 | ㎡ | 87.91 | 2537.2978 |  |  | 223053.85
| 给排水及消防喷淋工程 |  |  | 1.5824 |  | 1.5824 | ㎡ | 87.91 | 180
| 通风工程 |  |  | 1.3056 |  | 1.3056 | ㎡ | 87.91 | 148.5168
| 工艺设备 |  | 14.48 |  |  | 14.48 | 项 | 1
5 | 进水在线检测及仓库 | 13.1966 | 14.48 | 2.2465 | 0 | 29.9231
| 土建及装饰工程 | 13.1966 |  |  |  | 13.1966 | ㎡ | 54.28 | 2431.2126 |  |  | 131966.22
| 给排水及消防喷淋工程 |  |  | 0.97704 |  | 0.97704 | ㎡ | 54.28 | 180
| 通风工程 |  |  | 1.2695 |  | 1.2695 | ㎡ | 54.28 | 233.8727
| 工艺设备 |  | 14.48 |  |  | 14.48 | 项 | 1
6 | 脱水机房及储泥间 | 20.1596 | 38.89 | 0.78731 | 0 | 59.837
| 土建及装饰工程 | 20.1596 |  |  |  | 20.1596 | ㎡ | 87.32 | 2308.7091 |  |  | 201596.48
| 通风工程 |  |  | 0.78731 |  | 0.78731 | ㎡ | 87.32 | 90.1633
| 工艺设备 |  | 38.89 |  |  | 38.89 | 项 | 1
7 | 厂区室外工程 | 363.3919 | 0 | 1342.0049 | 0 | 1705.3968
| 土方开挖及外运 | 40.1355 |  |  |  | 40.1355 | m³ | 15031.48 | 26.701 |  |  | 401355.13
| 土方回填 | 3.7955 |  |  |  | 3.7955 | m³ | 1176 | 32.2742 |  |  | 37954.51
| 水质净化站-电气工程 |  |  | 172.9027 |  | 172.9027 | 项 | 1 |  |  |  | 1729027.47
| 水质净化站-仪表自控系统 |  |  | 134.759 |  | 134.759 | 项 | 1 |  |  |  | 1347590.06
| 站外电气工程 |  |  | 574.3815 |  | 574.3815 | 项 | 1 |  |  |  | 5743814.68
| 站外电气工程（土建） | 60.6693 |  |  |  | 60.6693 | 项 | 1 |  |  |  | 606692.97
| 站外给排水管网 |  |  | 48.7022 |  | 48.7022 | 项 | 1 |  |  |  | 487022.25
| 站外给排水管网（土建） | 13.204 |  |  |  | 13.204 | 项 | 1 |  |  |  | 132039.62
| 站外采暖工程 |  |  | 47.8269 |  | 47.8269 | 项 | 1 |  |  |  | 478269.12
| 站外采暖工程（土建） | 0.414 |  |  |  | 0.414 | 项 | 1 |  |  |  | 4139.99
| 站外仪表自控系统 |  |  | 363.4326 |  | 363.4326 | 项 | 1 |  |  |  | 3634325.86
| 站外仪表自控系统（土建） | 19.7352 |  |  |  | 19.7352 | 项 | 1 |  |  |  | 197351.63
| 道路广场 | 37.8567 |  |  |  | 37.8567 | ㎡ | 1923.33 | 196.8292 |  |  | 378567.42
| 绿化 | 119.0618 |  |  |  | 119.0618 | ㎡ | 4762.47 | 250
| 围墙 | 67.17 |  |  |  | 67.17 | m | 447.8 | 1500
| 室外停车泊位 | 1.35 |  |  |  | 1.35 | 个 | 3 | 4500
8 | 污水管网工程 | 1211.6057 | 576.3325 | 450.7404 | 0 | 2238.6787
| 二级钢筋砼排水管DN400-土建工程 | 56.3864 |  |  |  | 56.3864 | m | 4200 | 134.2532 |  |  | 563863.62
| 二级钢筋砼排水管DN400-安装工程 |  |  | 111.1627 |  | 111.1627 | m | 4200 | 264.6732 |  |  | 1111627.36
| 二级钢筋砼排水管DN500-土建工程 | 16.7562 |  |  |  | 16.7562 | m | 1100 | 152.3294 |  |  | 167562.33
| 二级钢筋砼排水管DN500-安装工程 |  |  | 35.4747 |  | 35.4747 | m | 1100 | 322.4969 |  |  | 354746.62
| 二级钢筋砼排水管DN300-土建工程 | 45.3105 |  |  |  | 45.3105 | m | 3375 | 134.2532 |  |  | 453104.68
| 二级钢筋砼排水管DN300-安装工程 |  |  | 70.6717 |  | 70.6717 | m | 3375 | 209.3976 |  |  | 706716.94
| 钢筋砼圆形污水检查井1000 | 118.2257 |  |  |  | 118.2257 | 座 | 123 | 9611.8465 |  |  | 1182257.12
| 钢筋砼矩形检测井 | 207.5734 |  |  |  | 207.5734 | 座 | 135 | 15375.8057 |  |  | 2075733.77
| 水质检测设备 |  | 227.5325 |  |  | 227.5325 | 套 | 135 | 16854.2604 |  |  | 2275325.15
| 水质检测设备电气工程 |  |  | 209.9495 |  | 209.9495 | 项 | 1 | 2099494.61 |  |  | 2099494.61
| PE管de110-土建工程 | 10.2432 |  |  |  | 10.2432 | m | 1900 | 53.9115 |  |  | 102431.91
| PE管de110-安装工程 |  |  | 12.506 |  | 12.506 | m | 1900 | 65.8208 |  |  | 125059.51
| PE管de200-土建工程 | 3.6729 |  |  |  | 3.6729 | m | 650 | 56.5066 |  |  | 36729.27
| PE管de200-安装工程 |  |  | 10.9759 |  | 10.9759 | m | 650 | 168.8606 |  |  | 109759.38
| 一体化泵站土建工程 | 3.4521 |  |  |  | 3.4521 | 套 | 2 | 17260.375 |  |  | 34520.75
| 一体化泵站安装工程 |  | 348.8 |  |  | 348.8 | 套 | 2 | 1744000 |  |  | 3488000
| 高压电杆保护 | 46.5976 |  |  |  | 46.5976 | 处 | 90 | 5177.5142 |  |  | 465976.28
| 旧沥青砼路拆除 | 143.6842 |  |  |  | 143.6842 | ㎡ | 10640 | 135.0416 |  |  | 1436842.19
| 旧水泥砼路拆除 | 100.615 |  |  |  | 100.615 | ㎡ | 8384 | 120.0084 |  |  | 1006150.23
| 旧立缘石拆除 | 2.2918 |  |  |  | 2.2918 | m | 910 | 25.1849 |  |  | 22918.27
| 沥青砼路面恢复 | 294.3944 |  |  |  | 294.3944 | ㎡ | 10640 | 276.6865 |  |  | 2943944.19
| 水泥砼路面恢复 | 137.536 |  |  |  | 137.536 | ㎡ | 8384 | 164.0459 |  |  | 1375360.46
| 路缘石 | 16.8343 |  |  |  | 16.8343 | m | 910 | 184.9922 |  |  | 168342.92
| 热熔标线 | 8.0319 |  |  |  | 8.0319 | ㎡ | 1636 | 49.0948 |  |  | 80319.14
（三） | 再生水工程 | 481.8273 | 0 | 522.4866 | 0 | 1004.3139
| PE管dn160-土建工程 | 93.1195 |  |  |  | 93.1195 | m | 41000 | 22.7121 |  |  | 931194.56
| PE管dn160-安装工程 |  |  | 458.3024 |  | 458.3024 | m | 41000 | 111.7811 |  |  | 4583024.4
| PE管dn75-土建工程 | 0.3104 |  |  |  | 0.3104 | m | 150 | 20.6933 |  |  | 3104
| PE管dn75-安装工程 |  |  | 0.5978 |  | 0.5978 | m | 150 | 39.8535 |  |  | 5978.02
| 取水井-土建工程 | 0 |  |  |  | 0 | 座 | 241 | 0
| 取水井-安装工程 |  |  | 0 |  | 0 | 座 | 241 | 0
| 立式阀门井 | 204.2866 |  |  |  | 204.2866 | 座 | 212 | 9636.1594 |  |  | 2042865.8
| 排泥井 | 5.3771 |  |  |  | 5.3771 | 座 | 8 | 6721.3375 |  |  | 53770.7
| 排气井 | 28.5584 |  |  |  | 28.5584 | 座 | 81 | 3525.734 |  |  | 285584.45
| 阀门 |  |  | 25.5629 |  | 25.5629 | 项 | 1 | 255628.72 |  |  | 255628.72
| 钢管dn200-土建工程 | 9.6061 |  |  |  | 9.6061 | m | 1700 | 56.5066 |  |  | 96061.18
| 钢管dn200-安装工程 |  |  | 38.0235 |  | 38.0235 | m | 1700 | 223.6678 |  |  | 380235.26
| 旧沥青砼路拆除 | 45.9141 |  |  |  | 45.9141 | ㎡ | 3400 | 135.0416 |  |  | 459141.29
| 沥青砼路面恢复 | 94.6551 |  |  |  | 94.6551 | ㎡ | 3400 | 278.3974 |  |  | 946551.08
（四） | 视频监控工程 | 0 | 0 | 110.1675 | 0 | 110.1675
| 水质净化站-站外视频监控系统 |  |  | 63.3433 |  | 63.3433 | 项 | 1 |  |  |  | 633432.52
| 水质净化站-视频监控系统 |  |  | 46.8242 |  | 46.8242 | 项 | 1 |  |  |  | 468242.42
二 | 工程其他费用 |  |  |  | 786.8871 | 786.8871 |  |  |  | 7.0564
1 | 征地费 |  |  |  | 27.84 | 27.84 | 亩 | 8.7 | 32000
2 | 建设项目前期费 |  |  |  | 14.7503 | 14.7503 | 万元 | 9833.5285 | 0.15%
3 | 工程监理费 |  |  |  | 118.0023 | 118.0023 | 万元 | 9833.5285 | 1.2%
4 | 勘察测量费 |  |  |  | 78.6682 | 78.6682 | 万元 | 9833.5285 | 0.8%
5 | 工程设计费 |  |  |  | 212.4042 | 212.4042 | 万元
| 初步设计编制费 |  |  |  | 94.4019 | 94.4019 | 万元 | 9833.5285 | 0.96%
| 施工图设计费 |  |  |  | 118.0023 | 118.0023 | 万元 | 9833.5285 | 1.2%
6 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 18.8 | 18.8
7 | 招标代理服务费 |  |  |  | 29.5006 | 29.5006 | 万元 | 9833.5285 | 0.3%
8 | 编制清单及招标控制价 |  |  |  | 49.1676 | 49.1676 | 万元 | 9833.5285 | 0.5%
9 | 全过程造价咨询费 |  |  |  | 68.8347 | 68.8347 | 万元 | 9833.5285 | 0.7%
10 | 竣工结算审核费 |  |  |  | 24.5838 | 24.5838 | 万元 | 9833.5285 | 0.25%
11 | 财务决算审核费 |  |  |  | 9.8335 | 9.8335 | 万元 | 9833.5285 | 0.1%
12 | 环境影响报告编制费及验收费 |  |  |  | 8 | 8 | 万元 | 9833.5285 | 0.06%
13 | 水土保持方案编制及验收费 |  |  |  | 15 | 15 | 万元 | 9833.5285 | 0.1525%
14 | 检验试验费 |  |  |  | 49.1676 | 49.1676 | 万元 | 9833.5285 | 0.5%
15 | 项目绩效评价编制费 |  |  |  | 10 | 10 | 万元 | 9833.5285 | 0.1017%
16 | 建设单位管理费 |  |  |  | 29.5006 | 29.5006 | 万元 | 9833.5285 | 0.3%
17 | 工程保险费 |  |  |  | 9.8335 | 9.8335 | 万元 | 9833.5285 | 0.1%
18 | 节能评审费 |  |  |  | 5 | 5 | 万元
19 | 安全评审费 |  |  |  | 8 | 8 | 万元
三 | 预备费 |  |  |  | 531.0208 | 531.0208 | 万元 | 10620.4156 | 5% | 4.7619