## 投资结构表 (hidden)
项目投资结构表
序号 | 工程或费用名称 | 预算金额（万元） | 各项费用占总费用的比例（%） | 备注
| （1） | （2） | （3）
第一部分：工程施工费 |  | #REF! | #REF!
一 | #REF! | #REF! | #REF!
二 | #REF! | #REF! | #REF!
三 | #REF! | #REF! | #REF!
四 | #REF! | #REF! | #REF!
五 | #REF! | #REF! | #REF!
第二部分：设备购置费 |  | #REF! | #REF!
第三部分：其他费用 |  | #REF! | #REF!
第四部分：不可预见费 |  | #REF! | #REF!
总计 | — | #REF! | 99.995

## 总概算表
工程概算表
项目名称：宁夏致邦工贸有限公司生态环境恢复治理项目 |  |  |  |  | 单位：万元
编号 | 工程费用名称 | 建 安 工程费 | 设 备 购置费 | 独立 费用 | 合计
第一部分 建筑工程 |  | 217.251 |  |  | 217.251
一 | 土地平整工程 | 60.1993 |  |  | 60.1993
二 | 防风防尘工程 | 157.0517 |  |  | 157.0517
第二部分 施工临时工程 |  | 3.2588 |  |  | 3.2588
第一至二部分投资合计 |  | 220.5098 |  |  | 220.5098
第三部分 独立费用 |  |  |  | 13.2306 | 13.2306
一 | 工程测量费（1.5%） |  |  | 3.3076 | 3.3076
二 | 工程监理费（1.2%） |  |  | 2.6461 | 2.6461
三 | 工程设计费（1.5%） |  |  | 3.3076 | 3.3076
四 | 其他费用 |  |  | 3.9692 | 3.9692
1 | 清单控制价编制及审核费（0.8%） |  |  | 1.7641 | 1.7641
2 | 结算审核费（0.5%） |  |  | 1.1025 | 1.1025
3 | 竣工财务决算审核费（0.5%） |  |  | 1.1025 | 1.1025
第一至三部分投资合计 |  | 220.5098 | 0 | 13.2306 | 233.7404
工程总投资 |  |  |  |  | 233.7404

## Sheet9 (hidden)
工程量统计 | 王田 | 于祥村 | 谭渠村 | 五渠村 | 新华村 | 旭光村 | 合计
建设规模 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
平田整地 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
土方量 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
深翻耕 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
激光平地机 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
增施有机肥 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
D100渠道 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
D80渠道 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
D60渠道 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
D50渠道 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
斗渠修建 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
农沟 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 表3-1（总） (hidden)
表3-1 |  | 工程施工费估算表
#REF! | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 单位工程量 | 工程量 | 综合单价 | 合计
| （1） | （2） | （3） | （4） | （4） | （5） | （6）
| 第一部分：矿山生态修复 | [5 empty] | 5621100
一 | （2）: 打柴沟砂石料矿山生态修复; （6）: #REF!
（一） | （2）: 地形地貌重塑工程; （6）: #REF!
1 | （2）: 土地平整工程; （3）: hm2; （4）: 2.92; （6）: #REF!
（1） | 10304 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离0～10m） | 100m3 |  | 61.32 | #REF! | #REF!
（2） | 10305 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离10～20m） | 100m3 |  | 36.79 | #REF! | #REF!
（3） | 10306 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离20～30m） | 100m3 |  | 24.52 | 309.6205 | 7591.8953
（二） | （2）: 生态环境保持工程; （6）: #NAME?
1 | （2）: 平地绿化; （6）: #NAME?
（1） | 90001 | 乔木种植（云杉，0.5m以上） | 株 |  | 811 | 35 | 28385
（2） | 90007 | 乔木种植（丁香，5分枝以上） | 株 |  | 811 | 28 | 22708
（3） | 90001 | 乔木种植（油松，带土球，1m以上） | 株 |  | 811 | 31 | 25141
（4） | 90018 | 灌木种植（紫穗槐） | 株 |  | 2920 | 2.5 | 7300
（5） | 90030 | 撒播草籽（狗尾草） | hm2 |  | 2.336 | #NAME? | #NAME?
（6） | - | 苗木养护（养护期2年） | hm2 |  | 2.336 | 13000 | 30368
2 | （2）: 坡面绿化; （6）: #NAME?
（1） | 补充-1 | 削坡工程量（坡度1：1） | 100m3 |  | 511.23 | #NAME? | #NAME?
（2） | 90029 | 穴播种草（沙蒿、冰草） | hm2 |  | 2.12 | #NAME? | #NAME?
（3） | - | 草皮管护（管护2年） | hm2 |  | 2.12 | 15000 | 31800
（三） | （2）: 标识牌设置工程; （4）: 1; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 机械土方开挖 | m3 | 16.45 | 16.45 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 12.3 | 12.3 | #REF! | #REF!
（3） | 市场价 | 1.8×2m砼瓷砖面标识牌 | 座 | 1 | 1 | 15000 | 15000
二 | （2）: 前儿沟砂石料矿山生态修复; （6）: #REF!
（一） | （2）: 地形地貌重塑工程; （6）: #REF!
1 | （2）: 土地平整工程; （3）: hm2; （4）: 6.62; （6）: #REF!
（1） | 10304 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离0～10m） | 100m3 |  | 139.02 | #REF! | #REF!
（2） | 10305 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离10～20m） | 100m3 |  | 83.41 | #REF! | #REF!
（3） | 10306 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离20～30m） | 100m3 |  | 55.6 | 309.6205 | 17214.9012
（二） | （2）: 生态环境保持工程; （6）: #NAME?
1 | （2）: 平地绿化（含2年养护）; （6）: #NAME?
（1） | 90001 | 乔木种植（云杉，0.5m以上） | 株 |  | 1838 | 35 | 64330
（2） | 90007 | 乔木种植（丁香，5分枝以上） | 株 |  | 1838 | 28 | 51464
（3） | 90001 | 乔木种植（油松，带土球，1m以上） | 株 |  | 1838 | 31 | 56978
（4） | 90018 | 灌木种植（紫穗槐） | 株 |  | 6620 | 2.5 | 16550
（5） | 90030 | 撒播草籽（狗尾草） | hm2 |  | 5.296 | #NAME? | #NAME?
（6） | - | 苗木养护（养护期2年） | hm2 |  | 5.296 | 13000 | 68848
2 | （2）: 坡面绿化; （6）: #NAME?
（1） | 补充-1 | 削坡工程量（坡度1：1） | 100m3 | 527.3119 | 579.6 | #NAME? | #NAME?
（2） | 90029 | 穴播种草（沙蒿、冰草） | hm2 | 1 | 2.208 | #NAME? | #NAME?
（3） | - | 草皮管护（管护2年） | 100m2 | 1 | 2.208 | 15000 | 33120
（三） | （2）: 标识牌设置工程; （4）: 1; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 机械土方开挖 | m3 | 16.45 | 16.45 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 12.3 | 12.3 | #REF! | #REF!
（3） | 市场价 | 1.8×2m砼瓷砖面标识牌 | 座 | 1 | 1 | 15000 | 15000
| 第二部分：庄点绿化美化 | [5 empty] | #REF!
一 | （2）: 金堡村庄点绿化美化; （6）: #REF!
（一） | （2）: 土地平整工程; （6）: #REF!
1 | （2）: 平田整地; （6）: #REF!
（1） | 10304 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离0～10m） | 100m3 |  | 3.75 | #REF! | #REF!
（2） | 10305 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离10～20m） | 100m3 |  | 1.5 | #REF! | #REF!
2 | （2）: 枯树挖除; （6）: #NAME?
（1） | 10356 | 树木砍伐 | 100株 |  | 0.97 | #NAME? | #NAME?
（2） | 10363 | 挖树根 | 100株 |  | 0.97 | #NAME? | #NAME?
3 | （2）: 覆土回填; （6）: #NAME?
（1） | 10218 | 外运土方（0～0.5km） | 100m3 |  | 2.45 | 1002.6968 | 2456.6072
（2） | 10328 | 人工平土 | 100m3 |  | 2.45 | #NAME? | #NAME?
（二） | （2）: 苗木种植; （6）: 60036
（1） | - | 果树种植（红梅杏，3cm以上） | 株 |  | 261 | 73 | 19053
（2） | - | 果树种植（皇冠梨，3cm以上） | 株 |  | 196 | 73 | 14308
（3） | - | 果树种植（大果榛子，高70cm以上） | 株 |  | 175 | 73 | 12775
（4） | - | 灌木种植（刺玫，8分枝以上） | 株 |  | 450 | 22 | 9900
（5） | - | 苗木养护（养护期2年） |  |  | 2 | 2000 | 4000
二 | （2）: 杨郎村庄点绿化美化; （6）: #REF!
（一） | （2）: 土地平整工程; （6）: #REF!
1 | （2）: 平田整地; （6）: #REF!
（1） | 10304 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离0～10m） | 100m3 |  | 99 | #REF! | #REF!
（2） | 10305 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离10～20m） | 100m3 |  | 49.5 | #REF! | #REF!
2 | （2）: 枯树挖除; （6）: #NAME?
（1） | 10356 | 树木砍伐 | 100株 |  | 1.15 | #NAME? | #NAME?
（2） | 10363 | 挖树根 | 100株 |  | 1.15 | #NAME? | #NAME?
3 | （2）: 覆土回填; （6）: #NAME?
（1） | 10218 | 外运土方（0～0.5km） | 100m3 |  | 17.65 | 1002.6968 | 17697.5986
（2） | 10328 | 人工平土 | 100m3 |  | 17.65 | #NAME? | #NAME?
（二） | （2）: 苗木种植; （6）: #REF!
（1） | - | 果树种植（红梅杏，3cm以上） | 株 |  | #REF! | 73 | #REF!
（2） | - | 果树种植（皇冠梨，3cm以上） | 株 |  | #REF! | 73 | #REF!
（3） | - | 果树种植（大果榛子，高70cm以上） | 株 |  | #REF! | 73 | #REF!
（4） | - | 灌木种植（刺玫，8分枝以上） | 株 |  | 15067 | 22 | 331474
（5） | - | 苗木养护（养护期2年） | - |  | 2 | 2000 | 4000
| 第三部分：经济林改造提升 | [5 empty] | #REF!
一 | （2）: 灌溉与排水工程; （6）: #REF!
1 |  | 蓄水池改造及维修 | 座 |  | 1 | 35000 | 35000
2 | （2）: 主干管; （6）: #REF!
2.1 | （2）: 管材及管件; （6）: 256095.686
（1） | - | U-PVC管（De160mm，0.6MPa） | m |  | 2976 | 39.25 | 116808
（2） | - | U-PVC管（De110mm，0.6MPa） | m |  | 6274 | 18.49 | 116006.26
（3） | - | 管件及安装 | % |  | 10 | 232814.26 | 23281.426
2.2 | （2）: 土方工程; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 |  | 24327.5 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 |  | 24327.5 | #REF! | #REF!
3 | （2）: 辅管及灌水器; （6）: 83783.7
3.1 | （2）: 管材及管件（含安装）; （6）: 83783.7
（1） | - | PE滴灌管（De25，0.25MPa，0.8mm） | m |  | 120900 | 0.53 | 64077
（2） | - | 非压力补偿滴头（3L/h，0.1MPa） | 个 |  | 80600 | 0.15 | 12090
（3） |  | 管件及安装 | % |  | 10 | 76167 | 7616.7
4 | （2）: 首部工程; （6）: 468500
4.1 | （2）: 管理房（6*9m）; （6）: 151200
（1） | 市场价 | 管理房建造 | m2 |  | 54 | 2800 | 151200
4.2 | （2）: 电力设备（含安装费）; （6）: 210500
（1） | 市场价 | 变压器（S11，50KVa） | 台 |  | 1 | 35000 | 35000
（2） | 市场价 | 高压输电线（10Kv） | km |  | 1 | 120000 | 120000
（3） | 市场价 | 低压配电线（0.4Kv） | km |  | 0.5 | 95000 | 47500
（4） | 市场价 | 电力控制设备 | 套 |  | 1 | 8000 | 8000
4.3 | （2）: 首部安装及调试; （6）: 106800
（1） | 造价信息 | 潜水泵（200m3/h，45m） | 台 |  | 1 | 35000 | 35000
（2） | 造价信息 | 砂石+网式过滤器组合（200m3/h） | 套 |  | 1 | 28000 | 28000
（3） | 造价信息 | 其他设备 | % |  | 10 | 63000 | 43800
二 | （2）: 经济林改造提升; （6）: #NAME?
1 | （2）: 弱树、虚旺低效果木挖除; （6）: #NAME?
（1） | 10356 | 树木砍伐 | 100株 |  | 80.6 | #NAME? | #NAME?
（2） | 10368 | 挖树根 | 100株 |  | 80.6 | #NAME? | #NAME?
2 | （2）: 果树种植; （6）: 755550
（1） | - | 果树种植（红梅杏，3cm以上） | 株 |  | 5037 | 75 | 377775
（2） | - | 果树种植（皇冠梨，3cm以上） | 株 |  | 3022 | 75 | 226650
（3） | - | 果树种植（文冠果，3cm以上） | 株 |  | 2015 | 75 | 151125
三 | （2）: 标识牌设置工程; （4）: 1; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 机械土方开挖 | m3 | 16.45 | 16.45 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 12.3 | 12.3 | #REF! | #REF!
（3） | 市场价 | 1.8×2m砼瓷砖面标识牌 | 座 | 1 | 1 | 15000 | 15000
| 第四部分：大营河流域生态治理 | [5 empty] | #REF!
一 | （2）: 采砂坑治理; （6）: #REF!
（一） | （2）: 地形地貌重塑工程; （6）: #REF!
1 | （2）: 采坑回填; （6）: #REF!
（1） | 10218 | 土方调运（距离0～0.5km） | 100m3 |  | 22.32 | 1002.6968 | 22380.1927
（2） | 10219 | 土方调运（距离0.5～1.0km） | 100m3 |  | 14.71 | #REF! | #REF!
2 | （2）: 采坑平整; （6）: #REF!
（1） | 10304 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离0～10m） | 100m3 |  | 273.12 | #REF! | #REF!
（2） | 10305 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离10～20m） | 100m3 |  | 117.05 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | （2）: 边坡削坡减载（岔沟）; （6）: #NAME? | #REF!
（1） | 10203 | 削坡工程量（坡度1：0.75） | 100m3 |  | 81.67 | #NAME? | #NAME? | #REF!
（2） | 10337 | 坡脚回填培土 | 100m3 |  | 22.43 | #NAME? | #NAME? | #REF!
4 | （2）: 垃圾清运; （6）: 132739.2113
（1） | 10222 | 垃圾清运（运距3km以内） | 100m3 |  | 76.29 | 1739.9294 | 132739.2113
（二） | （2）: 生态环境保持工程; （6）: #NAME?
1 | （2）: 苗木种植; （3）: hm2; （6）: 35637.5
（1） | - | 乔木种植（云杉，0.5m以上） | 株 |  | 160 | 73 | 11680
（2） | - | 乔木种植（丁香，5分枝以上） | 株 |  | 160 | 73 | 11680
（3） | - | 乔木种植（油松，1m以上） | 株 |  | 160 | 73 | 11680
（4） | - | 灌木种植（紫穗槐） | 株 |  | 239 | 2.5 | 597.5
2 | （2）: 种植草皮; （6）: #NAME?
（1） | 90030 | 撒播草籽（狗尾草） | hm2 | 1 | 5.73 | #NAME? | #NAME?
（2） | 90029 | 穴播种草（沙蒿、冰草） | hm2 |  | 1.434 | #NAME? | #NAME?
3 | （1）: -; （2）: 后期管护; （4）: 1; （6）: 128880
（1） | - | 林草地管护（管护期2年） | hm2 | 1 | 7.16 | 18000 | 128880
二 | （2）: 生态防护林改造提升; （3）: hm2; （4）: 564.65; （6）: #NAME?
（1） | - | 乔木种植（云杉，0.5m以上） | 株 |  | 263239 | 25 | 6580975
（2） | - | 乔木种植（丁香，5分枝以上） | 株 |  | 197429 | 18 | 3553722
（3） | - | 乔木种植（油松，1m以上） | 株 |  | 197429 | 21 | 4146009 |  | 56.25
（4） | 90030 | 撒播草籽 | hm2 |  | 564.65 | #NAME? | #NAME? |  | 33.75 |  | 29342.25
三 | （2）: 河道流域治理; （6）: #NAME? | 1863 | 22.5
（一） | （2）: 高陡边坡削坡减载; （6）: #NAME?
1 | （2）: 桩号K20+000-K24+180; （3）: m; （4）: 3610; （6）: #NAME? |  |  | 0
（1） | 补充-1 | 削坡工程量（坡度1：0.5） | 100m3 | 28.5 | 1028.85 | #NAME? | #NAME?
（2） | 10337 | 坡脚回填培土 | 100m3 | 34.8 | 1256.28 | #NAME? | #NAME?
（3） | - | 灌木种植（紫穗槐） | 株 | 6 | 21660 | 2.5 | 54150
（4） | 90029 | 穴播种草（沙蒿、冰草） | hm2 | 12 | 4.332 | #NAME? | #NAME?
2 | （2）: 桩号K24+200-K26+500; （3）: m; （4）: 2387; （6）: #NAME? |  |  | 2.5
（1） | 补充-1 | 削坡工程量（坡度1：0.5） | 100m3 | 32 | 763.84 | #NAME? | #NAME?
（2） | 10337 | 坡脚回填培土 | 100m3 | 38 | 907.06 | #NAME? | #NAME?
（3） | - | 灌木种植（紫穗槐） | 株 | 6 | 14322 | 2.5 | 35805
（4） | 90029 | 穴播种草（沙蒿、冰草） | hm2 | 8 | 1.9096 | #NAME? | #NAME?
3 | （2）: 桩号K29+870-K30+990; （3）: m; （4）: 2089; （6）: #NAME? |  |  | 0
（1） | 补充-1 | 削坡工程量（坡度1：0.5） | 100m3 | 31 | 647.59 | #NAME? | #NAME?
（2） | 10337 | 坡脚回填培土 | 100m3 | 28 | 584.92 | #NAME? | #NAME?
（3） | - | 灌木种植（紫穗槐） | 株 | 5 | 10445 | 2.5 | 26112.5
（4） | 90029 | 穴播种草（沙蒿、冰草） | hm2 | 7 | 1.4623 | #NAME? | #NAME?
3 | （2）: 桩号K34+000-K35+200; （3）: m; （4）: 1159; （6）: #NAME? |  |  | 309.6205
（1） | 补充-1 | 削坡工程量（坡度1：0.5） | 100m3 | 28.73 | 332.9807 | #NAME? | #NAME?
（2） | 10337 | 坡脚回填培土 | 100m3 | 23.43 | 271.5537 | #NAME? | #NAME?
（3） | - | 灌木种植（紫穗槐） | 株 | 5 | 5795 | 2.5 | 14487.5
（4） | 90029 | 穴播种草（沙蒿、冰草） | hm2 | 7 | 0.8113 | #NAME? | #NAME?
（二） | （2）: 河滩地形地貌恢复; （6）: #REF! |  |  |  | #REF!
1 | （2）: K20+000-K24+180; （4）: 4180; （6）: #REF! |  |  |  | #DIV/0!
1.1 | （2）: 河滩地平整; （4）: 22.62; （6）: #REF! |  |  |  | #REF!
（1） | 10304 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离0～10m） | 100m3 | 73628.1 | 368.1405 | #REF! | #REF!
（2） | 10305 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离10～20m） | 100m3 |  | 220.8843 | #REF! | #REF! | 3528.15 |  |  | 91.896
（3） | 10306 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离20～30m） | 100m3 |  | 147.2562 | 309.6205 | 45593.542 | 2469.705 |  |  | 59.8965
1.2 | （2）: 格宾护坡; （3）: m; （4）: 1641; （6）: #REF! | 1312.8 | 333.3333
（1） | 10203 | 土方开挖 | 100m3 | 3.15 | 51.6915 | #REF! | #REF! | 6564 | 666.6667
（2） | 10345 | 土方回填 | 100m3 | 2.45 | 40.2045 | #REF! | #REF! | 1969.2 | 800 | 1680
（3） | 宁水9010 | 格宾护坡（1:1.5） | 100m3 | 1.2 | 19.692 | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
（4） | 宁水9011 | 格宾护脚（1m×1m） | 100m3 |  | 16.41 | #NAME? | #NAME?
（5） | 30003 | 碎石垫层（15cm） | 100m3 | 0.6 | 9.846 | #REF! | #REF!
1.3 | （2）: 绿化工程; （6）: #NAME?
（1） | 90030 | 撒播草籽（狗尾草） | hm2 | 18.096 | 18.096 | #NAME? | #NAME? |  |  | #REF!
（2） | - | 灌木种植（紫穗槐） | 株 | 33440 | 33440 | 2.5 | 83600
2 | （2）: K24+930-K25+330; （4）: 400; （6）: #REF!
2.1 | （2）: 河滩地平整; （4）: 1.84; （6）: #REF! |  |  | #REF!
（1） | 10304 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离0～10m） | 100m3 | 7700.4 | 38.502 | #REF! | #REF!
（2） | 10305 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离10～20m） | 100m3 |  | 23.1012 | #REF! | #REF!
（3） | 10306 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离20～30m） | 100m3 |  | 15.4008 | 309.6205 | 4768.4038
2.2 | （2）: 格宾护坡; （3）: m; （4）: 778; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | 100m3 | 3.15 | 24.507 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | 100m3 | 2.45 | 19.061 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9010 | 格宾护坡（1:1.5） | 100m3 | 1.2 | 9.336 | #NAME? | #NAME?
（4） | 宁水9011 | 格宾护脚（1m×1m） | 100m3 |  | 7.78 | #NAME? | #NAME?
（5） | 30003 | 碎石垫层（15cm） | 100m3 | 0.6 | 4.668 | #REF! | #REF!
2.3 | （2）: 绿化工程; （6）: #NAME?
（1） | 90030 | 撒播草籽（狗尾草） | hm2 | 1.472 | 1.472 | #NAME? | #NAME?
（2） | - | 灌木种植（紫穗槐） | 株 | 3200 | 3200 | 2.5 | 8000
3 | （2）: K27+600-K30+980; （4）: 3380; （6）: #REF!
3.1 | （2）: 河滩地平整; （4）: 27.72; （6）: #REF!
（1） | 10304 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离0～10m） | 100m3 | 83783.7 | 418.9185 | #REF! | #REF!
（2） | 10305 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离10～20m） | 100m3 |  | 251.3511 | #REF! | #REF!
（3） | 10306 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离20～30m） | 100m3 |  | 167.5674 | 309.6205 | 51882.3064
3.2 | （2）: 格宾护坡; （3）: m; （4）: 2418; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | 100m3 | 3.15 | 76.167 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | 100m3 | 2.45 | 59.241 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9010 | 格宾护坡（1:1.5） | 100m3 | 1.2 | 29.016 | #NAME? | #NAME?
（4） | 宁水9011 | 格宾护脚（1m×1m） | 100m3 |  | 24.18 | #NAME? | #NAME?
（5） | 30003 | 碎石垫层（15cm） | 100m3 | 0.6 | 14.508 | #REF! | #REF!
3.3 | （2）: 绿化工程; （6）: #NAME?
（1） | 90030 | 撒播草籽（狗尾草） | hm2 | 19.404 | 19.404 | #NAME? | #NAME?
（2） | - | 灌木种植（紫穗槐） | 株 | 20280 | 20280 | 12 | 243360
4 | （2）: K32+600-K37+000; （4）: 4400; （6）: #REF!
4.1 | （2）: 河滩地平整; （4）: 24.57; （6）: #REF!
（1） | 10304 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离0～10m） | 100m3 | 61916.4 | 309.582 | #REF! | #REF!
（2） | 10305 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离10～20m） | 100m3 |  | 185.7492 | #REF! | #REF!
（3） | 10306 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离20～30m） | 100m3 |  | 123.8328 | 309.6205 | 38341.1766
4.2 | （2）: 格宾护坡; （3）: m; （4）: 4610; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | 100m3 | 2.92 | 134.612 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | 100m3 | 2.45 | 112.945 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9010 | 格宾护坡（1:1.5） | 100m3 | 1.2 | 55.32 | #NAME? | #NAME?
（4） | 宁水9011 | 格宾护脚（1m×1m） | 100m3 |  | 46.1 | #NAME? | #NAME?
（5） | 30003 | 碎石垫层（15cm） | 100m3 | 0.6 | 27.66 | #REF! | #REF!
4.3 | （2）: 绿化工程; （6）: #NAME?
（1） | 90030 | 撒播草籽（狗尾草） | hm2 | 17.199 | 17.199 | #NAME? | #NAME?
（2） | - | 灌木种植（紫穗槐） | 株 | 26400 | 26400 | 2.5 | 66000
5 | （2）: K39+990-K41+565; （4）: 1575; （6）: #REF!
5.1 | （2）: 河滩地平整; （4）: 4.55; （6）: #REF!
（1） | 10304 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离0～10m） | 100m3 | 11466 | 57.33 | #REF! | #REF!
（2） | 10305 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离10～20m） | 100m3 |  | 34.398 | #REF! | #REF!
（3） | 10306 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离20～30m） | 100m3 |  | 22.932 | 309.6205 | 7100.2179
5.2 | （2）: 格宾护坡; （3）: m; （4）: 1594; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | 100m3 | 2.92 | 46.5448 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | 100m3 | 2.45 | 39.053 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9010 | 格宾护坡（1:1.5） | 100m3 | 1.2 | 19.128 | #NAME? | #NAME?
（4） | 宁水9011 | 格宾护脚（1m×1m） | 100m3 |  | 15.94 | #NAME? | #NAME?
（5） | 30003 | 碎石垫层（15cm） | 100m3 | 0.6 | 9.564 | #REF! | #REF!
5.3 | （2）: 绿化工程; （6）: #NAME?
（1） | 90030 | 撒播草籽（狗尾草） | hm2 | 3.185 | 3.185 | #NAME? | #NAME?
（2） | - | 灌木种植（紫穗槐） | 株 | 9450 | 9450 | 2.5 | 23625
6 | （2）: K41+900-K43+400; （4）: 1500; （6）: #REF!
6.1 | （2）: 河滩地平整; （4）: 3.41; （6）: #REF!
（1） | 10304 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离0～10m） | 100m3 | 10025.4 | 50.127 | #REF! | #REF!
（2） | 10305 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离10～20m） | 100m3 |  | 30.0762 | #REF! | #REF!
（3） | 10306 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离20～30m） | 100m3 |  | 20.0508 | 309.6205 | 6208.1392
6.2 | （2）: 格宾护坡; （3）: m; （4）: 2127; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | 100m3 | 2.92 | 62.1084 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | 100m3 | 2.45 | 52.1115 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9010 | 格宾护坡（1:1.5） | 100m3 | 1.2 | 25.524 | #NAME? | #NAME?
（4） | 宁水9011 | 格宾护脚（1m×1m） | 100m3 |  | 21.27 | #NAME? | #NAME?
（5） | 30003 | 碎石垫层（15cm） | 100m3 | 0.6 | 12.762 | #REF! | #REF!
6.3 | （2）: 绿化工程; （6）: #NAME?
（1） | 90030 | 撒播草籽（狗尾草） | hm2 | 2.046 | 2.046 | #NAME? | #NAME?
（2） | - | 灌木种植（紫穗槐） | 株 | 9000 | 9000 | 12 | 108000
（三） | （2）: 建筑物; （6）: #REF! |  |  |  | #REF!
1 | （2）: 拦水建筑物（谷坊）; （6）: #REF!
1.1 | （2）: 1#谷坊（K24+930）; （3）: m; （4）: 75; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 16 | 1200 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 10 | 750 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9011 | 格宾坝体 | m3 | 6 | 450 | #NAME? | #NAME?
（4） | 100005 | 无纺土工布 | m2 | 12 | 900 | #NAME? | #NAME?
1.2 | （2）: 2#谷坊（K26+500）; （3）: m; （4）: 128; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 16 | 2048 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 10 | 1280 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9011 | 格宾坝体 | m3 | 6 | 768 | #NAME? | #NAME?
（4） | 100005 | 无纺土工布 | m2 | 12 | 1536 | #NAME? | #NAME?
1.3 | （2）: 3#谷坊（K28+580）; （3）: m; （4）: 83; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 16 | 1328 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 10 | 830 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9011 | 格宾坝体 | m3 | 6 | 498 | #NAME? | #NAME?
（4） | 100005 | 无纺土工布 | m2 | 12 | 996 | #NAME? | #NAME?
1.4 | （2）: 4#谷坊（K29+830）; （3）: m; （4）: 73; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 16 | 1168 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 10 | 730 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9011 | 格宾坝体 | m3 | 6 | 438 | #NAME? | #NAME?
（4） | 100005 | 无纺土工布 | m2 | 12 | 876 | #NAME? | #NAME?
1.5 | （2）: 5#谷坊（K30+480）; （3）: m; （4）: 75; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 16 | 1200 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 10 | 750 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9011 | 格宾坝体 | m3 | 6 | 450 | #NAME? | #NAME?
（4） | 100005 | 无纺土工布 | m2 | 12 | 900 | #NAME? | #NAME?
1.6 | （2）: 6#谷坊（K33+220）; （3）: m; （4）: 65; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 16 | 1040 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 10 | 650 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9011 | 格宾坝体 | m3 | 6 | 390 | #NAME? | #NAME?
（4） | 100005 | 无纺土工布 | m2 | 12 | 780 | #NAME? | #NAME?
1.7 | （2）: 7#谷坊（K33+850）; （3）: m; （4）: 66; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 16 | 1056 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 10 | 660 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9011 | 格宾坝体 | m3 | 6 | 396 | #NAME? | #NAME?
（4） | 100005 | 无纺土工布 | m2 | 12 | 792 | #NAME? | #NAME?
1.8 | （2）: 8#谷坊（K38+500）; （3）: m; （4）: 75; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 16 | 1200 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 10 | 750 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9011 | 格宾坝体 | m3 | 6 | 450 | #NAME? | #NAME?
（4） | 100005 | 无纺土工布 | m2 | 12 | 900 | #NAME? | #NAME?
1.9 | （2）: 9#谷坊（K39+020）; （3）: m; （4）: 32; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 16 | 512 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 10 | 320 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9011 | 格宾坝体 | m3 | 6 | 192 | #NAME? | #NAME?
（4） | 100005 | 无纺土工布 | m2 | 12 | 384 | #NAME? | #NAME?
1.10 | （2）: 10#谷坊（K39+460）; （3）: m; （4）: 47; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 16 | 752 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 10 | 470 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9011 | 格宾坝体 | m3 | 6 | 282 | #NAME? | #NAME?
（4） | 100005 | 无纺土工布 | m2 | 12 | 564 | #NAME? | #NAME?
1.11 | （2）: 11#谷坊（K39+900）; （3）: m; （4）: 75; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 16 | 1200 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 10 | 750 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9011 | 格宾坝体 | m3 | 6 | 450 | #NAME? | #NAME?
（4） | 100005 | 无纺土工布 | m2 | 12 | 900 | #NAME? | #NAME?
2 | （2）: 跌水; （6）: #REF!
2.1 | （2）: 1#跌水（K27+600，P=3m）; （3）: m; （4）: 69; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 38 | 2622 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 28 | 1932 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9010 | 格宾护坡（1:1.5） | m3 | 1.2 | 24 | #NAME? | #NAME?
（4） | 宁水9011 | 格宾坝体 | m3 | 24 | 1676 | #NAME? | #NAME?
（5） | 100005 | 无纺土工布 | m2 | 10 | 690 | #NAME? | #NAME?
（6） | 30003 | 砂砾石垫层（15cm） | m3 | 2.1 | 144.9 | #REF! | #REF!
2.1 | （2）: 2#跌水（K29+300，P=3m）; （4）: 57; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 38 | 2166 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 28 | 1596 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9010 | 格宾护坡（1:1.5） | m3 | 1.2 | 24 | #NAME? | #NAME?
（4） | 宁水9011 | 格宾坝体 | m3 | 24 | 1388 | #NAME? | #NAME?
（5） | 100005 | 无纺土工布 | m2 | 10 | 570 | #NAME? | #NAME?
（6） | 30003 | 砂砾石垫层（15cm） | m3 | 2.1 | 119.7 | #REF! | #REF!
2.1 | （2）: 3#跌水（K32+570，P=2.5m）; （4）: 50; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 38 | 1900 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 28 | 1400 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9010 | 格宾护坡（1:1.5） | m3 | 1.2 | 24 | #NAME? | #NAME?
（4） | 宁水9011 | 格宾坝体 | m3 | 24 | 1220 | #NAME? | #NAME?
（5） | 100005 | 无纺土工布 | m2 | 10 | 500 | #NAME? | #NAME?
（6） | 30003 | 砂砾石垫层（15cm） | m3 | 2.1 | 105 | #REF! | #REF!
（四） | （2）: 河道湿地; （6）: #REF! |  |  |  | #REF!
1 | （2）: 1#湿地（K24+200-K24+930）; （3）: hm2; （4）: 8.82; （6）: #REF!
1.1 | （2）: 河滩地平整; （6）: #REF!
（1） | 10304 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离0～10m） | 100m3 | 42336 | 211.68 | #REF! | #REF!
（2） | 10305 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离10～20m） | 100m3 |  | 127.008 | #REF! | #REF!
（3） | 10306 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离20～30m） | 100m3 |  | 84.672 | 309.6205 | 26216.1891
1.2 | （2）: 河道护岸; （4）: 730; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 3.62 | 2642.6 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 2.86 | 2087.8 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9010 | 格宾护坡（1:1.5） | m3 | 2.4 | 1752 | #NAME? | #NAME?
1.3 | （2）: 人行漫步道（宽2m）; （3）: m; （4）: 1488; （6）: #REF!
（1） | 10334 | 路基夯实 | m2 |  | 2976 | #REF! | #REF!
（2） | - | 混凝土道牙（50cm×40cm×10cm） | 块 |  | 5952 | 13 | 77376
（3） | 30003改 | 细沙垫层（20cm） | m3 | 0.4 | 595.2 | #NAME? | #NAME?
（4） | - | 彩色面包砖 | m2 | 2 | 2976 | 45 | 133920
1.4 |  | 休憩场所 | 座 |  | 4 | 25700 | 102800
1.5 |  | 步行桥 | 座 |  | 3 | 25000 | 75000
1.6 | （2）: 绿植工程; （6）: #NAME?
（1） | - | 乔木种植（云杉，0.5m以上） | 株 | 1200 | 1200 | 25 | 30000
（2） | - | 乔木种植（丁香，5分枝以上） | 株 | 1200 | 1200 | 18 | 21600
（3） | - | 乔木种植（油松，1m以上） | 株 | 1200 | 1200 | 21 | 25200
（4） | - | 果树种植（红梅杏，3cm以上） | 株 | 514 | 514 | 42 | 21588
（5） | - | 果树种植（皇冠梨，3cm以上） | 株 | 514 | 514 | 50 | 25700
（6） | - | 果树种植（文冠果，3cm以上） | 株 | 514 | 514 | 45 | 23130
（7） | - | 灌木种植（紫穗槐） | 株 | 595 | 595 | 2.5 | 1487.5
（8） | - | 灌木种植（刺玫，8分枝以上） | 株 | 2381 | 2381 | 22 | 52382
（9） | 90030 | 撒播草籽 | hm2 | 4.41 | 4.41 | #NAME? | #NAME?
2 | （2）: 2#湿地（K25+300-K26+490）; （3）: hm2; （4）: 15.97; （6）: #REF!
2.1 | （2）: 河滩地平整; （6）: #REF!
（1） | 10304 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离0～10m） | 100m3 | 76656 | 383.28 | #REF! | #REF!
（2） | 10305 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离10～20m） | 100m3 |  | 229.968 | #REF! | #REF!
（3） | 10306 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离20～30m） | 100m3 |  | 153.312 | 309.6205 | 47468.542
2.2 | （2）: 河道护岸; （4）: 1190; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 3.62 | 4307.8 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 2.86 | 3403.4 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9010 | 格宾护坡（1:1.5） | m3 | 2.4 | 2856 | #NAME? | #NAME?
2.3 | （2）: 人行漫步道（宽2m）; （3）: m; （4）: 2820; （6）: #REF!
（1） | 10334 | 路基夯实 | m2 |  | 5640 | #REF! | #REF!
（2） | - | 混凝土道牙（50cm×40cm×10cm） | 块 |  | 11280 | 13 | 146640
（3） | 30003改 | 细沙垫层（20cm） | m3 | 0.4 | 1128 | #NAME? | #NAME?
（4） | - | 彩色面包砖 | m2 | 2 | 5640 | 45 | 253800
2.4 |  | 休憩场所 | 座 |  | 2 | 25700 | 51400
2.5 |  | 步行桥 | 座 |  | 4 | 25000 | 100000
2.6 | （2）: 绿植工程; （6）: #NAME?
（1） | - | 乔木种植（云杉，0.5m以上） | 株 | 2173 | 2173 | 25 | 54325
（2） | - | 乔木种植（丁香，5分枝以上） | 株 | 2173 | 2173 | 18 | 39114
（3） | - | 乔木种植（油松，1m以上） | 株 | 2173 | 2173 | 21 | 45633
（4） | - | 果树种植（红梅杏，3cm以上） | 株 | 932 | 932 | 42 | 39144
（5） | - | 果树种植（皇冠梨，3cm以上） | 株 | 932 | 932 | 50 | 46600
（6） | - | 果树种植（文冠果，3cm以上） | 株 | 932 | 932 | 45 | 41940
（7） | - | 灌木种植（紫穗槐） | 株 | 1009 | 1009 | 2.5 | 2522.5
（8） | - | 灌木种植（刺玫，8分枝以上） | 株 | 4037 | 4037 | 22 | 88814
（9） | 90030 | 撒播草籽 | hm2 | 7.985 | 7.985 | #NAME? | #NAME?
3 | （2）: 3#湿地（K38+100-K39+060）; （3）: hm2; （4）: 5.61; （6）: #REF!
3.1 | （2）: 河滩地平整; （6）: #REF!
（1） | 10304 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离0～10m） | 100m3 | 26928 | 134.64 | #REF! | #REF!
（2） | 10305 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离10～20m） | 100m3 |  | 80.784 | #REF! | #REF!
（3） | 10306 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离20～30m） | 100m3 |  | 53.856 | 309.6205 | 16674.923
3.2 | （2）: 河道护岸; （4）: 960; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 3.62 | 3475.2 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 2.86 | 2745.6 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9010 | 格宾护坡（1:1.5） | m3 | 2.4 | 2304 | #NAME? | #NAME?
3.3 | （2）: 人行漫步道（宽2m）; （3）: m; （4）: 2035; （6）: #REF!
（1） | 10334 | 路基夯实 | m2 |  | 4070 | #REF! | #REF!
（2） | - | 混凝土道牙（50cm×40cm×10cm） | 块 |  | 8140 | 13 | 105820
（3） | 30003改 | 细沙垫层（20cm） | m3 | 0.4 | 814 | #NAME? | #NAME?
（4） | - | 彩色面包砖 | m2 | 2 | 4070 | 45 | 183150
3.4 | （2）: 休憩场所; （3）: 座; （5）: 25700; （6）: 0
3.5 |  | 步行桥 | 座 |  | 3 | 25000 | 75000
3.6 | （2）: 绿植工程; （6）: #NAME?
（1） | - | 乔木种植（云杉，0.5m以上） | 株 | 764 | 764 | 25 | 19100
（2） | - | 乔木种植（丁香，5分枝以上） | 株 | 764 | 764 | 18 | 13752
（3） | - | 乔木种植（油松，1m以上） | 株 | 764 | 764 | 21 | 16044
（4） | - | 果树种植（红梅杏，3cm以上） | 株 | 327 | 327 | 42 | 13734
（5） | - | 果树种植（皇冠梨，3cm以上） | 株 | 327 | 327 | 50 | 16350
（6） | - | 果树种植（文冠果，3cm以上） | 株 | 327 | 327 | 45 | 14715
（7） | - | 灌木种植（紫穗槐） | 株 | 1009 | 1009 | 2.5 | 2522.5
（8） | - | 灌木种植（刺玫，8分枝以上） | 株 | 3056 | 3056 | 22 | 67232
（9） | 90030 | 撒播草籽 | hm2 | 3.366 | 3.366 | #NAME? | #NAME?
4 | （2）: 4#湿地（K39+340-K39+900）; （3）: hm2; （4）: 2.47; （6）: #REF!
4.1 | （2）: 河滩地平整; （6）: #REF!
（1） | 10304 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离0～10m） | 100m3 | 11856 | 59.28 | #REF! | #REF!
（2） | 10305 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离10～20m） | 100m3 |  | 35.568 | #REF! | #REF!
（3） | 10306 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离20～30m） | 100m3 |  | 23.712 | 309.6205 | 7341.7219
4.2 | （2）: 河道护岸; （4）: 560; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 3.62 | 2027.2 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 2.86 | 1601.6 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9010 | 格宾护坡（1:1.5） | m3 | 2.4 | 1344 | #NAME? | #NAME?
4.3 | （2）: 人行漫步道（宽2m）; （3）: m; （4）: 1180; （6）: #REF!
（1） | 10334 | 路基夯实 | m2 |  | 2360 | #REF! | #REF!
（2） | - | 混凝土道牙（50cm×40cm×10cm） | 块 |  | 4720 | 13 | 61360
（3） | 30003改 | 细沙垫层（20cm） | m3 | 0.4 | 472 | #NAME? | #NAME?
（4） | - | 彩色面包砖 | m2 | 2 | 2360 | 45 | 106200
4.4 | （2）: 休憩场所; （3）: 座; （5）: 25700; （6）: 0
4.5 |  | 步行桥 | 座 |  | 2 | 25000 | 50000
4.6 | （2）: 绿植工程; （6）: #NAME?
（1） | - | 乔木种植（云杉，0.5m以上） | 株 | 336 | 336 | 25 | 8400
（2） | - | 乔木种植（丁香，5分枝以上） | 株 | 336 | 336 | 18 | 6048
（3） | - | 乔木种植（油松，1m以上） | 株 | 336 | 336 | 21 | 7056
（4） | - | 果树种植（红梅杏，3cm以上） | 株 | 145 | 145 | 42 | 6090
（5） | - | 果树种植（皇冠梨，3cm以上） | 株 | 145 | 145 | 50 | 7250
（6） | - | 果树种植（文冠果，3cm以上） | 株 | 145 | 145 | 45 | 6525
（7） | - | 灌木种植（紫穗槐） | 株 | 472 | 472 | 2.5 | 1180
（8） | - | 灌木种植（刺玫，8分枝以上） | 株 | 1888 | 1888 | 22 | 41536
（9） | 90030 | 撒播草籽 | hm2 | 1.482 | 1.482 | #NAME? | #NAME?
5 | （2）: 5#湿地（K41+540-K41+900）; （3）: hm2; （4）: 1.51; （6）: #REF!
5.1 | （2）: 河滩地平整; （6）: #REF!
（1） | 10304 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离0～10m） | 100m3 | 7248 | 36.24 | #REF! | #REF!
（2） | 10305 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离10～20m） | 100m3 |  | 21.744 | #REF! | #REF!
（3） | 10306 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离20～30m） | 100m3 |  | 14.496 | 309.6205 | 4488.2591
5.2 | （2）: 河道护岸; （4）: 460; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 3.62 | 1665.2 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 2.86 | 1315.6 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9010 | 格宾护坡（1:1.5） | m3 | 2.4 | 1104 | #NAME? | #NAME?
5.3 | （2）: 人行漫步道（宽2m）; （3）: m; （4）: 960; （6）: #REF!
（1） | 10334 | 路基夯实 | m2 |  | 1920 | #REF! | #REF!
（2） | - | 混凝土道牙（50cm×40cm×10cm） | 块 |  | 3840 | 13 | 49920
（3） | 30003改 | 细沙垫层（20cm） | m3 | 0.4 | 384 | #NAME? | #NAME?
（4） | - | 彩色面包砖 | m2 | 2 | 1920 | 45 | 86400
5.4 | （2）: 休憩场所; （3）: 座; （5）: 25700; （6）: 0
5.5 |  | 步行桥 | 座 |  | 2 | 25000 | 50000
5.6 | （2）: 绿植工程; （6）: #NAME?
（1） | - | 乔木种植（云杉，0.5m以上） | 株 | 206 | 206 | 25 | 5150
（2） | - | 乔木种植（丁香，5分枝以上） | 株 | 206 | 206 | 18 | 3708
（3） | - | 乔木种植（油松，1m以上） | 株 | 206 | 206 | 21 | 4326
（4） | - | 果树种植（红梅杏，3cm以上） | 株 | 88 | 88 | 42 | 3696
（5） | - | 果树种植（皇冠梨，3cm以上） | 株 | 88 | 88 | 50 | 4400
（6） | - | 果树种植（文冠果，3cm以上） | 株 | 88 | 88 | 45 | 3960
（7） | - | 灌木种植（紫穗槐） | 株 | 576 | 576 | 2.5 | 1440
（8） | - | 灌木种植（刺玫，8分枝以上） | 株 | 1144 | 1144 | 22 | 25168
（9） | 90030 | 撒播草籽 | hm2 | 0.906 | 0.906 | #NAME? | #NAME?
6 | （2）: 6#湿地（K43+400-K43+780）; （3）: hm2; （4）: 2.08; （6）: #REF!
6.1 | （2）: 河滩地平整; （6）: #REF!
（1） | 10304 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离0～10m） | 100m3 | 9984 | 49.92 | #REF! | #REF!
（2） | 10305 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离10～20m） | 100m3 |  | 29.952 | #REF! | #REF!
（3） | 10306 | 74kw推土机（Ⅱ类土，距离20～30m） | 100m3 |  | 19.968 | 309.6205 | 6182.5027
6.2 | （2）: 河道护岸; （4）: 380; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 土方开挖 | m3 | 3.62 | 1375.6 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 2.86 | 1086.8 | #REF! | #REF!
（3） | 宁水9010 | 格宾护坡（1:1.5） | m3 | 2.4 | 912 | #NAME? | #NAME?
6.3 | （2）: 人行漫步道（宽2m）; （3）: m; （4）: 790; （6）: #REF!
（1） | 10334 | 路基夯实 | m2 |  | 1580 | #REF! | #REF!
（2） | - | 混凝土道牙（50cm×40cm×10cm） | 块 |  | 3160 | 13 | 41080
（3） | 30003改 | 细沙垫层（20cm） | m3 | 0.4 | 316 | #NAME? | #NAME?
（4） | - | 彩色面包砖 | m2 | 2 | 632 | 45 | 28440
6.4 | （2）: 休憩场所; （3）: 座; （5）: 25700; （6）: 0
6.5 |  | 步行桥 | 座 |  | 1 | 25000 | 25000
6.6 | （2）: 绿植工程; （6）: #NAME?
（1） | - | 乔木种植（云杉，0.5m以上） | 株 | 283 | 283 | 73 | 20659
（2） | - | 乔木种植（丁香，5分枝以上） | 株 | 283 | 283 | 73 | 20659
（3） | - | 乔木种植（油松，1m以上） | 株 | 283 | 283 | 73 | 20659
（4） | - | 果树种植（红梅杏，3cm以上） | 株 | 121 | 121 | 73 | 8833
（5） | - | 果树种植（皇冠梨，3cm以上） | 株 | 121 | 121 | 73 | 8833
（6） | - | 果树种植（文冠果，3cm以上） | 株 | 121 | 121 | 73 | 8833
（7） | - | 灌木种植（紫穗槐） | 株 | 474 | 474 | 12 | 5688
（8） | - | 灌木种植（刺玫，8分枝以上） | 株 | 1106 | 1106 | 22 | 24332
（9） | 90030 | 撒播草籽 | hm2 | 1.248 | 1.248 | #NAME? | #NAME?
7 |  | 湿地养护（养护期2年） | hm2 |  | 36.46 | 23000 | 838580
（五） | （2）: 标识牌设置工程; （3）: 座; （4）: 9; （6）: #REF!
（1） | 10203 | 机械土方开挖 | m3 | 16.45 | 148.05 | #REF! | #REF!
（2） | 10345 | 土方回填 | m3 | 12.3 | 110.7 | #REF! | #REF!
（3） | 市场价 | 1.8×2m砼瓷砖面标识牌 | 座 | 1 | 9 | 15000 | 135000
合计 | （6）: #REF!

## 表3-2 (hidden)
表3—2 |  | 工程施工费单价汇总表
#REF! | [13 empty] | 金额单位：元
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 直接费 | [5 empty] | 间接费 | 利润 | 材差 | 未计价材料 | 税金 | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 直接工程费 | 措施费 | 合计
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
（一） | (2): 土地平整工程
1 | (2): 耕作田块修筑工程
填表说明：表中（4）~（15）见附表6.

## 标段划分 (hidden)
第一标段 | 河道生态治理工程 | #REF! | 大营河固将公路桥上游
#REF!
#REF!
|  | #REF! | 中曹公路至西固高速公路桥全段+中游绿植
|  | #REF! | 西固高速公路桥至冬至河口
| 水源涵养林建设 | 1
1
1
1
| 矿山生态修复工程 | #REF!
#REF!
| 村庄生态治理 | #NAME?
| 经济林改造提升 | #REF!
#REF!

## Sheet1 (hidden)
序号 | 苗木名称 | 规模 | 河道治理 | 水源涵养林 | 矿山 | 村庄 | 经济林 | 合计
|  |  | 工程 | 建设 | 生态修复 | 生态整治 | 改造提升
1 | 油松 | H≥3m，带土球不小于50cm |  |  |  | 27 |  | 27
2 | 油松 | H≥2m，带土球不小于40cm | 1259 |  | 275 |  |  | 1534
3 | 油松 | H≥1m，带土球不小于25cm |  |  | 5143 |  |  | 5143
4 | 油松（营养钵） | H≥0.8m，营养钵28cm以上 |  |  | 336 |  |  | 336
5 | 油松（营养钵） | H≥0.5m，营养钵21cm以上 |  | #REF! | 20317 |  |  | #REF!
6 | 樟子松 | H≥2m，带土球不小于40cm |  |  | 275 |  |  | 275
7 | 樟子松（营养钵） | H≥0.8m，营养钵28cm以上 |  |  | 1176 |  |  | 1176
8 | 云杉 | H≥2m，土球不小于40cm | 1704 |  |  | 46 |  | 1750
9 | 云杉（营养钵） | H≥0.5m，营养钵18cm以上 |  | #REF! | 41207 |  |  | #REF!
10 | 金叶复叶槭 | D≥4cm，裸根，定杆高2.0m | 1531 |  | 4075 | 4431 |  | 10037
11 | 红太阳李 | d≥4cm，带土球大于20cm | 1704 |  | 3760 | 5806 |  | 11270
12 | 旱柳 | D≥10cm，裸根 | 135 |  |  |  |  | 135
13 | 旱柳 | D≥4cm，裸根 | 605 |  |  |  |  | 605
14 | 河北杨 | D≥4cm，裸根 | 1495 |  | 2029 |  |  | 3524
15 | 香花槐 | D≥4cm，裸根 | 1099 |  | 853 |  |  | 1952
16 | 刺槐 | D≥4cm，裸根 |  |  | 611 |  |  | 611
17 | 国槐 | D≥4cm，裸根 | 489 |  |  |  |  | 489
18 | 垂柳 | D≥4cm，裸根 | 1099 |  | 1709 |  |  | 2808
19 | 玉露香梨 | d≥3cm，带土球D＞15cm |  |  |  | 1300 | #REF! | #REF!
20 | 皇冠梨 | d≥3cm，带土球D＞15cm |  |  |  | 4020 | #REF! | #REF!
21 | 秋红李子 | d≥3cm，带土球D＞15cm |  |  |  | 801 | #REF! | #REF!
22 | 核桃 | d≥3cm，带土球D＞15cm |  |  |  |  | #REF! | #REF!
23 | 北京7号桃 | d≥3cm，带土球D＞15cm |  |  |  | 4099 | #REF! | #REF!
24 | 大果山楂 | d≥3cm，带土球D＞15cm |  |  |  | 3775 | #REF! | #REF!
25 | 红梅杏 | d≥3cm，带土球D＞15cm |  |  |  | 1625 | #REF! | #REF!
26 | 苹果 | d≥3cm，带土球D＞15cm |  |  |  | 3525 |  | 3525
27 | 绚丽海棠 | d≥3cm，带土球D＞15cm | 1099 |  |  | 4811 |  | 5910
28 | 西府海棠 | d≥3cm，带土球D＞15cm |  |  |  | 5856 |  | 5856
29 | 红叶碧桃 | 嫁接，地径3cm以上 | 4203 |  |  | 332 |  | 4535
30 | 紫穗槐 | 1年生苗，d≥0.3cm | 109695 |  |  |  |  | 109695
31 | 柳树枝条 | 枝条粗0.3cm，长50cm以上 | 428678 |  |  |  |  | 428678
32 | 连翘 | 9分枝以上，土球>10cm | 14634 |  | 344 | 1021 |  | 15999
33 | 金银木 | 9分枝以上，土球>10cm | 22126 |  |  | 589 |  | 22715
34 | 丁香 | 9分枝以上，土球>10cm | 20866 |  | 3938 | 1121 |  | 25925
35 | 珍珠梅 | 9分枝以上，土球>10cm | 185 |  | 1300 | 100 |  | 1585
36 | 刺玫 | 9分枝以上，土球>10cm | 14987 |  |  | 1121 |  | 16108
37 | 红梅 | d≥3cm，带土球D＞15cm |  |  |  | 10 |  | 10
38 | 榆叶梅 | 9分枝以上，土球>10cm | 8620 |  | 1300 | 962 |  | 10882
39 | 重瓣榆叶梅 | 9分枝以上，土球>10cm | 11493 |  |  |  |  | 11493
40 | 高杆金叶榆 | D≥4cm，定杆高＞2.2m | 865 |  | 403 |  |  | 1268
41 | 丛生金叶榆球 | d≥3cm，冠幅>80cm，H≥1m | 1253 |  |  | 338 |  | 1591
42 | 紫叶矮樱 | 1年以上，营养钵苗 | 185 |  | 1300 | 338 |  | 1823
43 | 山桃 | 1年生苗，d>0.5cm，截杆高度15cm |  | #REF! |  |  |  | #REF!
44 | 山桃 | d≥3cm | 424 |  |  |  |  | 424
45 | 沙棘 | 1年生苗，d>0.3cm，截杆高度15cm |  | #REF! | 20207 |  |  | #REF!
46 | 月季 | 1年生（营养钵） |  |  |  | 59 |  | 59
47 | 大理花 | 1年生（营养钵） |  |  |  | 36 |  | 36
48 | 丛生牡丹 | 多年生 |  |  |  | 23 |  | 23
49 | 石竹 | 1年生（营养钵） | 166341 |  |  | 11409 |  | 177750
50 | 地被菊 | 1年生（营养钵） | 166341 |  |  | 11409 |  | 177750
51 | 景天 | 1年生（营养钵） | 166341 |  |  | 5920 |  | 172261
52 | 萱草 | 1年生（营养钵） | 166341 |  |  | 11409 |  | 177750
53 | 马兰 | 1年生（营养钵） | 166341 |  |  | 5920 |  | 172261
合计 |  | - | 1482138 | #REF! | 110558 | 92239 | #REF! | #REF!

## 工程施工费
建筑工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 单位工程量 | 工程量 | 综合单价 | 合计
| （2） | （3） | （4） | （4） | （5） | （6）
一 | （2）: 工程施工费; （6）: 2172510
（一） | （2）: 土地平整工程; （4）: 219384; （6）: 601993
（1） | 土方平整（渣堆平整，调运等） | m3 |  | 222137.8 | 2.71 | 601993
（二） | （2）: 防风防尘工程; （6）: 1570517
1 | 防尘网（绿色，新料聚乙烯） | m2 |  | 118526.1 | 1.05 | 124452
2 | 防风墙工程（高7m） | m |  | 996 |  | 1083980
（1） | 基础开挖 | 个 |  | 166 | 160 | 26560
（2） | C30混凝土预制基础（含预埋件） | 个 |  | 166 | 1300 | 215800
（3） | C25混凝土垫层 | m3 |  | 83 | 620 | 51460
（4） | 复合钢架（高7m） | m |  | 1162 | 392 | 455504
（5） | 防风抑尘网（开孔率45%） | m2 |  | 6972 | 48 | 334656
3 | （2）: 施工临时工程、管理费及税金等; （6）: 362085

## 表5-4 (hidden)
表5－4 拆迁补偿费预算表
项目名称： | #REF! |  |  |  |  | 金额单位：万元
序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 备注
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6）
1 | 单坟 | 座 | 5 | 800 | 0.4
2 | 双坟 | 座 |  | 1200 | 0
总计 |  | － | － | － | 0.4

## 表7 (hidden)
表 7 |  | 季度分月用款计划表
#REF! | [13 empty] | 金额单位：万元
工程名称 | 项目地点 | 具体用款科目 | 合计 | 第一年
|  |  |  | 第一季度 |  |  | 第二季度 |  |  | 第三季度 |  |  | 第四季度
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
#REF! | #REF! | 地形地貌恢复工程 | 609.0865 | 第一季度 2月: 87.0124; 第一季度 3月: 87.0124; 第三季度 7月: 87.0124; 第三季度 8月: 87.0124; 第三季度 9月: 87.0124; 第四季度 10月: 87.0124; 第四季度 11月: 87.0124
|  | 灌溉与排水工程 | 315.1516 | 第一季度 3月: 45.0217; 第二季度 4月: 45.0217; 第二季度 5月: 45.0217; 第二季度 6月: 45.0217; 第三季度 7月: 45.0217; 第三季度 8月: 45.0217; 第三季度 9月: 45.0217
|  | 田间道路工程 | 49.8954 | 第三季度 9月: 24.9477; 第四季度 10月: 24.9477
|  | 农田防护与生态环境保持工程 | 6.9978 | 第三季度 9月: 3.4989; 第四季度 10月: 3.4989
|  | 标识牌设置工程 | 1.5028 | 第四季度 11月: 1.5028
|  | 设备购置费 | 15.0987 | 第一季度 3月: 2.157; 第二季度 4月: 2.157; 第二季度 5月: 2.157; 第二季度 6月: 2.157; 第三季度 7月: 2.157; 第三季度 8月: 2.157; 第三季度 9月: 2.157
|  | 前期工作费 | 57.4384 | 第一季度 1月: 28.7192; 第一季度 2月: 17.2315; 第四季度 11月: 11.4877
|  | 工程监理费 | 21.9547 | 1.8296 | 1.8296 | 1.8296 | 1.8296 | 1.8296 | 1.8296 | 1.8296 | 1.8296 | 1.8296 | 1.8296 | 1.8296 | 1.8296
|  | 竣工验收费 | 29.7933 | 第四季度 11月: 14.8966; 第四季度 12月: 14.8966
|  | 业主管理费 | 29.7799 | 2.4817 | 2.4817 | 2.4817 | 2.4817 | 2.4817 | 2.4817 | 2.4817 | 2.4817 | 2.4817 | 2.4817 | 2.4817 | 2.4817
|  | 不可预见费 | 33.648 | 第四季度 10月: 11.216; 第四季度 11月: 11.216; 第四季度 12月: 11.216
总计 |  |  | 1170.347 | 33.0304 | 108.5551 | 138.5022 | 51.4898 | 51.4898 | 51.4898 | 138.5022 | 138.5022 | 166.9488 | 130.9862 | 130.4267 | 30.4239
编制单位：北京世纪农丰土地科技有限公司 |  |  |  | 第四季度 10月: 编制日期：2021年04月

## 附表1
附表1 | 人工估算单价计算表
甲类工
地区类 | 十一类 | 定额人工等级 | 甲类工
序号 | 项目 | 计算式 | 单价（元）
1 | 基本工资 | 基本工资（633.62元/月）×1.1304×12÷（250-10） | 35.8122
2 | 辅助工资 | - | 6.9598
（1） | 地区津贴 | 地区津贴（0元/月）×12÷（250-10） | 0
（2） | 施工津贴 | 施工津贴（3.5元/天）×365×0.95÷（250-10） | 5.0568
（3） | 夜餐津贴 | （3.5+4.5）÷2×0.2 | 0.8
（4） | 节日加班津贴 | 基本工资（35.81元/日）×（3-1）×11÷250×0.35 | 1.103
3 | 工资附加费 | － | 22.0276
（1） | 职工福利基金 | （基本工资＋辅助工资）×14% | 5.9881
（2） | 工会费用 | （基本工资＋辅助工资）×2% | 0.85544
（3） | 养老保险 | （基本工资＋辅助工资）×20% | 8.5544
（4） | 医疗保险 | （基本工资＋辅助工资）×4% | 1.7109
（5） | 工伤保险 | （基本工资＋辅助工资）×1.5% | 0.64158
（6） | 失业保险 | （基本工资＋辅助工资）×2% | 0.85544
（7） | 住房公积金 | （基本工资＋辅助工资）×8% | 3.4218
4 | 工日概算单价 | － | 64.7996
乙类工
地区类 | 十一类 | 定额人工等级 | 乙类工
序号 | 项目 | 计算式 | 单价（元）
1 | 基本工资 | 基本工资（478.10元/月）×1.1304×12÷（250-10） | 27.0222
2 | 辅助工资 | － | 3.4463
（1） | 地区津贴 | 地区津贴（0元/月）×12÷（250-10） | 0
（2） | 施工津贴 | 施工津贴（2.0元/天）×365×0.95÷（250-10） | 2.8896
（3） | 夜餐津贴 | （3.5+4.5）÷2×0.05 | 0.2
（4） | 节日加班津贴 | 基本工资27.02元/日）×（3-1）×11÷250×0.15 | 0.35669
3 | 工资附加费 | － | 15.6913
（1） | 职工福利基金 | （基本工资＋辅助工资）×14% | 4.2656
（2） | 工会费用 | （基本工资＋辅助工资）×2% | 0.60937
（3） | 养老保险 | （基本工资＋辅助工资）×20% | 6.0937
（4） | 医疗保险 | （基本工资＋辅助工资）×4% | 1.2187
（5） | 工伤保险 | （基本工资＋辅助工资）×1.5% | 0.45703
（6） | 失业保险 | （基本工资＋辅助工资）×2% | 0.60937
（7） | 住房公积金 | （基本工资＋辅助工资）×8% | 2.4375
4 | 工日概算单价 | － | 46.1598

## 附表2
附表2 |  | 主要材料估算价格表
金额单位：元
序号 | 名称及规格 | 单位 | 原价依据 | 出场地 | 单位毛重（t） | 运费（元） | 价格（元）
[7 empty] | 原价 | 运杂费 | 采购及保管费 | 到工地价 | 保险费 | 预算价格 | 限价
1 | 普通硅酸盐水泥42.5R | t | 《宁夏工程造价2023年第5期》、 《宁夏水利工程造价信息2023年第3期》 | 大武口区 | 1.004 | 15.781 | 331.86 | 15.781 | 7.5438 | 355.1848 | 0 | 355.1848 | 255
2 | 普通硅酸盐水泥32.5R | t |  | 大武口区 | 1.004 | 15.781 | 309.73 | 15.781 | 7.0636 | 332.5745 | 0 | 332.5745 | 255
3 | 钢筋φ10以上 | t |  | 大武口区 | 1 | 15.74 | 4007.24 | 15.74 | 87.2987 | 4110.2787 | 0 | 4110.2787 | 2990
4 | 块石 | m3 |  | 大武口区 | 1.8 | 59.24 | 78.64 | 59.24 | 2.992 | 140.872 | 0 | 140.872 | 35
5 | 碎石 | m3 |  | 大武口区 | 1.6 | 31.68 | 37.86 | 31.68 | 1.509 | 71.049 | 0 | 71.049 | 50 | 108
6 | 砂砾石（铺设道路） | m3 |  | 就近料场 | 1.6 | 16.025 | 25 | 16.025 | 0.89024 | 41.9152 |  | 41.9152 | 50
7 | 粗砂（水洗） | m3 |  | 大武口区 | 1.5 | 29.825 | 61.17 | 29.825 | 1.9746 | 92.9696 | 0 | 92.9696 | 50
8 | 汽油（92#） | kg |  | 大武口区 |  |  | 9.66 |  |  |  |  | 9.66 | 4.27
9 | 柴油（0#） | kg |  | 大武口区 |  |  | 8.17 |  |  |  |  | 8.17 | 3.84
10 | 锯材 | m3 |  | 大武口区 | - | [6 empty] | 1858 | 1060
11 | 板枋材 | m3 |  | 大武口区 | - | [6 empty] | 2023 | 1060

## 附表2-1 (hidden)
附表2-1 |  | 主要材料运杂费计算表
编号 | 1 | 材料名称 | 42.5水泥 |  | 运输起止地点 | 贺兰县
运距 | 16km | 毛重系数 | 1.004 | 装载系数 | 计算单位 | t
序号 | 费用名称 | 计算公式 |  |  |  | 小计（元）
1 | 运输费 | 16×0.64×1.004 |  |  |  | 10.281
2 | 装卸费 | 5.5 |  |  |  | 5.5
合计 |  | - |  |  |  | 15.781
编号 | 2 | 材料名称 | 钢筋 |  | 运输起止地点 | 贺兰县
运距 | 16km | 毛重系数 | 1 | 装载系数 | 计算单位 | t
I | 费用名称 | 计算公式 |  |  |  | 小计（元）
1 | 运输费 | 16×0.64×1.00 |  |  |  | 10.24
2 | 装卸费 | 5.5 |  |  |  | 5.5
合计 |  | - |  |  |  | 15.74
编号 | 4 | 材料名称 | 粗砂 |  | 运输起止地点 | 西夏区镇北堡
运距 | 35km | 毛重系数 | 1.5 | 装载系数 | 计算单位 | m3
序号 | 费用名称 | 计算公式 |  |  |  | 小计（元）
1 | 运输费 | 35×0.53×1.5 |  |  |  | 27.825
2 | 装卸费 | 2 |  |  |  | 2
合计 |  | - |  |  |  | 29.825
编号 | 5 | 材料名称 | 碎石 |  | 运输起止地点 | 西夏区镇北堡
运距 | 35km | 毛重系数 | 1.6 | 装载系数 | 计算单位 | m3
序号 | 费用名称 | 计算公式 |  |  |  | 小计（元）
1 | 运输费 | 35×0.53×1.6 |  |  |  | 29.68
2 | 装卸费 | 2 |  |  |  | 2
合计 |  | - |  |  |  | 31.68
编号 | 6 | 材料名称 | 块石 |  | 运输起止地点 | 西夏区套门沟 —项目区
运距 | 60km | 毛重系数 | 1.8 | 装载系数 | 计算单位 | m3
序号 | 费用名称 | 计算公式 |  |  |  | 小计（元）
1 | 运输费 | 60×0.53×1.8 |  |  |  | 57.24
2 | 装卸费 | 2 |  |  |  | 2
合计 |  | - |  |  |  | 59.24
编号 | 8 | 材料名称 | 砂砾石 |  | 运输起止地点 | 西夏区镇北堡
运距 | 35km | 毛重系数 | 1.65 | 装载系数 | 计算单位 | m3
序号 | 费用名称 | 计算公式 |  |  |  | 小计（元）
1 | 运输费 | 35×0.53×1.65 |  |  |  | 30.6075
2 | 装卸费 | 2 |  |  |  | 2
合计 |  | - |  |  |  | 32.6075
编号 | 8 | 材料名称 | 砂砾石（铺路用） |  | 运输起止地点 | 料场—项目区
运距 | 10km | 毛重系数 | 1.65 | 装载系数 | 计算单位 | m3
序号 | 费用名称 | 计算公式 |  |  |  | 小计（元）
1 | 运输费 | 10×0.85×1.65 |  |  |  | 14.025
2 | 装卸费 | 2 |  |  |  | 2
合计 |  | - |  |  |  | 16.025

## 附表3 (hidden)
附表3 | 次要材料概算价格汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 概算价格
1 | 风 | m3 | 0.21
2 | 水 | m3 | 3.7
3 | 电 | kW/h | 0.71
4 | 镀锌铁皮0.35 | kg | 7.35
5 | 铁钉 | kg | 6.42
6 | 铁件 | kg | 6.35
7 | 铁丝 | kg | 6.12
8 | 电焊条 | kg | 8.63
9 | 组合钢模板 | kg | 4.75
10 | 卡扣件 | kg | 6.3
11 | 型钢 | kg | 6.31
12 | 钢板 | kg | 6.53
13 | 预埋铁件 | kg | 6.72
14 | 机油 | kg | 18
15 | 沥青 | t | 4051.62
16 | 聚乙烯油膏 | m3 | 5500
17 | 板枋材 | m3 | 1860.11
18 | 接头 | 套 | 25
19 | 橡胶止水圈 | 根 | 15.36
20 | 树苗（新疆杨，胸径4cm） | 株 | 28
21 | 种植土 | m3 | 17.86
22 | 腐熟有机肥 | t | 600

## 附表4
附表4 |  | 机械台班估算单价计算表 | [20 empty] | 233.7404
定额编号 | 机械名称及规格 | 台班费（元） | 一类费用 | [5 empty] | 二类费用
|  |  | 一类费用小计（元） | 折旧费 | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 二类费用合计（元） | 人工费 （元/日） |  | 动力燃料费小计（元） | 汽油 （元/kg） |  | 柴油 （元/kg） |  | 电 （元/kw.h） |  | 水 （元/m3） |  | 风 （元/m3）
|  |  |  | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |  | 工日 | 金额 |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额
1004 | 单斗挖掘机油动1m3 | 705.4917 | 299.4126 | 159.13 | 138.3739 | 163.89 | 147.6486 | 13.39 | 406.0791 | 2 | 64.7996 | 276.48 |  |  | 72 | 3.84
1006 | 单斗挖掘机液压1m3 | 762.1923 | 356.1132 | 226.17 | 196.6696 | 161.62 | 145.6036 | 13.84 | 406.0791 | 2 | 64.7996 | 276.48 |  |  | 72 | 3.84
1013 | 推土机59kw | 365.6414 | 67.0822 | 33.52 | 29.1478 | 40.42 | 36.4144 | 1.52 | 298.5591 | 2 | 64.7996 | 168.96 |  |  | 44 | 3.84
1014 | 推土机74kw | 525.2462 | 184.4471 | 92.39 | 80.3391 | 110.92 | 99.9279 | 4.18 | 340.7991 | 2 | 64.7996 | 211.2 |  |  | 55 | 3.84
1029 | 履带式拖拉机59kw | 428.3657 | 87.5666 | 43.45 | 37.7826 | 52.13 | 46.964 | 2.82 | 340.7991 | 2 | 64.7996 | 211.2 |  |  | 55 | 3.84
1022 | 履带式拖拉机55kw | 357.0944 | 62.3753 | 31.06 | 27.0087 | 37.27 | 33.5766 | 1.79 | 294.7191 | 2 | 64.7996 | 165.12 |  |  | 43 | 3.84
4011 | 自卸汽车柴油型载重量5t | 323.285 | 87.3416 | 66.15 | 57.5217 | 33.1 | 29.8198 |  | 235.9434 | 1.33 | 64.7996 | 149.76 |  |  | 39 | 3.84
4012 | 自卸汽车柴油型载重量8t | 492.4847 | 182.4056 | 129.37 | 112.4957 | 77.6 | 69.9099 |  | 310.0791 | 2 | 64.7996 | 180.48 |  |  | 47 | 3.84
注：表中汽油和柴油的单价采用土地开发整理项目概算编制规定中的限价计算。
Note on F4: SkyUser: 说明调整情况

## 附表5 (hidden)
附表5 | 砼、砂浆单价计算表
编号 | 砼强度等级 | 水泥强度等级 | 级配 | 水泥 | 255 | 砂 | 50 | 碎石 | 50 | 水 | 3.7 | 合计（元）
|  |  |  | （t） | 小计（元） | （m3） | 小计（元） | （m3） | 小计（元） | （m3） | 小计（元）
1 | 砼C10 | 32.5（R） | 2 | 0.24482 | 62.4281 | 0.5929 | 29.645 | 0.82065 | 41.0326 | 0.1605 | 0.59385 | 133.6995
2 | 砼C15 | 32.5（R） | 2 | 0.28483 | 72.6327 | 0.56056 | 28.028 | 0.84143 | 42.0714 | 0.1605 | 0.59385 | 143.3259
3 | 砼C20 | 42.5（R） | 2 | 0.3072 | 78.3352 | 0.54978 | 27.489 | 0.84143 | 42.0714 | 0.1605 | 0.59385 | 148.4895
4 | 砼C25 | 42.5（R） | 2 | 0.34015 | 86.739 | 0.52822 | 26.411 | 0.84143 | 42.0714 | 0.1605 | 0.59385 | 155.8153
5 | 砂浆M5 | 32.5（R） | 2 | 0.211 | 53.805 | 1.13 | 56.5 |  |  | 0.127 | 0.4699 | 110.7749
6 | 砂浆M7.5 | 32.5（R） | 2 | 0.261 | 66.555 | 1.11 | 55.5 |  |  | 0.157 | 0.5809 | 122.6359
7 | 砂浆M10 | 32.5（R） | 2 | 0.305 | 77.775 | 1.1 | 55 |  |  | 0.183 | 0.6771 | 133.4521
`

## 附表6 (hidden)
附表6 | 工程施工费单价分析表
1m3挖掘机挖土5t自卸汽车运输（运距0.5km以内）
定额编号：10218 |  |  |  |  | 单位：100m3
序 号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计
1 | 人工费 | － | － | － | 50.4249
（1） | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 64.7996 | 6.48
（2） | 乙类工 | 工日 | 0.9 | 46.1598 | 41.5438
（3） | 其他费用 | ％ | 5 | 48.0237 | 2.4012
2 | 机械费 | － | － | － | 539.0666
（1） | 挖掘机油动1.0m3 | 台班 | 0.153 | 705.4917 | 107.9402
（2） | 推土机59kw | 台班 | 0.154 | 365.6414 | 56.3088
（3） | 自卸汽车5t | 台班 | 1.08 | 323.285 | 349.1478
（4） | 其他费用 | % | 5 | 513.3968 | 25.6698
（一） | 直接工程费 |  |  |  | 589.4915
（二） | 措施费 | % | 3.6 |  | 21.2217
一 | 直接费小计 |  |  |  | 610.7132
二 | 间接费 | % | 5 |  | 30.5357
三 | 利润 | % | 3 |  | 19.2375
四 | 材差 |  |  |  | 259.419
1 | 柴油 | kg | 59.912 | 4.33 | 259.419
五 | 税金 | % | 9 |  | 82.7915
合计 | － | － | － | － | 1002.6968
1m3挖掘机挖土5t自卸汽车运输（运距2.0-3.0km）
定额编号：10222 |  |  |  |  | 单位：100m3
序 号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计
1 | 人工费 | － | － | － | 49.9447
（1） | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 64.7996 | 6.48
（2） | 乙类工 | 工日 | 0.9 | 46.1598 | 41.5438
（3） | 其他费用 | ％ | 4 | 48.0237 | 1.9209
2 | 机械费 | － | － | － | 953.2312
（1） | 挖掘机油动1.0m3 | 台班 | 0.22 | 705.4917 | 155.2082
（2） | 推土机59kw | 台班 | 0.16 | 365.6414 | 58.5026
（3） | 自卸汽车5t | 台班 | 2.21 | 323.285 | 714.4598
（4） | 其他费用 | % | 2.7 | 928.1706 | 25.0606
（一） | 直接工程费 |  |  |  | 1003.1759
（二） | 措施费 | % | 3.6 |  | 36.1143
一 | 直接费小计 |  |  |  | 1039.2902
二 | 间接费 | % | 5 |  | 51.9645
三 | 利润 | % | 3 |  | 32.7376
四 | 材差 |  |  |  | 472.2731
1 | 柴油 | kg | 109.07 | 4.33 | 472.2731
五 | 税金 | % | 9 |  | 143.6639
合计 | － | － | － | － | 1739.9294
74kw推土机推土（20-30m ，IV类土）
定额编号：10322 |  |  |  |  | 单位：100m3
序 号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计
1 | 人工费 | － | － | － | 13.6079
（1） | 甲类工 | 工日 | － | － | －
（2） | 乙类工 | 工日 | 0.2 | 64.7996 | 12.9599
（3） | 其他费用 | ％ | 5 | 12.9599 | 0.648
2 | 机械费 | － | － | － | 173.1737
（1） | 推土机74kw | 台班 | 0.314 | 525.2462 | 164.9273
（2） | 其他费用 | ％ | 5 | 164.9273 | 8.2464
（一） | 直接工程费 |  |  |  | 186.7816
（二） | 措施费 | % | 3.6 |  | 6.7241
一 | 直接费小计 |  |  |  | 193.5057
二 | 间接费 | % | 5 |  | 9.6753
三 | 利润 | % | 3 |  | 6.0954
四 | 材差 |  |  |  | 74.7791
1 | 柴油 | kg | 17.27 | 4.33 | 74.7791
五 | 税金 | % | 9 |  | 25.565
合计 | － | － | － | － | 309.6205
74kw推土机推土（30-40m ，IV类土）
定额编号：10323 |  |  |  |  | 单位：100m3
序 号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计
1 | 人工费 | － | － | － | 20.4119
（1） | 甲类工 | 工日 | － | － | －
（2） | 乙类工 | 工日 | 0.3 | 64.7996 | 19.4399
（3） | 其他费用 | ％ | 5 | 19.4399 | 0.97199
2 | 机械费 | － | － | － | 264.7241
（1） | 推土机74kw | 台班 | 0.48 | 525.2462 | 252.1182
（2） | 其他费用 | ％ | 5 | 252.1182 | 12.6059
（一） | 直接工程费 |  |  |  | 285.1359
（二） | 措施费 | % | 3.6 |  | 10.2649
一 | 直接费小计 |  |  |  | 295.4008
二 | 间接费 | % | 5 |  | 14.77
三 | 利润 | % | 3 |  | 9.3051
四 | 材差 |  |  |  | 114.312
1 | 柴油 | kg | 26.4 | 4.33 | 114.312
五 | 税金 | % | 9 |  | 39.0409
合计 | － | － | － | － | 472.8289

## 费率 (hidden)
附表6 各项费用费率取值计算表
措施费费率表
编号 | 工程类别 | 计费基础 | 临时设施费 | 冬雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 施工辅助费 | 安全施工措施费 | 费率合计
1 | 土方工程 | 直接工程费 | 2 | 0.7 |  | 0.7 | 0.2 | 3.6
2 | 石方工程 | 直接工程费 | 2 | 0.7 |  | 0.7 | 0.2 | 3.6
3 | 砌体工程 | 直接工程费 | 2 | 0.7 |  | 0.7 | 0.2 | 3.6
4 | 混凝土工程 | 直接工程费 | 3 | 0.7 |  | 0.7 | 0.2 | 4.6
5 | 农用井工程 | 直接工程费 | 3 | 0.7 |  | 0.7 | 0.2 | 4.6
6 | 其他工程 | 直接工程费 | 2 | 0.7 |  | 0.7 | 0.2 | 3.6
7 | 安装工程 | 直接工程费 | 3 | 0.7 |  | 1 | 0.3 | 5
间接费费率表
编号 | 工程类别 |  | 计费基础 |  | 间接费费率（％）
1 | 土方工程 |  | 直接费 |  | 5
2 | 石方工程 |  | 直接费 |  | 6
3 | 砌体工程 |  | 直接费 |  | 5
4 | 混凝土工程 |  | 直接费 |  | 6
5 | 农用井工程 |  | 直接费 |  | 8
6 | 其他工程 |  | 直接费 |  | 5
7 | 安装工程 |  | 人工费 |  | 65
利润 | 3
税金
| 农村 | 县镇 | 市区
| 9 | 3.35 | 3.41