## 总估算表 (hidden)
马跑泉沟（青银高速-新民小区段）生态整治工程工程总估算表
项 | 目 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 预算金额（万元） | 技术经济指标（元）
一 |  | 第一部分建安工程费 |  |  | #REF!
|  | 道路工程 | 平方米 | 1400 | #REF! | #REF!
|  | 土方工程 | 立方米 | 157721 | #REF! | #REF!
|  | 雨水、污水 | 米 | 4759 | #REF! | #REF!
|  | 绿化 | 平方米 | 80664 | #REF! | #REF!
|  | 拆迁工程 | 立方米 | 31000 | #REF! | #REF!
二 |  | 工程建设其他费用 |  |  | #REF!
| 1 | 建设单位管理费 |  |  | #REF!
| 2 | 工程保险费 |  |  | #REF!
| 3 | 工程勘察费 |  |  | #REF!
| 4 | 设计费 |  |  | #REF!
| 5 | 施工图预算编制费 |  |  | #REF!
| 6 | 施工图审查费 |  |  | #REF!
| 7 | 工程环境评价费 |  |  | 12
| 8 | 工程监理费 |  |  | #REF!
| 9 | 场地准备及临时设施费 |  |  | #REF!
| 10 | 招标代理服务费 |  |  | #REF!
三 |  | 预备费（8%） |  |  | #REF!
四 |  | 总金额 |  |  | #REF!
五 |  | 利息 |  |  | #REF!
|  | 估算总金额 |  |  | #REF!

## 总 估 算 表
总 估 算 表
序号 | 工程及费用名称 | 估算金额（万元） |  |  |  |  | 投资比（%）
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备采购 | 其他费用 | 合计
一 | 工程费 | 4794.7359 | 0 | 0 | 0 | 4794.7359 | 87.48%
二 | 其它费用 |  |  |  | 425.2931 | 425.2931 | 7.759%
三 | 预备费 |  |  |  | 261.0014 | 261.0014 | 4.762%
四 | 项目总投资 | 4794.7359 | 0 | 0 | 686.2945 | 5481.0304 | 100%
| 投资比（%） | 87.48% | 0% | 0% | 12.52% | 100%
[5 empty] | 3836.7213 | 1644.3091
[5 empty] | 62.3316 |  | 工程费×1.3%
[5 empty] | 11.9868 |  | 工程费×0.25% | 1444
640
[5 empty] | 15.3432 |  | 工程费*0.32%
[5 empty] | 21.5763 |  | 工程费*0.45%
[5 empty] | 16.7816 |  | 工程费*0.35%
[5 empty] | 9.5895 |  | 工程费*0.2%
工程费*0.6%
| 招标控制价编制费 |  |  |  | 16.7816 | 16.7816 | 工程费*0.35%
| 控制价审核费 |  |  |  | 9.5895 | 9.5895 | 工程费*0.2%
[5 empty] | 7.1921 |  | 工程费*0.15%
[5 empty] | 14.3842 |  | 工程费*0.3%
| 粮油市场公共卫生间 | 0
3617
5 | 商城公共卫生间 | 0
3617
匡算总金额

## 一级明细汇总表
投资估算审定表
序号 | 工程及费用名称 | 估算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元）
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备采购 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值（元） | 备注
Ⅰ | 工程费用 | 4794.7359 | 0 | 0 | 0 | 4794.7359 |  |  |  | 87.48%
一 | 管道工程 | 2347.0859 | 0 | 0 | 0 | 2347.0859 |  | 3603 |  |  | 38721
（一） | 翰林大街（德源路-鼓楼西街） | 1589.4975 |  |  |  | 1589.4975 |  | 2292
1.1 | D1800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 797.3748 |  |  |  | 797.3748 | 米 | 1212 | 6579
1.2 | D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 98.0064 |  |  |  | 98.0064 | 米 | 495 | 1979.9263
1.3 | D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 94.3979 |  |  |  | 94.3979 | 米 | 585 | 1613.64
1.4 | D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 72.4731 |  |  |  | 72.4731 | 米 | 477.5 | 1517.7604
1.5 | D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 101.0543 |  |  |  | 101.0543 | 米 | 1098.25 | 920.1391
1.6 | 2400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 43.7835 |  |  |  | 43.7835 | 座 | 25.25 | 17340
1.7 | 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 17.901 |  |  |  | 17.901 | 座 | 22.5 | 7956
1.8 | 雨水口 | 9.741 |  |  |  | 9.741 | 座 | 95.5 | 1020
1.9 | 降水井 | 77.928 |  |  |  | 77.928 | 座 | 76.4 | 10200
1.10 | 管道施工路面恢复 | 276.8376 |  |  |  | 276.8376 | 平米 | 25130.5 | 110.16
（二） | 永安街（109国道-发行路、西环路-怀远大街） | 757.5884 |  |  |  | 757.5884 |  | 1311 | 0
2.1 | D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 166.5251 |  |  |  | 166.5251 | 米 | 531 | 3136.0665
2.2 | D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 82.5629 |  |  |  | 82.5629 | 米 | 417 | 1979.9263
2.3 | D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 58.5751 |  |  |  | 58.5751 | 米 | 363 | 1613.64
2.4 | D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 132.6523 |  |  |  | 132.6523 | 米 | 874 | 1517.7604
2.5 | D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 71.1477 |  |  |  | 71.1477 | 米 | 764.75 | 930.3391
2.6 | 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 10.4939 |  |  |  | 10.4939 | 座 | 11.0625 | 9486
2.7 | 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 12.9285 |  |  |  | 12.9285 | 座 | 16.25 | 7956
2.8 | 雨水口 | 6.1289 |  |  |  | 6.1289 | 座 | 54.625 | 1122
2.9 | 降水井 | 66.861 |  |  |  | 66.861 | 座 | 43.7 | 15300
2.10 | 管道施工路面恢复 | 149.7129 |  |  |  | 149.7129 | 平米 | 13590.5 | 110.16
二 | 防洪排涝渠 | 493.7 | 0 | 0 | 0 | 493.7
1 | 渠道维修改造（长840m，宽4m） | 487.2 |  |  |  | 487.2 | 米 | 840 | 5800
2 | 电动闸门3台（宽度2m） | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 台 | 3 | 5000
3 | 接电线路 | 5 |  |  |  | 5 | 米 | 100 | 500
三 | 8 万立方雨水调蓄池 | 1773.95 | 0 | 0 | 0 | 1773.95 | 座 | 1 |  |  |  | 221.7438
1 | 土方开挖 | 450 |  |  |  | 450 | 立方 | 150000 | 30
2 | 土方回填 | 150 |  |  |  | 150 | 立方 | 30000 | 50
3 | 粘土层 | 120 |  |  |  | 120 | 立方 | 8000 | 150
4 | HDPE土工膜（1.5mm） | 256 |  |  |  | 256 | 平米 | 32000 | 80
5 | 土工布（600g/m2） | 192 |  |  |  | 192 | 立方 | 32000 | 60
6 | 卵石层 | 294.45 |  |  |  | 294.45 | 立方 | 6500 | 453
7 | 浆砌石层（内边坡） | 55 |  |  |  | 55 | 平米 | 1000 | 550
8 | 池子护栏 | 17.5 |  |  |  | 17.5 | 米 | 700 | 250
9 | 池体开挖支护 | 50 |  |  |  | 50 | 项 | 1 | 500000
10 | 混凝土路（进应急水池道路4m宽） | 24 |  |  |  | 24 | 平米 | 1200 | 200
11 | PE压力排水管道(De800mm) | 95 |  |  |  | 95 | 米 | 500 | 1900
12 | 雨水提升泵（1000m3/h） | 20 |  |  |  | 20 | 台 | 2 | 100000
13 | 施工降水 | 50 |  |  |  | 50 | 项 | 1 | 500000
四 | 防洪排涝设备 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180
1 | 应急排水抢险车（30KW，600m³/H，8M） | 50 |  |  |  | 50 | 辆 | 1 | 500000
2 | 大流量排水抢险车（60KW，1000m³/H，10M） | 130 |  |  |  | 130 | 辆 | 1 | 1300000
Ⅱ | 其他费用 |  |  |  | 425.2931 | 425.2931 |  |  |  | 7.759%
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 62.3316 | 62.3316 | 工程费×1.3%
2 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 11.9868 | 11.9868 | 工程费×0.25%
3 | 设计费 |  |  |  | 119.8684 | 119.8684 | 工程费*2.5%
4 | 建筑信息模型（BIM）技术 应用费用 |  |  |  | 15.3432 | 15.3432 | 工程费*0.32%
5 | 测绘费 |  |  |  | 21.5763 | 21.5763 | 工程费*0.45%
6 | 工程监理费 |  |  |  | 71.921 | 71.921 | 工程费*1.5%
7 | 地质勘察费 |  |  |  | 16.7816 | 16.7816 | 工程费*0.35%
8 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 9.5895 | 9.5895 | 工程费*0.2%
9 | 施工图审查费 |  |  |  | 7.1921 | 7.1921 | 工程费*0.15%
10 | 结算审计费 |  |  |  | 23.9737 | 23.9737 | 工程费*0.5%
11 | 招标代理费 |  |  |  | 11.9868 | 11.9868 | 工程费*0.6%
12 | 招标控制价编制费 |  |  |  | 21.5763 | 21.5763 | 工程费*0.45%
13 | 控制价审核费 |  |  |  | 9.5895 | 9.5895 | 工程费*0.2%
14 | 水土保持工程投资 |  |  |  | 7.1921 | 7.1921 | 工程费*0.15%
15 | 质量检测试验费 |  |  |  | 14.3842 | 14.3842 | 工程费*0.3%
III | 预备费（5%） |  |  |  | 261.0014 | 261.0014 | （I+II)的5% |  |  | 4.762%
IV | 估算总金额 | 4794.7359 |  |  | 686.2945 | 5481.0304

## 估算明细表 (hidden)
平罗县城区防水排涝工程
序号 | 工程及费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元）
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备采购 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值（元） | 备注
Ⅰ | 工程费用 | 20043.142 | 817.45 | 2472.8 | 0 | 23333.392 |  |  |  | 85.85%
一 | 管道工程 | 17408.502 | 0 | 0 | 0 | 17408.502
1 | 民族大街（山水大道-永安西路） | 875.5339 | 0 | 0 | 0 | 875.5339 |  | 1632 | 5364.7911 | 3.221%
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 170.1457 |  |  |  | 170.1457 | 米 | 572 | 2974.575
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 95.2034 |  |  |  | 95.2034 | 米 | 493 | 1931.1042
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 89.6911 |  |  |  | 89.6911 | 米 | 567 | 1581.8544
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 93.114 |  |  |  | 93.114 | 米 | 630 | 1478.0004
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 126.2936 |  |  |  | 126.2936 | 米 | 1400 | 902.0972
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 10.23 |  |  |  | 10.23 | 座 | 11 | 9300
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 18.72 |  |  |  | 18.72 | 座 | 24 | 7800
| 雨水口 | 84 |  |  |  | 84 | 座 | 840 | 1000
| 降水井 | 54 |  |  |  | 54 | 座 | 54 | 10000
| 管道施工路面恢复 | 134.136 |  |  |  | 134.136 | 平米 | 12420 | 108
2 | 萧公大街（宝丰路（建设路）-永安西路） | 1188.2968 | 0 | 0 | 0 | 1188.2968 |  | 1217 | 9764.1482 | 4.372%
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 147.5389 |  |  |  | 147.5389 | 米 | 496 | 2974.575
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 139.2326 |  |  |  | 139.2326 | 米 | 721 | 1931.1042
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 242.3401 |  |  |  | 242.3401 | 米 | 1532 | 1581.8544
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 136.8304 |  |  |  | 136.8304 | 米 | 865 | 1581.8544
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 159.6712 |  |  |  | 159.6712 | 米 | 1770 | 902.0972
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 8.37 |  |  |  | 8.37 | 座 | 9 | 9300
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 39 |  |  |  | 39 | 座 | 50 | 7800
| 雨水口 | 23.6 |  |  |  | 23.6 | 座 | 236 | 1000
| 降水井 | 92 |  |  |  | 92 | 座 | 92 | 10000
| 管道施工路面恢复 | 199.7136 |  |  |  | 199.7136 | 平米 | 18492 | 108
3 | 怀远大街（西环路-姚福璐） | 3181.0696 | 0 | 0 | 0 | 3181.0696 |  | 1945 | 16355.1135 | 11.7%
| D2200 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 670.3215 |  |  |  | 670.3215 | 米 | 721 | 9297.1078
| D2000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 1030.5495 |  |  |  | 1030.5495 | 米 | 1224 | 8419.522
| D1800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 316.0445 |  |  |  | 316.0445 | 米 | 490 | 6449.8872
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 129.394 |  |  |  | 129.394 | 米 | 435 | 2974.575
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 216.4768 |  |  |  | 216.4768 | 米 | 1121 | 1931.1042
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 65.8051 |  |  |  | 65.8051 | 米 | 416 | 1581.8544
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 79.812 |  |  |  | 79.812 | 米 | 540 | 1478.0004
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 55.479 |  |  |  | 55.479 | 米 | 615 | 902.0972
| 2900×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 27.3 |  |  |  | 27.3 | 座 | 13 | 21000
| 2600×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 43.7 |  |  |  | 43.7 | 座 | 23 | 19000
| 2400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 15.3 |  |  |  | 15.3 | 座 | 9 | 17000
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 7.44 |  |  |  | 7.44 | 座 | 8 | 9300
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 21.84 |  |  |  | 21.84 | 座 | 28 | 7800
| 雨水口 | 16.2 |  |  |  | 16.2 | 座 | 162 | 1000
| 降水井 | 147 |  |  |  | 147 | 座 | 147 | 10000
| 管道施工路面恢复 | 338.4072 |  |  |  | 338.4072 | 平米 | 31334 | 108
4 | 西环路（南环路-山水大道） | 2342.9837 | 0 | 0 | 0 | 2342.9837 |  | 974 | 24055.2741 | 292.4%
| D1200 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 360.1779 |  |  |  | 360.1779 | 米 | 974 | 3697.9248
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 452.4329 |  |  |  | 452.4329 | 米 | 1521 | 2974.575
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 270.5477 |  |  |  | 270.5477 | 米 | 1401 | 1931.1042
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 327.4439 |  |  |  | 327.4439 | 米 | 2070 | 1581.8544
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 108.3867 |  |  |  | 108.3867 | 米 | 733.3333 | 1478.0004
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 158.7691 |  |  |  | 158.7691 | 米 | 1760 | 902.0972
| 1700×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 19.8 |  |  |  | 19.8 | 座 | 18 | 11000
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 26.04 |  |  |  | 26.04 | 座 | 28 | 9300
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 49.92 |  |  |  | 49.92 | 座 | 64 | 7800
| 雨水口 | 22 |  |  |  | 22 | 座 | 220 | 1000
| 降水井 | 199 |  |  |  | 199 | 座 | 199 | 10000
| 管道施工路面恢复 | 348.4656 |  |  |  | 348.4656 | 平米 | 32265.3333 | 108
5 | 姚福璐（怀远大街-萧公大街） | 417.3724 | 0 | 0 | 0 | 417.3724 |  | 1121 | 3723.2148 | 1.536%
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 177.3259 |  |  |  | 177.3259 | 米 | 1121 | 1581.8544
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 38.5265 |  |  |  | 38.5265 | 米 | 260.6667 | 1478.0004
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 66.3944 |  |  |  | 66.3944 | 米 | 736 | 902.0972
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 17.94 |  |  |  | 17.94 | 座 | 23 | 7800
| 雨水口 | 4.6 |  |  |  | 4.6 | 座 | 46 | 1000
| 降水井 | 37 |  |  |  | 37 | 座 | 37 | 10000
| 管道施工路面恢复 | 75.5856 |  |  |  | 75.5856 | 平米 | 6998.6667 | 108
6 | 新渠路（怀远大街-民族大街） | 207.5341 | 0 | 0 | 0 | 207.5341 |  | 594 | 3493.8408 | 0.7636%
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 114.7076 |  |  |  | 114.7076 | 米 | 594 | 1931.1042
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 11.824 |  |  |  | 11.824 | 米 | 80 | 1478.0004
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 16.2377 |  |  |  | 16.2377 | 米 | 180 | 902.0972
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 9.36 |  |  |  | 9.36 | 座 | 12 | 7800
| 雨水口 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 座 | 24 | 1000
| 降水井 | 20 |  |  |  | 20 | 座 | 20 | 10000
| 管道施工路面恢复 | 33.0048 |  |  |  | 33.0048 | 平米 | 3056 | 108
7 | 鼓楼西街（西环路-西苑街） | 2457.0593 | 0 | 0 | 0 | 2457.0593 |  | 2063 | 11910.1273 | 9.041%
| D2400 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 1503.0256 |  |  |  | 1503.0256 | 米 | 1469 | 10231.6242
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 176.6898 |  |  |  | 176.6898 | 米 | 594 | 2974.575
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 108.7212 |  |  |  | 108.7212 | 米 | 563 | 1931.1042
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 82.8892 |  |  |  | 82.8892 | 米 | 524 | 1581.8544
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 57.1493 |  |  |  | 57.1493 | 米 | 386.6667 | 1478.0004
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 83.7146 |  |  |  | 83.7146 | 米 | 928 | 902.0972
| 3100×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 66.15 |  |  |  | 66.15 | 座 | 27 | 24500
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 10.23 |  |  |  | 10.23 | 座 | 11 | 9300
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 15.6 |  |  |  | 15.6 | 座 | 20 | 7800
| 雨水口 | 11.6 |  |  |  | 11.6 | 座 | 116 | 1000
| 降水井 | 105 |  |  |  | 105 | 座 | 105 | 10000
| 管道施工路面恢复 | 236.2896 |  |  |  | 236.2896 | 平米 | 21878.6667 | 108
8 | 人民西路（怀远大街-翰林大街） | 801.4159 | 0 | 0 | 0 | 801.4159 |  | 1174 | 6826.3706 | 2.949%
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 349.2151 |  |  |  | 349.2151 | 米 | 1174 | 2974.575
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 102.5416 |  |  |  | 102.5416 | 米 | 531 | 1931.1042
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 45.241 |  |  |  | 45.241 | 米 | 286 | 1581.8544
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 36.4573 |  |  |  | 36.4573 | 米 | 246.6667 | 1478.0004
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 50.0664 |  |  |  | 50.0664 | 米 | 555 | 902.0972
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 20.46 |  |  |  | 20.46 | 座 | 22 | 9300
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 11.7 |  |  |  | 11.7 | 座 | 15 | 7800
| 雨水口 | 7.4 |  |  |  | 7.4 | 座 | 74 | 1000
| 降水井 | 57 |  |  |  | 57 | 座 | 57 | 10000
| 管道施工路面恢复 | 121.3344 |  |  |  | 121.3344 | 平米 | 11234.6667 | 108
9 | 团结西路（西环路-西苑街） | 848.5908 | 0 | 0 | 0 | 848.5908 | 0 | 2312 |  | 3.122%
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 176.9872 |  |  |  | 176.9872 | 米 | 595 | 2974.575
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 331.5706 |  |  |  | 331.5706 | 米 | 1717 | 1931.1042
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 42.3693 |  |  |  | 42.3693 | 米 | 286.6667 | 1478.0004
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 58.1853 |  |  |  | 58.1853 | 米 | 645 | 902.0972
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 10.23 |  |  |  | 10.23 | 座 | 11 | 9300
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 24.96 |  |  |  | 24.96 | 座 | 32 | 7800
| 雨水口 | 8.6 |  |  |  | 8.6 | 座 | 86 | 1000
| 降水井 | 77 |  |  |  | 77 | 座 | 77 | 10000
| 管道施工路面恢复 | 118.6884 |  |  |  | 118.6884 | 平米 | 10989.6667 | 108
10 | 玉皇阁大道（西环路-西苑街） | 1311.9133 | 0 | 0 | 0 | 1311.9133 |  |  |  | 4.827%
| D1200 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 220.0265 |  |  |  | 220.0265 | 米 | 595 | 3697.9248
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 247.9538 |  |  |  | 247.9538 | 米 | 1284 | 1931.1042
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 150.2762 |  |  |  | 150.2762 | 米 | 950 | 1581.8544
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 138.3408 |  |  |  | 138.3408 | 米 | 936 | 1478.0004
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 178.2544 |  |  |  | 178.2544 | 米 | 1976 | 902.0972
| 1700×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 12.1 |  |  |  | 12.1 | 座 | 11 | 11000
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 31.98 |  |  |  | 31.98 | 座 | 41 | 7800
| 雨水口 | 20.8 |  |  |  | 20.8 | 座 | 208 | 1000
| 降水井 | 94 |  |  |  | 94 | 座 | 94 | 10000
| 管道施工路面恢复 | 218.1816 |  |  |  | 218.1816 | 平米 | 20202 | 108
11 | 宝丰路（建设路）（西环路-民族大街） | 595.37 | 0 | 0 | 0 | 595.37 |  |  |  | 2.191%
| D1200 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 220.0265 |  |  |  | 220.0265 | 米 | 595 | 3697.9248
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 182.6389 |  |  |  | 182.6389 | 米 | 614 | 2974.575
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 21.6773 |  |  |  | 21.6773 | 米 | 146.6667 | 1478.0004
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 29.7692 |  |  |  | 29.7692 | 米 | 330 | 902.0972
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 10.23 |  |  |  | 10.23 | 座 | 11 | 9300
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 8.58 |  |  |  | 8.58 | 座 | 11 | 7800
| 雨水口 | 4.4 |  |  |  | 4.4 | 座 | 44 | 1000
| 降水井 | 40 |  |  |  | 40 | 座 | 40 | 10000
| 管道施工路面恢复 | 78.048 |  |  |  | 78.048 | 平米 | 7226.6667 | 108
12 | 翰林大街（山水大道-鼓楼西街） | 1301.015 | 0 | 0 | 0 | 1301.015 |  |  |  | 4.787%
| D1800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 993.2801 |  |  |  | 993.2801 | 米 | 1248 | 7958.9752
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 44.9947 |  |  |  | 44.9947 | 米 | 233 | 1931.1042
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 47.7209 |  |  |  | 47.7209 | 米 | 529 | 902.0972
| 2400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 39.1 |  |  |  | 39.1 | 座 | 23 | 17000
| 雨水口 | 4.6 |  |  |  | 4.6 | 座 | 46 | 1000
| 降水井 | 42 |  |  |  | 42 | 座 | 42 | 10000
| 管道施工路面恢复 | 129.3192 |  |  |  | 129.3192 | 平米 | 11974 | 108
13 | 玉龚路（翰林大街-109国道） | 462.1742 | 0 | 0 | 0 | 462.1742 |  |  |  | 1.701%
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 127.3118 |  |  |  | 127.3118 | 米 | 428 | 2974.575
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 51.9467 |  |  |  | 51.9467 | 米 | 269 | 1931.1042
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 43.501 |  |  |  | 43.501 | 米 | 275 | 1581.8544
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 47.8872 |  |  |  | 47.8872 | 米 | 324 | 1478.0004
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 61.7034 |  |  |  | 61.7034 | 米 | 684 | 902.0972
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 7.44 |  |  |  | 7.44 | 座 | 8 | 9300
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 7.8 |  |  |  | 7.8 | 座 | 10 | 7800
| 雨水口 | 7.2 |  |  |  | 7.2 | 座 | 72 | 1000
| 降水井 | 32 |  |  |  | 32 | 座 | 32 | 10000
| 管道施工路面恢复 | 75.384 |  |  |  | 75.384 | 平米 | 6980 | 108
14 | 利民路（西环路-怀远大街路） | 227.8617 | 0 | 0 | 0 | 227.8617
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 96.1767 |  |  |  | 96.1767 | 米 | 608 | 1581.8544
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 21.2175 |  |  |  | 21.2175 | 米 | 143.5556 | 1478.0004
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 36.565 |  |  |  | 36.565 | 米 | 405.3333 | 902.0972
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 9.88 |  |  |  | 9.88 | 座 | 12.6667 | 7800
| 雨水口 | 2.5333 |  |  |  | 2.5333 | 座 | 25.3333 | 1000
| 降水井 | 20.2667 |  |  |  | 20.2667 | 座 | 20.2667 | 10000
| 管道施工路面恢复 | 41.2224 |  |  |  | 41.2224 | 平米 | 3816.8889 | 108
15 | 金桥路（西环路-民族大街） | 448.2279 | 0 | 0 | 0 | 448.2279
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 189.1898 |  |  |  | 189.1898 | 米 | 1196 | 1581.8544
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 41.7371 |  |  |  | 41.7371 | 米 | 282.3889 | 1478.0004
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 71.9272 |  |  |  | 71.9272 | 米 | 797.3333 | 902.0972
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 19.435 |  |  |  | 19.435 | 座 | 24.9167 | 7800
| 雨水口 | 4.9833 |  |  |  | 4.9833 | 座 | 49.8333 | 1000
| 降水井 | 39.8667 |  |  |  | 39.8667 | 座 | 39.8667 | 10000
| 管道施工路面恢复 | 81.0888 |  |  |  | 81.0888 | 平米 | 7508.2222 | 108
16 | 永安西街（翰林大街-109国道） | 742.0835 | 0 | 0 | 0 | 742.0835
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 106.4038 |  |  |  | 106.4038 | 米 | 551 | 1931.1042
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 199.4718 |  |  |  | 199.4718 | 米 | 1261 | 1581.8544
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 89.2712 |  |  |  | 89.2712 | 米 | 604 | 1478.0004
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 115.0274 |  |  |  | 115.0274 | 米 | 1275.1111 | 902.0972
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 26.1733 |  |  |  | 26.1733 | 座 | 33.5556 | 7800
| 雨水口 | 13.4222 |  |  |  | 13.4222 | 座 | 134.2222 | 1000
| 降水井 | 60.4 |  |  |  | 60.4 | 座 | 60.4 | 10000
| 管道施工路面恢复 | 131.9136 |  |  |  | 131.9136 | 平米 | 12214.2222 | 108
二 | 泵站改造 | 283.99 | 44.85 | 268.4 | 0 | 597.24 |  |  |  | 2.197%
1 | 1#泵站 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10
| 增加气体检测仪 |  |  | 5 |  | 5 | 套 | 1 | 50000
2 | 2#泵站 | 197.39 | 21.85 | 225 | 0 | 444.24
| 围墙维修 | 1.47 | 0.37 |  |  | 1.84 | 米 | 46 | 400
| 走道护栏更换 | 1.12 | 0.28 |  |  | 1.4 | 米 | 70 | 200
| 配电室周围地面硬化 | 16.8 | 4.2 |  |  | 21 | 平米 | 600 | 350
| 辅助用房室内外粉刷 | 14.4 | 3.6 |  |  | 18 | 平米 | 600 | 300
| 暖气管网改造（DN80热镀锌钢管） | 16 | 4 |  |  | 20 | 米 | 1000 | 200
| 卫生间维修改造面积 | 1.6 | 0.4 |  |  | 2 | 平米 | 4 | 5000
| 150Kw发电线路改造 | 20 | 5 |  |  | 25 | 米 | 50 | 5000
| 防汛物资 |  |  | 15 |  | 15 | 批 | 1 | 150000
| 安全应急防护物资 |  |  | 10 |  | 10 | 批 | 1 | 100000
| 防汛室装修及办公用具 | 16 | 4 |  |  | 20 | 项 | 1 | 200000
| 防汛期清淤 | 20 |  |  |  | 20 | 次 | 2 | 100000
| 泵房室内池体加固 | 90 |  |  |  | 90 | m³ | 300 | 3000
| 防汛抢险车辆及配套设备 |  |  | 200 |  | 200 | 套 | 1 | 2000000
3 | 3#泵站 | 81.6 | 23 | 38.4 | 0 | 143
| 更换机械格栅 |  | 4 | 16 |  | 20 | 套 | 2 | 100000
| 进水启闭机 |  | 0.6 | 2.4 |  | 3 | 套 | 3 | 10000
| 维修围墙 | 19 |  |  |  | 19 | 米 | 400 | 475
| 大门 |  | 1 |  |  | 1 | 樘 | 1 | 10000
| 泵房室内外粉刷 | 14.4 | 3.6 |  |  | 18 | 平米 | 600 | 300
| 行车维修保养 | 1.6 | 0.4 |  |  | 2 | 项 | 1 | 20000
| 加装轴流风机 | 8 | 2 |  |  | 10 | 台 | 2 | 50000
| 150Kw发电线路改造 | 20 | 5 |  |  | 25 | 米 | 50 | 5000
| 防汛室装修及办公用具 | 16 | 4 |  |  | 20 | 项 | 1 | 200000
| 备用污水提升泵 |  |  | 20 |  | 20 | 台 | 2 | 100000
| 卫生间维修改造面积 | 1.6 | 0.4 |  |  | 2 | 平米 | 4 | 5000
| 站内路灯修复 | 1 | 2 |  |  | 3 | 座 | 10 | 3000
三 | 防洪排涝渠 | 493.7 | 0 | 0 | 0 | 493.7
| 渠道维修改造（长840m，宽4m） | 487.2 |  |  |  | 487.2 | 米 | 840 | 5800
| 电动闸门3台（宽度2m） | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 台 | 3 | 5000
| 接电线路 | 5 |  |  |  | 5 | 米 | 100 | 500
四 | 8 万立方应急水池 | 1466.95 | 112.6 | 374.4 | 0 | 1953.95 | 座 | 1
| 土方开挖 | 600 |  |  |  | 600 | 立方 | 150000 | 40
| 土方回填 | 180 |  |  |  | 180 | 立方 | 30000 | 60
| 粘土层 | 120 |  |  |  | 120 | 立方 | 8000 | 150
| HDPE土工膜（1.5mm） |  | 51.2 | 204.8 |  | 256 | 平米 | 32000 | 80
| 土工布（600g/m2） |  | 38.4 | 153.6 |  | 192 | 立方 | 32000 | 60
| 卵石层 | 294.45 |  |  |  | 294.45 | 立方 | 6500 | 453
| 浆砌石层（内边坡） | 55 |  |  |  | 55 | 平米 | 1000 | 550
| 池子护栏 | 17.5 |  |  |  | 17.5 | 米 | 700 | 250
| 池体开挖支护 | 50 |  |  |  | 50 | 项 | 1 | 500000
| 混凝土路（进应急水池道路4m宽） | 24 |  |  |  | 24 | 平米 | 800 | 300
| PE压力排水管道(De800mm) | 76 | 19 |  |  | 95 | 米 | 500 | 1900
| 雨水提升泵（1000m3/h） |  | 4 | 16 |  | 20 | 台 | 2 | 100000
| 施工降水 | 50 |  |  |  | 50 | 项 | 1 | 500000
五 | 防洪排涝设备 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180
| 应急排水抢险车（30KW，600m³/H，8M） |  |  | 50 |  | 50 | 辆 | 1 | 500000
| 大流量排水抢险车（60KW，1000m³/H，10M） |  |  | 130 |  | 130 | 辆 | 1 | 1300000
六 | 一体化泵站工程（鼓楼大街） | 390 | 660 | 1650 | 0 | 2700 |  |  |  | 9.934%
| 一体化泵站工程（建筑安装） | 270 |  |  |  |  | 座 | 3 | 900000
| 配水水池工程 | 105 |  |  |  |  | 座 | 3 | 350000
| 10千伏变配电工程 |  | 660 |  |  |  | 项 | 3 | 2200000
| 一体化泵站（成套设备采购，3m3/s） |  |  | 1650 |  |  | 套 | 3 | 5500000
| 混凝土八字口 | 15 |  |  |  |  | 座 | 3 | 50000
Ⅱ | 其他费用 |  |  |  | 1831.6713 | 1831.6713 |  |  |  | 6.739%
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 233.3339 | 233.3339 | 工程费×1%
2 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 35.0001 | 35.0001 | 工程费×0.15%
3 | 设计费 |  |  |  | 583.3348 | 583.3348 | 工程费*2.5%
4 | 测绘费 |  |  |  | 46.6668 | 46.6668 | 工程费*0.2%
5 | 工程监理费 |  |  |  | 350.0009 | 350.0009 | 工程费*1.5%
6 | 地质勘察费 |  |  |  | 58.3335 | 58.3335 | 工程费*0.25%
7 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 23.3334 | 23.3334 | 工程费*0.1%
8 | 施工图审查费 |  |  |  | 35.0001 | 35.0001 | 工程费*0.15%
9 | 结算审计费 |  |  |  | 116.667 | 116.667 | 工程费*0.5%
10 | 招标代理费 |  |  |  | 140.0004 | 140.0004 | 工程费*0.6%
11 | 工程量清单及控制价审核费 |  |  |  | 93.3336 | 93.3336 | 工程费*0.4%
12 | 环境评价 |  |  |  | 46.6668 | 46.6668 | 工程费*0.2%
13 | 水土保持工程投资 |  |  |  | 23.3334 | 23.3334 | 工程费*0.1%
14 | 质量检测试验费 |  |  |  | 46.6668 | 46.6668 | 工程费*0.2%
III | 预备费（8%） |  |  |  | 2013.2051 | 2013.2051 | （I+II)的8% |  |  | 7.407%
IV | 估算总金额 | 20043.142 |  |  | 3844.8763 | 27178.2683

## 管道最新工程量估算明细
总 估 算 表
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价（元） | 数量 | 建筑工程费合计（万元） | 工程量放大系数 | 数量
一 | 管道工程 |  | 3603 |  |  |  | 2301.0646 | 3%
1 | 翰林大街（德源路-鼓楼西街） |  | 2292 |  |  |  | 1558.3309 | 6817.5 | 1658
| D1800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1212 |  | 6450 |  | 781.74 | 38721 | 1177
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 495 |  | 1941.1042 |  | 96.0847 |  | 481
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 585 |  | 1582 |  | 92.547 |  | 568
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 477.5 |  | 1488.0004 |  | 71.052 |  | 307.037
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1098.25 |  | 902.0972 |  | 99.0728 |  | 706.1852
| 2400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 25.25 |  | 17000 |  | 42.925 |  | 21.7963
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 22.5 |  | 7800 |  | 17.55 |  | 8.9074
| 雨水口 | 座 | 95.5 |  | 1000 |  | 9.55 |  | 61.4074
| 降水井 | 座 | 76.4 |  | 10000 |  | 76.4 |  | 39.2333
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 25130.5 |  | 108 |  | 271.4094 |  | 12056.5185
2 | 永安街（109国道-发行路、西环路-怀远大街） |  | 1311 |  |  |  | 742.7337 | #REF! | #REF!
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 531 |  | 3074.575 |  | 163.2599 |  | 516
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 417 |  | 1941.1042 |  | 80.944 |  | 405
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 363 |  | 1582 |  | 57.4266 |  | 352
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 874 |  | 1488.0004 |  | 130.0512 |  | 388.6667
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 764.75 |  | 912.0972 |  | 69.7526 |  | 1151.5
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 11.0625 |  | 9300 |  | 10.2881 |  | 24.2917
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 16.25 |  | 7800 |  | 12.675 |  | 8.4375
| 雨水口 | 座 | 54.625 |  | 1100 |  | 6.0088 |  | 82.25
| 降水井 | 座 | 43.7 |  | 15000 |  | 65.55 |  | 65.8
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 13590.5 |  | 108 |  | 146.7774 |  | 7089.6667

## 排水管道工程量1 (hidden)
工程数量表 |  |  |  |  | 主管道工程量系数 |  | 管道 | 计量单位 | 数量 | 序号 | 道路名称 | 主管道 | 计量单位 | 数量
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 | 6% |  | D2400 Ⅱ | 米 | 1469 | 1 | 民族大街（山水大道-永安西路） | 主管道 | 米 | 1632 | 主干道
一 | 管道工程 | [5 empty] | D2200 Ⅱ | 米 | 721 | 2 | 萧公大街（宝丰路（建设路）-永安西路） | 主管道 | 米 | 2749 | 主干道
1 | 民族大街（山水大道-永安西路） |  | 1632 |  |  |  | D2000Ⅱ | 米 | 1224 | 3 | 怀远大街（西环路-姚福璐） | 主管道 | 米 | 4407 | 主干道
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 572 |  | 540 |  | D1800 Ⅱ | 米 | 1738 | 4 | 西环路（南环路-山水大道） | 主管道 | 米 | 5966 | 主干道
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 493 |  | 465 |  | D1200 Ⅱ | 米 | 2164 | 5 | 姚福璐（怀远大街-萧公大街） | 主管道 | 米 | 1121 | 次
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 567 |  | 535 |  | D1000 Ⅱ | 米 | 6429 | 6 | 新渠路（怀远大街-民族大街） | 主管道 | 米 | 594 | 次
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 630 |  |  |  | D800 Ⅱ | 米 | 8694 | 7 | 鼓楼西街（西环路-西苑街） | 主管道 | 米 | 3150 | 主干道
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1400 |  |  |  | D800 Ⅱ（预留） | 米 | 233 | 8 | 人民西路（怀远大街-翰林大街） | 主管道 | 米 | 1991 | 次
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 11 |  |  |  | D600Ⅱ | 米 | 7741 | 9 | 团结西路（西环路-西苑街） | 主管道 | 米 | 2312 | 主干道
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 24 |  |  |  | D600Ⅱ（预留） | 米 | 865 | 10 | 玉皇阁大道（西环路-西苑街） | 主管道 | 米 | 2829 | 主干道
| 雨水口 | 座 | 840 |  |  |  | D500Ⅱ（预留） | 米 | 4570.6667 | 11 | 宝丰路（建设路）（西环路-民族大街） | 主管道 | 米 | 1209 | 次
| 降水井 | 座 | 54 |  |  |  | D300Ⅱ | 米 | 12108 | 12 | 翰林大街（山水大道-鼓楼西街） | 主管道 | 米 | 1248 | 主干道
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 12420 | [5 empty] | 47956.6667 | 13 | 玉龚路（翰林大街-109国道） | 主管道 | 米 | 972 | 次
2 | 萧公大街（宝丰路（建设路）-永安西路） |  | 2749 |  |  |  | 路面 | 计量单位 | 数量 |  | 合计 |  |  | 30180
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 496 |  | 468 |  | 管道施工路面恢复 | 平米 | 195051.6667 | 序号 | 道路名称 | 预留管道 | 计量单位 | 数量
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 721 |  | 680 |  | 检查井 | 计量单位 | 数量 | 1 | D800 Ⅱ（预留） | 预留管道 | 米 | 233
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1532 |  | 1445 |  | 3100×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 27 | 2 | D600Ⅱ（预留） | 预留管道 | 米 | 865
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 865 |  |  |  | 2900×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 13 | 3 | D500Ⅱ（预留） | 预留管道 | 米 | 4570.6667
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1770 |  |  |  | 2600×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 23 |  | 合计 |  |  | 5668.6667
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 9 |  |  |  | 2400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 32
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 50 |  |  |  | 1700×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 29
| 雨水口 | 座 | 236 |  |  |  | 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 119
| 降水井 | 座 | 92 |  |  |  | 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 330
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 18492 | [5 empty] | 573
3 | 怀远大街（西环路-姚福璐） |  | 4407 |  |  |  | 名称 | 计量单位 | 数量
| D2200 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 721 |  | 680 |  | 雨水口 | 座 | 2174
| D2000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1224 |  | 1155 |  | 降水井 | 座 | 996
| D1800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 490 |  | 462
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 435 |  | 410
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1121 |  | 1058
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 416 |  | 392
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 540
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 615
| 2900×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 13
| 2600×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 23
| 2400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 9
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 8
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 28
| 雨水口 | 座 | 162
| 降水井 | 座 | 147
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 31334
4 | 西环路（南环路-山水大道） |  | 5966
| D1200 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 974 |  | 919
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1521 |  | 1435
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1401 |  | 1322
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 2070 |  | 1953
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 733.3333
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1760
| 1700×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 18
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 28
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 64
| 雨水口 | 座 | 220
| 降水井 | 座 | 199
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 32265.3333
5 | 姚福璐（怀远大街-萧公大街） |  | 1121
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1121 |  | 1058
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 260.6667
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 736
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 23
| 雨水口 | 座 | 46
| 降水井 | 座 | 37
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 6998.6667
6 | 新渠路（怀远大街-民族大街） |  | 594
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 594 |  | 560
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 80
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 180
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 12
| 雨水口 | 座 | 24
| 降水井 | 座 | 20
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 3056
7 | 鼓楼西街（西环路-西苑街） |  | 3150
| D2400 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1469 |  | 1386
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 594 |  | 560
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 563 |  | 531
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 524 |  | 494
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 386.6667
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 928
| 3100×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 27
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 11
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 20
| 雨水口 | 座 | 116
| 降水井 | 座 | 105
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 21878.6667
8 | 人民西路（怀远大街-翰林大街） |  | 1991
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1174 |  | 1108
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 531 |  | 501
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 286 |  | 270
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 246.6667
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 555
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 22
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 15
| 雨水口 | 座 | 74
| 降水井 | 座 | 57
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 11234.6667
9 | 团结西路（西环路-西苑街） |  | 2312
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 595 |  | 561
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1717 |  | 1620
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 286.6667
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 645
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 11
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 32
| 雨水口 | 座 | 86
| 降水井 | 座 | 77
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 10989.6667
10 | 玉皇阁大道（西环路-西苑街） |  | 2829
| D1200 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 595 |  | 561
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1284 |  | 1211
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 950 |  | 896
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 936
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1976
| 1700×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 11
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 41
| 雨水口 | 座 | 208
| 降水井 | 座 | 94
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 20202
11 | 宝丰路（建设路）（西环路-民族大街） |  | 1209
| D1200 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 595 |  | 561
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 614 |  | 579
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 146.6667
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 330
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 11
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 11
| 雨水口 | 座 | 44
| 降水井 | 座 | 40
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 7226.6667
12 | 翰林大街（山水大道-鼓楼西街） |  | 1248
| D1800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1248 |  | 1177
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 233 |  | 220
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 529
| 2400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 23
| 雨水口 | 座 | 46
| 降水井 | 座 | 42
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 11974
13 | 玉龚路（翰林大街-109国道） |  | 972
| D1000 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 428 |  | 404
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 269 |  | 254
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 275 |  | 259
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 324
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 684
| 1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 8
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 10
| 雨水口 | 座 | 72
| 降水井 | 座 | 32
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 6980
14 | 利民路（西环路-怀远大街路） |  | 608
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 608 |  | 574
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 143.5556
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 405.3333
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 12.6667
| 雨水口 | 座 | 25.3333
| 降水井 | 座 | 20.2667
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 3816.8889
15 | 金桥路（西环路-民族大街） |  | 1196
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1196 |  | 1128
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 282.3889
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 797.3333
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 24.9167
| 雨水口 | 座 | 49.8333
| 降水井 | 座 | 39.8667
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 7508.2222
16 | 永安西街（翰林大街-109国道） |  | 1812
| D800 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 551 |  | 520
| D600 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1261 |  | 1190
| D500 Ⅱ级钢筋混凝土管道（预留管） | 米 | 604
| D300 Ⅱ级钢筋混凝土管道 | 米 | 1275.1111
| 1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 33.5556
| 雨水口 | 座 | 134.2222
| 降水井 | 座 | 60.4
| 管道施工路面恢复 | 平米 | 12214.2222
二 | 泵站改造
1 | 1#泵站
| 增加气体检测仪 | 套 | 1
2 | 2#泵站
| 围墙维修 | 米 | 46
| 走道护栏更换 | 米 | 70
| 配电室周围地面硬化 | 平米 | 600 |  |  | 3280平米 | 840*4=3360平米
| 辅助用房室内外粉刷 | 平米 | 600
| 暖气管网改造（DN80热镀锌钢管） | 米 | 1000
| 卫生间维修改造面积 | 平米 | 4
| 150Kw发电线路改造 | 米 | 50
| 防汛物资 | 批 | 1
| 安全应急防护物资 | 批 | 1
| 防汛室装修及办公用具 | 项 | 1
| 防汛期清淤 | 次 | 2
| 泵房室内池体加固 | m³ | 300
| 防汛抢险车辆及配套设备 | 套 | 1
3 | 3#泵站
| 更换机械格栅 | 套 | 2
| 进水启闭机 | 套 | 3
| 维修围墙 | 米 | 400
| 大门 | 樘 | 1
| 泵房室内外粉刷 | 平米 | 600
| 行车维修保养 | 项 | 1
| 加装轴流风机 | 台 | 2
| 150Kw发电线路改造 | 米 | 50
| 防汛室装修及办公用具 | 项 | 1
| 备用污水提升泵 | 台 | 2
| 卫生间维修改造面积 | 平米 | 4
| 站内路灯修复 | 座 | 10
三 | 防洪排涝渠
| 渠道维修改造（长840m，宽4m） | 米 | 840
| 电动闸门3台（宽度2m） | 台 | 3
| 接电线路 | 米 | 100
四 | 8 万立方应急水池 | 座 | 1 | 土池+防渗结构
| 土方开挖 | 立方 | 150000
| 土方回填 | 立方 | 30000
| 粘土层 | 立方 | 8000
| HDPE土工膜（1.5mm） | 平米 | 32000
| 土工布（600g/m2） | 立方 | 32000
| 卵石层 | 立方 | 6500
| 浆砌石层（内边坡） | 平米 | 1000
| 池子护栏 | 米 | 700
| 池体开挖支护 | 项 | 1
| 混凝土路（进应急水池道路4m宽） | 平米 | 800
| PE压力排水管道(De800mm) | 米 | 500
| 雨水提升泵（1000m3/h） | 台 | 2
| 施工降水 | 项 | 1
五 | 防洪排涝设备
| 应急排水抢险车（30KW，600m³/H，8M） | 辆 | 1 | 50万
| 大流量排水抢险车（60KW，1000m³/H，10M） | 辆 | 1 | 130万
Note on H2: asus: 鼓楼大街
Note on H3: asus: 怀远大街
Note on H4: asus: 怀远大街

## 排水管道单价
[7 empty] | (总平均挖深) | （路面上口宽度） | 下口宽度 |  |  | 基层（㎡） | 下基层（㎡） | 路床（立方米）
| 管道 | 计量单位 | 估算综合单价 | 数量 | 管道主材价格 |  | H总 | B上 | B下 |  |  | 每延米水泥稳定砂砾36cm面积 | 每延米砂砾20cm面积 | 每延米天然砂夹石60cm面积 | 每延米管道体积 | 每延米管道基础体积 | 每延米挖沟槽体积（土） | 每延米拆除路面结构层面积（原路面结构层厚度0.66米，含渣土外运） | 每延米路床回填体积 | 每延米沟槽回填体积 | 每延米外运土体积
鼓楼大街 | D2400 Ⅱ | 米 | 10231.6242 | 1469 | 2939.89 |  | 5.5 | 13 | 4.61 | 鼓楼大街 | D2400Ⅱ | 13 | 13 | 12.35 | 6.42 | 4.367 | 42.6162 | 13 | 7.41 | 24.4192 | 18.197
怀远大街 | D2200 Ⅱ | 米 | 9297.1078 | 721 | 2397.35 |  | 5.5 | 13 | 4.34 | 怀远大街 | D2200Ⅱ | 13 | 13 | 12.35 | 5.47 | 3.845 | 41.9628 | 13 | 7.41 | 25.2378 | 16.725
怀远大街 | D2000Ⅱ | 米 | 8419.522 | 1224 | 2196.46 |  | 5.5 | 12 | 4 | 怀远大街 | D2000Ⅱ | 12 | 12 | 11.4 | 4.52 | 3.178 | 38.72 | 12 | 6.84 | 24.182 | 14.538
| D1800 Ⅱ | 米 |  | 1738 | [5 empty] | 其中：翰林大街 | D1800Ⅱ | 13 | 13 | 12.35 | 3.66 | 2.574 | 43.6492 | 13 | 7.41 | 30.0052 | 13.644
其中：翰林大街 | D1800 Ⅱ | 米 | 7958.9752 | 1177 | 1838.94 |  | 5.9 | 13 | 3.66 | 怀远大街 | D1800Ⅱ | 8 | 8 | 7.6 | 3.66 | 2.57 | 19.4722 | 8 | 4.56 | 8.6822 | 10.79
怀远大街 | D1800 Ⅱ | 米 | 6449.8872 | 462 |  |  | 4 | 8 | 3.66 |  | D1200Ⅱ | 6 | 6 | 5.7 | 1.63 | 1.144 | 12.2688 | 6 | 3.42 | 6.0748 | 6.194
| D1650 Ⅱ | 米 | 6050 |  | 1152.61
| D1600 Ⅱ | 米 | 5350 |  | 1460.18
| D1500 Ⅱ | 米 | 4850 |  | 1361.06
| D1400 Ⅱ | 米 | 4250 |  | 1192.2
| D1200 Ⅱ | 米 | 3697.9248 | 2164 | 982.3 |  | 3.5 | 6 | 2.64 |  | D1000Ⅱ | 6 | 6 | 5.7 | 1.13 | 0.961 | 11.786 | 6 | 3.42 | 6.275 | 5.511
| D1000 Ⅱ | 米 | 2974.575 | 6429 | 595.58 |  | 3.5 | 6 | 2.3 |  | D800Ⅱ | 4 | 4 | 3.8 | 0.72 | 0.509 | 5.4832 | 4 | 2.28 | 1.9742 | 3.509
| D800 Ⅱ | 米 | 1931.1042 | 8694 | 366.37 |  | 2.5 | 4 | 1.96 |  | D600Ⅱ | 4 | 4 | 3.8 | 0.41 | 0.286 | 5.1704 | 4 | 2.28 | 2.1944 | 2.976
| D800 Ⅱ（预留） | 米 |  | 233 | [6 empty] | D500Ⅱ | 4 | 4 | 3.8 | 0.28 | 0.25 | 5.1704 | 4 | 2.28 | 2.3604 | 2.81
| D600Ⅱ | 米 | 1581.8544 | 7741 | 233.63 |  | 2.5 | 4 | 1.62 |  | D300Ⅱ | 3 | 3 | 2.85 | 0.1 | 0.21 | 1.7472 | 3 | 1.14 | 0.2972 | 1.45
| D600Ⅱ（预留） | 米 |  | 865 |  |  | 2.5 | 4 | 1.62 | 计价单位 |  | 平方米 | 平方米 |  |  | 立方米（混凝土） | 立方米 | 平方米 | 立方米 | 立方米 | 立方米
| D500Ⅱ（预留） | 米 | 1478.0004 | 4570.6667 | 200.88 |  | 2.5 | 4 | 1.62 | 单位价格 |  | 75 | 30 |  |  | 455 | 10 | 20 | 85 | 16 | 20
| D300Ⅱ | 米 | 902.0972 | 12108 | 138.05 |  | 1.5 | 3 | 1.16 | [6 empty] | 立方米（砂砾石）
200
| 管道 | 计量单位 | 每延米管道安装单价 | 锦林单价 | 每延米水稳层单价 | 每延米砂砾层单价 | 每延米管道基础单价 | 每延米挖沟槽土方单价 | 每延米拆除路面结构单价 | 每延米路床回填单价 | 每延米沟槽回填单价 | 每延米外运土单价 | 每延米水稳切缝单价 | 每延米格栅单价 | 每延米路面标线单价
鼓楼大街 | D2400Ⅱ | 米 | 4728.98 |  | 975 | 390 | 1986.985 | 426.162 | 260 | 629.85 | 390.7072 | 363.94 | 20 | 48 | 12
怀远大街 | D2200Ⅱ | 米 | 4054.85 |  | 975 | 390 | 1749.475 | 419.628 | 260 | 629.85 | 403.8048 | 334.5 | 20 | 48 | 12
怀远大街 | D2000Ⅱ | 米 | 3747.26 | 3103.31 | 900 | 360 | 1445.99 | 387.2 | 240 | 581.4 | 386.912 | 290.76 | 20 | 48 | 12
其中：翰林大街 | D1800Ⅱ | 米 | 3263.5 |  | 975 | 390 | 1171.17 | 436.492 | 260 | 629.85 | 480.0832 | 272.88 | 20 | 48 | 12
怀远大街 | D1800Ⅱ | 米 | 3263.5 |  | 600 | 240 | 1169.35 | 194.722 | 160 | 387.6 | 138.9152 | 215.8 | 20 | 48 | 12
| D1200Ⅱ | 米 | 1712.94 |  | 450 | 180 | 520.52 | 122.688 | 120 | 290.7 | 97.1968 | 123.88 | 20 | 48 | 12
| D1000Ⅱ | 米 | 1088.14 |  | 450 | 180 | 437.255 | 117.86 | 120 | 290.7 | 100.4 | 110.22 | 20 | 48 | 12
| D800Ⅱ | 米 | 769.11 | 548.04 | 300 | 120 | 231.595 | 54.832 | 80 | 193.8 | 31.5872 | 70.18 | 20 | 48 | 12
| D600Ⅱ | 米 | 531.59 | 348.29 | 300 | 120 | 130.13 | 51.704 | 80 | 193.8 | 35.1104 | 59.52 | 20 | 48 | 12
| D500Ⅱ | 米 | 444.78 | 292.13 | 300 | 120 | 113.75 | 51.704 | 80 | 193.8 | 37.7664 | 56.2 | 20 | 48 | 12
| D300Ⅱ | 米 | 256.97 | 190.83 | 225 | 90 | 42 | 17.472 | 60 | 96.9 | 4.7552 | 29 | 20 | 48 | 12
Note on Q17: asus: 只有D300管道（雨水连接管）做砂石基础，其余做180度混凝土基础
Note on O24: asus: 每延米格栅单价，每延米锯缝单价，均参考锦林项目单价，按主管道长度倒算每延米价格计入

## 路面恢复工程单价
路面工程工程单价
道路主次 | 做法 | 单价 | 锦林大街审批价格（元/平米）
主干道 | 6cm+4cm(两层油) | 108 | 103.31
次干道 | 5cm+4cm(两层油) | 100 | 95

## 检查井单价
检查井 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 锦林单价
3100×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 27 | 24500
2900×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 13 | 21000
2600×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 23 | 19000 | 10106.67
2400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 32 | 17000
2200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 |  | 15000
1900×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 |  | 13000
1700×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 29 | 11000
1400×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 119 | 9300 | 9305.26
1200×1100 矩形钢筋混凝土检查井 | 座 | 330 | 7800 | 7772.22

## 雨水口降水井单价
名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 锦林项目单价
雨水口 | 座 | 2174 | 1000 | 961.76
降水井 | 座 | 996 | 10000
世纪大道 | 主管长度 |  | 施工工期预定（日历天） | 每天施工 米/天
| 1177 | 29 | 45 | 26.1556
|  | 30 |  | 30