## 总估算表
投资估算审定表
建设项目名称:平罗县2024年燃气管道等老化更新改造项目-第一片区（分区六） | [10 empty] | 户数 | 平均每户价格
序 号 | 工 程 和 费 用 名 称 | 估 算 价 值 （万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占总投 资比例 (%)
|  | 建 筑 工 程 | 设备及 工器具 | 安 装 工 程 | 其 他 费 用 | 合 计 | 单位 | 数量 | 指 标
| 建设项目总投资(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 819.7168 | 817.0522 | 2974.4257 | 686.7986 | 5297.9933 |  |  |  | 100%
| 建设投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） | 819.7168 | 817.0522 | 2974.4257 | 686.7986 | 5297.9933 |  |  |  | 100%
Ⅰ | 工程费用 | 819.7168 | 817.0522 | 2974.4257 | 0 | 4611.1947 |  |  |  | 87.04%
一 | 燃气改造 | 217.8613 | 817.0522 | 963.8361 | 0 | 1998.7496
1 | 星海北园 | 21.7233 | 129.9722 | 126.1564 |  | 277.8519 |  |  |  |  | 1264 | 2198.1953
2 | 金地家园 | 24.701 | 58.2879 | 71.5006 |  | 154.4895 |  |  |  |  | 689 | 2242.2277
3 | 桥馨家园B区 | 47.2311 | 216.4373 | 252.0583 |  | 515.7268 |  |  |  |  | 2800 | 1841.8813
4 | 唐徕湾 | 46.055 | 186.3457 | 252.0208 |  | 484.4215 |  |  |  |  | 2079 | 2330.0696
5 | 唐华首府一期 | 61.6038 | 171.1604 | 185.1436 |  | 417.9078 |  |  |  |  | 2224 | 1879.0819
6 | 家和春天东区 | 16.5471 | 54.8486 | 76.9564 |  | 148.3522 |  |  |  |  | 588 | 2522.9959
二 | 供热管道更新改造 | 461.8017 | 0 | 1070.5547 | 0 | 1532.3564 |  |  |  |  | 9644 | 1588.922
1 | 金地家园 | 124.6728 |  | 203.9763 |  | 328.6491
2 | 唐徕湾 | 94.078 |  | 139.0388 |  | 233.1168
3 | 唐华首府一期 | 150.9197 |  | 208.6676 |  | 359.5872
4 | 家和春天东区 | 92.1312 |  | 171.9002 |  | 264.0314
5 | 桥馨家园B区 | 223.6416 |  | 346.9719 |  | 570.6135
三 | 供水管道改造 | 140.0538 | 0 | 940.0349 | 0 | 1080.0887 |  |  |  |  | 6618 | 1632.047
1 | 家和春天东区 | 26.1184 |  | 142.5544 |  | 168.6728 |  |  |  |  | 446 | 3781.9018
2 | 金地家园 | 47.744 |  | 109.0373 |  | 156.7813 |  |  |  |  | 260 | 6030.0513
3 | 唐徕湾 | 35.5568 |  | 269.689 |  | 305.2458 |  |  |  |  | 2079 | 1468.2339
4 | 星海北园 | 30.6346 |  | 145.2262 |  | 175.8608 |  |  |  |  | 505 | 3482.3928
5 | 唐华首府一期 | 15.8672 |  | 95.5859 |  | 111.4531 |  |  |  |  | 508 | 2193.9582
6 | 桥馨家园 B 区 |  |  | 177.942 |  | 177.942 |  |  |  |  | 2820 | 631
Ⅱ | 工程建设其他费用 |  |  |  | 434.5132 | 434.5132 |  |  |  | 8.201%
1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 46.1119 | 46.1119 |  | 1%
2 | 施工监理费 |  |  |  | 92.2239 | 92.2239 |  | 2%
3 | 设计费 |  |  |  | 110.6687 | 110.6687 |  | 2.4%
4 | BIM设计费 |  |  |  | 9.2224 | 9.2224 |  | 0.2%
5 | 施工图审查费 |  |  |  | 9.2224 | 9.2224 |  | 0.2%
6 | 清单及控制价编制费 |  |  |  | 23.056 | 23.056 |  | 0.5%
7 | 清单及控制价审核费 |  |  |  | 13.8336 | 13.8336 |  | 0.3%
8 | 结算审核费 |  |  |  | 23.056 | 23.056 |  | 0.5%
9 | 全程跟踪审计费 |  |  |  | 29.5116 | 29.5116 |  | 0.64%
10 | 工程竣工财务决算审计 |  |  |  | 11.528 | 11.528 |  | 0.25%
11 | 工程检验试验费 |  |  |  | 13.8336 | 13.8336 |  | 0.3%
12 | 工程招标代理服务费 |  |  |  | 19.1892 | 19.1892 |  | 0.4161%
13 | 工程保险费 |  |  |  | 23.056 | 23.056 |  | 0.5%
14 | 可研编制费 |  |  |  | 10 | 10
Ⅲ | 预备费 |  |  |  | 252.2854 | 252.2854 |  |  |  | 4.762%
1 | 基本预备费 |  |  |  | 252.2854 | 252.2854 |  | 5%
Ⅳ | 建设期贷款利息 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
Ⅴ | 铺底流动资金 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0%
Note on B30: lbh:工程第一部分费用总值× 100～300： 2.0～2.4（％） 300～500： 1.7～2.0 500～1000： 1.5～1.7 1000～5000： 1.2～1.5 5000～10000： 1.1～1.2 10000～20000： 0.9～1.1 20000～50000： 0.8～0.9 50000以上： 0.6～0.8
Note on B31: 微软用户: 施工监理服务收费基价表 单位：万元 序号 计费额 收费基价 费率 1 500 16.5 3.30 2 1000 30.1 3.01 3 3000 78.1 2.60 4 5000 120.8 2.42 5 8000 181 2.26 6 10000 218.6 2.19 7 20000 393.4 1.97 8 40000 708.2 1.77 9 60000 991.4 1.65 10 80000 1255.8 1.57 11 100000 1507 1.51 12 200000 2712.5 1.36 13 400000 4882.6 1.22 14 600000 6835.6 1.14 15 800000 8658.4 1.08 16 1000000 10390.1 1.04 注：计费额大于1000000万元的，以计费额乘以1.039%的收费率计算收费基价。其他未包含的其收费由双方协商议定。
Note on B32: lbh:国家发展计划委员会、建设部计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费标准》 设计费＝设计收费基价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（1.15）×附加调整系数（改扩建和技术改造项目1.1～1.4） 其中：设计收费基价＝（工程费用-给定小的计费额）×（给定大的收费基价－给定小的收费基价）÷（给定大的计费额-给定小的计费额）+给定小的收费基价 计费额区间（工程费用）： 200 500 1000 3000 5000 8000 10000 20000 收费基价： 9.00 20.90 38.80 103.80 163.90 249.60 304.80 566.80 40000 60000 80000 100000 200000 400000 600000 800000 1054.00 1515.20 1960.10 2393.40 4450.80 8276.70 11897.50 15391.40

## 2024燃气估算
2024年平罗县燃气管道等老化更新改造工程项目（一期）
序号 | 名 称 | 规 格 | 材料 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价(元) | 备 注
1 | 星海北苑
1.1 | 无缝钢管 | D108×4.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 1054 | 150.26 | 158374.04 |  |  |  | 2413 | 3619.5
1.2 | 无缝钢管 | D89×4.0 | 20# Ⅱ系列 | m | 1644 | 120 | 197280 |  |  |  | 38 | 57
1.3 | 燃气用聚乙烯管 | de160×14.6 | PE100 | m | 320 | 115 | 36800 |  |  |  | 370 | 555
1.4 | 燃气用聚乙烯管 | de110×10 | PE100 | m | 370 | 97.16 | 35949.2 |  |  |  | 463 | 694.5
1.5 | 燃气用聚乙烯管 | de90×8.2 | PE100 | m | 313 | 86.55 | 27090.15 |  |  |  | 145 | 217.5
1.6 | 钢套管 | DN150 | Q235A | m | 5 | 221.2 | 1106
1.7 | 钢套管 | DN80 | Q235A | m | 9 | 111.62 | 1004.58
1.8 | 球阀 | DN100 | Q41F-16C | 个 | 10 | 1339.64 | 13396.4 | 配套法兰、垫片、紧固件
1.9 | 球阀 | DN80 | Q41F-16C | 个 | 18 | 1029.83 | 18536.94 | 配套法兰、垫片、紧固件
1.10 | 球阀 | DN25 | Q41F-16C | 个 | 234 | 240 | 56160 | 配套法兰、垫片、紧固件
1.11 | 调压柜护栏 |  |  | 米 | 98 | 220 | 21560 |  | 每个7米
1.12 | 出地护栏 | DN50 | 焊接钢管 Q235A | 米 | 112 | 220 | 24640 |  | 每栋楼4米
1.13 | 警示带 |  |  | m | 1003 | 1.89 | 1895.67 |  | 1003
1.14 | 可探测金属示踪带 |  |  | m | 1003 | 6.04 | 6058.12
1.15 | 标志桩 |  |  | 个 | 50 | 120 | 6000
1.16 | 铜球阀 | DN15 |  | 个 | 1264 | 56 | 70784
1.17 | 燃气立管 | D38×3.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 3792 | 79.8 | 302601.6 |  | 1米每户
1.18 | 自闭阀 | DN15 |  | 个 | 1264 | 85.36 | 107895.04
1.19 | 镀锌管 | DN15 |  | 米 | 3792 | 46 | 174432 |  | 10.5米每户
| 小计 | [5 empty] | 1261563.74
1.20 | 路面拆除及恢复 | 面包砖 |  | 平方米 | 1366 | 150.4 | 205446.4 |  | 2
1.21 | 阀井 | DN150 |  | 座 | 1 | 11786.52 | 11786.52
| 小计 | [5 empty] | 217232.92
1.22 | 智能燃气表 | G2.5 |  | 块 | 1264 | 650 | 821600 | 安全切断性
1.23 | 调压柜RX0.4/300C | 300m³ |  | 套 | 14 | 30437.3 | 426122.2
1.24 | 调压柜远传设备 |  |  | 套 | 14 | 3000 | 42000
1.25 | 阀井智能在线监测设备 |  |  | 套 | 1 | 10000 | 10000
| 小计 | [5 empty] | 1299722.2
| 合计 |  |  | 元 |  |  | 2778518.86
2 | 金地家园
2.1 | 无缝钢管 | D108×4.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 20 | 150.26 | 3005.2 |  |  |  | 10 | 20
2.2 | 无缝钢管 | D89×4.0 | 20# Ⅱ系列 | m | 874 | 120 | 104880 |  |  |  | 437 | 874
2.3 | 无缝钢管 | D57×3.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 1178 | 25 | 29450 |  | 2072 | 2072 | 589 | 1178
2.4 | 燃气用聚乙烯管 | de110×10 | PE100 | m | 900 | 97.16 | 87444 |  |  |  | 450 | 900
2.5 | 燃气用聚乙烯管 | de90×8.2 | PE100 | m | 268 | 86.55 | 23195.4 |  |  |  | 134 | 268
2.6 | 燃气用聚乙烯管 | de63×5.8 | PE100 | m | 188 | 47.84 | 8993.92 |  | 1356 |  | 94 | 188
2.7 | 钢套管 | DN150 | Q235A | m | 8 | 221.2 | 1769.6 |  |  |  | 4 | 8
2.8 | 钢套管 | DN80 | Q235A | m | 10 | 111.62 | 1116.2 |  |  |  | 5 | 10
2.9 | 球阀 | DN80 | Q41F-16C | 个 | 12 | 1029.83 | 12357.96 | 配套法兰、垫片、紧固件 |  |  | 6 | 12
2.10 | 球阀 | DN50 | Q41F-16C | 个 | 24 | 437.61 | 10502.64 | 配套法兰、垫片、紧固件 |  |  | 12 | 24
2.11 | 球阀 | DN25 | Q41F-16C | 个 | 137.8 | 240 | 33072 | 配套法兰、垫片、紧固件
2.13 | 调压柜护栏 |  |  | 米 | 28 | 220 | 6160 |  | 每个7米 |  | 14 | 28
2.15 | 出地护栏 | DN50 | 焊接钢管 Q235A | 米 | 76 | 220 | 16720 |  | 楼栋数*4.1 |  | 76 | 152
2.16 | 警示带 |  |  | m | 1356 | 1.89 | 2562.84 |  |  | 1356
2.17 | 可探测金属示踪带 |  |  | m | 1356 | 6.04 | 8190.24
2.18 | 标志桩 |  |  | 个 | 68 | 120 | 8160
2.21 | 铜球阀 | DN15 |  | 个 | 689 | 56 | 38584
2.22 | 燃气立管 | D38×3.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 2067 | 79.8 | 164946.6
2.23 | 自闭阀 | DN15 |  | 个 | 689 | 85.36 | 58813.04
2.24 | 镀锌管 | DN15 |  | 米 | 2067 | 46 | 95082 |  | 2米每户
| 小计 | [5 empty] | 715005.64
2.20 | 智能燃气表 | G2.5 |  | 块 | 689 | 650 | 447850 | 安全切断性
2.12 | 调压柜RX0.4/200C | 200m³ |  | 套 | 4 | 28257.3 | 113029.2 |  |  |  | 2 | 4
2.14 | 调压柜远传设备 |  |  | 套 | 4 | 3000 | 12000
1.24 | 阀井智能在线监测设备 |  |  | 套 | 1 | 10000 | 10000
| 小计 | [5 empty] | 582879.2
2.19 | 阀井 | DN100 |  | 座 | 1 | 11786.52 | 11786.52
2.25 | 路面拆除及恢复 | 混凝土 |  | 平方米 | 814 | 251.28 | 204541.92
2.26 | 路面拆除及恢复 | 面包砖 |  | 平方米 | 204 | 150.4 | 30681.6
| 小计 | [5 empty] | 247010.04
| 合计 |  |  | 元 |  |  | 1544894.88
3 | 桥馨家园B区
3.1 | 无缝钢管 | D108×4.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 860 | 150.26 | 129223.6
3.2 | 无缝钢管 | D89×4.0 | 20# Ⅱ系列 | m | 2250 | 120 | 270000
3.3 | 无缝钢管 | D57×3.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 2980 | 91.55 | 272819 |  | 6090 | 6090
3.4 | 燃气用聚乙烯管 | de110×10 | PE100 | m | 1204 | 97.16 | 116980.64
3.5 | 燃气用聚乙烯管 | de90×8.2 | PE100 | m | 327 | 86.55 | 28301.85 |  |  |  | 1008 | 3177.159
3.6 | 钢套管 | DN150 | Q235A | m | 30 | 221.2 | 6636 |  |  |  | 138 | 434.9682
3.7 | 球阀 | DN100 | Q41F-16C | 个 | 17 | 1339.64 | 22773.88 | 配套法兰、垫片、紧固件 |  |  | 312 | 983.4064
3.8 | 球阀 | DN80 | Q41F-16C | 个 | 31.5194 | 1029.83 | 32459.6594 | 配套法兰、垫片、紧固件 |  |  | 119 | 375.0813
3.9 | 球阀 | DN25 | Q41F-16C | 个 | 454 | 240 | 108960 | 配套法兰、垫片、紧固件
3.10 | 调压柜护栏 |  |  | 米 | 70 | 220 | 15400 |  | 每个7米 |  | 6 | 18.9117
3.11 | 出地护栏 | DN50 | 焊接钢管 Q235A | 米 | 196 | 220 | 43120 |  | 楼栋数*4.1 |  | 5 | 15.7597
3.12 | 警示带 |  |  | m | 1531 | 1.89 | 2893.59 |  | 1531 | 1531 | 9 | 28.3675
3.13 | 可探测金属示踪带 |  |  | m | 1531 | 6.04 | 9247.24 |  |  |  | 10 | 31.5194
3.14 | 标志桩 |  |  | 个 | 77 | 120 | 9240 |  |  |  | 9 | 28.3675
3.15 | 铜球阀 | DN15 |  | 个 | 2800 | 56 | 156800 |  |  |  | 554 | 1746.1767
3.16 | 燃气立管 | D38×3.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 8400 | 79.8 | 670320
3.17 | 自闭阀 | DN15 |  | 个 | 2800 | 85.36 | 239008 |  |  |  | 554 | 1746.1767
3.18 | 镀锌管 | DN15 |  | 米 | 8400 | 46 | 386400 |  | 10.5米每户 |  | 28 | 88.2544
| 小计 | [5 empty] | 2520583.4594
3.19 | 智能燃气表 | G2.5 |  | 块 | 2800 | 650 | 1820000 | 安全切断性 |  |  | 43 | 135.5336
3.20 | 调压柜RX0.4/300C | 300m³ |  | 套 | 10 | 30437.3 | 304373 |  |  |  | 9 | 28.3675
3.21 | 调压柜远传设备 |  |  | 套 | 10 | 3000 | 30000
3.22 | 阀井智能在线监测设备 |  |  | 套 | 1 | 10000 | 10000
| 小计 | [5 empty] | 2164373
3.23 | 阀井 | DN150 |  | 座 | 1 | 11786.52 | 11786.52 |  |  |  | 63 | 198.5724
3.24 | 路面拆除及恢复 | 面包砖 |  | 平方米 | 3062 | 150.4 | 460524.8
| 小计 |  |  | 元 |  |  | 472311.32
| 合计 |  |  | 元 |  |  | 5157267.7794
4 | 唐徕湾
4.1 | 无缝钢管 | D108×4.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 3120 | 150.26 | 468811.2 |  |  |  | 1560 | 3120
4.2 | 无缝钢管 | D89×4.0 | 20# Ⅱ系列 | m | 3792 | 120 | 455040 |  |  |  | 1896 | 3792
4.3 | 无缝钢管 | D57×3.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 160 | 91.55 | 14648 |  | 7072 |  | 80 | 160
4.4 | 燃气用聚乙烯管 | de160×14.6 | PE100 | m | 736 | 115 | 84640 |  |  | 7072 | 368 | 736
4.5 | 燃气用聚乙烯管 | de110×10 | PE100 | m | 956 | 97.16 | 92884.96 |  |  |  | 478 | 956
4.6 | 燃气用聚乙烯管 | de90×8.2 | PE100 | m | 814 | 97.16 | 79088.24 |  |  |  | 407 | 814
4.7 | 燃气用聚乙烯管 | de63×5.8 | PE100 | m | 150 | 47.84 | 7176 |  | 2656 |  | 75 | 150
4.8 | 钢套管 | DN150 | Q235A | m | 15 | 221.2 | 3318 |  |  |  | 15
4.9 | 钢套管 | DN80 | Q235A | m | 8 | 111.62 | 892.96 |  |  |  | 8
4.10 | 球阀 | DN100 | Q41F-16C | 个 | 22 | 1339.64 | 29472.08 | 配套法兰、垫片、紧固件 |  |  | 22
4.11 | 球阀 | DN80 | Q41F-16C | 个 | 8 | 1029.83 | 8238.64 | 配套法兰、垫片、紧固件 |  |  | 8
4.12 | 球阀 | DN50 | Q41F-16C | 个 | 16 | 437.61 | 7001.76 | 配套法兰、垫片、紧固件 |  |  | 16
4.13 | 球阀 | DN25 | Q41F-16C | 个 | 415.8 | 240 | 99792 | 配套法兰、垫片、紧固件
4.14 | 调压柜护栏 |  |  | 米 | 112 | 220 | 24640 |  | 每个7米 |  | 112
4.15 | 出地护栏 | DN50 | 焊接钢管 Q235A | 米 | 132 | 220 | 29040 |  |  |  | 132
4.16 | 警示带 |  |  | m | 2656 | 1.89 | 5019.84 |  | 2656 |  | 1328
4.17 | 可探测金属示踪带 |  |  | m | 2656 | 6.04 | 16042.24 |  |  |  | 1328
4.18 | 标志桩 |  |  | 个 | 133 | 120 | 15960 |  |  |  | 67
4.19 | 铜球阀 | DN15 |  | 个 | 2079 | 56 | 116424 |  |  |  | 2079
4.20 | 燃气立管 | D38×3.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 6237 | 79.8 | 497712.6
4.21 | 自闭阀 | DN15 |  | 个 | 2079 | 85.36 | 177463.44 |  |  |  | 2079
4.22 | 镀锌管 | DN15 |  | 米 | 6237 | 46 | 286902 |  | 2米每户 |  | 4158
| 小计 | [5 empty] | 2520207.96
4.23 | 智能燃气表 | G2.5 |  | 块 | 2079 | 650 | 1351350 | 安全切断性 |  |  | 2079
4.24 | 调压柜RX0.4/300C | 300m³ |  | 套 | 8 | 30437.3 | 243498.4 |  |  |  | 8
4.25 | 调压柜RX0.4/200C | 200m³ |  | 套 | 7 | 28257.3 | 197801.1 |  |  |  | 7
4.26 | 调压柜RX0.4/100C | 100m³ |  | 套 | 1 | 22807.3 | 22807.3 |  |  |  | 1
4.27 | 调压柜远传设备 |  |  | 套 | 16 | 3000 | 48000
| 小计 | [5 empty] | 1863456.8
4.28 | 路面拆除及恢复 | 混凝土 |  | 平方米 | 1594 | 251.28 | 400540.32 |  |  |  | 1594
4.29 | 路面拆除及恢复 | 面包砖 |  | 平方米 | 399 | 150.4 | 60009.6 |  |  |  | 399
| 小计 |  |  | 元 |  |  | 460549.92
| 总计 |  |  | 元 |  |  | 4844214.68
5 | 唐华首府
5.1 | 无缝钢管 | D108×4.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 422 | 150.26 | 63409.72 |  |  |  | 432 | 930.3307
5.2 | 无缝钢管 | D89×4.0 | 20# Ⅱ系列 | m | 1464 | 120 | 175680 |  |  |  | 440 | 947.5591
5.3 | 无缝钢管 | D57×3.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 126 | 91.55 | 11535.3 |  |  |  | 120 | 258.4252
5.4 | 无缝钢管 | D38×3.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 1032 | 79.8 | 82353.6 |  | 3044 |  | 120 | 258.4252
5.5 | 燃气用聚乙烯管 | de160×14.6 | PE100 | m | 1287 | 115 | 148005 |  |  | 2622 | 368 | 736
5.6 | 燃气用聚乙烯管 | de110×10 | PE100 | m | 581 | 97.16 | 56449.96 |  |  | 2012 | 300 | 646.063
5.7 | 燃气用聚乙烯管 | de90×8.2 | PE100 | m | 180 | 97.16 | 17488.8 |  |  |  | 345 | 742.9724
5.8 | 钢套管 | DN150 | Q235A | m | 20 | 221.2 | 4424 |  |  |  | 7 | 15.0748
5.9 | 球阀 | DN100 | Q41F-16C | 个 | 8 | 1339.64 | 10717.12 | 配套法兰、垫片、紧固件 |  |  | 7 | 15.0748
5.10 | 球阀 | DN80 | Q41F-16C | 个 | 20 | 1029.83 | 20596.6 | 配套法兰、垫片、紧固件 |  |  | 5 | 10.7677
5.11 | 球阀 | DN50 | Q41F-16C | 个 | 3 | 437.61 | 1312.83 | 配套法兰、垫片、紧固件 |  |  | 11 | 23.689
5.12 | 球阀 | DN25 | Q41F-16C | 个 | 189 | 240 | 45360 | 配套法兰、垫片、紧固件
5.13 | 调压柜护栏 |  |  | 米 | 21 | 220 | 4620 |  | 每个7米 |  | 42 | 90.4488
5.14 | 出地护栏 | DN50 | 焊接钢管 Q235A | 米 | 124 | 220 | 27280 |  | 楼栋数*4.1 |  | 76 | 163.6693
5.15 | 警示带 |  |  | m | 2048 | 1.89 | 3870.72 |  |  | 761 | 697 | 1501.0197
5.16 | 可探测金属示踪带 |  |  | m | 2048 | 6.04 | 12369.92 |  |  |  | 697 | 1501.0197
5.17 | 标志桩 |  |  | 个 | 102 | 120 | 12240 |  |  |  | 35 | 75.374
5.18 | 燃气立管 | D38×3.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 6672 | 79.8 | 532425.6
5.19 | 铜球阀 | DN15 |  | 个 | 2224 | 56 | 124544 |  |  |  | 508 | 1094
5.20 | 自闭阀 | DN15 |  | 个 | 2224 | 85.36 | 189840.64 |  |  |  | 508 | 1094
5.21 | 镀锌管 | DN15 |  | 米 | 6672 | 46 | 306912 |  | 2米每户 |  | 1016 | 2188
1851435.81
5.22 | 调压柜RX0.4/600C | 600m³ |  | 套 | 1 | 62139 | 62139 |  |  |  | 3 | 6.4606
5.23 | 调压柜RX0.4/900C | 900m³ |  | 套 | 1 | 76747 | 76747 |  |  |  | 3 | 6.4606
5.24 | 调压柜RX0.4/1200C | 1200m³ |  | 套 | 1 | 118118 | 118118 |  |  |  | 3 | 6.4606
5.25 | 调压柜远传设备 |  |  | 套 | 3 | 3000 | 9000
5.26 | 智能燃气表 | G2.5 |  | 块 | 2224 | 650 | 1445600 | 安全切断性 |  |  | 508 | 1094
1711604
5.27 | 路面拆除及恢复 | 面包砖 |  | 平方米 | 4096 | 150.4 | 616038.4 |  |  |  | 210 | 452.2441
| 小计 |  |  | 元 |  |  | 616038.4
| 小计 |  |  | 元 |  |  | 4179078.21
6 | 家和春天东区
6.1 | 无缝钢管 | D108×4.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 25 | 150.26 | 3756.5 |  |  |  | 10 | 25
6.2 | 无缝钢管 | D89×4.0 | 20# Ⅱ系列 | m | 1182.5 | 120 | 141900 |  |  |  | 473 | 1182.5
6.3 | 无缝钢管 | D57×3.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 1150 | 91.55 | 105282.5 |  | 2357.5 | 2357.5 | 460 | 1150
6.4 | 燃气用聚乙烯管 | de110×10 | PE100 | m | 682.5 | 97.16 | 66311.7 |  |  |  | 273 | 682.5
6.5 | 燃气用聚乙烯管 | de90×8.2 | PE100 | m | 382.5 | 97.16 | 37163.7 |  |  |  | 153 | 382.5
6.6 | 燃气用聚乙烯管 | de63×5.8 | PE100 | m | 42.5 | 47.84 | 2033.2 |  | 1107.5 |  | 17 | 42.5
6.7 | 钢套管 | DN150 | Q235A | m | 10 | 221.2 | 2212 |  |  |  | 4 | 10
6.8 | 钢套管 | DN80 | Q235A | m | 7.5 | 111.62 | 837.15 |  |  |  | 3 | 7.5
6.9 | 球阀 | DN80 | Q41F-16C | 个 | 15 | 1029.83 | 15447.45 | 配套法兰、垫片、紧固件 |  |  | 6 | 15
6.10 | 球阀 | DN50 | Q41F-16C | 个 | 17.5 | 437.61 | 7658.175 | 配套法兰、垫片、紧固件 |  |  | 7 | 17.5
6.11 | 球阀 | DN25 | Q41F-16C | 个 | 117.6 | 240 | 28224 | 配套法兰、垫片、紧固件
6.12 | 调压柜护栏 |  |  | 米 | 35 | 220 | 7700 |  | 每个7米 |  | 14 | 35
6.13 | 出地护栏 | DN50 | 焊接钢管 Q235A | 米 | 46 | 220 | 10120 |  | 楼栋数*4.1 |  | 46
6.14 | 警示带 |  |  | m | 886 | 1.89 | 1674.54 |  |  | 1107.5 | 443
6.15 | 可探测金属示踪带 |  |  | m | 886 | 6.04 | 5351.44 |  |  |  | 443
6.16 | 标志桩 |  |  | 个 | 45 | 120 | 5400 |  |  |  | 23
6.17 | 燃气立管 | D38×3.5 | 20# Ⅱ系列 | m | 2058 | 79.8 | 164228.4
6.18 | 铜球阀 | DN15 |  | 个 | 588 | 56 | 32928 |  |  |  | 588
6.19 | 自闭阀 | DN15 |  | 个 | 588 | 85.36 | 50191.68 |  |  |  | 588
6.20 | 镀锌管 | DN15 |  | 米 | 1764 | 46 | 81144 |  | 2米每户 |  | 1176
| 小计 | [5 empty] | 769564.435
6.21 | 调压柜RX0.4/200C | 200m³ |  | 套 | 5 | 28257.3 | 141286.5 |  |  |  | 2 | 5
6.22 | 调压柜远传设备 |  |  | 套 | 5 | 3000 | 15000 |  |  |  |  | 0
6.23 | 智能燃气表 | G2.5 |  | 块 | 588 | 650 | 382200 | 安全切断性 |  |  | 588
6.24 | 阀井智能在线监测设备 |  |  | 套 | 1 | 10000 | 10000
| 小计 | [5 empty] | 548486.5
6.25 | 阀井 | DN100 |  | 座 | 1 | 11786.52 | 11786.52 |  |  |  | 1
6.26 | 路面拆除及恢复 | 混凝土 |  | 平方米 | 532 | 251.28 | 133680.96 |  |  |  | 532
6.27 | 路面拆除及恢复 | 面包砖 |  | 平方米 | 133 | 150.4 | 20003.2 |  |  |  | 133
| 小计 |  |  | 元 |  |  | 165470.68
| 合计 | [5 empty] | 1483521.615

## 2024供热估算
2024年平罗县供热管道更新改造工程
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
（一） | 金地家园 |  | 户
1 | 室外供暖管网材料表
1.1 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn250 | 米 | 406 | 683.87 | 277651.22 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.2 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn200 | 米 | 628 | 499.96 | 313974.88 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.3 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn160 | 米 | 80 | 331.38 | 26510.4 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.4 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn125 | 米 | 340 | 228.64 | 77737.6 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.5 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn110 | 米 | 1220 | 178.24 | 217452.8 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.6 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn90 | 米 | 1588 | 134.76 | 213998.88 | 二级网,管系列为S5/SDR11 | （0+单元数*7）*2
1.7 | 砖砌检查井 | 1800X1800X1800 | 座 | 3 | 12000 | 36000 |  | 检查井
1.8 | 砖砌检查井 | 2800X2400X1800 | 座 | 17 | 20000 | 340000 |  | 楼栋井
1.9 | 球阀 | DN250 | 台 | 2 | 3629.5 | 7259 | 涡轮全焊接球阀
1.10 | 球阀 | DN200 | 台 | 6 | 3059.18 | 18355.08 | 涡轮全焊接球阀
1.11 | 球阀 | DN150 | 台 | 2 | 1794.64 | 3589.28 | 涡轮全焊接球阀
1.12 | 球阀 | DN125 | 台 | 10 | 1595.13 | 15951.3 | 涡轮全焊接球阀
1.13 | 球阀 | DN100 | 台 | 20 | 1339.64 | 26792.8 | 涡轮全焊接球阀
1.14 | 静态式平衡阀 | DN250 | 台 | 1 | 7635.11 | 7635.11
1.15 | 静态式平衡阀 | DN200 | 台 | 3 | 4530.54 | 13591.62
1.16 | 静态式平衡阀 | DN150 | 台 | 1 | 3610.47 | 3610.47
1.17 | 静态式平衡阀 | DN125 | 台 | 5 | 2584.62 | 12923.1
1.18 | 静态式平衡阀 | DN100 | 台 | 10 | 1846.21 | 18462.1
1.19 | 闸阀 | Z45T-10 DN50 | 台 | 124 | 462.73 | 57378.52 |  | 单元数*2
1.20 | 数字锁定平衡阀 | SPF45-10 DN50 | 台 | 124 | 987.56 | 122457.44 |  | 单元数*2
1.21 | 热镀锌钢管 | DN80 | 米 | 868 | 76.2 | 66141.6 |  | 单元数*14
1.22 | 热镀锌钢管 | DN50 | 米 | 496 | 50.69 | 25142.24 |  | 单元数*8
1.23 | 耐热PPR管 | De32 | 米 | 1000 | 35.75 | 35750 | 商业用户
1.24 | Y型过滤器 | dn32 | 台 | 50 | 173.95 | 8697.5 | 商业用户
1.25 | 磁性锁闭阀 | dn32 | 台 | 50 | 206.98 | 10349 | 商业用户
1.26 | 球阀 | dn32 | 台 | 50 | 147.02 | 7351 | 商业用户
1.27 | 商业分户井 | 800X600X750 | 座 | 50 | 1500 | 75000 | 商业用户
2039762.94
1.28 | 路面拆除及恢复 | 混凝土 | 平方米 | 3410 | 220 | 750200
1.29 | 路面拆除及恢复 | 面包砖 | 平方米 | 853 | 150.4 | 128291.2 |  | 4262
1.30 | 砂垫层 |  | m3 | 2045.76 | 180 | 368236.8 |  | 4262
1246728
| 小计 |  | 元 |  |  | 3286490.94
（二） | 唐徕湾 |  | 户
1 | 室外供暖管网材料表
1.1 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn250 | 米 | 388 | 683.87 | 265341.56 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.2 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn200 | 米 | 172 | 499.96 | 85993.12 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.3 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn160 | 米 | 108 | 331.38 | 35789.04 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.4 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn125 | 米 | 560 | 228.64 | 128038.4 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.5 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn110 | 米 | 600 | 178.24 | 106944 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.6 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn90 | 米 | 1388 | 134.76 | 187046.88 | 二级网,管系列为S5/SDR11 | （30*11+52*7）*2
1.7 | 砖砌检查井 | 1800X1800X1800 | 座 | 2 | 12000 | 24000 |  | 检查井
1.8 | 砖砌检查井 | 2800X2400X1800 | 座 | 12 | 20000 | 240000 |  | 楼栋井
1.9 | 球阀 | DN250 | 台 | 2 | 3629.5 | 7259 | 涡轮全焊接球阀
1.10 | 球阀 | DN200 | 台 | 2 | 3059.18 | 6118.36 | 涡轮全焊接球阀
1.11 | 球阀 | DN125 | 台 | 16 | 1595.13 | 25522.08 | 涡轮全焊接球阀
1.12 | 球阀 | DN100 | 台 | 8 | 1339.64 | 10717.12 | 涡轮全焊接球阀
1.13 | 静态式平衡阀 | DN250 | 台 | 1 | 7635.11 | 7635.11
1.14 | 静态式平衡阀 | DN200 | 台 | 1 | 4530.54 | 4530.54
1.15 | 静态式平衡阀 | DN125 | 台 | 8 | 2584.62 | 20676.96
1.16 | 静态式平衡阀 | DN100 | 台 | 4 | 1846.21 | 7384.84
1.17 | 闸阀 | Z45T-10 DN50 | 台 | 104 | 462.73 | 48123.92 |  | 单元数*2
1.18 | 数字锁定平衡阀 | SPF45-10 DN50 | 台 | 104 | 987.56 | 102706.24 |  | 单元数*2
1.19 | 热镀锌钢管 | DN80 | 米 | 728 | 76.2 | 55473.6 |  | 单元数*14
1.20 | 热镀锌钢管 | DN50 | 米 | 416 | 50.69 | 21087.04 |  | 单元数*8
1390387.81
1.21 | 路面拆除及恢复 | 混凝土 | 平方米 | 2573 | 220 | 566060
1.22 | 路面拆除及恢复 | 面包砖 | 平方米 | 644 | 150.4 | 96857.6 |  |  | 3216
1.23 | 砂垫层 |  | m3 | 1543.68 | 180 | 277862.4 |  | 6408.76
940780
| 小计 |  | 元 |  |  | 2331167.81
（三） | 唐华首府一期 |  | 户
1 | 室外供暖管网材料表 | [9 empty] | 67户
1.1 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn200 | 米 | 800 | 499.96 | 399968 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.2 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn160 | 米 | 1540 | 331.38 | 510325.2 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.3 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn125 | 米 | 442 | 228.64 | 101058.88 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.4 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn110 | 米 | 1440 | 178.24 | 256665.6 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.5 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn90 | 米 | 938 | 134.76 | 126404.88 | 二级网,管系列为S5/SDR11 | （0+单元数*7）*2
1.6 | 砖砌检查井 | 1800X1800X1800 | 座 | 4 | 12000 | 48000 |  | 检查井
1.7 | 砖砌检查井 | 2800X2400X1800 | 座 | 12 | 20000 | 240000 |  | 楼栋井
1.8 | 球阀 | DN200 | 台 | 2 | 3059.18 | 6118.36 | 涡轮全焊接球阀
1.9 | 球阀 | DN150 | 台 | 4 | 1794.64 | 7178.56 | 涡轮全焊接球阀
1.10 | 球阀 | DN125 | 台 | 8 | 1595.13 | 12761.04 | 涡轮全焊接球阀
1.11 | 球阀 | DN100 | 台 | 18 | 1339.64 | 24113.52 | 涡轮全焊接球阀
1.12 | 静态式平衡阀 | DN200 | 台 | 1 | 4530.54 | 4530.54
1.13 | 静态式平衡阀 | DN150 | 台 | 2 | 3610.47 | 7220.94
1.14 | 静态式平衡阀 | DN125 | 台 | 4 | 2584.62 | 10338.48
1.15 | 静态式平衡阀 | DN100 | 台 | 9 | 1846.21 | 16615.89
1.16 | 闸阀 | Z45T-10 DN50 | 台 | 67 | 462.73 | 31002.91 |  | 单元数*2
1.17 | 数字锁定平衡阀 | SPF45-10 DN50 | 台 | 67 | 987.56 | 66166.52 |  | 单元数*2
1.18 | 热镀锌钢管 | DN50 | 米 | 536 | 50.69 | 27169.84 |  | 单元数*8
1.19 | 耐热PPR管 | De40 | 米 | 1160 | 47.56 | 55169.6 | 商业用户
1.20 | Y型过滤器 | dn40 | 台 | 58 | 229.47 | 13309.26 | 商业用户
1.21 | 磁性锁闭阀 | dn40 | 台 | 58 | 262.49 | 15224.42 | 商业用户
1.22 | 球阀 | dn40 | 台 | 58 | 350.57 | 20333.06 | 商业用户
1.23 | 商业分户井 | 800X600X750 | 座 | 58 | 1500 | 87000 | 商业用户 | 5160
2086675.5
1.24 | 路面拆除及恢复 | 混凝土 | 平方米 | 4128 | 220 | 908160
1.25 | 路面拆除及恢复 | 面包砖 | 平方米 | 1032 | 150.4 | 155212.8
1.26 | 砂垫层 |  | m3 | 2476.8 | 180 | 445824 |  | 4760.68
1509196.8
| 小计 |  | 元 |  |  | 3595872.3
（四） | 家和春天东区 |  | 户
1 | 室外供暖管网材料表
1.1 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn250 | 米 | 540 | 683.87 | 369289.8 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.2 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn200 | 米 | 186 | 499.96 | 92992.56 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.3 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn160 | 米 | 326 | 331.38 | 108029.88 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.4 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn125 | 米 | 496 | 228.64 | 113405.44 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.5 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn110 | 米 | 498 | 178.24 | 88763.52 | 二级网,管系列为S5/SDR11
1.6 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn90 | 米 | 1104 | 134.76 | 148775.04 | 二级网,管系列为S5/SDR11 | （160+单元数*7）*2
1.7 | 砖砌检查井 | 1800X1800X1800 | 座 | 5 | 12000 | 60000 |  | 检查井
1.8 | 砖砌检查井 | 2800X2400X1800 | 座 | 12 | 20000 | 240000 |  | 楼栋井
1.9 | 球阀 | DN200 | 台 | 4 | 3059.18 | 12236.72 | 涡轮全焊接球阀
1.10 | 球阀 | DN150 | 台 | 6 | 1794.64 | 10767.84 | 涡轮全焊接球阀
1.11 | 球阀 | DN125 | 台 | 18 | 1595.13 | 28712.34 | 涡轮全焊接球阀
1.12 | 球阀 | DN100 | 台 | 8 | 1339.64 | 10717.12 | 涡轮全焊接球阀
1.13 | 静态式平衡阀 | DN200 | 台 | 2 | 4530.54 | 9061.08
1.14 | 静态式平衡阀 | DN150 | 台 | 3 | 3610.47 | 10831.41
1.15 | 静态式平衡阀 | DN125 | 台 | 9 | 2584.62 | 23261.58
1.16 | 静态式平衡阀 | DN100 | 台 | 4 | 1846.21 | 7384.84
1.17 | 闸阀 | Z45T-10 DN50 | 台 | 112 | 462.73 | 51825.76 |  | 单元数*2
1.18 | 数字锁定平衡阀 | SPF45-10 DN50 | 台 | 112 | 987.56 | 110606.72 |  | 单元数*2
1.19 | 热镀锌钢管 | DN80 | 米 | 784 | 76.2 | 59740.8 |  | 单元数*14
1.20 | 热镀锌钢管 | DN50 | 米 | 448 | 50.69 | 22709.12 |  | 单元数*8
1.21 | 耐热PPR管 | De32 | 米 | 1020 | 35.75 | 36465 | 商业用户
1.22 | Y型过滤器 | dn32 | 台 | 51 | 173.95 | 8871.45 | 商业用户
1.23 | 磁性锁闭阀 | dn32 | 台 | 51 | 206.98 | 10555.98 | 商业用户
1.24 | 球阀 | dn32 | 台 | 51 | 147.02 | 7498.02 | 商业用户
1.25 | 商业分户井 | 800X600X750 | 座 | 51 | 1500 | 76500 | 商业用户
1719002.02
1.24 | 路面拆除及恢复 | 混凝土 | 平方米 | 2520 | 220 | 554400 |  | 3150
1.25 | 路面拆除及恢复 | 面包砖 | 平方米 | 630 | 150.4 | 94752
1.26 | 砂垫层 |  | m3 | 1512 | 180 | 272160 |  | 4048.8
921312
| 小计 |  | 元 |  |  | 2640314.02
（五） | 桥馨家园B区 |  | 户
1.1 | 室外供暖管网材料表
1.2 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn315 | 米 | 310 | 2500 | 775000 | 二级网,管系列为S5/SDR10
1.3 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn250 | 米 | 112 | 683.87 | 76593.44 | 二级网,管系列为S5/SDR11 |  |  | De350
1.4 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn200 | 米 | 190 | 499.96 | 94992.4 | 二级网,管系列为S5/SDR11 |  |  | De315
1.5 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn160 | 米 | 1828 | 331.38 | 605762.64 | 二级网,管系列为S5/SDR11 |  |  | De280
1.6 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn125 | 米 | 460 | 228.64 | 105174.4 | 二级网,管系列为S5/SDR11 |  |  | De200
1.7 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn110 | 米 | 1330 | 178.24 | 237059.2 | 二级网,管系列为S5/SDR11 |  |  | De160
1.8 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn90 | 米 | 664 | 134.76 | 89480.64 | 二级网,管系列为S5/SDR11 |  |  | De125
1.9 | (PE-RTⅡ)耐热聚乙烯供热管 | dn70 | 米 | 1370 | 280 | 383600
1.10 | 砖砌检查井 | 1800X1800X1800 | 座 | 26 | 12000 | 312000 |  | 检查井 |  | De110
1.11 | 砖砌检查井 | 2800X2400X1800 | 座 | 3 | 20000 | 60000 |  | 楼栋井 |  | De80
1.12 | 球阀 | DN350 | 台 | 2 | 4629.5 | 9259 | 涡轮全焊接球阀
1.13 | 球阀 | DN315 | 台 | 2 | 4129.5 | 8259 | 涡轮全焊接球阀
1.14 | 球阀 | DN250 | 台 | 2 | 3629.5 | 7259 | 涡轮全焊接球阀 |  |  | De70
1.15 | 球阀 | DN200 | 台 | 2 | 3059.18 | 6118.36 | 涡轮全焊接球阀
1.16 | 球阀 | DN150 | 台 | 24 | 1595.13 | 38283.12 | 涡轮全焊接球阀
1.17 | 球阀 | DN100 | 台 | 28 | 1339.64 | 37509.92 | 涡轮全焊接球阀
1.18 | 静态式平衡阀 | DN350 | 台 | 1 | 12135.11 | 12135.11
1.19 | 静态式平衡阀 | DN315 | 台 | 1 | 9635.11 | 9635.11
1.20 | 静态式平衡阀 | DN250 | 台 | 1 | 7635.11 | 7635.11
1.21 | 静态式平衡阀 | DN200 | 台 | 1 | 4530.54 | 4530.54
1.22 | 静态式平衡阀 | DN125 | 台 | 12 | 2584.62 | 31015.44
1.23 | 静态式平衡阀 | DN100 | 台 | 14 | 1846.21 | 25846.94
1.24 | 闸阀 | Z45T-10 DN50 | 台 | 137 | 462.73 | 63394.01
1.25 | 数字锁定平衡阀 | SPF45-10 DN50 | 台 | 137 | 987.56 | 135295.72
1.26 | 热镀锌钢管 | DN80 | 米 | 3288 | 76.2 | 250545.6 |  | 单元数*2
1.27 | 热镀锌钢管 | DN50 | 米 | 1644 | 50.69 | 83334.36 |  | 单元数*2
3469719.06
1.29 | 路面拆除及恢复 | 面包砖 | 平方米 | 12480 | 150.4 | 1876992 |  | 单元数*8
1.30 | 砂垫层 |  | m3 | 1996.8 | 180 | 359424 |  | 2095
1.31 | 小计 |  | 元 |  |  | 2236416
| 合计 |  | 元 |  |  | 5706135.06

## 2024给水估算
1.家和春天东区供水管道改造工程 | [8 empty] | 序号 | 名称 | 接水点
序号 | 名称 | 型号规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 | 1 | 家和春天东区 | 从西苑街DN160和人民西路DN315市政给水管上分别接入2条de160小区引人管
| 小区名称 | [7 empty] | 2 | 金地家园 | 从建设路现状DN200UPVC管道和金湖酒店南侧现状de200PE管道上分别接入2条de160引人管
一 | 小区红线外部分主要材料 | [7 empty] | 3 | 唐徕湾 | 从民族大街现状de315管道接入1条de255引人管
1 | 引入给水管 | de160 PN=1.0Mpa | PE100 | 米 | 12 | 159.11 | 1909.32 |  | 4 | 星海北苑 | 从萧公大街现状DN200 UPVC市政管道和玉皇阁大道南路现状DN200 UPVC市政管道上分别接入两条de225引人管
2 | 软密封闸阀 | DN150 PN=1.0MPa | 球墨铸铁 | 个 | 2 | 1446.92 | 2893.84
3 | 软密封闸阀 | DN200 PN=1.0MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 | 2215.14 | 2215.14
4 | 软密封闸阀 | DN300 PN=1.0MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 | 3467.87 | 3467.87
5 | 伸缩器 | DN150 | 球墨铸铁 | 个 | 2 | 775.82 | 1551.64
6 | 伸缩器 | DN200 | 球墨铸铁 | 个 | 1 | 893.94 | 893.94
7 | 伸缩器 | DN300 | 球墨铸铁 | 个 | 1 | 1655.58 | 1655.58
8 | 法兰根 | de160 PN=1.0Mpa | PE100 | 个 | 2 | 90 | 180 |  | 序号 | 名称 | 接气点 | 改造内容
9 | 承盘短管 | DN200 | 塑钢 | 个 | 2 | 392.4 | 784.8 |  | 1 | 星海北苑一期中低压（2#、3#、10#、11#、15#、16#、21#、22#、26#、27#） | 接小区内已建中压管道 | 埋地管道1005米，楼前架空管道406米，300Nm³调 压箱5台，户内设施524套
10 | 承盘短管 | DN300 | 塑钢 | 个 | 2 | 708 | 1416 |  | 2 | 金地家园 | 接祥云都市花园已建中压管道 | 埋地管道1036米，楼前架空管道678米，200Nm³调 压箱2台，户内设施689套
11 | 三盘三通 | DN300×150 | 塑钢 | 个 | 1 | 1450.94 | 1450.94 |  | 3 | 桥馨家园B区一期 | 接鼓楼南街已建中压管道 | 埋地管道1539米，楼前架空管道554米，200Nm³调 压箱9台，户内设施566套
12 | 三盘三通 | DN200×150 | 塑钢 | 个 | 1 | 860 | 860 |  | 4 | 唐徕湾 | 接民族大街已建中压管道 | 埋地管道3536米，楼前架空管道1328米，300Nm³调 压箱8台，200Nm³调压箱7台，100Nm³调压箱1台，户内设施2079套
13 | 圆形井 | ∅1800 | 砖混 | 座 | 2 | 6000 | 12000 |  | 5 | 唐华首府一期（1-16） | 接小区内已建中压管道 | 埋地管道992米，楼前架空管道697米，300Nm³调 压箱2台，200Nm³调压箱3台，户内设施508套
| 小计 | [5 empty] | 31279.07 |  | 6 | 家和春天东区 | 接家和春天内已建中压管道 | 埋地管道943米，楼前架空管道443米，200Nm³调 压箱2台，户内设施588套
二 | 总表井主要材料
1 | 三盘三通 | DN150×150 | 塑钢 | 个 | 2 | 450 | 900
2 | 表前锁闭阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 4 | 2880 | 11520
3 | 超声波流量计 | DN150 | 铸铁 | 个 | 2 | 15600 | 31200 | 含压力、流量监测装置
4 | 超声波流量计 | DN100 | 铸铁 | 个 | 2 | 11200 | 22400 | 含压力、流量监测装置
5 | 倒流防止器 | DN150 | 铸铁 | 个 | 4 | 19000 | 76000
6 | Y型过滤器 | DN150 | 铜质 | 个 | 4 | 2661.6 | 10646.4
7 | 伸缩器 | DN150 | 球墨铸铁 | 个 | 4 | 775.82 | 3103.28
8 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 4 | 1446.92 | 5787.68
9 | 异径管 | DN150×100 | 塑钢 | 个 | 4 | 841.2 | 3364.8
10 | 90°弯头 | DN150 | 塑钢 | 个 | 2 | 219.29 | 438.58
11 | 法兰根 | de160 | PE100 | 个 | 6 | 90 | 540
12 | 矩形水表井 | 3500×2000 | 钢筋砼 | 座 | 2 | 12000 | 24000
| 小计 | [5 empty] | 189900.74
三 | 生活用水
1 | 生活给水管 | de160 | PE100 | 米 | 663 | 159.11 | 105489.93
2 | 生活给水管 | de110 | PE100 | 米 | 526 | 60.9 | 32033.4
3 | 生活给水管 | de63 | PE100 | 米 | 1224 | 47.31 | 57907.44
4 | 四盘四通 | DN150×150 | 塑钢 | 个 | 2 | 440.44 | 880.88
5 | 四盘四通 | DN150×100 | 塑钢 | 个 | 1 | 440.44 | 440.44
6 | 三盘三通 | DN150×150 | 塑钢 | 个 | 4 | 420 | 1680
7 | 三盘三通 | DN150×100 | 塑钢 | 个 | 3 | 420 | 1260
8 | 三通 | de160×63 | PE100 | 个 | 26 | 160 | 4160
9 | 三通 | de110×63 | PE100 | 个 | 50 | 98.97 | 4948.5
10 | 三通(表前分水器用） | de63×25 | PPR | 个 | 446 | 83.94 | 37437.24 | P=1.25MPa
11 | 异径管 | DN150×100 | 塑钢 | 个 | 4 | 165.36 | 661.44
12 | 异径管 | DN100×80 | 塑钢 | 个 | 2 | 99.52 | 199.04
13 | 异径管 | DN50×40 | 塑钢 | 个 | 4 | 35 | 140
14 | 异径管 | de110×63 | PE100 | 个 | 3 | 99.52 | 298.56
15 | 表前锁闭阀 | DN100 | 铸铁 | 个 | 1 | 1392 | 1392
16 | 表前锁闭阀 | DN50 | 铸铁 | 个 | 87 | 720 | 62640
17 | 表前锁闭阀 | DN20 | 铸铁 | 个 | 446 | 120 | 53520
18 | 超声波流量计 | DN80 | 铸铁 | 个 | 1 | 8500 | 8500 | 含压力、流量监测装置
19 | 水表 | DN40 | 铸铁 | 个 | 2 | 360 | 720 | 含压力、流量监测装置
20 | 水表 | DN20 | 铸铁 | 个 | 446 | 446 | 198916
21 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 10 | 1446.92 | 14469.2
22 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN100 | 铸铁 | 个 | 2 | 822.94 | 1645.88
23 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 1 | 1446.92 | 1446.92
24 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN100 | 铸铁 | 个 | 8 | 822.94 | 6583.52
25 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN50 | 铸铁 | 个 | 2 | 462.73 | 925.46
26 | 球阀 | DN20 | 塑料 | 个 | 446 | 65 | 28990
27 | 伸缩器 | DN150 | 铸铁 | 个 | 10 | 717.13 | 7171.3
28 | 伸缩器 | DN100 | 铸铁 | 个 | 2 | 584.89 | 1169.78
29 | 倒流防止器 | DN100 | 铸铁 | 个 | 1 | 14040 | 14040
30 | 倒流防止器 | DN50 | 铸铁 | 个 | 2 | 7506 | 15012
31 | Y型过滤器 | DN100 | 铜质 | 个 | 1 | 993 | 993
32 | Y型过滤器 | DN50 | 铜质 | 个 | 2 | 460 | 920
33 | 90°弯头 | de160 | PE100 | 个 | 4 | 219.29 | 877.16
34 | 90°弯头 | de110 | PE100 | 个 | 2 | 91.72 | 183.44
35 | 45°弯头 | de110 | PE100 | 个 | 5 | 82.94 | 414.7
36 | 法兰根 | de160 | PE100 | 个 | 24 | 170 | 4080 | 带配套法兰
37 | 法兰根 | de110 | PE100 | 个 | 8 | 90 | 720 | 带配套法兰
38 | 矩形井 | 1800×2000 | 钢筋砼 | 座 | 27 | 8000 | 216000
39 | 矩形井 | 1500×2750 | 钢筋砼 | 座 | 1 | 9500 | 9500
40 | 矩形井 | 1100×2150 | 钢筋砼 | 座 | 1 | 6500 | 6500
41 | 圆形井 | ∅1800 | 砖混 | 座 | 7 | 6000 | 42000
42 | 圆形井 | ∅2000 | 砖混 | 座 | 3 | 8200 | 24600
43 | 水表箱 | 1400*260*1200 | 铁质 | 个 | 132 | 800 | 105600 | 防腐防锈
44 | 水表铭牌 |  |  | 个 | 449 | 40 | 17960
45 | 管道标志 |  |  | 个 | 60 | 120 | 7200
| 小计 | [5 empty] | 1102227.23
四 | 消防用水
1 | 消防管 | de160 | 钢丝网骨架复合管PE100 | 米 | 201 | 159.11 | 31981.11
2 | 消防管 | de110 | 钢丝网骨架复合管PE100 | 米 | 475 | 60.9 | 28927.5
3 | 三通 | de160×160 | PE100 | 个 | 2 | 420 | 840 | 钢丝网骨架
4 | 三通 | de160×110 | PE100 | 个 | 2 | 420 | 840 | 钢丝网骨架
5 | 三通 | de110×110 | PE100 | 个 | 2 | 98.97 | 197.94 | 钢丝网骨架
6 | 四盘四通 | DN100×100 | 塑钢 | 个 | 1 | 120 | 120
7 | 异径管 | de160×110 | PE100 | 个 | 2 | 165.36 | 330.72 | 钢丝网骨架
8 | 90°弯头 | de160 | PE100 | 个 | 1 | 165 | 165 | 钢丝网骨架
9 | 90°弯头 | de110 | PE100 | 个 | 3 | 91.72 | 275.16 | 钢丝网骨架
10 | 22.5°弯头 | de110 | PE100 | 个 | 2 | 45 | 90 | 钢丝网骨架
11 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 2 | 1446.92 | 2893.84
12 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN100 | 铸铁 | 个 | 4 | 822.94 | 3291.76
13 | 室外消火栓 | SA100/65-1.0 | 铸铁 | 套 | 4 | 1546.03 | 6184.12
14 | 消防井 | ∅1500 | 砖混 | 座 | 4 | 5000 | 20000
15 | 圆形井 | ∅1800 | 砖混 | 座 | 1 | 6000 | 6000
| 小计 | [5 empty] | 102137.15
五 | 拆除及恢复
1 | 面包砖路面拆除及恢复 |  |  | 平方米 | 400 | 150.4 | 60160 | 沟槽深1.5米考虑(含200mm中粗砂垫层)
2 | 混凝土路面拆除及恢复 |  |  | 平方米 | 800 | 251.28 | 201024 | 沟槽深1.5米考虑(含200mm中粗砂垫层)
| 小计 | [5 empty] | 261184
| 合计 | [5 empty] | 1686728.19
2.金地家园小区供水管道改造工程
序号 | 名称 | 型号规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注
小区名称
一 | 接水井至总表井主要材料
1 | 给水管 | de160 | PE100 | 米 | 76 | 159.11 | 12092.36
2 | 四盘四通 | DN150×150 | 塑钢 | 个 | 2 | 450 | 900
3 | 表前锁闭阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 2 | 2880 | 5760 | 铜芯暗杆软密封
4 | 闸阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 2 | 1446.92 | 2893.84 | 铜芯暗杆软密封
5 | 超声波流量计 | DN150 | 铸铁 | 个 | 2 | 15600 | 31200 | 含压力、流量监测装置
6 | 倒流防止器 | DN150 | 铸铁 | 个 | 2 | 19000 | 38000
7 | Y型过滤器 | DN150 | 铜质 | 个 | 2 | 2661.6 | 5323.2
8 | 伸缩器 | DN150 | 球墨铸铁 | 个 | 2 | 775.82 | 1551.64
9 | 90°弯头 | DN150 | 塑钢 | 个 | 2 | 219.29 | 438.58
10 | 法兰根 | DN150 | PE100 | 个 | 4 | 170 | 680 | 配套法兰盘
11 | 圆形井 | ∅1500 | 砖混 | 座 | 1 | 5000 | 5000
12 | 圆形井 | ∅2000 | 砖混 | 座 | 1 | 8200 | 8200
13 | 矩形水表井 | 3500×2000 | 钢筋砼 | 座 | 2 | 12000 | 24000
| 小计 | [5 empty] | 136039.62
二 | 总表井后生活管道
1 | 生活给水管 | de160 | PE100 | 米 | 280 | 159.11 | 44550.8
2 | 生活给水管 | de110 | PE100 | 米 | 1245 | 60.9 | 75820.5
3 | 生活给水管 | de63 | PE100 | 米 | 1200 | 47.31 | 56772
4 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN100 | 铸铁 | 个 | 15 | 822.94 | 12344.1
5 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN50 | 铸铁 | 个 | 4 | 462.73 | 1850.92
6 | 表前锁闭阀 | DN50 | 铸铁 | 个 | 42 | 720 | 30240
7 | 远传水表组 | DN20 | 铸铁 | 个 | 260 | 631 | 164060 | 含配套阀门及配件
8 | 超声波流量计 | DN50 | 铸铁 | 个 | 2 | 6500 | 13000 | 含压力、流量监测装置
9 | 三盘三通 | DN100×100 | 塑钢 | 个 | 1 | 98.97 | 98.97
10 | 三盘三通 | DN150×100 | 塑钢 | 个 | 8 | 420 | 3360
11 | 四盘四通 | DN150×100 | 塑钢 | 个 | 2 | 440.44 | 880.88
12 | 四盘四通 | DN100×50 | 塑钢 | 个 | 2 | 120 | 240
13 | 三通 | de110×110 | PE100 | 个 | 3 | 98.97 | 296.91
14 | 三通 | de110×63 | PE100 | 个 | 130 | 98.97 | 12866.1
15 | 三通(表前分水器用） | de63×25 | PPR | 个 | 260 | 83.94 | 21824.4 | P=1.25MPa
16 | 90°弯头 | de160 | PE100 | 个 | 5 | 219.29 | 1096.45
17 | 90°弯头 | de110 | PE100 | 个 | 1 | 91.72 | 91.72
18 | 90°弯头 | de110 | PE100 | 个 | 520 | 91.72 | 47694.4
19 | 法兰根 | de160 | PE100 | 个 | 20 | 170 | 3400 | 配套法兰盘
20 | 法兰根 | de110 | PE100 | 个 | 22 | 90 | 1980 | 配套法兰盘
21 | 法兰根 | de63 | PE100 | 个 | 130 | 42 | 5460 | 配套法兰盘
22 | 管堵 | de110 | PE100 | 个 | 16 | 45 | 720
23 | 盲板 | DN100 | PE100 | 个 | 1 | 45 | 45
24 | 矩形井 | 1500×2000 | 钢筋砼 | 座 | 44 | 6500 | 286000
25 | 圆形井 | ∅1500 | 砖混 | 座 | 14 | 5000 | 70000
26 | 水表铭牌 |  |  | 个 | 262 | 40 | 10480
27 | 管道标志 |  |  | 个 | 120 | 120 | 14400
| 小计 | [5 empty] | 879573.15
三 | 总表井后消防管道
1 | 消防管 | de160 | PE100 | 米 | 278 | 159.11 | 44232.58 | 钢丝网骨架
2 | 消防管 | de110 | PE100 | 米 | 88 | 60.9 | 5359.2 | 钢丝网骨架
3 | 三通 | de160×160 | PE100 | 个 | 3 | 420 | 1260 | 钢丝网骨架
4 | 90°弯头 | de160 | PE100 | 个 | 5 | 165 | 825 | 钢丝网骨架
5 | 90°弯头 | de110 | PE100 | 个 | 4 | 91.72 | 366.88 | 钢丝网骨架
6 | 法兰根 | DN150 | PE100 | 个 | 2 | 170 | 340 | 配套法兰盘
7 | 法兰根 | DN100 | PE100 | 个 | 3 | 90 | 270 | 配套法兰盘
8 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN100 | 铸铁 | 个 | 3 | 822.94 | 2468.82
9 | 室外消火栓 | SA100/65-1.0 | 铸铁 | 套 | 3 | 1546.03 | 4638.09
10 | 消防井 | ∅1500 | 砖混 | 座 | 3 | 5000 | 15000
| 小计 | [5 empty] | 74760.57
四 | 其他
1 | 面包砖路面拆除及恢复 | 1.5米宽 |  | 平方米 | 2600 | 150.4 | 391040
2 | 居民绿地开挖及恢复 | 距墙5米，1.2米宽 |  | 平方米 | 540 | 160 | 86400 | 一楼居民园圃
| 小计 | [5 empty] | 477440
| 合计 | [5 empty] | 1567813.34
3.唐徕湾小区供水管道改造工程
序号 | 名称 | 型号规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注
小区名称
一 | 总表井主要材料
1 | 三盘三通 | DN200×200 | 塑钢 | 个 | 1 | 860 | 860
2 | 表前锁闭阀 | DN200 | 铸铁 | 个 | 1 | 3520 | 3520
3 | 表前锁闭阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 1 | 2880 | 2880
4 | 超声波流量计 | DN150 | 铸铁 | 个 | 2 | 15600 | 31200 | 含压力、流量监测装置
5 | 倒流防止器 | DN150 | 铸铁 | 个 | 2 | 19000 | 38000
6 | Y型过滤器 | DN200 | 铜质 | 个 | 1 | 3277 | 3277
7 | Y型过滤器 | DN150 | 铜质 | 个 | 1 | 2661.6 | 2661.6
8 | 伸缩器 | DN150 | 球墨铸铁 | 个 | 2 | 775.82 | 1551.64
9 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 2 | 1446.92 | 2893.84
10 | 异径管 | DN200×150 | 塑钢 | 个 | 3 | 412.12 | 1236.36
11 | 90°弯头 | de225 | 塑钢 | 个 | 1 | 762.4 | 762.4
12 | 法兰根 | de225 | PE100 | 个 | 1 | 208 | 208
13 | 法兰根 | de160 | PE100 | 个 | 1 | 170 | 170
14 | 矩形水表井 | 3500×2000 | 钢筋砼 | 座 | 1 | 12000 | 12000
| 小计 | [5 empty] | 101220.84
二 | 生活用水
1 | 生活给水管 | de225 | PE100 | 米 | 153 | 298.51 | 45672.03
2 | 生活给水管 | de160 | PE100 | 米 | 158 | 159.11 | 25139.38
3 | 生活给水管 | de110 | PE100 | 米 | 1042 | 60.9 | 63457.8
4 | 生活给水管 | de63 | PE100 | 米 | 588 | 47.31 | 27818.28
5 | 四盘四通 | DN150×100 | 塑钢 | 个 | 3 | 440.44 | 1321.32
6 | 三盘三通 | DN300×200 | 塑钢 | 个 | 1 | 1450.94 | 1450.94
7 | 三盘三通 | DN200×200 | 塑钢 | 个 | 1 | 560 | 560
8 | 三盘三通 | DN150×100 | 塑钢 | 个 | 3 | 420 | 1260
9 | 三盘三通 | DN100×100 | 塑钢 | 个 | 1 | 120 | 120
10 | 三通 | de160×110 | PE100 | 个 | 1 | 420 | 420
11 | 三通 | de110×63 | PE100 | 个 | 98 | 98.97 | 9699.06
12 | 三通(表前分水器用） | de63×25 | PPR | 个 | 588 | 83.94 | 49356.72 | P=1.25MPa
13 | 异径管 | DN200×150 | 塑钢 | 个 | 1 | 412.12 | 412.12
14 | 异径管 | DN150×100 | 塑钢 | 个 | 1 | 178 | 178
15 | 异径管 | DN100×50 | 塑钢 | 个 | 1 | 45 | 45
16 | 表前锁闭阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 1 | 2880 | 2880
17 | 表前锁闭阀 | DN50 | 铸铁 | 个 | 99 | 720 | 71280
18 | 表前锁闭阀 | DN20 | 铸铁 | 个 | 2079 | 120 | 249480
19 | 超声波流量计 | DN100 | 铸铁 | 个 | 1 | 11200 | 11200 | 含压力、流量监测装置
20 | 超声波流量计 | DN50 | 铸铁 | 个 | 1 | 6500 | 6500 | 含压力、流量监测装置
21 | 水表 | DN20 | 铸铁 | 个 | 2079 | 446 | 927234
22 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN300 | 铸铁 | 个 | 1 | 3467.87 | 3467.87
23 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN200 | 铸铁 | 个 | 2 | 2215.14 | 4430.28
24 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 1 | 1446.92 | 1446.92
25 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN100 | 铸铁 | 个 | 10 | 822.94 | 8229.4
26 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN50 | 铸铁 | 个 | 1 | 462.73 | 462.73
27 | 球阀 | DN20 | 塑料 | 个 | 2079 | 65 | 135135
28 | 伸缩器 | DN300 | 铸铁 | 个 | 1 | 1655.58 | 1655.58
29 | 伸缩器 | DN200 | 铸铁 | 个 | 2 | 893.94 | 1787.88
30 | 伸缩器 | DN150 | 铸铁 | 个 | 1 | 775.82 | 775.82
31 | 伸缩器 | DN100 | 铸铁 | 个 | 1 | 584.89 | 584.89
32 | 伸缩器 | DN50 | 铸铁 | 个 | 1 | 268 | 268
33 | 倒流防止器 | DN100 | 铸铁 | 个 | 1 | 14040 | 14040
34 | 倒流防止器 | DN50 | 铸铁 | 个 | 1 | 7506 | 7506
35 | Y型过滤器 | DN100 | 铜质 | 个 | 1 | 993 | 993
36 | Y型过滤器 | DN50 | 铜质 | 个 | 1 | 460 | 460
37 | 90°弯头 | de225 | PE100 | 个 | 2 | 762.4 | 1524.8
38 | 90°弯头 | de160 | PE100 | 个 | 2 | 165 | 330
39 | 90°弯头 | de110 | PE100 | 个 | 2 | 91.72 | 183.44
40 | 45°弯头 | de110 | PE100 | 个 | 5 | 45 | 225
41 | 盘承短管 | DN300 | 塑钢 | 个 | 2 | 708 | 1416
42 | 法兰根 | de225 | PE100 | 个 | 2 | 185 | 370
43 | 法兰根 | de160 | PE100 | 个 | 12 | 170 | 2040
44 | 法兰根 | de110 | PE100 | 个 | 11 | 90 | 990
45 | 法兰根 | de63 | PE100 | 个 | 1 | 60 | 60
46 | 矩形井 | 3000×2000 | 钢筋砼 | 座 | 1 | 11000 | 11000
47 | 矩形井 | 1500×2100 | 钢筋砼 | 座 | 98 | 7000 | 686000
48 | 圆形井 | ∅1500 | 砖混 | 座 | 7 | 5000 | 35000
49 | 水表铭牌 |  |  | 个 | 2091 | 40 | 83640
50 | 管道标志 |  |  | 个 | 70 | 120 | 8400
| 小计 | [5 empty] | 2507907.26
三 | 消防用水
1 | 消防管 | de160 | 钢丝网骨架复合管PE100 | 米 | 204 | 159.11 | 32458.44
2 | 消防管 | de110 | 钢丝网骨架复合管PE100 | 米 | 272 | 60.9 | 16564.8
3 | 三盘三通 | DN150×100 | 塑钢 | 个 | 1 | 420 | 420
4 | 四通 | de110×110 | PE100 | 个 | 1 | 120 | 120 | 钢丝网骨架
5 | 三通 | de160×160 | PE100 | 个 | 1 | 420 | 420 | 钢丝网骨架
6 | 异径管 | de160×110 | 塑钢 | 个 | 2 | 165.36 | 330.72
7 | 90°弯头 | de160 | PE100 | 个 | 2 | 165 | 330 | 钢丝网骨架
8 | 90°弯头 | de110 | PE100 | 个 | 2 | 91.72 | 183.44 | 钢丝网骨架
9 | 45°弯头 | de110 | PE100 | 个 | 2 | 45 | 90 | 钢丝网骨架
10 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN100 | 铸铁 | 个 | 5 | 822.94 | 4114.7
11 | 室外消火栓 | SA100/65-1.0 | 铸铁 | 套 | 5 | 1546.03 | 7730.15
12 | 消防井 | ∅1500 | 砖混 | 座 | 5 | 5000 | 25000
| 小计 | [5 empty] | 87762.25
四 | 拆除及恢复、开挖及回填
1 | 面包砖路面拆除及恢复 |  |  | 平方米 | 2030 | 150.4 | 305312 | 沟槽宽1.5米考虑
2 | 混凝土路面拆除及恢复 |  |  | 平方米 | 200 | 251.28 | 50256 | 沟槽宽3米考虑
| 小计 |  |  | 元 |  |  | 355568
| 合计 | [5 empty] | 3052458.35
4.星海北园小区供水管道改造工程
序号 | 名称 | 型号规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注
小区名称
一 | 总表井主要材料
1 | 90°弯头 | de225 | PE100 | 个 | 1 | 762.4 | 762.4
2 | 矩形水表井 | 3500*2000 | 钢筋砼 | 座 | 2 | 12000 | 24000
3 | 圆形阀门井 | ∅1500 | 砖混 | 座 | 2 | 5000 | 10000
4 | 法兰根 | de225 | PE100 | 个 | 2 | 185 | 370
5 | 双盘90°弯头 | DN150 | 塑钢 | 个 | 2 | 762.4 | 1524.8
6 | 异径管 | DN200*150 | 塑钢 | 个 | 4 | 412.12 | 1648.48
7 | 表前锁闭阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 4 | 2880 | 11520
8 | Y型过滤器 | DN150 | 铜质 | 个 | 4 | 2661.6 | 10646.4
9 | 超声波流量计 | DN150 | 铸铁 | 个 | 4 | 15600 | 62400 | 含压力、流量监测装置
10 | 倒流防止器 | DN150 | 铸铁 | 个 | 4 | 19000 | 76000
11 | 伸缩器 | DN150 | 球墨铸铁 | 个 | 4 | 775.82 | 3103.28
12 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 4 | 1446.92 | 5787.68
13 | 法兰根 | de160 | PE100 | 个 | 2 | 170 | 340
14 | 法兰根 | de160 | 钢丝网骨架PE100 | 个 | 2 | 170 | 340
| 小计 | [5 empty] | 208443.04
二 | 生活用水
1 | 生活给水管 | de160 | PE100 | 米 | 256 | 159.11 | 40732.16
2 | 生活给水管 | de110 | PE100 | 米 | 812 | 60.9 | 49450.8
3 | 生活给水管 | de63 | PE100 | 米 | 500 | 47.31 | 23655
4 | 三通 | de160*160 | PE100 | 个 | 1 | 420 | 420
5 | 45°弯头 | de160 | PE100 | 个 | 1 | 207.97 | 207.97
6 | 45°弯头 | de160 | PE100 | 个 | 1 | 207.97 | 207.97
7 | 圆形阀门井 | ∅1500 | 砖混 | 座 | 7 | 5000 | 35000
8 | 矩形水表井 | 1800*2000 | 钢筋砼 | 座 | 9 | 8000 | 72000
9 | 矩形水表井 | 1500*2000 | 钢筋砼 | 座 | 27 | 6500 | 175500
10 | 矩形水表井 | 2150*2000 | 钢筋砼 | 座 | 14 | 9000 | 126000
11 | 三盘三通 | DN150*150 | 塑钢 | 个 | 5 | 420 | 2100
12 | 法兰根 | de160 | PE100 | 个 | 11 | 170 | 1870
13 | 法兰根 | de110 | PE100 | 个 | 6 | 90 | 540
14 | 伸缩器 | DN150 | 铸铁 | 个 | 5 | 775.82 | 3879.1
15 | 伸缩器 | DN100 | 铸铁 | 个 | 6 | 584.89 | 3509.34
16 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 5 | 1446.92 | 7234.6
17 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN100 | 铸铁 | 个 | 6 | 822.94 | 4937.64
18 | 异径管 | DN150*100 | 塑钢 | 个 | 6 | 178 | 1068
19 | 双盘90°弯头 | DN150 | 塑钢 | 个 | 1 | 165 | 165
20 | 双盘短管 | DN150 | 塑钢 | 个 | 2 | 425.84 | 851.68
21 | 盲板 | DN150 | 钢 | 个 | 2 | 170 | 340
22 | 三通 | de160*63 | PE100 | 个 | 5 | 160 | 800
23 | 三通 | de110*63 | PE100 | 个 | 91 | 98.97 | 9006.27
24 | 表前锁闭阀 | DN50 | 铸铁 | 个 | 96 | 720 | 69120
25 | 三通(表前分水器用） | de63*63 | PE100 | 个 | 96 | 83.94 | 8058.24
26 | 三通(表前分水器用） | de63*40 | PE100 | 个 | 70 | 83.94 | 5875.8
27 | 三通(表前分水器用） | de63*25 | PE100 | 个 | 505 | 83.94 | 42389.7
28 | 表前锁闭阀 | DN32 | 铸铁 | 个 | 70 | 180 | 12600
29 | 表前锁闭阀 | DN20 | 铸铁 | 个 | 505 | 120 | 60600
30 | 水表 | DN32 | 铸铁 | 个 | 70 | 566 | 39620
31 | 水表 | DN20 | 铸铁 | 个 | 505 | 446 | 225230
32 | 表后球阀 | de40 | 塑料 | 个 | 70 | 150 | 10500
33 | 表后球阀 | de25 | 塑料 | 个 | 505 | 65 | 32825
34 | 水表铭牌 |  |  | 个 | 575 | 40 | 23000
| 小计 | [5 empty] | 1089294.27
三 | 消防用水
1 | 消防管 | de160 | PE100 | 米 | 633 | 159.11 | 100716.63 | 钢丝网骨架
2 | 消防管 | de110 | PE100 | 米 | 131 | 60.9 | 7977.9 | 钢丝网骨架
3 | 消防井 | ∅1500 | 砖混 | 座 | 2 | 10200 | 20400
4 | 法兰根 | de110 | PE100 | 个 | 2 | 90 | 180 | 钢丝网骨架
5 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN100 | 铸铁 | 个 | 2 | 822.94 | 1645.88
6 | 双盘短管 | DN100 | 塑钢 | 个 | 2 | 320 | 640
7 | 室外消火栓 | SA100/65-1.0 | 铸铁 | 套 | 2 | 1546.03 | 3092.06
8 | 圆形阀门井 | ∅1500 | 砖混 | 座 | 2 | 5000 | 10000
9 | 法兰根 | de160 | PE100 | 个 | 2 | 170 | 340 | 钢丝网骨架
10 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 2 | 1446.92 | 2893.84
11 | 伸缩器 | DN150 | 铸铁 | 个 | 2 | 775.82 | 1551.64
12 | 盲板 | DN150 | 钢 | 个 | 2 | 170 | 340
13 | 三通 | de160*160 | PE100 | 个 | 8 | 420 | 3360 | 钢丝网骨架
14 | 三通 | de160*100 | PE100 | 个 | 2 | 420 | 840 | 钢丝网骨架
15 | 90°弯头 | de110 | PE100 | 个 | 4 | 91.72 | 366.88 | 钢丝网骨架
16 | 45°弯头 | de110 | PE100 | 个 | 4 | 45 | 180 | 钢丝网骨架
| 小计 | [5 empty] | 154524.83
四 | 路面拆除及恢复
1 | 面包砖路面 |  |  | 平方米 | 1902 | 150.4 | 286060.8
2 | 沥青路面 |  |  | 平方米 | 71 | 285.71 | 20285.41
| 小计 | [5 empty] | 306346.21
| 合计 | [5 empty] | 1758608.35
5.唐华首府一期供水管道改造工程
序号 | 名称 | 型号规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注
小区名称
一 | 总表井主要材料
1 | 圆形阀门井 | ∅1500 | 砖混 | 座 | 1 | 5000 | 5000
2 | 给水管 | de225 | PE100 | 米 | 5 | 298.51 | 1492.55
3 | 矩形水表井 | 3500*2000 | 钢筋砼 | 座 | 1 | 12000 | 12000
4 | 四盘四通 | DN200×200 | 塑钢 | 个 | 2 | 450 | 900
5 | 双盘90°弯头 | DN200 | 塑钢 | 个 | 2 | 762.4 | 1524.8
6 | 异径管 | DN200*150 | 塑钢 | 个 | 3 | 412.12 | 1236.36
7 | 表前锁闭阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 3 | 2880 | 8640
8 | Y型过滤器 | DN150 | 铜质 | 个 | 3 | 2661.6 | 7984.8
9 | 超声波流量计 | DN150 | 铸铁 | 个 | 3 | 15600 | 46800 | 含压力、流量监测装置
10 | 倒流防止器 | DN150 | 铸铁 | 个 | 3 | 19000 | 57000
11 | 伸缩器 | DN150 | 球墨铸铁 | 个 | 3 | 775.82 | 2327.46
12 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 3 | 1446.92 | 4340.76
13 | 法兰根 | de160 | PE100 | 个 | 2 | 170 | 340
14 | 法兰根 | de160 | 钢丝网骨架PE100 | 个 | 1 | 170 | 170
| 小计 | [5 empty] | 149756.73
二 | 生活用水
1 | 生活给水管 | de160 | PE100 | 米 | 311 | 159.11 | 49483.21
2 | 生活给水管 | de110 | PE100 | 米 | 744 | 60.9 | 45309.6
3 | 生活给水管 | de40 | PE100 | 米 | 430 | 47.31 | 20343.3
4 | 三通 | de110*40 | PE100 | 个 | 86 | 420 | 36120
5 | 90°弯头 | de160 | PE100 | 个 | 6 | 165 | 990
6 | 圆形阀门井 | ∅1500 | 砖混 | 座 | 7 | 8000 | 56000
7 | 四盘四通 | DN150*100 | 塑钢 | 个 | 7 | 420 | 2940
8 | 法兰根 | de160 | PE100 | 个 | 14 | 170 | 2380
9 | 法兰根 | de110 | PE100 | 个 | 14 | 90 | 1260
10 | 伸缩器 | DN150 | 铸铁 | 个 | 2 | 775.82 | 1551.64
11 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 2 | 1446.92 | 2893.84
12 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN100 | 铸铁 | 个 | 14 | 822.94 | 11521.16
13 | 表前锁闭阀 | DN20 | 铸铁 | 个 | 508 | 120 | 60960
14 | 水表 | DN20 | 铸铁 | 个 | 508 | 446 | 226568
15 | 表后球阀 | de25 | 塑料 | 个 | 508 | 65 | 33020
16 | 水表铭牌 |  |  | 个 | 508 | 40 | 20320
| 小计 | [5 empty] | 571660.75
三 | 消防用水
1 | 消防管 | de160 | PE100 | 米 | 389 | 159.11 | 61893.79 | 钢丝网骨架
2 | 消防管 | de110 | PE100 | 米 | 10 | 60.9 | 609 | 钢丝网骨架
3 | 消防井 | ∅1500 | 砖混 | 座 | 3 | 10200 | 30600
4 | 法兰根 | de110 | PE100 | 个 | 3 | 90 | 270 | 钢丝网骨架
5 | 铜芯暗杆软密封闸阀 | DN100 | 铸铁 | 个 | 3 | 822.94 | 2468.82
6 | 双盘短管 | DN100 | 塑钢 | 个 | 3 | 320 | 960
7 | 室外消火栓 | SA100/65-1.0 | 铸铁 | 套 | 3 | 1546.03 | 4638.09
8 | 三通 | de160*100 | PE100 | 个 | 3 | 420 | 1260 | 钢丝网骨架
9 | 90°弯头 | de160 | PE100 | 个 | 4 | 91.72 | 366.88 | 钢丝网骨架
| 小计 | [5 empty] | 103066.58
四 | 绿化用水
1 | 绿化给水管 | de160 | PE100 | 米 | 365 | 159.11 | 58075.15
2 | 绿化给水管 | de63 PN=1.25Mpa | PE100 | 米 | 304 | 132.165 | 40178.16
3 | 三通 | de160*63 PN=1.25MPa | PE100 | 个 | 6 | 65.3 | 391.8
4 | 软密封闸阀 | DN50 PN=1.25MPa | 球墨铸铁 | 个 | 8 | 700 | 5600
5 | 绿化井 | ∅1200 | 砖砌 | 座 | 8 | 3391.2 | 27129.6
| 小计 | [5 empty] | 131374.71
五 | 路面拆除及恢复
1 | 面包砖路面 |  |  | 平方米 | 1055 | 150.4 | 158672
| 小计 | [5 empty] | 158672
| 合计 | [5 empty] | 1114530.77
6.桥馨家园 B 区小区供水管道改造工程
序号 | 名称 | 型号规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注
一 | 生活用水
1 | 表前锁闭阀 | DN20 | 铸铁 | 个 | 2820 | 120 | 338400
2 | 水表 | DN20 | 铸铁 | 个 | 2820 | 446 | 1257720
3 | 表后球阀 | DN20 | 塑料 | 个 | 2820 | 65 | 183300
| 合计 | [5 empty] | 1779420

## Sheet3 (hidden)
1 | 新月26号楼 | 44
2 | 游艺西街77#、143#楼 | 54
3 | 贺飞巷 | 88
4 | 邮电小区 | 151
5 | 人民路337#、383#楼 | 78
6 | 独栋楼328、174、176号楼 | 128
7 | 朝珠胡同1、3、5号楼 | 54
8 | 朝阳养老院 | 1
9 | 前嘉南区 | 845
10 | 塞上水乡
11 | 建行家属院 | 188
12 | 银龙小区 | 147
13 | 长生花园 | 360 | 增加民生巷
14 | 平安佳苑 | 1630
15 | 温州园 | 146 | 赵舒婷
16 | 鑫元、政通小区 | 662
17 | 永康花园 | 2316
18 | 裕苑 | 106
19 | 太西生活区 | 878
20 | 沁春园 | 146
21 | 星湖春天 | 694
22 | 枫情水岸 | 336
23 | 荣达园 | 246
24 | 香榭星海湾 | 1691
25 | 千禧园
惠农南街街道
惠农电厂社区