## 平罗县清洁取暖项目概算
平罗县12个乡镇无集中供热区域清洁取暖项目采暖改造估算审定表
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） | 备注
一 | 设备采购安装部分
1 | 5G太空能绿色恒热站 | TKH5.0A | 台 | 17704 | 21300 | 37709.52 | 太空能热泵、远程物联网电表
2 | 平板太阳能蒸发器 |  | ㎡ | 61964 | 1145 | 7094.878
3 | 室内外电气材料 |  | 套 | 17704 | 560 | 991.424
4 | 室外水暖材料 |  | 套 | 17704 | 470 | 832.088
5 | 设备基础 |  | 套 | 17704 | 310 | 548.824
6 | 小计 |  |  |  |  | 47176.734
10 | 安装费 |  | 项 | 1 | 12% | 5661.2081
11 | 小计(含安装费) |  |  |  |  | 52837.9421
| 税金 |  | 项 | 1 | 9% | 4755.4148
| 合计（含安装费及税金） |  |  |  |  | 57593.3569
二 | 电力改造部分
1 | 电力增容 | 涉及项目改造 | 项 | 1 | 36293200 | 3629.32
2 | 线路改造 | 涉及项目改造区域内所有低压线路改造 | 项 | 1 | 3540800 | 354.08
| 合计 |  |  |  |  | 3983.4
| 工程费合计 |  |  |  |  | 61576.7569
三 | 工程建设其他费用
1 | 工程监理费 |  |  |  | 1.2% | 738.9211 | 工程费x1.2%(市场价)
2 | 招标代理费 |  |  |  | 0.3% | 184.7303 | 宁价费发［2003］149号
3 | 设计费 |  |  |  | 1.2% | 738.9211 | 工程费x1.2%(市场价)
4 | 预（结）算编审费 |  |  |  | 0.6% | 369.4605 | 工程费x0.6%(市场价)
| 其他费用合计 |  |  |  |  | 2032.033
| 总计 |  |  |  |  | 63608.7898

## 汇总
平罗县12个乡镇无集中供热区域清洁取暖项目采暖改造概算汇总表
序号 | 所在区、县 | 所在街道、乡镇 | 改造户数（户） | 设备采购安装费（万元） | 电力改造费（万元） | 工程费合计（万元） | 工程建设其他费（万元） | 合计（万元）
1 | 平罗县 | 红崖子乡 | 1376 | 4476.3025 | 309.6 | 4785.9025 | 157.9348 | 4943.8373
2 | 平罗县 | 宝丰镇 | 2561 | 8331.2577 | 576.225 | 8907.4827 | 293.9469 | 9201.4297
3 | 平罗县 | 高庄乡 | 1202 | 3910.2584 | 270.45 | 4180.7084 | 137.9634 | 4318.6718
4 | 平罗县 | 高仁乡 | 513 | 1668.854 | 115.425 | 1784.279 | 58.8812 | 1843.1603
5 | 平罗县 | 陶乐镇 | 597 | 1942.1167 | 134.325 | 2076.4417 | 68.5226 | 2144.9643
6 | 平罗县 | 姚伏镇 | 2689 | 8747.658 | 605.025 | 9352.683 | 308.6385 | 9661.3215
7 | 平罗县 | 渠口乡 | 1940 | 6311.066 | 436.5 | 6747.566 | 222.6697 | 6970.2357
8 | 平罗县 | 崇岗镇 | 2017 | 6561.5568 | 453.825 | 7015.3818 | 231.5076 | 7246.8894
9 | 平罗县 | 头闸镇 | 1154 | 3754.1083 | 259.65 | 4013.7583 | 132.454 | 4146.2124
10 | 平罗县 | 灵沙乡 | 1595 | 5188.7372 | 358.875 | 5547.6122 | 183.0712 | 5730.6835
11 | 平罗县 | 黄渠桥镇 | 1384 | 4502.3275 | 311.4 | 4813.7275 | 158.853 | 4972.5805
12 | 平罗县 | 通伏乡 | 676 | 2199.1137 | 152.1 | 2351.2137 | 77.5901 | 2428.8038
|  | 总计 | 17704 | 57593.3569 | 3983.4 | 61576.7569 | 2032.033 | 63608.7898

## 1红崖子乡
红崖子乡采暖改造概算汇总表
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） | 备注
一 | 设备采购安装部分 | [7 empty] | 17103.68
1 | 5G太空能绿色恒热站 | TKH5.0A | 台 | 1376 | 21300 | 2930.88 | 太空能热泵、远程物联网电表 |  | 7155.2
2 | 平板太阳能蒸发器 |  | ㎡ | 4816 | 1145 | 551.432 |  |  | 13.76
3 | 室内外电气材料 |  | 套 | 1376 | 560 | 77.056
4 | 室外水暖材料 |  | 套 | 1376 | 470 | 64.672
5 | 设备基础 |  | 套 | 1376 | 310 | 42.656
6 | 小计 |  |  |  |  | 3666.696
10 | 安装费 |  | 项 | 1 | 12% | 440.0035
11 | 小计(含安装费) |  |  |  |  | 4106.6995
| 税金 |  | 项 | 1 | 9% | 369.603
| 合计（含安装费及税金） |  |  |  |  | 4476.3025
二 | 电力改造部分
1 | 电力增容 | 涉及项目改造 | 项 | 1 | 2820800 | 282.08
2 | 线路改造 | 涉及项目改造区域内所有低压线路改造 | 项 | 1 | 275200 | 27.52
| 合计 |  |  |  |  | 309.6
| 工程费合计 |  |  |  |  | 4785.9025 |  |  | 2250
三 | 工程建设其他费用
1 | 工程监理费 |  |  |  | 1.2% | 57.4308 | 工程费x1.2%(市场价)
2 | 招标代理费 |  |  |  | 0.3% | 14.3577 | 宁价费发［2003］149号
3 | 设计费 |  |  |  | 1.2% | 57.4308 | 工程费x1.2%(市场价)
4 | 预（结）算编审费 |  |  |  | 0.6% | 28.7154 | 工程费x0.6%(市场价)
| 其他费用合计 |  |  |  |  | 157.9348
| 总计 |  |  |  |  | 4943.8373 |  | 3.5929

## 2宝丰镇
宝丰镇采暖改造概算汇总表
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） | 备注
一 | 设备采购安装部分 | [7 empty] | 31833.23
1 | 5G太空能绿色恒热站 | TKH5.0A | 台 | 2561 | 21300 | 5454.93 | 太空能热泵、远程物联网电表 |  | 13317.2
2 | 平板太阳能蒸发器 |  | ㎡ | 8963.5 | 1145 | 1026.3208 |  |  | 25.61
3 | 室内外电气材料 |  | 套 | 2561 | 560 | 143.416
4 | 室外水暖材料 |  | 套 | 2561 | 470 | 120.367
5 | 设备基础 |  | 套 | 2561 | 310 | 79.391
6 | 小计 |  |  |  |  | 6824.4248
10 | 安装费 |  | 项 | 1 | 12% | 818.931
11 | 小计(含安装费) |  |  |  |  | 7643.3557
| 税金 |  | 项 | 1 | 9% | 687.902
| 合计（含安装费及税金） |  |  |  |  | 8331.2577
二 | 电力改造部分
1 | 电力增容 | 涉及项目改造 | 项 | 1 | 5250050 | 525.005
2 | 线路改造 | 涉及项目改造区域内所有低压线路改造 | 项 | 1 | 512200 | 51.22
| 合计 |  |  |  |  | 576.225
| 工程费合计 |  |  |  |  | 8907.4827 |  |  | 2250
三 | 工程建设其他费用
1 | 工程监理费 |  |  |  | 1.2% | 106.8898 | 工程费x1.2%(市场价)
2 | 招标代理费 |  |  |  | 0.3% | 26.7224 | 宁价费发［2003］149号
3 | 设计费 |  |  |  | 1.2% | 106.8898 | 工程费x1.2%(市场价)
4 | 预（结）算编审费 |  |  |  | 0.6% | 53.4449 | 工程费x0.6%(市场价)
| 其他费用合计 |  |  |  |  | 293.9469
| 总计 |  |  |  |  | 9201.4297 |  | 3.5929

## 3高庄乡
高庄乡采暖改造概算汇总表
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） | 备注
一 | 设备采购安装部分 | [7 empty] | 14940.86
1 | 5G太空能绿色恒热站 | TKH5.0A | 台 | 1202 | 21300 | 2560.26 | 太空能热泵、远程物联网电表 |  | 6250.4
2 | 平板太阳能蒸发器 |  | ㎡ | 4207 | 1145 | 481.7015 |  |  | 12.02
3 | 室内外电气材料 |  | 套 | 1202 | 560 | 67.312
4 | 室外水暖材料 |  | 套 | 1202 | 470 | 56.494
5 | 设备基础 |  | 套 | 1202 | 310 | 37.262
6 | 小计 |  |  |  |  | 3203.0295
10 | 安装费 |  | 项 | 1 | 12% | 384.3635
11 | 小计(含安装费) |  |  |  |  | 3587.393
| 税金 |  | 项 | 1 | 9% | 322.8654
| 合计（含安装费及税金） |  |  |  |  | 3910.2584
二 | 电力改造部分
1 | 电力增容 | 涉及项目改造 | 项 | 1 | 2464100 | 246.41
2 | 线路改造 | 涉及项目改造区域内所有低压线路改造 | 项 | 1 | 240400 | 24.04
| 合计 |  |  |  |  | 270.45
| 工程费合计 |  |  |  |  | 4180.7084 |  |  | 2250
三 | 工程建设其他费用
1 | 工程监理费 |  |  |  | 1.2% | 50.1685 | 工程费x1.2%(市场价)
2 | 招标代理费 |  |  |  | 0.3% | 12.5421 | 宁价费发［2003］149号
3 | 设计费 |  |  |  | 1.2% | 50.1685 | 工程费x1.2%(市场价)
4 | 预（结）算编审费 |  |  |  | 0.6% | 25.0843 | 工程费x0.6%(市场价)
| 其他费用合计 |  |  |  |  | 137.9634
| 总计 |  |  |  |  | 4318.6718 |  | 3.5929

## 4高仁乡
高仁乡采暖改造概算汇总表
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） | 备注
一 | 设备采购安装部分 | [7 empty] | 6376.59
1 | 5G太空能绿色恒热站 | TKH5.0A | 台 | 513 | 21300 | 1092.69 | 太空能热泵、远程物联网电表 |  | 2667.6
2 | 平板太阳能蒸发器 |  | ㎡ | 1795.5 | 1145 | 205.5848 |  |  | 5.13
3 | 室内外电气材料 |  | 套 | 513 | 560 | 28.728
4 | 室外水暖材料 |  | 套 | 513 | 470 | 24.111
5 | 设备基础 |  | 套 | 513 | 310 | 15.903
6 | 小计 |  |  |  |  | 1367.0168
10 | 安装费 |  | 项 | 1 | 12% | 164.042
11 | 小计(含安装费) |  |  |  |  | 1531.0588
| 税金 |  | 项 | 1 | 9% | 137.7953
| 合计（含安装费及税金） |  |  |  |  | 1668.854
二 | 电力改造部分
1 | 电力增容 | 涉及项目改造 | 项 | 1 | 1051650 | 105.165
2 | 线路改造 | 涉及项目改造区域内所有低压线路改造 | 项 | 1 | 102600 | 10.26
| 合计 |  |  |  |  | 115.425
| 工程费合计 |  |  |  |  | 1784.279 |  |  | 2250
三 | 工程建设其他费用
1 | 工程监理费 |  |  |  | 1.2% | 21.4113 | 工程费x1.2%(市场价)
2 | 招标代理费 |  |  |  | 0.3% | 5.3528 | 宁价费发［2003］149号
3 | 设计费 |  |  |  | 1.2% | 21.4113 | 工程费x1.2%(市场价)
4 | 预（结）算编审费 |  |  |  | 0.6% | 10.7057 | 工程费x0.6%(市场价)
| 其他费用合计 |  |  |  |  | 58.8812
| 总计 |  |  |  |  | 1843.1603 |  | 3.5929

## 5陶乐镇
陶乐镇采暖改造概算汇总表
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） | 备注
一 | 设备采购安装部分 | [7 empty] | 7420.71
1 | 5G太空能绿色恒热站 | TKH5.0A | 台 | 597 | 21300 | 1271.61 | 太空能热泵、远程物联网电表 |  | 3104.4
2 | 平板太阳能蒸发器 |  | ㎡ | 2089.5 | 1145 | 239.2477 |  |  | 5.97
3 | 室内外电气材料 |  | 套 | 597 | 560 | 33.432
4 | 室外水暖材料 |  | 套 | 597 | 470 | 28.059
5 | 设备基础 |  | 套 | 597 | 310 | 18.507
6 | 小计 |  |  |  |  | 1590.8557
10 | 安装费 |  | 项 | 1 | 12% | 190.9027
11 | 小计(含安装费) |  |  |  |  | 1781.7584
| 税金 |  | 项 | 1 | 9% | 160.3583
| 合计（含安装费及税金） |  |  |  |  | 1942.1167
二 | 电力改造部分
1 | 电力增容 | 涉及项目改造 | 项 | 1 | 1223850 | 122.385
2 | 线路改造 | 涉及项目改造区域内所有低压线路改造 | 项 | 1 | 119400 | 11.94
| 合计 |  |  |  |  | 134.325
| 工程费合计 |  |  |  |  | 2076.4417 |  |  | 2250
三 | 工程建设其他费用
1 | 工程监理费 |  |  |  | 1.2% | 24.9173 | 工程费x1.2%(市场价)
2 | 招标代理费 |  |  |  | 0.3% | 6.2293 | 宁价费发［2003］149号
3 | 设计费 |  |  |  | 1.2% | 24.9173 | 工程费x1.2%(市场价)
4 | 预（结）算编审费 |  |  |  | 0.6% | 12.4587 | 工程费x0.6%(市场价)
| 其他费用合计 |  |  |  |  | 68.5226
| 总计 |  |  |  |  | 2144.9643 |  | 3.5929

## 6姚伏镇
姚伏镇采暖改造概算汇总表
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） | 备注
一 | 设备采购安装部分 | [7 empty] | 33424.27
1 | 5G太空能绿色恒热站 | TKH5.0A | 台 | 2689 | 21300 | 5727.57 | 太空能热泵、远程物联网电表 |  | 13982.8
2 | 平板太阳能蒸发器 |  | ㎡ | 9411.5 | 1145 | 1077.6167 |  |  | 26.89
3 | 室内外电气材料 |  | 套 | 2689 | 560 | 150.584
4 | 室外水暖材料 |  | 套 | 2689 | 470 | 126.383
5 | 设备基础 |  | 套 | 2689 | 310 | 83.359
6 | 小计 |  |  |  |  | 7165.5127
10 | 安装费 |  | 项 | 1 | 12% | 859.8615
11 | 小计(含安装费) |  |  |  |  | 8025.3743
| 税金 |  | 项 | 1 | 9% | 722.2837
| 合计（含安装费及税金） |  |  |  |  | 8747.658
二 | 电力改造部分
1 | 电力增容 | 涉及项目改造 | 项 | 1 | 5512450 | 551.245
2 | 线路改造 | 涉及项目改造区域内所有低压线路改造 | 项 | 1 | 537800 | 53.78
| 合计 |  |  |  |  | 605.025
| 工程费合计 |  |  |  |  | 9352.683 |  |  | 2250
三 | 工程建设其他费用
1 | 工程监理费 |  |  |  | 1.2% | 112.2322 | 工程费x1.2%(市场价)
2 | 招标代理费 |  |  |  | 0.3% | 28.058 | 宁价费发［2003］149号
3 | 设计费 |  |  |  | 1.2% | 112.2322 | 工程费x1.2%(市场价)
4 | 预（结）算编审费 |  |  |  | 0.6% | 56.1161 | 工程费x0.6%(市场价)
| 其他费用合计 |  |  |  |  | 308.6385
| 总计 |  |  |  |  | 9661.3215 |  | 3.5929

## 7渠口乡
渠口乡采暖改造概算汇总表
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） | 备注
一 | 设备采购安装部分 | [7 empty] | 24114.2
1 | 5G太空能绿色恒热站 | TKH5.0A | 台 | 1940 | 21300 | 4132.2 | 太空能热泵、远程物联网电表 |  | 10088
2 | 平板太阳能蒸发器 |  | ㎡ | 6790 | 1145 | 777.455 |  |  | 19.4
3 | 室内外电气材料 |  | 套 | 1940 | 560 | 108.64
4 | 室外水暖材料 |  | 套 | 1940 | 470 | 91.18
5 | 设备基础 |  | 套 | 1940 | 310 | 60.14
6 | 小计 |  |  |  |  | 5169.615
10 | 安装费 |  | 项 | 1 | 12% | 620.3538
11 | 小计(含安装费) |  |  |  |  | 5789.9688
| 税金 |  | 项 | 1 | 9% | 521.0972
| 合计（含安装费及税金） |  |  |  |  | 6311.066
二 | 电力改造部分
1 | 电力增容 | 涉及项目改造 | 项 | 1 | 3977000 | 397.7
2 | 线路改造 | 涉及项目改造区域内所有低压线路改造 | 项 | 1 | 388000 | 38.8
| 合计 |  |  |  |  | 436.5
| 工程费合计 |  |  |  |  | 6747.566 |  |  | 2250
三 | 工程建设其他费用
1 | 工程监理费 |  |  |  | 1.2% | 80.9708 | 工程费x1.2%(市场价)
2 | 招标代理费 |  |  |  | 0.3% | 20.2427 | 宁价费发［2003］149号
3 | 设计费 |  |  |  | 1.2% | 80.9708 | 工程费x1.2%(市场价)
4 | 预（结）算编审费 |  |  |  | 0.6% | 40.4854 | 工程费x0.6%(市场价)
| 其他费用合计 |  |  |  |  | 222.6697
| 总计 |  |  |  |  | 6970.2357 |  | 3.5929

## 8崇岗镇
渠口乡采暖改造概算汇总表
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） | 备注
一 | 设备采购安装部分 | [7 empty] | 25071.31
1 | 5G太空能绿色恒热站 | TKH5.0A | 台 | 2017 | 21300 | 4296.21 | 太空能热泵、远程物联网电表 |  | 10488.4
2 | 平板太阳能蒸发器 |  | ㎡ | 7059.5 | 1145 | 808.3128 |  |  | 20.17
3 | 室内外电气材料 |  | 套 | 2017 | 560 | 112.952
4 | 室外水暖材料 |  | 套 | 2017 | 470 | 94.799
5 | 设备基础 |  | 套 | 2017 | 310 | 62.527
6 | 小计 |  |  |  |  | 5374.8008
10 | 安装费 |  | 项 | 1 | 12% | 644.9761
11 | 小计(含安装费) |  |  |  |  | 6019.7768
| 税金 |  | 项 | 1 | 9% | 541.7799
| 合计（含安装费及税金） |  |  |  |  | 6561.5568
二 | 电力改造部分
1 | 电力增容 | 涉及项目改造 | 项 | 1 | 4134850 | 413.485 |  | 4134650
2 | 线路改造 | 涉及项目改造区域内所有低压线路改造 | 项 | 1 | 403400 | 40.34
| 合计 |  |  |  |  | 453.825
| 工程费合计 |  |  |  |  | 7015.3818
三 | 工程建设其他费用
1 | 工程监理费 |  |  |  | 1.2% | 84.1846 | 工程费x1.2%(市场价)
2 | 招标代理费 |  |  |  | 0.3% | 21.0461 | 宁价费发［2003］149号
3 | 设计费 |  |  |  | 1.2% | 84.1846 | 工程费x1.2%(市场价)
4 | 预（结）算编审费 |  |  |  | 0.6% | 42.0923 | 工程费x0.6%(市场价)
| 其他费用合计 |  |  |  |  | 231.5076
| 总计 |  |  |  |  | 7246.8894 |  | 3.5929

## 9头闸镇
头闸镇采暖改造概算汇总表
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） | 备注
一 | 设备采购安装部分 | [7 empty] | 14344.22
1 | 5G太空能绿色恒热站 | TKH5.0A | 台 | 1154 | 21300 | 2458.02 | 太空能热泵、远程物联网电表 |  | 6000.8
2 | 平板太阳能蒸发器 |  | ㎡ | 4039 | 1145 | 462.4655 |  |  | 11.54
3 | 室内外电气材料 |  | 套 | 1154 | 560 | 64.624
4 | 室外水暖材料 |  | 套 | 1154 | 470 | 54.238
5 | 设备基础 |  | 套 | 1154 | 310 | 35.774
6 | 小计 |  |  |  |  | 3075.1215
10 | 安装费 |  | 项 | 1 | 12% | 369.0146
11 | 小计(含安装费) |  |  |  |  | 3444.1361
| 税金 |  | 项 | 1 | 9% | 309.9722
| 合计（含安装费及税金） |  |  |  |  | 3754.1083
二 | 电力改造部分
1 | 电力增容 | 涉及项目改造 | 项 | 1 | 2365700 | 236.57
2 | 线路改造 | 涉及项目改造区域内所有低压线路改造 | 项 | 1 | 230800 | 23.08
| 合计 |  |  |  |  | 259.65
| 工程费合计 |  |  |  |  | 4013.7583 |  |  | 2250
三 | 工程建设其他费用
1 | 工程监理费 |  |  |  | 1.2% | 48.1651 | 工程费x1.2%(市场价)
2 | 招标代理费 |  |  |  | 0.3% | 12.0413 | 宁价费发［2003］149号
3 | 设计费 |  |  |  | 1.2% | 48.1651 | 工程费x1.2%(市场价)
4 | 预（结）算编审费 |  |  |  | 0.6% | 24.0825 | 工程费x0.6%(市场价)
| 其他费用合计 |  |  |  |  | 132.454
| 总计 |  |  |  |  | 4146.2124 |  | 3.5929

## 10灵沙乡
灵沙乡采暖改造概算汇总表
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） | 备注
一 | 设备采购安装部分 | [7 empty] | 19825.85
1 | 5G太空能绿色恒热站 | TKH5.0A | 台 | 1595 | 21300 | 3397.35 | 太空能热泵、远程物联网电表 |  | 8294
2 | 平板太阳能蒸发器 |  | ㎡ | 5582.5 | 1145 | 639.1962 |  |  | 15.95
3 | 室内外电气材料 |  | 套 | 1595 | 560 | 89.32
4 | 室外水暖材料 |  | 套 | 1595 | 470 | 74.965
5 | 设备基础 |  | 套 | 1595 | 310 | 49.445
6 | 小计 |  |  |  |  | 4250.2762
10 | 安装费 |  | 项 | 1 | 12% | 510.0331
11 | 小计(含安装费) |  |  |  |  | 4760.3094
| 税金 |  | 项 | 1 | 9% | 428.4278
| 合计（含安装费及税金） |  |  |  |  | 5188.7372
二 | 电力改造部分
1 | 电力增容 | 涉及项目改造 | 项 | 1 | 3269750 | 326.975
2 | 线路改造 | 涉及项目改造区域内所有低压线路改造 | 项 | 1 | 319000 | 31.9
| 合计 |  |  |  |  | 358.875
| 工程费合计 |  |  |  |  | 5547.6122 |  |  | 2250
三 | 工程建设其他费用
1 | 工程监理费 |  |  |  | 1.2% | 66.5713 | 工程费x1.2%(市场价)
2 | 招标代理费 |  |  |  | 0.3% | 16.6428 | 宁价费发［2003］149号
3 | 设计费 |  |  |  | 1.2% | 66.5713 | 工程费x1.2%(市场价)
4 | 预（结）算编审费 |  |  |  | 0.6% | 33.2857 | 工程费x0.6%(市场价)
| 其他费用合计 |  |  |  |  | 183.0712
| 总计 |  |  |  |  | 5730.6835 |  | 3.5929

## 11黄渠桥镇
黄渠桥镇采暖改造概算汇总表
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） | 备注
一 | 设备采购安装部分 | [7 empty] | 17203.12
1 | 5G太空能绿色恒热站 | TKH5.0A | 台 | 1384 | 21300 | 2947.92 | 太空能热泵、远程物联网电表 |  | 7196.8
2 | 平板太阳能蒸发器 |  | ㎡ | 4844 | 1145 | 554.638 |  |  | 13.84
3 | 室内外电气材料 |  | 套 | 1384 | 560 | 77.504
4 | 室外水暖材料 |  | 套 | 1384 | 470 | 65.048
5 | 设备基础 |  | 套 | 1384 | 310 | 42.904
6 | 小计 |  |  |  |  | 3688.014
10 | 安装费 |  | 项 | 1 | 12% | 442.5617
11 | 小计(含安装费) |  |  |  |  | 4130.5757
| 税金 |  | 项 | 1 | 9% | 371.7518
| 合计（含安装费及税金） |  |  |  |  | 4502.3275
二 | 电力改造部分
1 | 电力增容 | 涉及项目改造 | 项 | 1 | 2837200 | 283.72
2 | 线路改造 | 涉及项目改造区域内所有低压线路改造 | 项 | 1 | 276800 | 27.68
| 合计 |  |  |  |  | 311.4
| 工程费合计 |  |  |  |  | 4813.7275 |  |  | 2250
三 | 工程建设其他费用
1 | 工程监理费 |  |  |  | 1.2% | 57.7647 | 工程费x1.2%(市场价)
2 | 招标代理费 |  |  |  | 0.3% | 14.4412 | 宁价费发［2003］149号
3 | 设计费 |  |  |  | 1.2% | 57.7647 | 工程费x1.2%(市场价)
4 | 预（结）算编审费 |  |  |  | 0.6% | 28.8824 | 工程费x0.6%(市场价)
| 其他费用合计 |  |  |  |  | 158.853
| 总计 |  |  |  |  | 4972.5805 |  | 3.5929

## 12通伏乡
通伏乡采暖改造概算汇总表
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） | 备注
一 | 设备采购安装部分 | [7 empty] | 8402.68
1 | 5G太空能绿色恒热站 | TKH5.0A | 台 | 676 | 21300 | 1439.88 | 太空能热泵、远程物联网电表 |  | 3515.2
2 | 平板太阳能蒸发器 |  | ㎡ | 2366 | 1145 | 270.907 |  |  | 6.76
3 | 室内外电气材料 |  | 套 | 676 | 560 | 37.856
4 | 室外水暖材料 |  | 套 | 676 | 470 | 31.772
5 | 设备基础 |  | 套 | 676 | 310 | 20.956
6 | 小计 |  |  |  |  | 1801.371
10 | 安装费 |  | 项 | 1 | 12% | 216.1645
11 | 小计(含安装费) |  |  |  |  | 2017.5355
| 税金 |  | 项 | 1 | 9% | 181.5782
| 合计（含安装费及税金） |  |  |  |  | 2199.1137
二 | 电力改造部分
1 | 电力增容 | 涉及项目改造 | 项 | 1 | 1385800 | 138.58
2 | 线路改造 | 涉及项目改造区域内所有低压线路改造 | 项 | 1 | 135200 | 13.52
| 合计 |  |  |  |  | 152.1
| 工程费合计 |  |  |  |  | 2351.2137 |  |  | 2250
三 | 工程建设其他费用
1 | 工程监理费 |  |  |  | 1.2% | 28.2146 | 工程费x1.2%(市场价)
2 | 招标代理费 |  |  |  | 0.3% | 7.0536 | 宁价费发［2003］149号
3 | 设计费 |  |  |  | 1.2% | 28.2146 | 工程费x1.2%(市场价)
4 | 预（结）算编审费 |  |  |  | 0.6% | 14.1073 | 工程费x0.6%(市场价)
| 其他费用合计 |  |  |  |  | 77.5901
| 总计 |  |  |  |  | 2428.8038 |  | 3.5929

## 1
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费（万元） | 设备购置费（万元） | 安装工程费（万元） | 其他费用（万元） | 基本预备费（万元） | 合计（万元） | 各项占静态投资比例（%）
一 | 配电站、开关站工程
二 | 充电站、换电站工程
三 | 架空线路工程 |  | 2453.1 | 817.7 |  |  | 3270.8 | 44.2%
四 | 电缆线路工程 | 115.07 | 1726.05 | 460.28 |  |  | 2301.4 | 31.1%
| 小计 | 115.07 | 4179.15 | 1277.98 |  |  | 5572.2 | 75.3%
五 | 其他费用 |  |  |  | 1613.2 |  | 1613.2 | 21.8%
1 | 建设场地征用及清理费 |  |  |  | 614.2 |  | 614.2 | 8.3%
2 | 项目建设管理费 |  |  |  | 244.2 |  | 244.2 | 3.3%
3 | 项目建设技术服务费 |  |  |  | 725.2 |  | 725.2 | 9.8%
4 | 生产准备费 |  |  |  | 29.6 |  | 29.6 | 0.4%
六 | 基本预备费 | [5 empty] | 214.6 | 2.9%
| 小计 | [6 empty] | 24.7%
| 工程静态投资 | 115.07 | 4179.15 | 1277.98 | 1613.2 |  | 7400 | 100%
| 各项占静态投资比例% | 22% | 39% | 15% | 22% |  | 100%