## 概算总表
工程审定概算表
单位：万元
编号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合价
第一部分 建筑物工程 |  | 872.3495 |  |  | 872.3495
1 | 红赛公路雨水收集池 | 495.7116 |  |  | 495.7116
2 | 污水处理厂东侧雨水收集池 | 196.084 |  |  | 196.084
3 | 精细化工路东侧泄洪沟边坡治理 | 167.0019
4 | 精细化工南路与黄河东路交汇处临时提升设施点 | 13.552
第二部分 机电设备及安装工程 |  | 1.6449 | 16.4495 |  | 18.0944
第三部分 金属结构设备及安装工程 |  | 4.8295 | 48.295 |  | 53.1245
一至三部分合计 |  | 878.8239 | 64.7445 |  | 943.5684
第四部分 临时工程 |  | 26.3647 |  |  | 26.3647
一至四部分合计 |  | 905.1886 |  |  | 969.9331
第五部分 独立费用 |  |  |  | 99.8974 | 99.8974
一 | 建设管理费 |  |  | 19.3987 | 19.3987
二 | 工程建设监理费 |  |  | 23.06 | 23.06
三 | 勘测设计费 |  |  | 39.335 | 39.335
四 | 其他 |  |  | 18.1038 | 18.1038
1 | 安全生产措施费 |  |  | 13.5778 | 13.5778
2 | 质量检测费 |  |  | 4.5259 | 4.5259
Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  | 1069.8306
| 水土保持费 |  |  |  | 15.38
| 环境保护费 |  |  |  | 15.95
| 防洪评价费 |  |  |  | 21.36
| 基本预备费 |  |  |  | 32.0949
工程总投资 |  |  |  |  | 1154.6155

## 建筑概算
建筑工程概算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
合计 |  |  |  |  | 8723494.7853
一 | 红赛公路雨水收集池 |  |  |  | 4957115.6802
1 | 引水工程 |  |  |  | 294477.2916
1.1 | 节制闸 | 座 | 1 |  | 25651.6885
| 土方开挖 | m³ | 100.46 | 5.6457 | 567.1646
| 土方回填 | m³ | 30.138 | 11.93 | 359.5463
| M7.5浆砌石侧墙 | m³ | 5.85 | 340.8914 | 1994.2149
| M7.5浆砌石底板 | m³ | 6.75 | 317.5825 | 2143.682
| C20现浇混凝土台帽 | m³ | 0.3852 | 521.5883 | 200.9158
| C25现浇混凝土 | m³ | 10.49 | 577.256 | 6055.4156
| C25砼板预制安装及运输（3km） | m³ | 0.9 | 969.3034 | 872.3731
| 钢筋制安 | t | 2.0502 | 6564.4211 | 13458.3762
1.2 | 引水闸 | 座 | 1 |  | 26426.9552
| 土方开挖 | m³ | 122.46 | 5.6457 | 691.3695
| 土方回填 | m³ | 36.738 | 11.93 | 438.2843
| M7.5浆砌石侧墙 | m³ | 5.787 | 340.8914 | 1972.7387
| M7.5浆砌石底板 | m³ | 8.6197 | 317.5825 | 2737.482
| C20现浇混凝土台帽 | m³ | 0.3852 | 521.5883 | 200.9158
| C25现浇混凝土 | m³ | 10.49 | 577.256 | 6055.4156
| C25砼板预制安装及运输（3km） | m³ | 0.9 | 969.3034 | 872.3731
| 钢筋制安 | t | 2.0502 | 6564.4211 | 13458.3762
1.3 | 引水沟 | m | 180 |  | 242398.6479
| 土方开挖 | m³ | 984.6 | 5.6457 | 5558.733
| 土方回填 | m³ | 126 | 6.29 | 792.54
| C25现浇混凝土（F150、W6） | m³ | 311.4 | 623.44 | 194139.216
| 聚乙烯油膏 | m3 | 4.482 | 6500 | 29133
| 苯板20kg/m³ | m3 | 25.398 | 480 | 12191.04
| 水泥砂浆 | m3 | 46.71 | 12.5052 | 584.1189
2 | 雨水收集池 | 座 | 1 |  | 2424898.7338
2.1 | 调雨水收集池主体（1.5万m3） | 座 | 1 |  | 1768448.9975
| 雨水收集池淤泥开挖 | m3 | 7200 | 24.6 | 177120
| 淤泥装车及外运（运距10km） | m3 | 7200 | 29.5258 | 212585.9293
| 土方开挖及外运（运距10km） | m3 | 9795.9495 | 29.5258 | 289233.4775
| 土方开挖及外运（运距0.25km） | m3 | 3738.3417 | 10.9028 | 40758.5441
| 坝体土料机械夯实 | m3 | 1349.01 | 21.9268 | 29579.4464
| 池顶碎石路面（10cm厚） | m2 | 162.75 | 18.8071 | 3060.8616
| 3:7灰土换填（0.5m） | m3 | 1800 | 150 | 270000
| C25现浇混凝土格条（F150、W6） | m3 | 62.5513 | 623.44 | 38996.9513
| C25现浇混凝土台帽 | m3 | 39.744 | 531.4369 | 21121.4292
| C25现浇混凝土护脚（F150、W6） | m3 | 118.848 | 623.44 | 74094.5971
| C25预制混凝土压顶板安装及运输（3km） | m3 | 9.936 | 969.3034 | 9630.9985
| 砂砾石垫层（30cm厚） | m3 | 936.9 | 113.2477 | 106101.8
| C25预制混凝土板边坡（厚8cm含运输及安装3km）（F150、W6） | m3 | 249.84 | 969.3034 | 242170.7592
| 复合土工膜（FN2/PE-16-400-0.5） | m2 | 7920 | 16.41 | 129967.2
| 膜上覆土 | m3 | 2160 | 6.2922 | 13591.0952
| 护脚浆砌石（清淤道） | m3 | 18.49 | 317.5825 | 5872.1009
| C25现浇混凝土台帽（清淤道）（F150、W6） | m3 | 1.21 | 573.95 | 694.4795
| C25现浇混凝土路面（F150、W6） | m2 | 120.6 | 90.8381 | 10955.0754
| 清淤道砂砾石垫层（人工铺筑） | m3 | 32.16 | 113.2477 | 3642.0471
| 踏步砂砾石垫层（人工铺筑） | m3 | 8.83 | 113.2477 | 999.9775
| C25现浇混凝土踏步（F150、W6） | m3 | 20.22 | 623.44 | 12605.9568
| 聚乙烯油膏 | m3 | 0.28 | 6500 | 1820
| 苯板20kg/m³ | m3 | 2.13 | 480 | 1022.4
| 警示牌 | 个 | 4 | 60 | 240
| 钢筋制安 | t | 11.0572 | 6564.4211 | 72583.8709
2.2 | 雨水收集池进水结构 | 座 | 1 |  | 29989.2913
| 土方开挖（Ⅱ类土） | m³ | 161.15 | 5.6457 | 909.8007
| 土方回填夯实 | m³ | 63.38 | 11.93 | 756.1234
| C25砼板预制安装及运输（3km） | m³ | 1.76 | 969.3034 | 1705.974
| C20现浇混凝土垫层 | m³ | 0.83 | 488.2101 | 405.2144
| C25现浇混凝土底板（F150、W6） | m³ | 1.93 | 584.55 | 1128.1815
| C25现浇混凝土侧墙（F150、W6） | m³ | 1.61 | 607.72 | 978.4292
| C20现浇混凝土垫层-进水陡坡 | m³ | 3.51 | 488.2101 | 1713.6175
| C25现浇混凝土底板-进水陡坡（F150、W6） | m³ | 8.18 | 584.55 | 4781.619
| C25现浇混凝土侧墙-进水陡坡（F150、W6） | m³ | 3.96 | 607.72 | 2406.5712
| C20现浇混凝土垫层-消力池 | m³ | 0.91 | 488.2101 | 444.2712
| C25现浇混凝土底板-消力池（F150、W6） | m³ | 2.08 | 584.55 | 1215.864
| C25现浇混凝土侧墙-消力池（F150、W6） | m³ | 0.7 | 607.72 | 425.404
| 钢筋制安 | t | 1.95 | 6564.4211 | 12800.6212
| 聚乙烯油膏 | m³ | 0.04 | 6500 | 260
| 苯板20kg/m³ | m³ | 0.12 | 480 | 57.6
2.3 | 雨水收集池外坡排水边沟 | m | 210 |  | 60750.338
| C25现浇混凝土排水沟（F150、W6） | m³ | 79.8 | 623.44 | 49750.512
| 聚乙烯油膏 | m³ | 0.0693 | 6500 | 450.45
| 保温苯板（20kg/m³） | m³ | 0.6237 | 480 | 299.376
| DN300钢管(壁厚6mm） | m | 1 | 350 | 350
| 球墨铸铁雨箅子（400*700） | 个 | 18 | 550 | 9900
2.4 | 落管池 |  |  |  | 9166.6316
| C25现浇混凝土侧墙（F150、W6） | m³ | 5.76 | 607.72 | 3500.4672
| C25现浇混凝土底板（F150、W6） | m³ | 9 | 584.55 | 5260.95
| C20现浇混凝土垫层 | m³ | 0.83 | 488.2101 | 405.2144
2.5 | 进场路 | m | 232 |  | 30943.4754
| 土方开挖 | m³ | 649.6 | 5.6457 | 3667.4314
| 土方回填 | m³ | 463.6 | 6.29 | 2916.044
| 砂砾石进场道路（20cm厚） | ㎡ | 1160 | 21 | 24360
2.6 | 其他费用 |  |  |  | 525600
| 现有水坑污水外排处理费 | 台时 | 1460 | 360 | 525600
3 | 排水工程 |  |  |  | 633939.5572
3.1 | 泵站 | 座 | 1 |  | 136453.9598
| 泵房（框架结构，含装修、附属配电、排水设施等) | ㎡ | 43.24 | 2800 | 121072
| 土方开挖 | m³ | 400.68 | 5.6457 | 2262.1096
| 土方回填 | m³ | 240.408 | 11.93 | 2868.0674
| C20混凝土垫层 | m³ | 8.58 | 488.2101 | 4188.8428
| 3:7灰土换填（0.6m） | m³ | 40.4196 | 150 | 6062.94
3.2 | 封闭圈 |  |  |  | 84080.1858
| C25现浇混凝土(F150,W6) | m³ | 47.385 | 623.44 | 29541.7044
| 钢筋制安 | t | 6.6339 | 6564.4211 | 43547.7132
| C25二期现浇混凝土(F150,W6) | m³ | 3.514 | 623.44 | 2190.7682
| DN150进出水钢管（壁厚8mm）（含安装、管件费） | m | 40 | 220 | 8800
3.3 | 出水管镇墩(1*1*1m) | 座 | 2 |  | 2038.8805
| 土方开挖 | m³ | 12.75 | 5.6457 | 71.9824
| 土方回填 | m³ | 10.75 | 11.93 | 128.2475
| C25现浇混凝土 | m³ | 2 | 577.256 | 1154.512
| 钢筋制安 | t | 0.0828 | 6564.4211 | 543.5341
| C20混凝土垫层 | m³ | 0.288 | 488.2101 | 140.6045
3.4 | 进水管镇墩(2*1*1m) | 座 | 2 |  | 3464.8118
| C25现浇混凝土 | m³ | 4 | 577.256 | 2309.0241
| 钢筋制安 | t | 0.1368 | 6564.4211 | 898.0128
| C20混凝土垫层 | m³ | 0.528 | 488.2101 | 257.7749
3.5 | 截渗墙 | 座 | 1 |  | 3084.2453
| C25现浇混凝土 | m³ | 2.5 | 577.256 | 1443.14
| 钢筋制安 | t | 0.25 | 6564.4211 | 1641.1053
3.6 | 导洪沟 | m | 304 |  | 349774.5088
| 土方开挖 | m³ | 1662.88 | 5.6457 | 9388.0823
| 土方回填 | m³ | 212.8 | 11.93 | 2538.704
| C25现浇混凝土（F150、W6） | m³ | 443.84 | 562.2372 | 249543.369
| 聚乙烯油膏 | m3 | 7.5696 | 6500 | 49202.4
| 苯板20kg/m³ | m3 | 42.8944 | 480 | 20589.312
| 水泥砂浆 | m3 | 66.576 | 12.5052 | 832.5476
| C25压顶板预制安装及运输（3km） | m3 | 18.24 | 969.3034 | 17680.0939
3.7 | 排水管 | m | 175 |  | 53337.2921
| 土方开挖 | m³ | 420 | 5.6457 | 2371.1841
| 土方回填 | m³ | 416.9091 | 6.29 | 2622.358
| DN150钢管（壁厚6mm）（含安装、管件费） | m | 175 | 220 | 38500
| 3:7灰土换填（0.5m） | m³ | 65.625 | 150 | 9843.75
3.8 | 配套建筑物 | 座 | 1 |  | 1705.6732
3.8.1 | 排气补气阀井（D=1.5m） | 座 | 1 |  | 1705.6732
| 土方开挖（Ⅱ类土） | m3 | 30.62 | 5.6457 | 172.8706
| 土方回填夯实 | m3 | 24.34 | 6.29 | 153.0986
| C25现浇混凝土底板 | m3 | 0.46 | 584.55 | 268.893
| 钢筋制安 | t | 0.04296 | 6564.4211 | 282.0075
| C20现浇混凝土垫层 | m3 | 0.35 | 488.2101 | 170.8735
| 预制混凝土装配井（含井盖，直径1.5m） | 套 | 1 | 650 | 650
| C20现浇混凝土支墩 | m3 | 0.014 | 566.4193 | 7.9299
4 | 边沟修复工程 |  |  |  | 1254025.5889
4.1 | 维修段 | m | 723 |  | 289520.5881
| C25砼板预制安装及运输（3km） | m³ | 223.9762 | 969.3034 | 217100.8613
| C25砼填缝 | m³ | 63.8549 | 623.44 | 39809.7134
| C20混凝土台帽 | m³ | 43.38 | 521.5883 | 22626.4984
| 聚乙烯油膏 | m³ | 1.5359 | 6500 | 9983.5149
4.2 | 清淤段 | m | 1571 |  | 871477.8451
| 土方开挖 | m³ | 6236.87 | 24.6 | 153427.002
| 土方外运（10km） | m³ | 24760.3739 | 29 | 718050.8431
4.3 | 管涵段改造 |  | 91 |  | 93027.1557
| M7.5浆砌石 | m³ | 76.44 | 317.5825 | 24276.0081
| 雨篦子（球墨铸铁0.45*0.75m） | 个 | 121.3333 | 553.98 | 67216.24
| 现浇C20混凝土 | m³ | 2.73 | 562.2372 | 1534.9076
二 | 污水处理厂东侧雨水收集池 |  |  |  | 1960839.7385
1 | 引水工程 |  |  |  | 622177.1552
1.1 | 节制闸 | 座 | 2 |  | 15632.5217
| 土方开挖 | m³ | 9.85 | 5.6457 | 55.6099
| 土方回填 | m³ | 9.3575 | 11.93 | 111.635
| M7.5浆砌石 | m³ | 14.842 | 317.5825 | 4713.5598
| 现浇C20细石混凝土闸槽 | m³ | 0.0112 | 521.5883 | 5.8418
| 0.5m厚3:7灰土换填 | m³ | 26.33 | 219.1977 | 5771.4752
| 聚乙烯油膏 | m³ | 0.01 | 6500 | 65
| 苯板 | m³ | 0.03 | 480 | 14.4
| DN400防腐钢管（壁厚8mm）（含安装、管件费） | m | 11 | 445 | 4895
1.2 | 引水管道 | m | 445 |  | 557339.1286
| 土方开挖 | m³ | 2447.5 | 5.6457 | 13817.7929
| 土方回填 | m³ | 2202.75 | 6.2922 | 13860.0857
| 3:7灰土垫层（500mm） | m³ | 300.375 | 150 | 45056.25
| 3pe防腐钢管DN600（壁厚8mm）（含安装、管件费） | m | 445 | 1089 | 484605
1.3 | 闸阀井（2.0×2.0×2.6m） | 座 | 2 |  | 42920.057
| 土方开挖（Ⅱ类土） | m³ | 192.7 | 5.6457 | 1087.9218
| 土方回填夯实 | m³ | 111.788 | 11.93 | 1333.6308
| 3:7灰土回填 | m³ | 8.664 | 150 | 1299.6
| C20现浇混凝土垫层 | m³ | 2.048 | 488.2101 | 999.8543
| C25现浇混凝土底板（F150、W6） | m³ | 6.3 | 584.55 | 3682.665
| C25现浇混凝土侧墙（F150、W6） | m³ | 10.7724 | 607.72 | 6546.6029
| C25砼板预制安装及运输（3km） | m³ | 2.4527 | 969.3034 | 2377.3862
| C20现浇混凝土支墩 | m³ | 0.18 | 566.4193 | 101.9555
| 钢筋制安 | t | 2.702 | 6564.4211 | 17737.0658
| 球墨铸铁井盖及井座（Ф700） | 个 | 2 | 650 | 1300
| 安全防坠网（网孔5cm） R=0.5m | 套 | 2 | 95 | 190
| 遇水膨胀橡胶止水条（20mm×170mm) | m | 18.72 | 130.0312 | 2434.1844
| 聚乙烯油膏 | m³ | 0.011232 | 6500 | 73.008
| 保温苯板（20kg/m³） | m³ | 0.082368 | 480 | 39.5366
| DN600钢性防水套管（L=250mm） | 个 | 4 | 750 | 3000
| C25现浇混凝土-爬梯 | m³ | 0.2673 | 623.44 | 166.6455
| φ300钢筋混凝土集水坑 | m | 1 | 550 | 550
1.4 | 镇墩 | 座 | 2 |  | 6285.4479
| 土方开挖 | m³ | 57.2 | 5.6457 | 322.9327
| 土方回填 | m³ | 52.172 | 11.93 | 622.412
| C25现浇混凝土镇墩 | m³ | 4.46 | 593.556 | 2647.2597
| C20现浇混凝土垫层 | m³ | 0.568 | 488.2101 | 277.3033
| 钢筋制安 | t | 0.086 | 6564.4211 | 564.5402
| 3:7灰土回填 | m³ | 12.34 | 150 | 1851
2 | 雨水收集池 |  |  |  | 1117035.5709
2.1 | 调雨水收集池主体（0.28万m³） |  |  |  | 982144.2577
| 土方开挖及外运（运距10km） | m3 | 21170 | 29.5258 | 625061.6837
| 土方开挖及外运（运距0.25km） | m3 | 540 | 10.9028 | 5887.534
| 池顶碎石路面（10cm厚） | m2 | 97.65 | 18.8071 | 1836.5169
| 3:7灰土换填（0.5m） | m3 | 450 | 150 | 67500
| C25现浇混凝土台帽 | m3 | 22.8 | 531.4369 | 12116.7619
| C25现浇混凝土护脚（F150、W6） | m3 | 62.4 | 623.44 | 38902.656
| C25预制混凝土压顶板安装及运输（3km） | m3 | 5.7 | 969.3034 | 5525.0293
| 砂砾石垫层（30cm厚） | m3 | 390 | 113.2477 | 44166.6154
| C25预制混凝土板边坡（厚8cm含运输及安装3km）（F150、W6） | m3 | 104 | 969.3034 | 100807.5527
| 复合土工膜（FN2/PE-16-400-0.5） | m2 | 2970 | 16.41 | 48737.7
| 膜上覆土 | m3 | 540 | 6.2922 | 3397.7738
| 警示牌 | 个 | 4 | 60 | 240
| 钢筋制安 | t | 4.26 | 6564.4211 | 27964.4339
2.2 | 雨水收集池进水结构 | 座 | 1 |  | 29989.2913
| 土方开挖（Ⅱ类土） | m³ | 161.15 | 5.6457 | 909.8007
| 土方回填夯实 | m³ | 63.38 | 11.93 | 756.1234
| C25预制混凝土桥板、运输及安装 | m³ | 1.76 | 969.3034 | 1705.974
| C20现浇混凝土垫层 | m³ | 0.83 | 488.2101 | 405.2144
| C25现浇混凝土底板（F150、W6） | m³ | 1.93 | 584.55 | 1128.1815
| C25现浇混凝土侧墙（F150、W6） | m³ | 1.61 | 607.72 | 978.4292
| C20现浇混凝土垫层-进水陡坡 | m³ | 3.51 | 488.2101 | 1713.6175
| C25现浇混凝土底板-进水陡坡（F150、W6） | m³ | 8.18 | 584.55 | 4781.619
| C25现浇混凝土侧墙-进水陡坡（F150、W6） | m³ | 3.96 | 607.72 | 2406.5712
| C20现浇混凝土垫层-消力池 | m³ | 0.91 | 488.2101 | 444.2712
| C25现浇混凝土底板-消力池（F150、W6） | m³ | 2.08 | 584.55 | 1215.864
| C25现浇混凝土侧墙-消力池（F150、W6） | m³ | 0.7 | 607.72 | 425.404
| 钢筋制安 | t | 1.95 | 6564.4211 | 12800.6212
| 聚乙烯油膏 | m³ | 0.04 | 6500 | 260
| 苯板20kg/m³ | m³ | 0.12 | 480 | 57.6
2.3 | 雨水收集池外坡排水边沟 |  | 246 |  | 73957.5388
| C25现浇混凝土排水沟（F150、W6） | m³ | 93.48 | 623.44 | 58279.1712
| 聚乙烯油膏 | m³ | 0.08118 | 6500 | 527.67
| 保温苯板（20kg/m³） | m³ | 0.73062 | 480 | 350.6976
| DN300钢管 | m | 14 | 350 | 4900
| 球墨铸铁雨箅子（400*700） | 个 | 18 | 550 | 9900
2.4 | 进场路 | m | 232 |  | 30944.4831
| 土方开挖 | m³ | 649.6 | 5.6457 | 3667.4314
| 土方回填 | m³ | 463.6 | 6.2922 | 2917.0517
| 砂砾石进场道路（20cm厚） | ㎡ | 1160 | 21 | 24360
3 | 排水工程 |  |  |  | 221627.0125
3.1 | 泵站 | 座 | 1 |  | 136453.9598
| 泵房（框架结构，含装修、附属配电、排水设施等) | ㎡ | 43.24 | 2800 | 121072
| 土方开挖 | m³ | 400.68 | 5.6457 | 2262.1096
| 土方回填 | m³ | 240.408 | 11.93 | 2868.0674
| C20混凝土垫层 | m³ | 8.58 | 488.2101 | 4188.8428
| 3:7灰土换填（0.6m） | m³ | 40.4196 | 150 | 6062.94
3.2 | 封闭圈 |  |  |  | 70506.547
| C25现浇混凝土(F150,W6) | m³ | 38.585 | 623.44 | 24055.4324
| 钢筋制安 | t | 5.4019 | 6564.4211 | 35460.3464
| C25二期现浇混凝土(F150,W6) | m³ | 3.514 | 623.44 | 2190.7682
| DN150进出水钢管（壁厚8mm）（含安装、管件费） | m | 40 | 220 | 8800
3.3 | 出水管镇墩(1*1*1m) | 座 | 2 |  | 2038.8805
| 土方开挖 | m³ | 12.75 | 5.6457 | 71.9824
| 土方回填 | m³ | 10.75 | 11.93 | 128.2475
| C25现浇混凝土 | m³ | 2 | 577.256 | 1154.512
| 钢筋制安 | t | 0.0828 | 6564.4211 | 543.5341
| C20混凝土垫层 | m³ | 0.288 | 488.2101 | 140.6045
3.4 | 进水管镇墩(2*1*1m) | 座 | 2 |  | 3464.8118
| C25现浇混凝土 | m³ | 4 | 577.256 | 2309.0241
| 钢筋制安 | t | 0.1368 | 6564.4211 | 898.0128
| C20混凝土垫层 | m³ | 0.528 | 488.2101 | 257.7749
3.5 | 截渗墙 | 座 | 1 |  | 3084.2453
| C25现浇混凝土 | m³ | 2.5 | 577.256 | 1443.14
| 钢筋制安 | t | 0.25 | 6564.4211 | 1641.1053
3.6 | 排水管 | m | 20 |  | 6078.5681
| 土方开挖 | m³ | 48 | 5.6457 | 270.9925
| 土方回填 | m³ | 44.9091 | 6.2922 | 282.5756
| DN150钢管（壁厚6mm）（含安装、管件费） | m | 20 | 220 | 4400
| 3:7灰土换填（0.5m） | m³ | 7.5 | 150 | 1125
三 | 滨河边坡砌护 |  |  |  | 1670019.2079
1 | 土方回填工程 |  |  |  | 222107.4008
| 土方拉运（运距≤5km） | m³ | 6201 | 29.5258 | 183089.6316
| 土方回填 | m³ | 6201 | 6.2922 | 39017.7692
2 | 边坡砌护工程 | m | 208 |  | 1124753.9533
| 土方开挖 | m³ | 379.8 | 5.6457 | 2144.2279
| 土方回填 | m³ | 211 | 6.2922 | 1327.6487
| M7.5浆砌石 | m³ | 437.825 | 317.5825 | 139045.5683
| C20混凝土台帽 | m2 | 9.495 | 521.5883 | 4952.4805
| Φ50PVC管（含安装） | m | 170 | 8.99 | 1528.3
| 反滤包（直径300mm）（碎石10-30mm） | 个 | 142 | 80 | 11360
| 苯板 | m³ | 0.9706 | 480 | 465.888
| 聚乙烯油膏 | m³ | 0.16036 | 6500 | 1042.34
| 草坪砖 | ㎡ | 21397.5 | 45 | 962887.5
3 | 500方雨水收集池 |  |  |  | 323157.8539
3.1 | 雨水收集池 |  |  |  | 295700.798
| 土方开挖 | m3 | 849.44 | 5.6457 | 4795.6633
| 土方回填 | m3 | 509.664 | 11.93 | 6080.2915
| 池顶覆土 | m3 | 1025.16 | 6.2922 | 6450.4848
| 现浇C20砼垫层 | m3 | 27.005 | 488.2101 | 13184.1141
| 浆砌石基础 | m3 | 62.436 | 317.5825 | 19828.5824
| 3:7灰土换填（0.5m） | m³ | 255.432 | 11.93 | 3047.3038
| C25现浇砼(底板) | m3 | 41.5905 | 584.55 | 24311.7268
| C25现浇砼(池壁) | m3 | 57.12 | 824.2516 | 47081.2527
| C25现浇砼(支柱) | m3 | 4.725 | 768.7438 | 3632.3145
| C25现浇砼(顶板) | m3 | 28.1295 | 536.2587 | 15084.6903
| 砖砌体(导流墙) | m3 | 18.72 | 449.6894 | 8418.1861
| 钢筋制安 | t | 16.0854 | 6564.4211 | 105591.3393
| 水池内壁1:2.5防水砂浆(20mm) | m2 | 532.992 | 11.9097 | 6347.7935
| 外墙环氧沥青防腐 | m2 | 365.02 | 36 | 13140.72
| 导流墙1:2.5防水砂浆抹面 | m2 | 124.8 | 11.9097 | 1486.3349
| DN1000检修孔 | 只 | 2 | 1100 | 2200
| DN1000通风帽 | 只 | 4 | 90 | 360
| DN200通风管 | 根 | 4 | 420 | 1680
| 爬梯（4m） | 座 | 2 | 2000 | 4000
| DN300刚性防水套管 | 只 | 1 | 450 | 450
| DN150刚性防水套管 | 只 | 2 | 220 | 440
| DN300*900钢制弯头 | 只 | 1 | 190 | 190
| DN150钢管 | m | 20 | 220 | 4400
| DN300钢管 | m | 10 | 350 | 3500
3.2 | 吸水坑（F型） | 座 | 1 |  | 18854.8849
| 土方开挖 | m3 | 38.805 | 5.6457 | 219.0805
| 土方回填 | m3 | 21.9582 | 11.93 | 261.9613
| 现浇C20砼垫层 | m3 | 10.665 | 488.2101 | 5206.7608
| 钢筋制安 | t | 1.035 | 6564.4211 | 6794.1758
| C25现浇砼 | m3 | 11.04 | 577.256 | 6372.9064
3.3 | 砌护边坡 |  |  |  | 8602.1709
| 土方开挖 | m³ | 57.61 | 5.6457 | 325.2474
| 土方回填 | m³ | 57.61 | 6.2922 | 362.4921
| 浆砌石拆除外运（3km） | m³ | 21.94 | 43.1482 | 946.6708
| M7.5浆砌石护坡恢复 | m³ | 21.94 | 317.5825 | 6967.7606
四 | 精细化工南路与黄河东路交汇处临时提升设施点 |  |  |  | 135520.1586
1 | 导流箱涵 | m | 50 |  | 125920.1586
| 土方开挖 | m³ | 633.555 | 5.6457 | 3576.8465
| 土方回填 | m³ | 601.8773 | 11.93 | 7180.3956
| 沥青路面拆除外运（3km） | m³ | 14.04 | 67.3002 | 944.8945
| 现浇C30钢筋混凝土 | m³ | 93.75 | 617.2649 | 57868.5813
| 钢筋制安 | t | 7.763 | 6564.4211 | 50959.6011
| 现浇C20混凝土垫层 | m³ | 11.04 | 488.2101 | 5389.8396
2 | 坤厚泵站 | m |  |  | 9600
| Φ200消防软带管 | m | 80 | 120 | 9600

## 机电
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 小计
一 | 红赛公路雨水收集池 |  |  |  |  | 164495 | 16449.5
1 | 排水工程 |  |  |  |  | 84385 | 8438.5
1.1 | 机电设备及安装 |  |  |  |  | 38500 | 3850
| 低压进线/配电柜MNS(800×800×2200) | 台 | 1 | 15500 | 1550 | 15500 | 1550
| 照明配电箱PXT(R)(500×600×160) | 面 | 1 | 2000 | 200 | 2000 | 200
| 电动蝶阀配电箱PXT(R)(500×600×160) | 面 | 1 | 2000 | 200 | 2000 | 200
| 动力配电箱PXT(R)(500×600×160) | 面 | 1 | 2000 | 200 | 2000 | 200
| 潜水排污泵(液位控制,2.2KW，50QW10-10-0.75) | 台 | 1 | 2500 | 250 | 2500 | 250
| 1t电动葫芦(2.2KW，MD1-1T-6) | 台 | 1 | 4500 | 450 | 4500 | 450
| 单级离心泵100KQL70-20-5.5/2(含电动机) | 台 | 2 | 5000 | 500 | 10000 | 1000
1.2 | 电缆铺设及安装 |  |  |  |  | 40029 | 4002.9
| 水泵(YJV22-0.6/1KV-4*4） | m | 20 | 18 | 1.8 | 360 | 36
| 照明配电箱（YJV22-0.6/1KV-4*2.5） | m | 12 | 12 | 1.2 | 144 | 14.4
| 电动蝶阀配电箱（YJV22-0.6/1KV-4*2.5） | m | 24 | 12 | 1.2 | 288 | 28.8
| 动力配电箱（YJV22-0.6/1KV-4*2.5） | m | 24 | 12 | 1.2 | 288 | 28.8
| 电动葫芦（YJV22-0.6/1KV-4*2.5） | m | 15 | 12 | 1.2 | 180 | 18
| 排污泵（YJV22-0.6/1KV-4*2.5） | m | 12 | 12 | 1.2 | 144 | 14.4
| 进线柜（YJV22-0.6/1KV-3*95+1*50） | m | 195 | 95 | 9.5 | 18525 | 1852.5
| DN25镀锌钢管套管 | m | 20 | 30 | 3 | 600 | 60
| DN100镀锌钢管套管 | m | 195 | 100 | 10 | 19500 | 1950
1.3 | 照明装置及安装 |  |  |  |  | 1880 | 188
| 高顶灯 （NGC9810钠灯/250w ） | 盏 | 2 | 800 | 80 | 1600 | 160
| 荧光灯 （普通双管荧光灯 ） | 盏 | 1 | 150 | 15 | 150 | 15
| 单联开关 | 个 | 1 | 50 | 5 | 50 | 5
| 三联开关 | 个 | 1 | 50 | 5 | 50 | 5
| 插座 | 个 | 1 | 30 | 3 | 30 | 3
1.4 | 接地设备及安装 |  |  |  |  | 3756 | 375.6
| 镀锌接地线（-50×6 接地干线） | m | 44 | 35 | 3.5 | 1540 | 154
| 镀锌接地线（-40×4 接地干线） | m | 20 | 25 | 2.5 | 500 | 50
| 镀锌接地极（G50 L2500） | 根 | 6 | 86 | 8.6 | 516 | 51.6
| 避雷针NPS01-LRT/4000（含安装辅材） | 套 | 1 | 1200 | 120 | 1200 | 120
1.5 | 安全设备 |  |  |  |  | 220 | 22
| 消防灭火器 | 个 | 2 | 110 | 11 | 220 | 22
二 | 污水处理厂东侧雨水收集池 |  |  |  |  | 70110 | 7011
1 | 排水工程 |  |  |  |  | 70110 | 7011
1.1 | 机电设备及安装 |  |  |  |  | 56500 | 5650
| 低压进线/配电柜MNS(800×800×2200) | 台 | 1 | 15500 | 1550 | 15500 | 1550
| 照明配电箱PXT(R)(500×600×160) | 面 | 1 | 2000 | 200 | 2000 | 200
| 电动蝶阀配电箱PXT(R)(500×600×160) | 面 | 1 | 2000 | 200 | 2000 | 200
| 动力配电箱PXT(R)(500×600×160) | 面 | 1 | 2000 | 200 | 2000 | 200
| 潜水排污泵(液位控制,2.2KW，50QW10-10-0.75) | 台 | 1 | 2500 | 250 | 2500 | 250
| 1t电动葫芦(2.2KW，MD1-1T-6) | 台 | 1 | 4500 | 450 | 4500 | 450
| 单级离心泵100KQL70-20-5.5/2(含电动机) | 台 | 2 | 5000 | 500 | 10000 | 1000
| 变压器（S20-80/10） | 台 | 1 | 18000 | 1800 | 18000 | 1800
1.2 | 电缆铺设及安装 |  |  |  |  | 7754 | 775.4
| 水泵(YJV22-0.6/1KV-4*4） | m | 20 | 18 | 1.8 | 360 | 36
| 照明配电箱（YJV22-0.6/1KV-4*2.5） | m | 12 | 12 | 1.2 | 144 | 14.4
| 电动蝶阀配电箱（YJV22-0.6/1KV-4*2.5） | m | 24 | 12 | 1.2 | 288 | 28.8
| 动力配电箱（YJV22-0.6/1KV-4*2.5） | m | 24 | 12 | 1.2 | 288 | 28.8
| 电动葫芦（YJV22-0.6/1KV-4*2.5） | m | 15 | 12 | 1.2 | 180 | 18
| 排污泵（YJV22-0.6/1KV-4*2.5） | m | 12 | 12 | 1.2 | 144 | 14.4
| 进线柜（YJV22-0.6/1KV-3*25+1*16） | m | 50 | 95 | 9.5 | 4750 | 475
| DN25镀锌钢管套管 | m | 20 | 30 | 3 | 600 | 60
| DN100镀锌钢管套管 | m | 10 | 100 | 10 | 1000 | 100
1.3 | 照明装置及安装 |  |  |  |  | 1880 | 188
| 高顶灯 （NGC9810钠灯/250w ） | 盏 | 2 | 800 | 80 | 1600 | 160
| 荧光灯 （普通双管荧光灯 ） | 盏 | 1 | 150 | 15 | 150 | 15
| 单联开关 | 个 | 1 | 50 | 5 | 50 | 5
| 三联开关 | 个 | 1 | 50 | 5 | 50 | 5
| 插座 | 个 | 1 | 30 | 3 | 30 | 3
1.4 | 接地设备及安装 |  |  |  |  | 3756 | 375.6
| 镀锌接地线（-50×6 接地干线） | m | 44 | 35 | 3.5 | 1540 | 154
| 镀锌接地线（-40×4 接地干线） | m | 20 | 25 | 2.5 | 500 | 50
| 镀锌接地极（G50 L2500） | 根 | 6 | 86 | 8.6 | 516 | 51.6
| 避雷针NPS01-LRT/4000（含安装辅材） | 套 | 1 | 1200 | 120 | 1200 | 120
1.5 | 安全设备 |  |  |  |  | 220 | 22
| 消防灭火器（含12m杆、绝缘导线等所有配件） | 个 | 2 | 110 | 11 | 220 | 22
1.6 | 高压线架设 |  |  |  |  | 0 | 14000
| 10kv高压线架设 | km | 0.1 |  | 140000 | 0 | 14000
三 | 精细化工南路与黄河东路交汇处临时提升设施点 |  |  |  |  | 10000 | 1000
1 | 排水工程 |  |  |  |  | 10000 | 1000
| 潜水泵150QW140-7-5.5kw | 套 | 1 | 5500 | 550 | 5500 | 550
| 柴油发电机-30kva | 套 | 1 | 4500 | 450 | 4500 | 450

## 金结
建筑工程概算表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 小计
[6 empty] | 482950 | 48295
一 | 精细化工南路与坤黄厚河积水东坑路现交状汇处积水坑 |  |  |  |  | 343400 | 34340
1 | 引水工程 |  |  |  |  | 88360 | 8836
1.1 | 节制闸 | 座 | 1 |  |  | 44180 | 4418
| PGZ平面拱形铸铁闸门（1.5m×1.5m） | 个 | 2 | 17290 | 1729 | 34580 | 3458
| 手摇螺杆启闭机（5t） | 个 | 2 | 4800 | 480 | 9600 | 960
1.2 | 引水闸 | 座 | 1 |  |  | 44180 | 4418
| PGZ平面拱形铸铁闸门（1.5m×1.5m） | 个 | 2 | 17290 | 1729 | 34580 | 3458
| 手摇螺杆启闭机（5t） | 个 | 2 | 4800 | 480 | 9600 | 960
2 | 雨水收集池 | 座 | 1 |  |  | 144100 | 14410
2.1 | 调雨水收集池主体（1.5万m3） | 座 | 1 |  |  | 144100 | 14410
| 铁艺大门（含基础） | 个 | 1 | 3500 | 350 | 3500 | 350
| 雨水收集池渡锌方钢围栏(1.8m) | m | 370 | 380 | 38 | 140600 | 14060
3 | 排水工程 |  |  |  |  | 110940 | 11094
3.1 | 封闭圈 |  |  |  |  | 12400 | 1240
| 钢制围栏及钢梯（含连接辅材） | 套 | 1 | 12400 | 1240 | 12400 | 1240
3.2 | 金属结构 |  |  |  |  | 92490 | 9249
| DN150静音止回阀（KRVA-0150-10） | 个 | 2 | 3400 | 340 | 6800 | 680
| DN150电动蝶阀（中线式，D941X-0150-10） | 个 | 4 | 19450 | 1945 | 77800 | 7780
| DN150钢制伸缩节（CC2F-0150-10） | 个 | 4 | 1200 | 120 | 4800 | 480
| 同心渐变管（DN100～DN150） | 个 | 4 | 200 | 20 | 800 | 80
| 指针式压力表（Y-40） | 个 | 2 | 260 | 26 | 520 | 52
| DN150钢丝网骨架pe管 | m | 12 | 85 | 8.5 | 1020 | 102
| DN20钢管（壁厚3mm） | m | 15 | 50 | 5 | 750 | 75
3.3 | 露天闸阀 |  |  |  |  | 2950 | 295
| 手动蝶阀（DN150,压力1.0MPa） | 个 | 1 | 1800 | 180 | 1800 | 180
| 钢制伸缩节（DN150，压力1.0MPa， C2F） | 个 | 1 | 1150 | 115 | 1150 | 115
3.4 | 排气补气阀井（D=1.5m） |  |  |  |  | 3100 | 310
| 复合式排气补气阀（DN50、压力1.0MPa） | 个 | 1 | 1100 | 110 | 1100 | 110
| 软密封闸阀（DN50、压力1.0MPa） | 个 | 1 | 1050 | 105 | 1050 | 105
| 缓冲塞阀（DN50、压力1.0MPa） | 个 | 1 | 950 | 95 | 950 | 95
二 | 污水处理厂东侧雨水收集池 |  |  |  |  | 133950 | 13395
1 | 引水工程 |  |  |  |  | 3770 | 377
1.1 | 节制闸 | 座 | 2 |  |  | 3770 | 377
| 0.4*0.4m钢制整体式闸门 | 套 | 2 | 1885 | 188.5 | 3770 | 377
2 | 雨水收集池 |  |  |  |  | 23050 | 2305
2.1 | 调雨水收集池主体（0.28万m3） |  |  |  |  | 23050 | 2305
| 雨水收集池渡锌方钢围栏（含基础、瓷砖） | m | 230 | 85 | 8.5 | 19550 | 1955
| 铁艺大门（含基础） | 个 | 1 | 3500 | 350 | 3500 | 350
3 | 排水工程 |  |  |  |  | 107130 | 10713
3.1 | 封闭圈 |  |  |  |  | 6200 | 620
| 钢制围栏及钢梯（含连接辅材） | 套 | 1 | 6200 | 620 | 6200 | 620
3.2 | 金属结构 |  |  |  |  | 92630 | 9263
| DN150静音止回阀（KRVA-0150-10） | 个 | 2 | 3400 | 340 | 6800 | 680
| DN150电动蝶阀（中线式，D941X-0150-10） | 个 | 4 | 19450 | 1945 | 77800 | 7780
| DN150钢制伸缩节（CC2F-0150-10） | 个 | 4 | 1200 | 120 | 4800 | 480
| 同心渐变管（DN100～DN150） | 个 | 4 | 200 | 20 | 800 | 80
| 指针式压力表（Y-40） | 个 | 2 | 260 | 26 | 520 | 52
| DN150钢制闸阀 | 个 | 1 | 650 | 65 | 650 | 65
| DN150钢丝网骨架pe管 | m | 6 | 85 | 8.5 | 510 | 51
| dn20钢管（壁厚3mm） | m | 15 | 50 | 5 | 750 | 75
3.3 | 闸阀井（2.0m×2.0m） |  |  |  |  | 5350 | 535
| 手动蝶阀（DN600,压力1.0MPa） | 个 | 1 | 3500 | 350 | 3500 | 350
| 钢制伸缩节（DN600，压力1.0MPa， C2F） | 个 | 1 | 1850 | 185 | 1850 | 185
3.4 | 露天闸阀 |  |  |  |  | 2950 | 295
| 手动蝶阀（DN150,压力1.0MPa） | 个 | 1 | 1800 | 180 | 1800 | 180
| 钢制伸缩节（DN150，压力1.0MPa， C2F） | 个 | 1 | 1150 | 115 | 1150 | 115
三 | 滨河边坡砌护 |  |  |  |  | 5600 | 560
1 | 雨水收集池 |  |  |  |  | 5600 | 560
| DN300进水钢管 | m | 20 | 280 | 28 | 5600 | 560