## 总估算表
总估算表
表1
序 号 | 项目名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投 资额（%）
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值
一 | 工程费用 | 3977.822 | 0 | 0 | 0 | 3977.822 |  |  |  | 86.0763
二 | 其他费用 |  |  |  | 381.8709 | 381.8709 |  |  |  | 8.2633
三 | 预备费6% |  |  |  | 261.5816 | 261.5816 |  |  |  | 5.6604
四 | 项目总投资 | 3977.822 | 0 | 0 | 643.4525 | 4621.2745 |  |  |  | 100
2772.7647
1848.5098

## 估算表
平罗县鼓楼东西街老旧街区改造项目估算表
序号 | 工程或费用名称 | 估 算 价 值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元）
|  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其它费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标
一 | 工程费用 | 3977.822 | 0 | 0 | 0 | 3977.822
（一） | 翰林大街立面提升 | 2249 | 0 | 0 | 0 | 2249
1 | 翰林大街沿街商铺台阶及立面改造 | 1330 |  |  |  | 1330 | m | 3800 | 3500 | 7843200 | 2064
2 | 翰林大街沿街人行道路（面包砖） | 662.4 |  |  |  | 662.4 | ㎡ | 27600 | 240
3 | 翰林大街沿街绿化改造 | 96.6 |  |  |  | 96.6 | ㎡ | 6440 | 150
4 | 飞线整治 | 160 |  |  |  | 160 | 套 | 80 | 20000
（二） | 唐徕渠沿岸提升 | 1395.06 | 0 | 0 | 0 | 1395.06
1 | 沿唐徕渠旁围墙内院落改绿化林带 | 1128.9 | 0 | 0 | 0 | 1128.9
| 翰林大街西侧，唐徕渠北侧 | 202.8 |  |  |  | 202.8 | ㎡ | 13520 | 150
| 翰林大街东侧，唐徕渠南侧 | 593.1 |  |  |  | 593.1 | ㎡ | 39540 | 150
| 鼓楼南街西侧，唐徕渠南侧 | 333 |  |  |  | 333 | ㎡ | 22200 | 150
2 | 沿唐徕渠破旧慢行步道改造修复 | 76.41 | 0 | 0 | 0 | 76.41
| 鼓楼南街东侧唐徕渠桥头至东苑街，唐徕渠北侧 | 25.245 |  |  |  | 25.245 | ㎡ | 561 | 450
| 鼓楼东街北侧唐徕渠桥头至团结东路，唐徕渠两侧 | 51.165 |  |  |  | 51.165 | ㎡ | 1137 | 450
3 | 沿唐徕渠破旧慢行步道改造修复（含灌木绿化） | 189.75 | 0 | 0 | 0 | 189.75
| 东苑街东侧唐徕渠桥头至鼓楼东街，唐徕渠两侧 | 132 |  |  |  | 132 | ㎡ | 2400 | 550
| 团结东路北侧唐徕渠桥头至玉龚路，唐徕渠西侧 | 57.75 |  |  |  | 57.75 | ㎡ | 1050 | 550
（三） | 鼓楼街区周边主次干道沿街商铺 | 333.762 | 0 | 0 | 0 | 333.762
1 | 沿街商铺前台阶破损 | 73.5 |  |  |  | 73.5 | 处 | 21 | 35000
2 | 黑色路面破损 | 25.974 |  |  |  | 25.974 | ㎡ | 649.35 | 400
3 | 道牙石 | 18.416 |  |  |  | 18.416 | m | 1151 | 160
4 | 人行道 | 210.672 |  |  |  | 210.672 | ㎡ | 8778 | 240
5 | 树框 | 5.2 |  |  |  | 5.2 | 个 | 260 | 200
二 | 工程建设其它费用 |  |  |  | 381.8709 | 381.8709
1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 47.7339 | 47.7339 | 万元 | 3977.822 | 1.2%
2 | 地质勘察测量费 |  |  |  | 19.8891 | 19.8891 | 万元 | 3977.822 | 0.5%
3 | 设计费 |  |  |  | 119.3347 | 119.3347 | 万元 | 3977.822 | 3%
4 | BIM模型、审查 |  |  |  | 0 | 0 | 万元 | 3977.822 | 0%
4 | 施工图设计审查费 |  |  |  | 11.9335 | 11.9335 | 万元 | 3977.822 | 0.3%
5 | 清单及招标控制价编制 |  |  |  | 19.8891 | 19.8891 | 万元 | 3977.822 | 0.5%
6 | 财务决算编制、审核 |  |  |  | 11.9335 | 11.9335 | 万元 | 3977.822 | 0.3%
7 | 竣工结算审核 |  |  |  | 10.7401 | 10.7401 | 万元 | 3977.822 | 0.27%
8 | 工程招标服务费 |  |  |  | 25.8558 | 25.8558 | 万元 | 3977.822 | 0.65%
9 | 工程监理费 |  |  |  | 59.6673 | 59.6673 | 万元 | 3977.822 | 1.5%
10 | 可研编制评估费 |  |  |  | 19.0935 | 19.0935 | 万元 | 3977.822 | 0.48%
11 | 环境影响咨询评价 |  |  |  | 11.9335 | 11.9335 | 万元 | 3977.822 | 0.3%
12 | 建设工程质量检测试验费 |  |  |  | 23.8669 | 23.8669 | 万元 | 3977.822 | 0.6%
三 | 预备费6% |  |  |  | 261.5816 | 261.5816 | 万元 | 4359.6929 | 6%
四 | 项目总投资 | 3977.822 | 0 | 0 | 643.4525 | 4621.2745
五 | 投资比(%) | 86.0763 | 0 | 0 | 13.9237 | 100
[6 empty] | 15340.52 | 10719.2455
4852.3382
15323
|  | #REF! | 144.06
|  |  |  | 混凝土道路破坏及恢复（恢复为沥青路面） |  | #REF!
|  |  |  | 地砖道路破坏及恢复（恢复为面包砖） |  | #REF! |  | 四分类垃圾箱（小）
| 聚乙烯PE100管 De110（主管道） | #REF! |  | 混凝土道路破坏及恢复（恢复为面包砖） |  | #REF! |  | 四分类垃圾箱（大）
| 聚乙烯PE100管 De110（预埋管） | #REF! |  | 地砖道路破坏及恢复（恢复为沥青路面） |  | #REF! |  | 太阳能路灯
| 聚乙烯PE100管 De160（主管道） | #REF! |  | 绿化破坏及恢复（原状恢复） |  | #REF! |  | 微型消防站
| 聚乙烯PE100管 De160（预埋管） | #REF! |  | 面包砖破坏及恢复（恢复为面包砖） |  | #REF! |  | 围栏更换（铁制格栅围栏）
| 聚乙烯PE100管 De75（主管道） | #REF! |  | 混凝土路破坏及恢复（恢复为沥青路面） |  | #REF! |  | 阳光车棚地面整平及车棚搭建
| 聚乙烯PE100管 De63 (主管道) | #REF! | [5 empty] | 绿化工程
| 聚乙烯PE100管 De63（预埋管） | #REF! |  | 预制保温塑料管 dn250（管材PE-RT Ⅱ,管系列为S5/SDR11） |  | #REF! |  | 门房拆除
| 聚乙烯PE100管 De32(预埋管) | #REF! |  | 预制保温塑料管 dn200（管材PE-RT Ⅱ,管系列为S5/SDR11） |  | #REF! |  | 门房拆除及新建
| 矩形钢筋混凝土阀门井 1800×1600 | #REF! |  | 预制保温塑料管 dn160（管材PE-RT Ⅱ,管系列为S5/SDR11） |  | #REF! |  | 门房拆除及整平
| 矩形钢筋混凝土绿化井 1800×1600 | #REF! |  | 预制保温塑料管 dn125（管材PE-RT Ⅱ,管系列为S5/SDR11） |  | #REF! |  | 门房车棚拆除整平
| 矩形钢筋混凝土水表井 2000×1600 | #REF! |  | 预制保温塑料管 dn110（管材PE-RT Ⅱ,管系列为S5/SDR11） |  | #REF! |  | 门房及车库拆除
| 矩形钢筋混凝土消火栓井 2000×1600 | #REF! |  | 预制保温塑料管 dn90（管材PE-RT Ⅱ,管系列为S5/SDR11） |  | #REF! |  | 门房通暖
| 超声波水表 DN100 | #REF! |  | 预制保温塑料管 dn75（管材PE-RT Ⅱ,管系列为S5/SDR11） |  | #REF! |  | 南苑更换大门3.04米（大套小）
| 超声波水表 DN150 | #REF! |  | 预制保温塑料管 dn63（管材PE-RT Ⅱ,管系列为S5/SDR11） |  | #REF! |  | 社区服务中心拆除及新建
| 超声波水表 DN63 | #REF! |  | 预制保温塑料管 dn75（楼道立管） |  | #REF! | 树池破坏及恢复1.5x1.5m（花岗岩树框）
| SA100-1.0式消火栓 DN100 | #REF! |  | 预制保温塑料管 dn32 |  | #REF!
| 现状管拆除（给水-室外） | #REF! |  | 钢筋混凝土进户井 2X2X1.8m（钢制整体通径软密封闸阀*3，自力式流量平衡阀*1，旁通阀*1，过滤器*1） |  |  |  | #REF!
| 现状井拆除（给水-室外） | #REF! |  | 钢筋混凝土分支井 2X2X1.8m（钢制整体通径软密封闸阀*3，自力式流量平衡阀*1，旁通阀*1，过滤器*1） |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 楼道地面破坏及恢复 |  | #REF!
| Ⅱ级钢筋混凝土管 d300（主管道） | #REF! |  | 现状管拆除（供热-室外） |  | #REF!
| Ⅱ级钢筋混凝土管 d300（预埋管） | #REF! |  | 现状管拆除（楼道内） |  | #REF!
| Ⅱ级钢筋混凝土管 d300（连接管） | #REF! |  | 现状井拆除（供热-室外） |  | #REF!
| Ⅱ级钢筋混凝土管 d400（主管道） | #REF! |  | 过路保护套管过路保护套管 D426×7 |  | #REF!
| Ⅱ级钢筋混凝土管 d400（预埋管） | #REF! |  | 球形锁闭阀 DN25 |  | #REF! | 120
| HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 De315 | #REF! |  | 过滤器 DN25 |  | #REF!
| 圆形混凝土污水检查井 ∅1000 | #REF!
| 玻璃钢化粪池 (2m³) | #REF!
| 玻璃钢化粪池 (6m³) | #REF!
| 玻璃钢化粪池 (9m³) | #REF!
| 玻璃钢化粪池 (12m³) | #REF!
| 玻璃钢化粪池 (16m³) | #REF!
| 玻璃钢化粪池 (20m³) | #REF!
| 玻璃钢化粪池 (25m³) | #REF!
| 玻璃钢化粪池 (30m³) | #REF!
| 玻璃钢化粪池 (40m³) | #REF!
| 玻璃钢化粪池 (50m³) | #REF!
| 现状管拆除（污水-室外） | #REF!
| 现状井拆除（污水-室外） | #REF!
| 管线保护 | #REF!
| 单箅雨水口 | #REF!
| 现状化粪池拆除 | #REF!
| 圆形混凝土雨水检查井 ∅1000 | #REF!
| 隔油池 GY-1F (1.5m³) | #REF! | 3000
2772.7647
1848.5098