## 汇总表
汇总表
项目名称：宁夏回族自治区石嘴山市贺兰山东麓水源涵养和生态治理(2025-2027年)平罗县项目
序号 | 工程或费用名称 | 概算价值 （万元） |  |  |  |  | 占投资额（%）
|  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计
一 | 工程费用 | 876.8219 |  |  |  | 876.8219 | 94.6074
二 | 其他费用 |  |  |  | 49.9788 | 49.9788 | 5.3926
总投资 |  | 876.8219 |  | 0 | 49.9788 | 926.8007 | 100

## 概算表
宁夏回族自治区石嘴山市贺兰山东麓水源涵养和生态治理(2025-2027年)平罗县项目投资概算汇总表
序号 | 项目名称 | 投资概算（万元） |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 资金来源（万元） |  | 占投资额（%） | 备注
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 超长期国债资金 | 地方配套资金
合计 |  |  |  |  | 926.8007 |  |  |  | 776 | 150.8007
一 | 直接工程费 |  |  |  | 876.8219 | [5 empty] | 94.61%
（一） | 沙化土地综合治理 |  |  |  | 603.1007 |  |  | 5885.0578
1 | 灌草综合治理 |  |  |  | 71.8847 | 亩 | 1024.8 | 701.4513
1.1 | 人工灌木林 |  |  |  | 50.4453 | 亩 | 1024.8 | 492.2453
1.1.1 | 柠条(d≥0.4cm，H≥20cm) |  |  |  | 25.2226 | 株 | 56936 | 4.43 |  |  |  | 56穴/亩，1穴2株，含水车浇水费，管护2年
1.1.2 | 花棒(d≥0.4cm，H≥20cm) |  |  |  | 25.2226 | 株 | 56936 | 4.43 |  |  |  | 56穴/亩，1穴2株，含水车浇水费，管护2年
1.2 | 人工灌草 |  |  |  | 21.4394 | 亩 | 1024.8 | 209.206 |  |  |  | 2千克/亩，人工撒播，管护2年
1.2.1 | 蒙古冰草 |  |  |  | 3.9877 | 千克 | 409.92 | 97.28 |  |  |  | 0.4千克/亩
1.2.2 | 沙打旺 |  |  |  | 8.1279 | 千克 | 819.84 | 99.14 |  |  |  | 0.8千克/亩
1.2.3 | 牛枝子 |  |  |  | 4.0635 | 千克 | 409.92 | 99.13 |  |  |  | 0.4千克/亩
1.2.4 | 柠条 |  |  |  | 2.0318 | 千克 | 204.96 | 99.13 |  |  |  | 0.2千克/亩
1.2.5 | 花棒 |  |  |  | 3.2285 | 千克 | 204.96 | 157.52 |  |  |  | 0.2千克/亩
2 | 作业便道 |  |  |  | 531.216 | 千米 | 140 | 37944
2.1 | 10cm厚砂石面层 |  |  |  | 276.696 | 立方米 | 42000 | 65.88 |  |  |  | 砂石路面宽3米
2.2 | 30cm厚红土垫层 |  |  |  | 212.52 | 立方米 | 168000 | 12.65 |  |  |  | 红土路基宽4米
2.3 | 机械夯实 |  |  |  | 42 | m2 | 560000 | 0.75 |  |  |  | 红土夯实和砂石夯实，摊铺碾压
（二） | 非沙化土地营造林 |  |  |  | 273.7212 | 亩 | 530 | 5164.5502
1 | 造林工程 |  |  |  | 171.2736 | 株 | 22084 | 77.5555
1.1 | 白榆(D≥4cm) |  |  |  | 13.0765 | 株 | 2190 | 59.71 |  |  |  | 定杆高度2.2m，干形通直
1.2 | 侧柏（H≥1.5m） |  |  |  | 158.1971 | 株 | 19894 | 79.52 |  |  |  | 冠型丰满，带土球，土球直径≥30厘米
2 | 灌溉工程 |  |  |  | 102.4476 | 亩 | 530 | 1932.9733
2.1 | 水源工程 |  |  |  | 24.5733
| 管理房 (防火、单层双坡K式彩钢房（夹芯板）板厚75mm) |  |  |  | 2.1013 | ㎡ | 15.75 | 1334.16
| 成井作业（含DN400mm钢管井安装及材料） |  |  |  | 15.6302 | m | 150 | 1042.01
| 预制水源井保护井 (厚100mm) |  |  |  | 0.006104 | m³ | 0.04 | 1526
| 潜水泵（200QJ50-130-30kw） |  |  |  | 0.55143 | 台 | 1 | 5514.28
| 变频柜 |  |  |  | 2.5582 | 台 | 1 | 25582.44
| 钢制伸缩接头（DN100、PN=1.6Mpa） |  |  |  | 0.063894 | 个 | 1 | 638.94
| 法兰（DN100、PN=1.6Mpa） |  |  |  | 0.76496 | 个 | 20 | 382.48
| 水泵吊架 |  |  |  | 0.2071 | 套 | 1 | 2071
| 法兰水表（DN100、PN=1.6Mpa） |  |  |  | 0.16087 | 套 | 1 | 1608.7
| 扬水管吊架 |  |  |  | 0.0436 | 套 | 1 | 436
| 3mm钢丝绳 |  |  |  | 1.2034 | m | 184 | 65.4
| 排气补气阀（DN80高速排气补气阀、PN=1.6Mpa） |  |  |  | 0.063946 | 套 | 1 | 639.46
| 钢管（DN100，壁厚6mm，6m/根） |  |  |  | 1 | 根 | 20 | 500
| 离心+网式过滤器（90m³/h，过滤精度100目 ） |  |  |  | 0.034222 | 套 | 1 | 342.22
| 持压阀 （DN100、PN=1.6Mpa） |  |  |  | 0.064766 | 个 | 1 | 647.66
| DN100钢管 （DN100，壁厚6mm） |  |  |  | 0.1194 | m | 15 | 79.6
2.2 | 管网工程 |  |  |  | 61.0023 | [6 empty] | 破路施工
2.2.1 | 管网工程 |  |  |  | 58.4754
| 土方工程 |  |  |  | 4.5524
| 土方开挖 |  |  |  | 1.3557 | m3 | 4757 | 2.85
| 土方回填 |  |  |  | 3.1967 | m3 | 4757 | 6.72
| 管材费 |  |  |  | 50.0013
| de160PE/1.0MPa |  |  |  | 18.5406 | m | 1880 | 98.62
| de90PE/1.0MPa |  |  |  | 11.4799 | m | 2875 | 39.93
| de63PE/0.6MPa |  |  |  | 9.2872 | m | 3760 | 24.7
| de16PE（de16PE滴灌管，壁厚1.2mm，0.3mpa） |  |  |  | 10.6937 | m | 88377.5 | 1.21
| 配套建筑物 |  |  |  | 3.9216 | 座 | 17
| 圆形闸阀井（井径1.5m、井深1.5m） |  |  |  | 2.2346 | 座 | 10 | 2234.64
| 圆形排气井（井径1.2m、井深1.5m） |  |  |  | 0.89386 | 座 | 4 | 2234.64
| 圆形放空井（井径1.2m、井深1.5m） |  |  |  | 0.67039 | 座 | 3 | 2234.64
| 镇墩 |  |  |  | 0.12275 | m³ | 2.125 | 577.63
2.2.2 | 管网阀件工程 |  |  |  | 2.5269
| 取水栓(de63 PN1.0MPa)PE |  |  |  | 0.45937 | 套 | 43 | 106.83
| 进排气阀（DN50 PN1.0MPa） |  |  |  | 0.12731 | 个 | 4 | 318.28
| 闸阀（DN50 PN1.0MPa） |  |  |  | 0.06566 | 个 | 4 | 164.15
| 涡轮蝶阀（DN150 PN1.0MPa） |  |  |  | 0.49215 | 个 | 8 | 615.19
| 涡轮蝶阀（DN80 PN1.0MPa） |  |  |  | 1.0333 | 个 | 21 | 492.06
| 泄水阀(de63 1.0MPa）PE |  |  |  | 0.34913 | 个 | 10 | 349.13
2.3 | 电气工程 |  |  |  | 16.8719
| AP配电箱 |  |  |  | 0.24424 | 个 | 1 | 2442.38
| 防水防尘灯 |  |  |  | 0.028044 | 个 | 3 | 93.48
| 密闭双极开关 |  |  |  | 0.005804 | 个 | 2 | 29.02
| 安全型双联二三极暗装插座 |  |  |  | 0.01308 | 个 | 4 | 32.7
| BV-3×4 |  |  |  | 0.02183 | 米 | 5 | 43.66
| BV-4x2.5 |  |  |  | 0.0192 | 米 | 12 | 16
| KVV-4x1.5 |  |  |  | 0.0372 | 米 | 25 | 14.88
| JHS-0.45/0.75kV-3x25+1x16 |  |  |  | 0.48312 | 米 | 60 | 80.52
| YJV22-0.45/0.75kV-4x70 |  |  |  | 15.037 | 米 | 550 | 273.4
| SC20 |  |  |  | 0.11491 | 米 | 42 | 27.36
| SC80 |  |  |  | 0.23925 | 米 | 23 | 104.02
| SC50 |  |  |  | 0.32604 | 米 | 60 | 54.34
| 40X4镀锌扁钢 |  |  |  | 0.1439 | 米 | 25 | 57.56
| 40X4不锈钢扁钢 |  |  |  | 0.15288 | 米 | 25 | 61.15
| 总等电位端子箱 |  |  |  | 0.005403 | 个 | 1 | 54.03
二 | 其他费用 |  |  |  | 49.9788 | [5 empty] | 5.393%
1 | 设计费 | 工程费*2.3% |  |  | 20.1669
2 | 工程监理费 | 工程费*1.4% |  |  | 12.2755
3 | 编制清单及招标控制价 | 工程费*0.3% |  |  | 2.6305
4 | 工程结算审核费 | 工程费*0.3% |  |  | 2.6305
5 | 财务决算审计费 | 工程费*0.2% |  |  | 1.7536
6 | 招投标代理服务费 | 发改价格【2015】299号文件 |  |  | 3.5073
7 | 专项评价费 | 工程费*0.8% |  |  | 7.0146