## 投资估算总表
投资估算总表
序号 | 工程或费用名称 | 估 算 金 额（万元）
|  | 土建工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计
一 | 工程费用 | 3130.425 | 785.148 | 277.652 |  | 4193.225
1 | 平罗县中医医院医养结合综合楼 | 2731.475 | 674.488 | 208.212 |  | 3614.175
2 | 红崖子乡卫生院医养结合服务中心楼 | 398.95 | 110.66 | 69.44 |  | 579.05
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 362.8268 | 362.8268
1 | 平罗县中医医院医养结合综合楼 |  |  |  | 317.6407 | 317.6407
2 | 红崖子乡卫生院医养结合服务中心楼 |  |  |  | 45.1861 | 45.1861
三 | 预备费 |  |  |  | 42.94 | 42.94
1 | 平罗县中医医院医养结合综合楼 |  |  |  | 37.18 | 37.18
2 | 红崖子乡卫生院医养结合服务中心楼 |  |  |  | 5.76 | 5.76
四 | 总投资 | 3130.425 | 785.148 | 277.652 | 405.7668 | 4598.9918
1 | 平罗县中医医院医养结合综合楼 | 2731.475 | 674.488 | 208.212 | 354.8207 | 3968.9957
2 | 红崖子乡卫生院医养结合服务中心楼 | 398.95 | 110.66 | 69.44 | 50.9461 | 629.9961
投资比(%) |  | 68.0676 | 17.0722 | 6.0372 | 8.823 | 100

## 估算表1-平罗县中医医院医养结合综合楼
估 算 表
序号 | 工程及费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标
|  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其它费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位造价(元)
一 | 建筑工程费 | 2731.475 | 674.488 | 208.212 |  | 3614.175 | m2 | 7560 | 4780.6548
（一） | 平罗县中医医院医养结合综合楼 | 2700.52 | 483.528 | 208.212 |  | 3392.26 | m2 | 7560 | 4487.1164
1 | 主体工程-地上工程 | 1410.2 |  |  |  | 1410.2 | ㎡ | 6410 | 2200
2 | 主体工程-地下工程 | 368 |  |  |  | 368 | ㎡ | 1150 | 3200
3 | 隔震工程 | 241.92 |  |  |  | 241.92 | ㎡ | 7560 | 320
4 | 室内装饰装修工程 | 362.88 |  |  |  | 362.88 | ㎡ | 7560 | 480
5 | 室外装饰装修工程(涂料） | 317.52 |  |  |  | 317.52 | ㎡ | 7560 | 420
6 | 给排水消防及喷淋工程 |  | 84.672 | 21.168 |  | 105.84 | ㎡ | 7560 | 140
7 | 采暖及通风工程 |  | 81.648 | 20.412 |  | 102.06 | ㎡ | 7560 | 135
9 | 太阳能集热板工程 |  | 10.8 | 43.2 |  | 54 | ㎡ | 300 | 1800
10 | 供氧、真空吸引工程 |  | 6 | 24 |  | 30 | 床 | 150 | 2000
11 | 强电工程 |  | 108.864 | 27.216 |  | 136.08 | ㎡ | 7560 | 180
12 | 弱电工程 |  | 108.864 | 27.216 |  | 136.08 | ㎡ | 7560 | 180
13 | 630kVA箱式变压器 |  |  | 45 |  | 45 | 台 | 2 | 225000
14 | 医用电梯工程（6层6站） |  | 60 |  |  | 60 | 部 | 2 | 300000
15 | 抗震支架 |  | 22.68 |  |  | 22.68 | ㎡ | 7560 | 30
（二） | 室外配套工程 | 30.955 | 190.96 |  |  | 221.915 |  | 7560 | 293.5384
1 | 平罗县中医医院医养结合综合楼-室外配套工程 | 30.955 | 190.96 |  |  | 221.915 | ㎡ | 7560
1.1 | 硬地工程 | 18.2 |  |  |  | 18.2 | ㎡ | 700 | 260
1.2 | 绿化工程 | 1.415 |  |  |  | 1.415 | ㎡ | 566 | 25
1.3 | 标识标牌 | 11.34 |  |  |  | 11.34 | ㎡ | 7560 | 15
1.4 | 场内水外线工程 |  | 60.48 |  |  | 60.48 | ㎡ | 7560 | 80
1.5 | 场内暖外线工程 |  | 30.24 |  |  | 30.24 | ㎡ | 7560 | 40
1.6 | 场内强弱电外线工程 |  | 68.04 |  |  | 68.04 | ㎡ | 7560 | 90
1.7 | 场内高压外线工程 |  | 27.2 |  |  | 27.2 | m | 400 | 680
1.8 | 化粪池 |  | 5 |  |  | 5 | m³ | 50 | 1000
二 | 其他费用 |  |  |  | 317.6407 | 317.6407
1 | 工程监理费 |  |  |  | 43.3701 | 43.3701 | 万元 | 3614.175 | 1.2%
2 | 可研编制费 |  |  |  | 8.3126 | 8.3126 | 万元 | 3614.175 | 0.23%
3 | 编制清单及招标控制 |  |  |  | 14.4567 | 14.4567 | 万元 | 3614.175 | 0.4%
4 | 全过程造价跟踪审计 |  |  |  | 10.1197 | 10.1197 | 万元 | 3614.175 | 0.28%
5 | 竣工决算编制及审查费 |  |  |  | 6.5055 | 6.5055 | 万元 | 3614.175 | 0.18%
6 | 地质勘察费 |  |  |  | 1.7237 | 1.7237 | ㎡ | 7560 | 2.28
7 | 施工图设计费（含BIM） |  |  |  | 90.3544 | 90.3544 | 万元 | 3614.175 | 2.5%
8 | 勘察设计审查费 |  |  |  | 3.4549 | 3.4549 | ㎡ | 7560 | 4.57
9 | 环评费 |  |  |  | 1.8071 | 1.8071 | 万元 | 3614.175 | 0.05%
10 | 地震评估费 |  |  |  | 3.024 | 3.024 | ㎡ | 7560 | 0.04%
11 | 水土保持费 |  |  |  | 1.7237 | 1.7237 | ㎡ | 7560 | 2.28
12 | 工程建设质量检测费 |  |  |  | 27.1063 | 27.1063 | 万元 | 3614.175 | 0.75%
13 | 测绘费 |  |  |  | 1.512 | 1.512 | ㎡ | 7560 | 2
14 | 人防易地建设费 |  |  |  | 22.68 | 22.68 | ㎡ | 7560 | 30
15 | 水资源税及排污降水费 |  |  |  | 30.24 | 30.24 | ㎡ | 7560 | 40
16 | 暖增容费 |  |  |  | 30.24 | 30.24 | ㎡ | 7560 | 40
17 | 消防检测费 |  |  |  | 2 | 2 | 项 | 1 | 20000
18 | 高可靠供电费 |  |  |  | 13.23 | 13.23 | KVA | 1260 | 105
19 | 防辐射预评价费 |  |  |  | 2 | 2 | 项 | 1 | 20000
20 | 工程测量费 |  |  |  | 3.78 | 3.78 | ㎡ | 7560 | 5
三 | 预备费 |  |  |  | 37.18 | 37.18 | m2 | 7560 | 49.1799
1 | 预备费 |  |  |  | 37.18 | 37.18 | 万元 | 3931.8157 | 0.9456% | 3968.9957
四 | 项目总投资 | 2731.475 | 674.488 | 208.212 | 354.8207 | 3968.9957 | ㎡ | 7560 | 5249.9943 |  | 3969

## 估算表2-红崖子乡卫生院医养结合服务中心楼
估 算 表
序号 | 工程及费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标
|  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其它费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位造价(元)
一 | 建筑工程费 | 398.95 | 110.66 | 69.44 |  | 579.05 | m2 | 1200 | 4825.4167
（一） | 红崖子乡卫生院医养结合服务中心楼 | 381.6 | 81.76 | 69.44 |  | 532.8 | m2 | 1200 | 4440
1 | 主体工程 | 240 |  |  |  | 240 | ㎡ | 1200 | 2000
2 | 减震工程 | 33.6 |  |  |  | 33.6 | ㎡ | 1200 | 280
3 | 室内装饰装修工程 | 56.4 |  |  |  | 56.4 | ㎡ | 1200 | 470
4 | 室外装饰装修工程（涂料） | 51.6 |  |  |  | 51.6 | ㎡ | 1200 | 430
5 | 给排水消防工程 |  | 9.6 | 2.4 |  | 12 | ㎡ | 1200 | 100
6 | 采暖及通风工程 |  | 12.48 | 3.12 |  | 15.6 | ㎡ | 1200 | 130
8 | 太阳能集热板工程 |  | 2.4 | 9.6 |  | 12 | ㎡ | 75 | 1600
9 | 空气源热泵机组 |  |  | 42 |  | 42 | 台 | 2 | 210000
10 | 供氧、真空吸引工程 |  | 1.04 | 4.16 |  | 5.2 | 床 | 26 | 2000
11 | 强电工程 |  | 15.36 | 3.84 |  | 19.2 | ㎡ | 1200 | 160
12 | 弱电工程 |  | 17.28 | 4.32 |  | 21.6 | ㎡ | 1200 | 180
13 | 医用电梯工程（2层2站） |  | 20 |  |  | 20 | 部 | 1 | 200000
14 | 抗震支架 |  | 3.6 |  |  | 3.6 | ㎡ | 1200 | 30
（二） | 室外配套工程 | 17.35 | 28.9 |  |  | 46.25 | ㎡ | 1200 | 385.4167
1 | 红崖子乡卫生院医养结合服务中心楼-室外配套工程 | 17.35 | 28.9 |  |  | 46.25 | ㎡ | 1200 | 385.4167
1.1 | 拆除原有平房 | 2.55 |  |  |  | 2.55 | ㎡ | 511 | 50
1.2 | 硬地工程 | 13 |  |  |  | 13 | ㎡ | 500 | 260
1.3 | 标识标牌 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | ㎡ | 1200 | 15
1.4 | 场内水外线工程 |  | 10.8 |  |  | 10.8 | ㎡ | 1200 | 90
1.5 | 场内暖外线工程 |  | 4.8 |  |  | 4.8 | ㎡ | 1200 | 40
1.6 | 场内强弱电外线工程 |  | 10.8 |  |  | 10.8 | ㎡ | 1200 | 90
1.7 | 化粪池 |  | 2.5 |  |  | 2.5 | m³ | 25 | 1000
二 | 其他费用 |  |  |  | 45.1861 | 45.1861
1 | 工程监理费 |  |  |  | 6.9486 | 6.9486 | 万元 | 579.05 | 1.2%
2 | 可研编制费 |  |  |  | 1.3318 | 1.3318 | 万元 | 579.05 | 0.23%
3 | 编制清单及招标控制 |  |  |  | 2.3162 | 2.3162 | 万元 | 579.05 | 0.4%
4 | 全过程造价跟踪审计 |  |  |  | 1.6213 | 1.6213 | 万元 | 579.05 | 0.28%
5 | 竣工决算编制及审查费 |  |  |  | 1.0423 | 1.0423 | 万元 | 579.05 | 0.18%
6 | 地质勘察费 |  |  |  | 0.2736 | 0.2736 | ㎡ | 1200 | 2.28
7 | 施工图设计费（含BIM） |  |  |  | 14.4763 | 14.4763 | 万元 | 579.05 | 2.5%
8 | 勘察设计审查费 |  |  |  | 0.55 | 0.55 | ㎡ | 1200 | 4.57
9 | 环评费 |  |  |  | 0.28952 | 0.28952 | 万元 | 579.05 | 0.05%
10 | 地震评估费 |  |  |  | 0.48 | 0.48 | ㎡ | 1200 | 0.04%
11 | 水土保持费 |  |  |  | 0.2736 | 0.2736 | ㎡ | 1200 | 2.28
12 | 工程建设质量检测费 |  |  |  | 4.3429 | 4.3429 | 万元 | 579.05 | 0.75%
13 | 测绘费 |  |  |  | 0.24 | 0.24 | ㎡ | 1200 | 2
14 | 人防易地建设费 |  |  |  | 3.6 | 3.6 | ㎡ | 1200 | 30
15 | 水资源税及排污降水费 |  |  |  | 4.8 | 4.8 | ㎡ | 1200 | 40
16 | 消防检测费 |  |  |  | 2 | 2 | 项 | 1 | 20000
17 | 工程测量费 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | ㎡ | 1200 | 5
三 | 预备费 |  |  |  | 5.76 | 5.76 | m2 | 1200 | 48
1 | 预备费 |  |  |  | 5.76 | 5.76 | 万元 | 624.2361 | 0.9227%
四 | 项目总投资 | 398.95 | 110.66 | 69.44 | 50.9461 | 629.9961 | ㎡ | 1200 | 5249.9675 | 630