## 综 合 概 算 表
综 合 概 算 表
序号 | 工程及费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标
|  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其它费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位造价(元)
一 | 建筑工程费 | 872.99 | 366.55 | 55.13 | 0 | 1294.67
(一） | 康佳花园 | 25.93 | 8.18 | 0 | 0 | 34.11 |  |  |  | -22 | 1316.67 | -0.016993
1 | 党群活动中心门窗、墙体改造土建工程 | 2 |  |  |  | 2 | 项 | 1 | 20000 | 21 | 0.014456
2 | 钢制疏散楼梯（二层高） | 2.18 |  |  |  | 2.18 | 座 | 1 | 21800
3 | 混凝土路面拆除恢复 | 13.67 |  |  |  | 13.67 | ㎡ | 1076.5 | 126.9856
4 | 面包砖铺装拆除恢复 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | ㎡ | 48.5 | 123.7113
5 | 道牙拆除恢复 | 0.21 |  |  |  | 0.21 | m | 62 | 33.871
6 | 绿化拆除恢复 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | ㎡ | 36 | 50
7 | 室外消防管道 | 7.09 | 6.37 |  |  | 13.46 | 项 | 1 | 134600
8 | 党群活动中心灭火器 |  | 0.08 |  |  | 0.08 | 项 | 1 | 800
9 | 党群活动中心消防电气 |  | 1.73 |  |  | 1.73 | 项 | 1 | 17300
(二） | 新世纪四期 | 26.1 | 9.98 | 0 | 0 | 36.08
1 | 混凝土路面拆除恢复 | 14.96 |  |  |  | 14.96 | ㎡ | 1178.035 | 126.9911
2 | 面包砖铺装拆除恢复 | 0.13 |  |  |  | 0.13 | ㎡ | 10.61 | 122.5259
3 | 道牙拆除恢复 | 0.09 |  |  |  | 0.09 | m | 27 | 33.3333
4 | 绿化拆除恢复 | 0.08 |  |  |  | 0.08 | ㎡ | 16 | 50
5 | 室外消防管道 | 10.84 | 9.98 |  |  | 20.82 | 项 | 1 | 208200
(三） | 永康民生家园（一期）（二期） | 189.76 | 92.42 | 12.84 | 0 | 295.02
1 | 消防水池土建工程 | 87.13 |  |  |  | 87.13 | ㎡ | 220.49 | 3951.6531
2 | 和平社区和商业楼门窗、墙体改造土建工程 | 7.81 |  |  |  | 7.81 | 项 | 1 | 78100
3 | 钢制疏散楼梯（二层高） | 2.18 |  |  |  | 2.18 | 座 | 1 | 21800
4 | 混凝土路面拆除恢复 | 59.42 |  |  |  | 59.42 | ㎡ | 4680.2 | 126.9604
5 | 道牙拆除恢复 | 0.34 |  |  |  | 0.34 | m | 99.31 | 34.2362
6 | 绿化拆除恢复 | 2.96 |  |  |  | 2.96 | ㎡ | 593.41 | 49.8812
7 | 室外消防管道 | 27.88 | 29.94 |  |  | 57.82 | 项 | 1 | 578200
8 | 室外供水管道 | 2.04 | 2.1 |  |  | 4.14 | 项 | 1 | 41400
9 | 和平社区灭火器 |  | 0.11 |  |  | 0.11 | 项 | 1 | 1100
10 | 和平社区消防电气 |  | 19.51 |  |  | 19.51 | 项 | 1 | 195100
11 | 商业楼灭火器 |  | 0.07 |  |  | 0.07 | 项 | 1 | 700
12 | 商业楼消防电气 |  | 9.75 |  |  | 9.75 | 项 | 1 | 97500
13 | 消防水池泵房-设备 |  |  | 8.34 |  | 8.34 | ㎡ | 220.49 | 378.2484
14 | 消防水池泵房-给排水 |  | 10.4 |  |  | 10.4 | ㎡ | 220.49 | 471.6767
15 | 消防水池泵房-通风 |  | 0.46 |  |  | 0.46 | ㎡ | 220.49 | 20.8626
16 | 消防水池泵房-电气 |  | 7.45 |  |  | 7.45 | ㎡ | 220.49 | 337.8838
17 | 消防水池泵房-柴油发电机 |  | 12.63 | 4.5 |  | 17.13 | 项 | 1 | 171300
(四） | 惠景苑 | 123.5 | 34.82 | 0 | 0 | 158.32
1 | 面包砖铺装拆除恢复 | 87.89 |  |  |  | 87.89 | ㎡ | 7123 | 123.389
2 | 道牙拆除恢复 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | m | 47 | 34.0426
3 | 绿化拆除恢复 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | ㎡ | 80.5 | 49.6894
4 | 室外消防管道 | 35.05 | 34.82 |  |  | 69.87 | 项 | 1 | 698700
(五） | 鑫河西院（平罗县经济适用住房） | 8.96 | 2.54 | 0 | 0 | 11.5
1 | 混凝土路面拆除恢复 | 5.46 |  |  |  | 5.46 | ㎡ | 430 | 126.9767
2 | 面包砖铺装拆除恢复 | 0.04 |  |  |  | 0.04 | ㎡ | 3.5 | 114.2857
3 | 道牙拆除恢复 | 0.07 |  |  |  | 0.07 | m | 21 | 33.3333
4 | 绿化拆除恢复 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | ㎡ | 5.75 | 52.1739
5 | 室外消防管道 | 3.36 | 2.54 |  |  | 5.9 | 项 | 1 | 59000
(六） | 唐徕湾（37#地新区经济适用住房） | 32.23 | 9.97 | 0 | 0 | 42.2
1 | 党群活动中心门窗、墙体改造土建工程 | 1.61 |  |  |  | 1.61 | 项 | 1 | 16100
2 | 混凝土路面拆除恢复 | 21.94 |  |  |  | 21.94 | ㎡ | 1727.95 | 126.9713
3 | 室外消防管道 | 8.68 | 8.07 |  |  | 16.75 | 项 | 1 | 167500
4 | 党群活动中心灭火器 |  | 0.13 |  |  | 0.13 | 项 | 1 | 1300
5 | 党群活动中心消防电气 |  | 1.77 |  |  | 1.77 | 项 | 1 | 17700
(七） | 新利小区（一期、二期、三期） | 190.45 | 81.97 | 12.83 | 0 | 285.25
1 | 消防水池土建工程 | 87.13 |  |  |  | 87.13 | ㎡ | 220.49 | 3951.6531
2 | 社区活动中心和党群活动中心门窗、墙体改造土建工程 | 5.46 |  |  |  | 5.46 | 项 | 1 | 54600
3 | 钢制疏散楼梯（二层高一座，三层高一座） | 4.91 |  |  |  | 4.91 | 座 | 2 | 24550
4 | 混凝土路面拆除恢复 | 52.97 |  |  |  | 52.97 | ㎡ | 4171.435 | 126.9827
5 | 道牙拆除恢复 | 0.43 |  |  |  | 0.43 | m | 127.91 | 33.6174
6 | 绿化拆除恢复 | 2.41 |  |  |  | 2.41 | ㎡ | 484.085 | 49.7846
7 | 彩色透水混凝土路面拆除恢复 | 0.67 |  |  |  | 0.67 | ㎡ | 51.545 | 129.9835
8 | 室外消防管道 | 32.81 | 35.95 |  |  | 68.76 | 项 | 1 | 687600
9 | 室外供水管道 | 3.66 | 4.03 |  |  | 7.69 | 项 | 1 | 76900
10 | 党群活动中心灭火器 |  | 0.07 |  |  | 0.07 | 项 | 1 | 700
11 | 党群活动中心消防电气 |  | 8.84 |  |  | 8.84 | 项 | 1 | 88400
12 | 社区活动中心灭火器 |  | 0.07 |  |  | 0.07 | 项 | 1 | 700
13 | 社区活动中心消防电气 |  | 2.07 |  |  | 2.07 | 项 | 1 | 20700
14 | 消防水池泵房-设备 |  |  | 8.33 |  | 8.33 | ㎡ | 220.49 | 377.7949
15 | 消防水池泵房-给排水 |  | 10.4 |  |  | 10.4 | ㎡ | 220.49 | 471.6767
16 | 消防水池泵房-通风 |  | 0.46 |  |  | 0.46 | ㎡ | 220.49 | 20.8626
17 | 消防水池泵房-电气 |  | 7.45 |  |  | 7.45 | ㎡ | 220.49 | 337.8838
18 | 消防水池泵房-柴油发电机 |  | 12.63 | 4.5 |  | 17.13 | 项 | 1 | 171300
(八） | 桥东民生家园（一期、二期） | 42.89 | 11.73 | 0 | 0 | 54.62
1 | 党群活动中心门窗、墙体改造土建工程 | 1.19 |  |  |  | 1.19 | 项 | 1 | 11900
2 | 钢制疏散楼梯（二层高） | 2.18 |  |  |  | 2.18 | 座 | 1 | 21800
3 | 混凝土路面拆除恢复 | 28.6 |  |  |  | 28.6 | ㎡ | 2252.5 | 126.97
4 | 室外消防管道 | 10.92 | 10.29 |  |  | 21.21 | 项 | 1 | 212100
5 | 党群活动中心灭火器 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 项 | 1 | 1000
6 | 党群活动中心消防电气 |  | 1.34 |  |  | 1.34 | 项 | 1 | 13400
(九） | 和平新居小区（一期、二期） | 154.69 | 56.62 | 12.83 | 0 | 224.14
1 | 消防水池土建工程 | 87.13 |  |  |  | 87.13 | ㎡ | 220.49 | 3951.6531
2 | 混凝土路面拆除恢复 | 45.4 |  |  |  | 45.4 | ㎡ | 3575.51 | 126.9749
3 | 道牙拆除恢复 | 0.17 |  |  |  | 0.17 | m | 50.93 | 33.3791
4 | 绿化拆除恢复 | 1.47 |  |  |  | 1.47 | ㎡ | 295.43 | 49.758
5 | 室外消防管道 | 17.77 | 20.9 |  |  | 38.67 | 项 | 1 | 386700
6 | 室外供水管道 | 2.75 | 3 |  |  | 5.75 | 项 | 1 | 57500
7 | 党群活动中心消防电气 |  | 1.78 |  |  | 1.78 | 项 | 1 | 17800
8 | 消防水池泵房-设备 |  |  | 8.33 |  | 8.33 | ㎡ | 220.49 | 377.7949
9 | 消防水池泵房-给排水 |  | 10.4 |  |  | 10.4 | ㎡ | 220.49 | 471.6767
10 | 消防水池泵房-通风 |  | 0.46 |  |  | 0.46 | ㎡ | 220.49 | 20.8626
11 | 消防水池泵房-电气 |  | 7.45 |  |  | 7.45 | ㎡ | 220.49 | 337.8838
12 | 消防水池泵房-柴油发电机 |  | 12.63 | 4.5 |  | 17.13 | 项 | 1 | 171300
(十） | 平罗县富民苑小区（一标段、二标段） | 31.2 | 10.28 | 0 | 0 | 41.48
1 | 党群活动中心门窗、墙体改造土建工程 | 1.81 |  |  |  | 1.81 | 项 | 1 | 18100
2 | 钢制疏散楼梯（二层高） | 2.18 |  |  |  | 2.18 | 座 | 1 | 21800
3 | 混凝土路面拆除恢复 | 17.98 |  |  |  | 17.98 | ㎡ | 1416.03 | 126.9747
4 | 面包砖铺装拆除恢复 | 0.21 |  |  |  | 0.21 | ㎡ | 17 | 123.5294
5 | 道牙拆除恢复 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | m | 48 | 33.3333
6 | 绿化拆除恢复 | 0.28 |  |  |  | 0.28 | ㎡ | 56 | 50
7 | 室外消防管道 | 8.58 | 8.14 |  |  | 16.72 | 项 | 1 | 167200
8 | 党群活动中心灭火器 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 项 | 1 | 1000
9 | 党群活动中心消防电气 |  | 2.04 |  |  | 2.04 | 项 | 1 | 20400
(十一） | 宁夏精细化工基地公共租赁住房建设项目（一期、二期） | 28.53 | 8.11 | 0 | 0 | 36.64
1 | 混凝土路面拆除恢复 | 19.74 |  |  |  | 19.74 | ㎡ | 1554.53 | 126.9837
2 | 面包砖铺装拆除恢复 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | ㎡ | 19.5 | 123.0769
3 | 道牙拆除恢复 | 0.11 |  |  |  | 0.11 | m | 33 | 33.3333
4 | 绿化拆除恢复 | 0.11 |  |  |  | 0.11 | ㎡ | 23 | 47.8261
5 | 室外消防管道 | 8.33 | 8.11 |  |  | 16.44 | 项 | 1 | 164400
(十二） | 石嘴山生态经济开发区创客大厦改造装修工程 | 18.75 | 39.93 | 16.63 | 0 | 75.31
1 | 创客大厦门窗、墙体改造土建工程 | 8.69 |  |  |  | 8.69 | 项 | 1 | 86900
2 | 混凝土路面拆除恢复 | 4.07 |  |  |  | 4.07 | ㎡ | 320.91 | 126.8268
3 | 室外消防管道 | 5.99 | 5.36 |  |  | 11.35 | 项 | 1 | 113500
4 | 室内消防电气 |  | 21.07 | 8.29 |  | 29.36 | 项 | 1 | 293600
5 | 消防水池泵房维修更换连接件 |  | 4.36 |  |  | 4.36 | 项 | 1 | 43600
6 | 消防水池泵房-设备 |  |  | 8.34 |  | 8.34 | 项 | 1 | 83400
7 | 消防水池泵房-电气 |  | 9.14 |  |  | 9.14 | 项 | 1 | 91400
二 | 其他费用 |  |  |  | 115.7506 | 115.7506
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 12.9467 | 12.9467 | 万元 | 1294.67 | 1%
2 | 设计费（含地形测绘、BIM费、图纸补充）、勘察测量费 |  |  |  | 24 | 24 | 万元 | 1294.67 | 市场价
3 | 施工图审查费 |  |  |  | 2.7188 | 2.7188 | 万元 | 1294.67 | 0.21%
4 | 工程监理费 |  |  |  | 19.42 | 19.42 | 万元 | 1294.67 | 1.5%
5 | 工程招标代理服务费 |  |  |  | 9.0627 | 9.0627 | 万元 | 1294.67 | 0.7%
6 | 清单及控制价编制 |  |  |  | 5.593 | 5.593 | 万元 | 1294.67 | 0.432%
7 | 竣工结算审核 |  |  |  | 6.4733 | 6.4733 | 万元 | 1294.67 | 0.5%
8 | 财务竣工决算审核 |  |  |  | 2.5893 | 2.5893 | 万元 | 1294.67 | 0.2%
9 | 工程质量检测试验费 |  |  |  | 12.9467 | 12.9467 | 万元 | 1294.67 | 1%
10 | 消防检测费 |  |  |  | 20 | 20 | 项 | 1 | 200000
三 | 预备费 |  |  |  | 42.3126 | 42.3126 | 万元 | 1410.4206 | 3%
四 | 工程总投资 | 872.99 | 366.55 | 55.13 | 158.0532 | 1452.7332 | 万元