## 第七中学
工 程 概 算 审 定 表
工程名称：平罗县2026年第七中学运动场地、餐厅、宿舍楼改造提升项目
序号 | 工程及费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注
|  | 土建及装修 | 设备及安装工程费 | 其它费用 | 合计 | 单位 | 面积 | 单位造价（元）
一 | 建筑工程费 | 712.9624 | 195.77 |  | 908.7324 |  |  |  | 89.98%
（一） | 改造提升运动场地 | 503.4496 |  |  | 503.4496
-1 | 操场改造提升 | 292.0896 | 0 |  | 292.0896
1 | 拆除塑胶跑道面层 | 4.09 |  |  | 4.09 | ㎡ | 3181.2 | 12.8568
2 | 跑道破损沥青基层修复 | 18.55 |  |  | 18.55 | ㎡ | 954.36 | 194.3711 | 包含拆除，30%的量
3 | 新建半预制型塑胶跑道 | 83.78 |  |  | 83.78 | ㎡ | 3181.2 | 263.3597
4 | 跑道标线 | 1.44 |  |  | 1.44 | ㎡ | 300 | 48
5 | 起跳板 | 0.11 |  |  | 0.11 | 组 | 2 | 550
6 | 拆除人造草坪面层 | 6.93 |  |  | 6.93 | ㎡ | 6099.5 | 11.3616
7 | 足球场混凝土破损基层修复 | 23.41 |  |  | 23.41 | ㎡ | 1765.3491 | 132.6083 | 包含拆除，30%的量
8 | 铺设人造草坪 | 105.83 |  |  | 105.83 | ㎡ | 5884.497 | 179.8454
9 | 新建铅球场地 | 5.3 |  |  | 5.3 | ㎡ | 215 | 246.5116 | 含拆除硬化
10 | 足球架 | 0.25 |  |  | 0.25 | 副 | 1 | 2500
11 | 排水边沟 | 20.92 |  |  | 20.92 | m | 310 | 674.8387 | 含拆除原有排水边沟
12 | 看台翻新改造 | 14.6 |  |  | 14.6 | ㎡ | 1486 | 98.2503 | 铲除面层刷自流平
13 | 护栏除锈刷银色漆 | 0.49 |  |  | 0.49 | m | 315 | 15.5556
14 | 原有铁艺围网除锈粉刷 | 1.21 |  |  | 1.21 | ㎡ | 444 | 27.2523 | 3m高，148m长
15 | 排水工程 | 5.1796 |  |  | 5.1796 | m | 56.2 | 921.637
1） | De400管 | 2.8832 |  |  | 2.8832 | m | 56.2 | 513.0249
2） | 预制钢筋混凝土市政雨水井 | 0.1964 |  |  | 0.1964 | 座 | 1 | 1964
3） | 拆除恢复路面 | 2.1 |  |  | 2.1 | ㎡ | 112.4 | 186.8327 | 面包砖硬化
-2 | 球场改造提升 | 128.54 | 0 |  | 128.54
1 | 铺设硅PU | 124.21 |  |  | 124.21 | ㎡ | 5830 | 213.0532 | 清理场地打磨铺设3cm沥青
2 | 标线 | 0.73 |  |  | 0.73 | ㎡ | 152 | 48.0263
3 | 篮球架 | 3 |  |  | 3 | 副 | 6 | 5000 | 12个
4 | 排球架 | 0.3 |  |  | 0.3 | 副 | 2 | 1500
5 | 羽毛球架 | 0.3 |  |  | 0.3 | 副 | 2 | 1500
-3 | 智慧设施 | 82.82 | 0 |  | 82.82 | 套 | 1 | 828200
（二） | 改造提升餐厅、宿舍 | 209.5128 | 195.77 |  | 405.2828
| 餐厅 | 58.91 | 44.37 |  | 103.28
-1 | 装饰装修改造 | 56.41 |  |  | 56.41
1 | 墙体拆除 | 0.83 |  |  | 0.83 | ㎡ | 180 | 46.1111
2 | 新建墙体 | 11.5 |  |  | 11.5 | ㎡ | 450 | 255.5556
3 | 拆除地面 | 1.06 |  |  | 1.06 | ㎡ | 325 | 32.6154
4 | 新建地砖地面（有防水） | 8.09 |  |  | 8.09 | ㎡ | 325 | 248.9231
5 | 拆除墙面砖 | 0.63 |  |  | 0.63 | ㎡ | 300 | 21
6 | 新做墙面面砖（有防水） | 8.82 |  |  | 8.82 | ㎡ | 450 | 196
7 | 新做墙面面砖（无防水） | 3.73 |  |  | 3.73 | ㎡ | 250 | 149.2
8 | 墙面涂料拆除 | 0.61 |  |  | 0.61 | ㎡ | 650 | 9.3846
9 | 墙面涂料恢复 | 3.26 |  |  | 3.26 | ㎡ | 650 | 50.1538
10 | 天棚涂料拆除 | 0.8 |  |  | 0.8 | ㎡ | 850 | 9.4118
11 | 天棚涂料恢复 | 2.9 |  |  | 2.9 | ㎡ | 850 | 34.1176
12 | 天棚吊顶拆除及恢复 | 5.06 |  |  | 5.06 | ㎡ | 280 | 180.7143
13 | 室外台阶拆除并恢复 | 0.61 |  |  | 0.61 | 项 | 1 | 6100
14 | 雨棚拆除并恢复 | 1.02 |  |  | 1.02 | 项 | 1 | 10200
15 | 门窗工程 | 4.1 |  |  | 4.1 | ㎡ | 43.15 | 950.1738
16 | 排水沟 | 0.93 |  |  | 0.93 | m | 40 | 232.5
17 | 排烟道 | 0.36 |  |  | 0.36 | 项 | 1 | 3600
18 | 现状拆除恢复 | 2.1 |  |  | 3.0463 | ㎡ | 1165 | 26.1482
-2 | 安装工程改造 | 2.5 | 44.37 |  | 46.87
1 | 安装管道及配件拆除 |  | 3.49 |  | 3.49 | ㎡ | 1165 | 29.9571
2 | 给排水工程 |  | 5.02 |  | 5.02 | ㎡ | 1165 | 43.0901
3 | 暖通工程 |  | 14.19 |  | 14.19 | ㎡ | 1165 | 121.8026
4 | 电气工程 |  | 14.2 |  | 14.2 | ㎡ | 1165 | 121.8884
5 | 电缆安装 |  | 7.47 |  | 7.47 | 项 | 1 | 74700
6 | 电缆土建 | 2.5 |  |  | 2.5 | 项 | 1 | 25000
| 男生宿舍楼 | 74.8028 | 75.7 |  | 150.5028
-1 | 土建及装饰工程改造 | 67.8128 |  |  | 67.8128
1 | 墙面开洞 | 0.26 |  |  | 0.26 | 个 | 12 | 216.6667
2 | 门拆除 | 0.25 |  |  | 0.25 | 樘 | 24 | 104.1667
3 | 墙体封堵 | 1.24 |  |  | 1.24 | ㎡ | 57.6 | 215.2778
4 | 增设门洞 | 0.61 |  |  | 0.61 | 套 | 20 | 305
5 | 门窗工程 | 3.48 |  |  | 3.48 | ㎡ | 47.2 | 737.2881
6 | 增设墙体 | 2.22 |  |  | 2.22 | ㎡ | 108 | 205.5556
7 | 增设洗漱台及镜子 | 1.84 |  |  | 1.84 | 套 | 14 | 1314.2857
8 | 拆除地面 | 5.64 |  |  | 5.64 | ㎡ | 830 | 67.9518
9 | 新建地砖地面（有防水） | 3.39 |  |  | 3.39 | ㎡ | 130 | 260.7692
10 | 新建地砖地面 | 10.31 |  |  | 10.31 | ㎡ | 700 | 147.2857
11 | 墙面铲除 | 3.43 |  |  | 3.43 | ㎡ | 2880 | 11.9097
12 | 墙面粉刷 | 9.92 |  |  | 9.92 | ㎡ | 1980 | 50.101
13 | 墙面增设护墙板 | 5.01 |  |  | 5.01 | ㎡ | 360 | 139.1667
14 | 墙面面砖（有防水） | 11.01 |  |  | 11.01 | ㎡ | 561.6 | 196.047
15 | 室内顶棚粉刷拆除 | 0.66 |  |  | 0.66 | ㎡ | 700 | 9.4286
16 | 室内顶棚粉刷恢复 | 2.4 |  |  | 2.4 | ㎡ | 700 | 34.2857
17 | 室内增设吊顶 | 2.17 |  |  | 2.17 | ㎡ | 130 | 166.9231
18 | 室内增设踢脚线 | 1.2028 |  |  | 1.2028 | m | 440 | 27.3364
19 | 现状拆除恢复 | 2.77 |  |  | 2.77 | ㎡ | 1539.15 | 17.9969
-2 | 安装工程 | 6.99 | 75.7 |  | 82.69
1 | 水、暖、电管线及配件拆除 |  | 4.62 |  | 4.62 | ㎡ | 1539.15 | 30.0166
2 | 给排水工程 |  | 8.64 |  | 8.64 | ㎡ | 1539.15 | 56.1349
3 | 暖通工程 |  | 5.61 |  | 5.61 | ㎡ | 1539.15 | 36.4487
4 | 电气工程 |  | 40.26 |  | 40.26 | ㎡ | 1539.15 | 261.5729
5 | 电缆安装 |  | 16.57 |  | 16.57 | 项 | 1 | 165700
6 | 电缆土建 | 6.99 |  |  | 6.99 | 项 | 1 | 69900
| 女生宿舍楼 | 74.8 | 75.7 |  | 150.5
-1 | 土建及装饰工程改造 | 67.81 |  |  | 67.81
1 | 墙面开洞 | 0.26 |  |  | 0.26 | 个 | 12 | 216.6667
2 | 门拆除 | 0.25 |  |  | 0.25 | 樘 | 24 | 104.1667
3 | 墙体封堵 | 1.24 |  |  | 1.24 | ㎡ | 57.6 | 215.2778
4 | 增设门洞 | 0.61 |  |  | 0.61 | 套 | 20 | 305
5 | 门窗工程 | 3.48 |  |  | 3.48 | ㎡ | 47.2 | 737.2881
6 | 增设墙体 | 2.22 |  |  | 2.22 | ㎡ | 108 | 205.5556
7 | 增设洗漱台及镜子 | 1.84 |  |  | 1.84 | 套 | 14 | 1314.2857
8 | 拆除地面 | 5.64 |  |  | 5.64 | ㎡ | 830 | 67.9518
9 | 新建地砖地面（有防水） | 3.39 |  |  | 3.39 | ㎡ | 130 | 260.7692
10 | 新建地砖地面 | 10.31 |  |  | 10.31 | ㎡ | 700 | 147.2857
11 | 墙面铲除 | 3.43 |  |  | 3.43 | ㎡ | 2880 | 11.9097
12 | 墙面粉刷 | 9.92 |  |  | 9.92 | ㎡ | 1980 | 50.101
13 | 墙面增设护墙板 | 5.01 |  |  | 5.01 | ㎡ | 360 | 139.1667
14 | 墙面面砖（有防水） | 11.01 |  |  | 11.01 | ㎡ | 561.6 | 196.047
15 | 室内顶棚粉刷拆除 | 0.66 |  |  | 0.66 | ㎡ | 700 | 9.4286
16 | 室内顶棚粉刷恢复 | 2.4 |  |  | 2.4 | ㎡ | 700 | 34.2857
17 | 室内增设吊顶 | 2.17 |  |  | 2.17 | ㎡ | 130 | 166.9231
18 | 室内增设踢脚线 | 1.2 |  |  | 1.2 | m | 440 | 27.2727
19 | 现状拆除恢复 | 2.77 |  |  | 2.77 | ㎡ | 1539.15 | 17.9969
-2 | 安装工程 | 6.99 | 75.7 |  | 82.69
1 | 水、暖、电管线及配件拆除 |  | 4.62 |  | 4.62 | ㎡ | 1539.15 | 30.0166
2 | 给排水工程 |  | 8.64 |  | 8.64 | ㎡ | 1539.15 | 56.1349
3 | 暖通工程 |  | 5.61 |  | 5.61 | ㎡ | 1539.15 | 36.4487
4 | 电气工程 |  | 40.26 |  | 40.26 | ㎡ | 1539.15 | 261.5729
5 | 电缆安装 |  | 16.57 |  | 16.57 | 项 | 1 | 165700
6 | 电缆土建 | 6.99 |  |  | 6.99 | 项 | 1 | 69900
| 垂直运输 | 1 |  |  | 1 | 项 | 1 | 10000
二 | 其它费用 |  |  | 71.7736 | 71.7736 | 万元 |  |  | 7.107%
1 | 工程监理费 | 工程费*1.5% |  | 13.631 | 13.631 | 万元 | 发改价[2015]299号
2 | 勘察测量费 | 工程费*0.3% |  | 2.7262 | 2.7262 | 万元 | 发改价[2015]299号
3 | 工程设计费 | 工程费*2.2% |  | 19.9921 | 19.9921 | 万元 | 发改价[2015]299号
4 | BIM设计费 | 工程费*1% |  | 8.2373 | 8.2373 | 万元 | 发改价[2015]299号 |  | 不含智慧设施
5 | 施工图审查费（包含BIM审图） | 工程费*0.5% |  | 4.5437 | 4.5437
6 | 控制价清单编审费 | 工程费*0.8% |  | 7.2699 | 7.2699 | 万元 | [2010]87号文件规定
7 | 招标代理服务费 | 工程费*0.5% |  | 4.5437 | 4.5437 | 万元 | 发改价[2015]299号
8 | 运动场面层检测费 |  |  | 4.4687 | 4.4687 | 万元 | 市场价
9 | 财务决算费 | 工程费*0.2% |  | 1.8175 | 1.8175 | 万元 | 发改价[2015]299号
10 | 竣工结算审核费 | 工程费*0.5% |  | 4.5437 | 4.5437 | 万元 | [2010]87号文件规定
11 | 工程检验检测试验费 | 工程费*0.5% |  | 4.5437 | 4.5437
三 | 预备费 |  |  | 29.4152 | 29.4152 |  | （建筑工程费+其他费）*3.0% |  | 2.913%
四 | 总投资 | 712.9624 | 195.77 | 101.1888 | 1009.9212