2025年第二季度平罗县德渊水务有限公司市政供水

用户龙头水水质监测结果公示

附件：
平罗县德渊水务有限公司市政供水用户龙头水水质监测结果
（ 2025年第二季度）

	序号
	指标
	限值
	最大值
	最小值
	平均值
	监测指标合格率（%）
	备注

	1
	总大肠菌群（MPN/100ml)
	不得检出
	--
	--
	--
	100（5/5）
	

	2
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）
	不得检出
	--
	--
	--
	100（5/5）
	

	3
	浑浊度（NTU）
	1
	0.25
	0.25
	0.25
	100（5/5）
	

	4
	菌落总数（CUF/ml）
	100
	9
	6 
	3
	100（5/5）
	

	5
	砷（mg/L）
	0.01
	0.0005
	0.0005
	0.0005
	100（5/5）
	

	6
	镉（mg/L）
	0.005
	0.00025
	0.00025
	0.00025
	100（5/5）
	

	7
	铬[六价,（mg/L）]
	0.05
	0.006
	0.002
	0.0038
	100（5/5）
	

	8
	铅（mg/L）
	0.01
	0.009
	0.00125
	0.0028
	100（5/5）
	

	9
	汞（mg/L）
	0.001
	0.00005
	0.00005
	0.00005
	100（5/5）
	

	10
	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.21
	0.05
	0.108
	100（5/5）
	

	11
	硝酸盐（以N计，mg/L）
	10
	9.58
	6.43
	8.41
	100（5/5）
	

	12
	色度（铂钴色度单位）
	15
	2.5
	2.5
	2.5
	100（5/5）
	

	13
	嗅和味
	无异味
	--
	---
	--
	100（5/5）
	

	14
	肉眼可见物
	无
	--
	--
	--
	100（5/5）
	

	15
	氨（以N计，mg/L)
	0.5
	0.4
	0.18
	0.288
	100（5/5）
	

	16
	高锰酸盐指数（以 O2计，mg/L）
	3
	09
	0.4
	0.58
	100（5/5）
	


平罗县德渊水务有限公司市政供水用户龙头水水质监测结果


（ 2025年 第二季度）

	序号
	指标
	限值
	最大值
	最小值
	平均值
	监测指标合格率（%）
	备注

	17
	pH值
	不小于6.5且不大于8.5
	8.4
	7.98
	8.122
	100（5/5）
	

	18
	铝（mg/L）
	0.2
	0.004
	0.004
	0.004
	100（5/5）
	

	19
	铁（mg/L）
	0.3
	0.15
	0.15
	0.15
	100（5/5）
	

	20
	锰（mg/L）
	0.1
	0.05
	0.05
	0.05
	100（5/5）
	

	21
	铜（mg/L）
	1.0
	0.1
	0.1
	0.1
	100（5/5）
	

	22
	锌（mg/L）
	1.0
	0.025
	0.025
	0.025
	100（5/5）
	

	23
	氯化物（mg/L）
	250
	54.4
	45.5
	47.92
	100（5/5）
	

	24
	硫酸盐（mg/L）
	250
	104.1
	0.375
	74.995
	100（5/5）
	

	25
	溶解性固体（mg/L）
	1000
	402
	342
	357.8
	100（5/5）
	

	26
	总硬度(以CaCO3计，mg/L）
	450  
	267.3
	188.7
	228.44
	100（5/5）
	


说明：

（1）本信息来源于平罗县疾病预防控制中心。
（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）执行。

（3）监测指标合格率（%）=单项指标检验合格数/该指标检验样品总数。

（4）括号内数据为检验样品合格数/检验样品总数


