双                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             石嘴山市安委办关于开展气瓶安全隐患

大排查的通知

石安办发〔2019〕41号

各县（区）人民政府，市安委会各有关成员单位，各园区管委会，各有关企业：

近日，自治区危险化学品专家指导服务工作组在我市检查时发现，部分危险化学品生产企业普遍存在气瓶储存和使用管理混乱，主要集中在气瓶未定期检测超期服役、安全附件不全、监控措施不到位等方面。为了深入贯彻落实中央和自治区领导关于江苏盐城“3.21”爆炸事故的批示指示精神，进一步加强气瓶安全管理，严防因气瓶管理不当引发生产安全事故，市安委办决定，在全市范围内开展气瓶安全隐患大排查工作。现将有关事项通知如下：

一、排查范围及排查内容

（一）气瓶充装领域。住建和市场监管部门要严格规范燃气经营许可、气瓶充装许可及安全管理工作，督促气瓶充装企业严格落实安全主体责任，全面组织开展对气瓶充装企业气瓶安全隐患的排查工作。重点排查以下内容：

1.安全管理情况。排查安全管理制度、操作规程和应急救援预案建立情况，充装人员岗位责任制和充装前检查制度是否严格执行，气瓶充装作业人员是否持证上岗，企业是否建立应急预案，是否组织开展应急救援演练等。

2.资质证照情况。排查各瓶装液化石油气充装企业是否依法取得《燃气经营许可证》、《气瓶充装许可证》，并按照安全技术规范要求充装自有产权或者托管气瓶，气瓶充装记录是否存档一年以上；是否存在气瓶超装、混装、错装情况；是否已经按照《特种设备使用管理规则》（TSG 08－2017）的规定重新办理气瓶使用登记。

3.气瓶管理情况。气瓶瓶体上定期检验标记是否在有效期内、防震圈是否齐全；是否按照《气瓶颜色标志》（GB/T 7144）涂敷气瓶颜色和色环；是否存在充装超期未检气瓶、超设计使用年限气瓶、报废气瓶、“大瓶充小瓶”等违法违规行为。运输气瓶时瓶圈瓶帽是否齐全（工业气瓶）、放置是否整齐，装卸过程中是否存在抛、滑、滚、碰、撞、敲击气瓶等现象。储存瓶装气体实瓶的存放空间内温度是否符合安全技术规范要求，空瓶与实瓶是否分开放置等情况。

4.车用气瓶充装情况。企业是否配备可燃气体测试仪，充装气瓶时是否查验气瓶电子标签，气瓶与电子标签信息是否一致。加气时司乘人员是否离开车辆或在加气站规定的安全区域等待。

（二）气瓶检验领域。市场监管部门要加大对各气瓶检验机构的检查力度，督促其严格依据安全技术规范要求，认真履行检验检测职责。重点排查以下内容：

1.气瓶定期检验情况。主要是检查气瓶检验机构定期检验质量和检验质保体系运行情况，查看是否对可拆卸的气瓶瓶阀等附件进行更换，更换的瓶阀是否具有相应瓶阀制造许可证等。

2.气瓶颜色标志情况。检查气瓶检验机构是否对气瓶表面涂敷颜色和色环，是否按照规定做出检验合格标志。

3.报废气瓶管理情况。检查气瓶检验机构是否对判报废气瓶进行消除使用功能（压扁或解体）处理。

（三）气瓶使用领域。住建部门、市场监管部门、工信部门、教体部门、卫健部门、商务部门等行业主管部门摸清各自监管行业使用气瓶企业（单位）底数，根据具体情况，重点排查以下内容：

1.安全管理情况。检查工业企业、建筑施工企业、餐饮企业、医院、学校、宾馆等瓶装气体使用企业（单位）是否建立相应的安全管理制度和操作规程，配备必要的防护用品，并指派安全管理人员管理气瓶。督促、指导各企业（单位）落实相关安全管理制度及操作规程。

2.应急准备情况。气瓶使用企业是否制定现场处置措施和应急预案，并定期进行应急演练。

3.存放及使用安全情况。是否将盛装气体的气瓶置于人员密集或者靠近热源的场所使用，盛装易燃易爆介质的气瓶与氧气瓶是否保持足够的安全距离，气瓶存放地的通风或防爆措施是否符合规定，气瓶是否在定期检验周期内等。

（四）瓶装危险化学品安全监管领域。应急管理部门要加强瓶装危化品经营、储存的安全管理。重点检查以下内容：

1.资质证照。重点检查瓶装危化品经营、储存企业是否具备规定条件，是否依法取得相关许可证，经营瓶装气体的企业是否依法取得危险化学品经营许可，使用的气瓶是否符合标准规范要求。

2.气瓶安全使用。重点检查有关化工企业自用的气瓶是否符合有关规范要求，是否按照规定建立并严格落实气瓶安全使用和储存制度，是否按照规定安全使用、分类存放气瓶。

二、检查时间安排及方式

（一）检查时间

2019年5月7日至5月31日。

（二）检查方式

此次气瓶安全隐患大排查采取企业自查自改，各县（区）政府、各级行业主管部门、各园区管委会全面检查，安委办督查相结合的方式。

企业自查。各行业主管部门要督促辖区内各有关企业对照检查内容开展全面自查，健全完善风险台账、建立隐患台账。自查中发现的安全隐患要立即整改，对不符合安全条件的气瓶要坚决淘汰、报废。对拒不开展自查、违法违规使用不符合安全条件气瓶的企业，将依法追究相关责任，从严进行处罚。

各县（区）政府、各级行业主管部门、各园区管委会、全面检查。各县（区）政府、各行业主管部门结合我市危险化学品企业安全生产大检查工作对辖区气瓶充装、经营、检测、使用企业全面检查，重点检查企业上报的隐患是否按要求进行了整改，是否还存在未发现的事故隐患。对新发现的事故隐患要依法责令企业限期整改，存在重大安全隐患的要立即挂牌督办。对开展自查不力的企业要纳入重点监管对象，对抽查中发现的违法违规行为及重大事故隐患一律依法立案处罚，情节严重的，要依法注销或吊销相关许可。

安委办督查。市安委办将对气瓶安全隐患大排查的情况进行督查，对工作不力，检查走过场、走形式的各县（区）政府、各级行业主管部门给予通报批评，责令重新开展排查。在检查期间，市安委办将不间断进行明查暗访、督导检查，并将检查发现的有关问题、安全隐患通过相关媒体进行曝光，并及时通报县（区）政府、相关部门和企业。

三、工作要求

（一）提高认识，高度重视。各县（区）政府、各行业主管部门要深入学习贯彻习近平总书记关于江苏响水“3·21”事故的重要指示和李克强总理批示精神，牢固树立“红线”意识，强化“底线”思维，把开展好气瓶安全隐患大排查作为践行“四个意识”和“两个维护”的具体行动，要以高度负责的态度和坚决有力的工作措施，把气瓶安全管理工作切实抓紧抓好、抓细抓实，坚决防范和遏制重特大事故。

（二）严格监管，加大执法力度。各县（区）政府、各行业主管部门、各园区管委会要坚持底线思维，敢于动真碰硬，坚决打击违法违规行为，坚决不留死角、不留盲区、不走过场。要坚持检查和执法结合，坚持督促和处罚并用，对发现的安全隐患一律建档立册、逐条销号，对发现的重大隐患要紧盯不放，确保整改到位。对排查中发现的转产、停产、停业的气瓶充装、储存和使用单位要采取有效措施，妥善处置闲置或废弃气瓶，消除事故隐患。

（三）加强配合，形成工作合力。各行业主管部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”总体要求，提高政治站位，切实履行监管职责，深入现场进行全面检查。各部门在履行好自身职责的同时，通过采取“双随机、一公开”等监管模式，加强协调配合，建立信息共享和联合检查工作机制，积极开展气瓶充装、经营、检测、使用各环节全过程的安全检查，力争形成齐抓共管，综合治理的良好局面。

（四）严格作业人员培训考核。各级市场监管部门要加大对气瓶充装人员的培训考核力度，加强对作业人员考试机构的监督管理，严格理论和实操考试工作。要把企业对气瓶充装人员的培训教育纳入执法清单并重点检查，及时督促企业加强对特种设备作业人员的安全教育和培训，不断提高作业人员的安全意识、操作技能和应急能力，严防事故发生。

（五）广泛开展宣传。各县（区）政府、各行业主管部门、各园区管委会要充分发挥广播、电视、报纸等新闻媒体的作用，广泛宣传气瓶使用安全知识，在全社会形成杜绝使用不合格气瓶的良好氛围，并畅通举报渠道，及时核实查处群众检举的违法充装、使用气瓶等问题线索，并将核实处理情况及时向社会公布，形成良好的社会共治氛围。

各县（区）政府、各行业主管部门、各园区管委会在检查结束后，将工作开展情况于6月5日前向市安委办提交书面材料。

石嘴山市安全生产委员会办公室

2019年5月6日