工 程 审 定 概 算 表

工程名称：2022年红崖子乡红翔新村标准化瓜菜基地日光温室建设项目（初设）

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值（万元） |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |  | 440.68 |  |
| 1 | 84m 日光温室 |  |  |  |  |  | 119.76 |  |
| 1.1 | 84m 单体大棚土建工程 | 5座 |  |  |  |  | 100.55 |  |
| 1.2 | 84m 单体大棚给排水工程 | 5座 |  |  |  |  | 3.15 |  |
| 1.3 | 84m 单体大棚电气工程 | 5座 |  |  |  |  | 7.3 |  |
| 1.4 | 配建耳房 | 5座 |  |  |  |  | 8.85 |  |
| 2 | 108m 日光温室 |  |  |  |  |  | 181.22 |  |
| 2.1 | 108m 单体大棚土建工程 | 6座 |  |  |  |  | 155.84 |  |
| 2.2 | 108m 单体大棚给排水工程 | 6座 |  |  |  |  | 3.9 |  |
| 2.3 | 108m 单体大棚电气工程 | 6座 |  |  |  |  | 10.86 |  |
| 2.4 | 配建耳房 | 6座 |  |  |  |  | 10.62 |  |
| 3 | 114m 日光温室 |  |  |  |  |  | 32.02 |  |
| 3.1 | 114m 单体大棚土建工程 | 1座 |  |  |  |  | 27.61 |  |
| 3.2 | 114m 单体大棚给排水工程 | 1座 |  |  |  |  | 0.73 |  |
| 3.3 | 114m 单体大棚电气工程 | 1座 |  |  |  |  | 1.91 |  |
| 3.4 | 配建耳房 | 1座 |  |  |  |  | 1.77 |  |
| 4 | 室外给水工程 |  |  |  |  |  | 12.37 |  |
| 4.1 | PEΦ63*0.4Mpa 主管及其管沟开挖回 填土方 | 1387㎥ |  |  |  |  | 4.02 |  |
| 4.2 | 砌筑φ1400 钢筋混凝土阀井 | 1座 |  |  |  |  | 0.46 |  |
| 4.3 | UPVC-de110 供水支管 | 840m |  |  |  |  | 7.14 |  |
| 4.4 | UPVC-de63 入户管 | 123m |  |  |  |  | 0.75 |  |
| 5 | 室外电气工程 |  |  |  |  |  | 21.81 |  |
| 5.1 | YJV22-0.6/1KV-4x25+1x16 电缆敷设 （变压器接线箱至一级配电箱） | 11m |  |  |  |  | 0.1 |  |
| 5.2 | YJV22-0.6/1KV-5*16 电缆敷设（一级 配电箱至二级配电箱） | 1018m |  |  |  |  | 5.6 |  |
| 5.3 | 二级配电箱至温室三级配电箱 | 473m |  |  |  |  | 1.89 |  |
| 5.4 | 电缆保护管 | 1491m |  |  |  |  | 2.24 |  |
| 5.5 | 温棚配电箱 | 12个 |  |  |  |  | 1.02 |  |
| 5.6 | 室外二级配电箱 | 4个 |  |  |  |  | 0.6 |  |
| 5.7 | 室外一级配电箱 | 1个 |  |  |  |  | 0.2 |  |
| 5.8 | 杆上设备安装 | 1项 |  |  |  |  | 6.4 |  |
| 5.9 | 电缆敷设土方工程 | 3790㎥ |  |  |  |  | 3.76 |  |
| 6 | 室外硬化和场平工程 |  |  |  |  |  | 64.16 |  |
| 6.1 | 道路硬化（200 厚 C25 混凝土，200 厚 砂夹石） | 4120 |  |  |  |  | 52.68 |  |
| 6.2 | 入户路硬化 | 120 |  |  |  |  | 1.2 |  |
| 6.3 | 更换种植土 | 5142 |  |  |  |  | 10.28 |  |
| 7 | 场地平整 | 46804㎡ |  |  |  |  | 9.34 |  |
| 二 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 21.13 |  |
| 1 | 预算编审费 | 440.68 |  |  |  |  | 2.64 |  |
| 2 | 施工图审查费 | 8.81 |  |  |  |  | 0.57 |  |
| 3 | 工程监理费 | 440.68 |  |  |  |  | 5.29 |  |
| 4 | 工程测量费 | 440.68 |  |  |  |  | 0.44 |  |
| 5 | 设计费 | 440.68 |  |  |  |  | 8.81 |  |
| 6 | 招标代理费 | 440.68 |  |  |  |  | 3.38 |  |
| 三 | 预备费 | 461.81 |  |  |  |  | 9.24 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 471.05 |  |