工程审定概算表

工程名称：2023年红崖子乡红翔新村标准化瓜菜基地日光温室建设项目

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值（万元） |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |  | 195.11 | -1.36 |
| 1 | 90m日光温室 |  |  |  |  |  | 176.48 |  |
| 1.1 | 90m单体大棚土建工程 | 6座 |  |  |  |  | 151.56 |  |
| 1.2 | 90m单体大棚给排水工程 | 6座 |  |  |  |  | 4.7 |  |
| 1.3 | 90m单体大棚电气工程 | 6座 |  |  |  |  | 10.32 |  |
| 1.4 | 配建耳房 | 6座 |  |  |  |  | 9.9 |  |
| 2 | 室外给水工程 |  |  |  |  |  | 1.86 |  |
| 2.1 | 管沟开挖回填土方 | 178m³ |  |  |  |  | 0.32 |  |
| 2.2 | UPVC-de110供水支管 | 100m |  |  |  |  | 1.2 |  |
| 2.3 | UPVC-de63入户管 | 48m |  |  |  |  | 0.34 |  |
| 3 | 室外电气工程 |  |  |  |  |  | 13.53 |  |
| 3.1 | 电杆 | 4杆 |  |  |  |  | 1.12 |  |
| 3.2 | 10kv架空线JKLYJ 95平方电缆 | 380m |  |  |  |  | 6.08 |  |
| 3.3 | 一级配电箱 | 1台 |  |  |  |  | 0.3 |  |
| 3.4 | 二级至三级配电箱电缆 | 370m |  |  |  |  | 3.33 |  |
| 3.5 | 电缆保护管 | 370m |  |  |  |  | 1.3 |  |
| 3.6 | 温棚配电箱 | 6台 |  |  |  |  | 0.6 |  |
| 3.7 | 土方工程 | 444m³ |  |  |  |  | 0.8 |  |
| 4 | 室外硬化及种植土换填工程 |  |  |  |  |  | 3.24 |  |
| 4.1 | 道路硬化 | 480㎡ |  |  |  |  | 1.92 |  |
| 4.2 | 道路两侧种植土换填 | 144m³ |  |  |  |  | 0.36 |  |
| 4.3 | 道牙 | 240m |  |  |  |  | 0.96 |  |
| 5 | 场地平整 | 4518m³ |  |  |  |  | 0.00 | -1.36 |
| 二 | 工程建设其它费 |  |  |  |  |  | 14.48 |  |
| 1 | 建设项目管理费 | 195.11 |  |  |  |  | 0.98 | 0.5％ |
| 2 | 工程测量费 | 195.11 |  |  |  |  | 0.2 | 0.1％ |
| 3 | 设计费 | 195.11 |  |  |  |  | 5.85 | 3％ |
| 4 | 工程监理费 | 195.11 |  |  |  |  | 2.93 | 1.5％ |
| 5 | 清单及控制价编制费 | 195.11 |  |  |  |  | 1.13 | 0.58％ |
| 6 | 清单控制价审核费 | 195.11 |  |  |  |  | 0.59 | 0.3％ |
| 7 | 跟审费 | 195.11 |  |  |  |  | 1.13 | 0.6％ |
| 8 | 招标代理服务费 | 195.11 |  |  |  |  | 1.67 | 累进 |
| 三 | 预备费 | 209.59 |  |  |  |  | 6.29 | 3％ |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 215.88 |  |