	附件5

	2019年-2022年平罗县实施高标准农田建设项目工程质量“回头看”和

专项整治行动排查工程质量问题统计清单

	序号
	项目名称
	排查问题

涉及乡镇
	问题序号
	合计（个）
	小型集雨设施（座）
	泵站（座）
	农用井（座）
	衬砌

明渠（条）
	农桥（座）
	渡槽（座）
	涵

（座）
	水闸（座）
	高效节水设施
	其他水利设施

	
	合计
	
	
	773
	2
	7
	11
	331
	174
	3
	9
	216
	2
	18

	1
	平罗县红崖子乡三课柳村高标准农田建设

项目
	红崖子乡
	1-21
	16
	
	
	
	10
	2
	
	
	4
	
	

	2
	平罗县红崖子乡王家沟村高标准农田建设

项目
	红崖子乡
	1-45
	47
	
	
	
	15
	6
	
	1
	25
	
	

	3
	平罗县渠口乡交济村高标准农田建设项目
	渠口乡
	1-28
	35
	
	
	
	13
	10
	1
	1
	10
	
	

	4
	平罗县渠口乡六中村高标准农田建设项目
	渠口乡
	1-17
	20
	
	
	
	10
	5
	
	
	3
	
	2

	5
	平罗县渠口乡红旗村高标准农田建设项目
	渠口乡
	1-11
	11
	
	
	
	4
	3
	
	3
	1
	
	

	6
	平罗县2019年中央预算内投资高标准农田

建设项目
	渠口乡
	1,15-17
	4
	
	
	
	1
	2
	1
	
	
	
	

	
	
	黄渠桥镇
	2-14
	17
	
	
	
	12
	5
	
	
	
	
	

	
	
	通伏乡
	18-64
	36
	
	
	
	26
	7
	
	1
	2
	
	

	7
	平罗县城关、高庄二乡镇高标准农田建设

项目
	高庄乡
	1,2,
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	前进农场
	3,4
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	8
	平罗县渠口、灵沙等乡镇8片区高标准农田

建设项目
	城关镇
	1-5
	5
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	渠口乡
	6-10
	6
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	头闸镇
	11
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	黄渠桥镇
	12,13
	3
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	灵沙乡
	14-16
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	9
	平罗县高仁乡六顷地村高标准农田建设项目
	高仁乡
	1
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	10
	平罗县红崖子乡红翔村高标准农田建设项目
	红崖子乡
	1-2
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	排查问题

涉及乡镇
	问题序号
	合计（个）
	小型集雨设施（座）
	泵站（座）
	农用井（座）
	衬砌

明渠（条）
	农桥（座）
	渡槽（座）
	涵

（座）
	水闸（座）
	高效节水设施
	其他水利设施

	11
	平罗县2020年头闸镇东通平村高标准农田

建设项目
	头闸镇
	1-81
	62
	
	
	
	20
	25
	
	
	16
	
	1

	12
	平罗县2020年头闸镇永惠村、灵沙乡何家村

高标准农田建设项目
	头闸镇
	1-40
	31
	
	
	
	25
	1
	
	
	5
	
	

	13
	平罗县2020年通伏乡罗家庄村高标准农田

建设项目
	通伏乡
	1-81,99-

103,116-

133，140-

141,155-163
	110
	
	
	
	28
	38
	1
	
	43
	
	

	
	
	渠口乡
	82-98,104-

115,118,134-139,142-

154
	45
	
	
	
	12
	20
	
	
	13
	
	

	14
	平罗县2020年中央预算内投资高标准农田

建设项目
	渠口乡
	1-2
	3
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	

	
	
	崇岗
	3-6
	4
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	
	高庄乡
	7-9
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	前进农场
	10
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	15
	2020年平罗县城关镇、红崖子等乡镇4片区3600高标准农田建设项目（高效节水）
	姚伏镇
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	红崖子乡
	2-6
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	平罗县2020年头闸镇正闸村高标准农田

建设项目
	头闸镇
	1-7
	12
	
	
	
	6
	1
	
	
	5
	
	

	17
	平罗县2021年通伏乡新潮村高标准农田

建设项目
	通伏乡
	1-152
	151
	
	
	
	80
	24
	
	
	47
	
	

	18
	平罗县2021年高庄乡银光村高标准农田

建设项目
	高庄乡
	1-12
	23
	
	
	
	6
	11
	
	1
	4
	
	1

	19
	平罗县2022年头闸镇正闸等村、红崖子乡颗柳村高标准农田建设项目
	头闸镇
	1-140
	90
	
	
	
	58
	11
	
	2
	17
	
	2

	20
	平罗县2022年头闸镇邵家桥村、姚伏镇张家墩等村高标准农田建设项目
	头闸镇
	1-3
	21
	
	
	
	1
	
	
	
	20
	
	


