# 附件2

# 平罗县“四水四定”重点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及主要内容 | 总投资 （万元） | 责任 部门 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  | 232097 |  |  |
| 一 | 农业节水项目 |  | 82292 |  |  |
| 1 | 平罗县大中型水库移民后期扶持项目农田水利改造工程 | 改善灌溉面积3万亩，砌护支渠4条长18公里，斗农渠4公里，配套建筑物106座。 | 1000 | 水务局 | 2024—2025年 |
| 2 | 宁夏平罗县陶乐、红崖子中型灌区高效节水建设项目 | 项目区灌溉总面积49773亩，灌溉方式为滴灌，工程划分为5个片区，其中：陶乐镇1个为施家台子片区，灌溉面积24890亩；红崖子乡4个片区，为五堆子片区、水泉子片区、三棵柳片区和红崖子村片区，灌溉面积24883亩。 | 22735 | 水务局 | 2024—2025年 |
| 3 | 平罗县2023年乡村振兴农业示范项目一通伏乡集中等村高标准农田建设（高效节水）项目 | 建设高标准农田2万亩，土地平整1961亩，土壤改良面积2万亩，新建蓄水池、泵站及配套设施4座，田间管网工程涉及面积1.77万亩，实施暗管排水总面积1.79亩，布设田间道11.52公里，栽种各类苗木4331株。 | 7850 | 农业农村局； 宁夏德润农业发展投资集团有限公司 | 2024—2025年 |
| 4 | 平罗县2023年乡村振兴农业示范项目一灵沙乡统一等村高标准农田建设（高效节水）项目 | 建设高标准农田1.07万亩，土地平整5985.23亩，土壤改良面积1.07万亩，新建蓄水池、泵站及配套设施4座，田间管网工程涉及面积1.07万亩，实施暗管排水总面积1.77万亩。布设田间道1条，栽种各类苗木5000株。 | 5820 | 农业农村局； 宁夏德润农业发展投资集团有限公司 | 2024—2025年 |
| 5 | 平罗县2023年乡村振兴农业示范项目一河东现代高效节水农业示范区高仁乡高仁村建设项目 | 建设高标准农田1.65万亩，平田整地面积1039亩，土壤改良1.42万亩，新建泵房及附属建筑物3座，田间管网工程涉及面积1.65万亩，暗管排水布设1.41万亩，布设田间道路2条。 | 4943 | 农业农村局； 宁夏德润农业发展投资集团有限公司 | 2024—2025年 |
| 6 | 宁夏平罗县高仁中型灌区高效节水建设项目 | 项目区灌溉总面积4.93万亩，灌溉方式为滴灌，工程划分为四个片区，其中：高仁乡2个片区（东沙片区和六顷地片区），灌溉面积31545亩；陶乐镇2个片区（王家庄片区和马太沟片区），灌溉面积17763亩。 | 22294 | 农业农村局 | 2024—2025年 |
| 7 | 平罗县城关镇、高庄乡唐徕渠灌域田间量测水设施建设项目 | 1.砌护改造支渠12条长17.21公里，斗渠10条长12.28公里，配套改造渠系建筑物366座。2.改造后安装测控一体化闸门156套，其中斗口91套，节制闸65套；安装水位流量一体机11套；安装视频监控13处。3.机井安装电磁流量计19套。4、改造城关镇、高庄乡2处分控中心的相关设施设备，并集成相关数据。 | 2985 | 水务局 | 2024—2026年 |
| 8 | 平罗县沿黄干渠扬水灌区节水改造工程 | 改善灌溉面积3.07万亩，建设内容：（1）翻建沿黄干渠一泵站1座。（2）维修改造沿黄干渠二、三泵站2座。（3）砌护改造沿黄干渠6.94km，配套各类建筑物50座，（4）砌护改造支斗渠81条长48.84km，农渠334条、长165.43km，配套建筑物391座，（5）改造沿黄干渠管理所房屋及配套设施，配套建设自动化工作站及控制中心1处。 | 10692 | 水务局 | 2025—2026年 |
| 9 | 平罗县高标准农田建设项目（崇岗镇常青等村） | 建设高标准农田0.7万亩，其中改造提升0.7万亩。实施暗管排水，平田整地，林网建设、田间道路建设、蓄水池及泵房附属建筑物。 | 2310 | 农业农村局 | 2024年 |
| 10 | 平罗县通伏乡四官渠渠道砌2024年以工代赈项目 | 四官渠：D=4.8m渠道1.30km，D=4.2m渠道2.74km；配套建筑物：节制闸（2.0×2.0）2座，节制闸（1.5×1.5）2座，节制闸（1.0×1.0）2座，斗口带5m路、带0.5m节制闸（R1000-R400）11座，斗口（0.8不带路）带1.0m节制闸9座，斗口（0.6不带路）带0.8m节制闸11座，4.0×5m支渠桥（D=4.8m）1座，4.0×5m支渠桥（D=4.2m）2座；树木砍伐、挖树根1项。斗渠：砌护D=1.0渠道1.21km，节制闸（1.0×1.0）1座，0.4m农口22座，1.5*5米生产。 | 505 | 通伏乡人民政府 | 2024—2025年 |
| 11 | 平罗县灵沙乡渠道砌护2024年以工代赈示范项目 | 砌护支渠总长6.909km，砌护斗渠总长2.001km，砌护农渠总长27.834km，配套建筑物182座。 | 629 | 灵沙乡人民政府 | 2024—2025年 |
| 12 | 平罗县崇岗镇兰跃渠砌护改造工程 | 砌护改造兰跃支渠1条，共计3.473km，配套各类建筑物6座；砌护改造跃进支斗渠1条，长2.684km，配套各类建筑物42座，砌护改造兰丰一斗渠1条，长1.309km，配套各类建筑物10座。 | 529 | 崇岗镇人民政府 | 2024—2025年 |
| 二 | 工业节水项目 |  | 23945 |  |  |
| 13 | 平罗工业园区精细化工产业园污水处理配套基础设施工程 | 新建污水管道主廊架2条，总长度6785m；污水管道支廊架3趟，总长度3879m；污水管道施工路面恢复及绿化带恢复等。 | 3562 | 工业园区管委会 | 2024年 |
| 14 | 平罗工业园区循环污水处理厂一期技改项目 | 技改规模为2万m³/d，主要包含： 1.改造工程：综合设备用房、五段A20生物池（改造0AO—MBBR生物池）、深度处理车间。 2.新建工程：水解酸化池、五段A20生物池、高效沉淀池、巴氏计量槽、鼓风机房、附属设备用房及厂区内外管道等，设计出水水质为一级A标准。 | 4850 | 宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司 | 2025—2027年 |
| 15 | 平罗县崇岗煤炭集中区雨污水综合治理工程项目 | 建设内容主要包括污水工程、雨水工程、再生水工程、视频监控工程。 | 11154 | 工业园区管委会 | 2024—2025年 |
| 16 | 平罗县第二污水处理厂提质增效项目 | 对现状第二污水处理厂处理能力进行升级改造改造规模为1.5万m³/d，主要对其预处理系统、生物处理单元等进行改造，新建深度处理单元高效沉淀池和反硝化深床滤池、生物除臭系统等，配套其它电气、自控等附属设施。 | 4379 | 宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司 | 2024 |
| 三 | 生活节水项目 |  | 1491 |  |  |
| 17 | 平罗县河东地区生态移民供水改造项目（红翔村、庙庙湖村） | 铺设入村供水管7927m，入户管398504m，配套建设各类阀井181座，安装管线标识桩110个，混凝土路面拆除及恢复6147m，入户改造2130户，屋内地面恢复1049m2，入户改造1474户。 | 887 | 农业农村局 | 2025—2027年 |
| 18 | 平罗县沙湖社区（前进农场）安全饮水水质提升改造工程 | 新建一站部1队深井泵房至一站部3队段配水主管，连通一站部1队深井泵房与现状配水主管，共新建dn160配水主管7000m，建设阀门井5座，安装DN150电磁流量计2组；在各个连队新建dn50巷道管12200m、dn25入户管35360m；建设水表井109座，阀门井33座；安装智能远传水表742组。 | 604 | 农业农村局 | 2025—2027年 |
| 四 | 非常规水利用项目 |  | 15344 |  |  |
| 19 | 宁夏平罗工业园区太西园再生水回用项目（一期） | 新建再生水厂一座，设计规模为3万m³/d，新建再生水配水管线35km及其附属设施。 | 14300 | 宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司 | 2025—2027年 |
| 20 | 平罗县灵沙乡灵沙村农村生活污水治理项目 | 新建污水管道5000米；新建污水主管道650米；新建入户管3000米；新建污水检查井80座，100㎡化粪池1座；改造提升现状360m³/d的污水处理站一座等。 | 1044 | 灵沙乡人民政府 | 2025—2027年 |
| 五 | 水资源配置项目 |  | 49069 |  |  |
| 21 | 平罗县“互联网+城乡供水”工程（农村饮水安全维修养护项目） | 建设连通管网长5km，配水管网改造25km，配套建设附属建筑物230座，安装300块智能远传水表，实现水费远程计收。 | 1000 | 水务局 | 2024—2025年 |
| 22 | 平罗贺兰山东麓平罗段井灌区水源替代项目 | 新建扬水泵站1座，配套水泵2台，输水压力管道总长3.29km，管径为DN500，沿线布设自动进排气阀井7座。新建调蓄水池1座，容量为21.5万m³。新建输水压力管道总长8.34km，管径为DN630/500/315/200，沿线布设自动进排气阀井5座，公路路涵2座。 | 5999 | 水务局 | 2024—2027年 |
| 23 | 平罗县河东地区供水二期工程 | 建设库容75万方调蓄池一座、取水塔一座、配套进出水管道及其他配套设施等，新建日处理能力5万方水处理工艺间一座，配水井一座。 | 19400 | 宁夏水投平罗水务有限公司 | 2024—2025年 |
| 24 | 银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程 | 工程从大武口调蓄水库取水，通过管道输送至平罗县第三水厂，处理后统一补充供给全县10个乡镇128个行政村24.47万人和平罗工业园太西园区、崇岗园区工业生产用水。建设内容：1.大武口调蓄水库东侧新建取水泵站1座，新铺设管道总长4.5km，且利用原管道输水至二水厂，新建700m2絮凝沉淀车间1座，购置安装2万m³/d絮凝沉淀设备。2.新建崇岗园水厂1座，铺设输水管道总长4.5km；3.扩建、补充部分太西园供水管道8km。 | 22670 | 平罗县德渊水务有限公司 | 2024—2027年 |
| 六 | 生态修复项目 |  | 13284 |  |  |
| 25 | 平罗县镇朔湖小流域综合治理项目 | 平罗县镇朔湖小流域综合治理项目，营造道路防护林面积1.78公顷，封育治理面积1523公顷，新增治理水土流失面积15.82平方公里。 | 588 | 水务局 | 2024—2025年 |
| 26 | 平罗县马太沟小流域综合治理项目 | 新建连接道路长1.5公里，混凝土硬化路面宽3.8米。铺设PVC管道7.增治理水土流失面积 12.06平方公里。02公里，管径250～90毫米，压力等级0.63兆帕；铺设PE管1.94公里，管径75毫米，压力等级0.4兆帕；铺设滴灌管71.92公里。土地整治16.64公顷。新建围栏长3.22公里。营造防护林面积33.77公顷，为乔灌草混交林；种植行道树19881株（折合面积2.49公顷）；种植亲水植物面积0.15公顷。封育治理面积1170公顷，配套封禁标识牌 3块。 | 323 | 水务局 | 2024—2025年 |
| 27 | 典农河中游小流域（翰泉海）综合治理工程 | 项目治理总长约4.42km，治理总面积约796.31亩，主要治理措施为种植水土保持林、景观林、岸坡生态防护、水生植被群落修复和道路及附属设施工程等，其中水土保持林种植面积约169.74亩，风景林种植面积约286.40亩，岸坡生态防护面积约118.37亩，并配套相应节水灌溉系统，水生植被群落修复面积约86.64亩，道路及附属设施工程占地约135.16亩。道路及附属设施工程主要以建设巡护路、游步道、休闲广场、亲水平台、生态停车场等为主。其中新建巡护道路全长8.2km，新建生态休闲广场7711㎡，新建木质亲水平台2260㎡，新建生态停车场4004㎡。 | 2150 | 水务局 | 2025—2026年 |
| 28 | 贺兰山东麓大水沟生态修复项目供水工程 | 项目位于平罗县崇岗镇常青村贺兰山东麓地区，新建扬水泵站2座，泵站配套1000KVA变压器1台，50KVA冬用变压器1台。布设扬水压力管道2条4.92km，配套各类阀井20座，管道标示桩50个，其他管路建筑物12座。新建蓄水容积6万m³蓄水池1座，维修改造蓄水容积20万m³蓄水池1座。 | 2635 | 自然资源局 | 2024—2025年 |
| 29 | 贺兰山东麓（平罗段）水源涵养林建设项目 | 项目建设面积3676048㎡（合：5514亩），建设内容主要包括水源涵养林工程、灌溉工程、土方工程和防火巡护作业道等工程。 | 3704 | 自然资源局 | 2024—2025年 |
| 30 | 石嘴山市重点入黄排水沟典农河下段（第三排水沟）平罗段水环境治理示范项目（高庄片区） | 项目南起省道301桥，北至平罗惠农交界处结束，总治理长度6.2公里。建设内容包括生态护岸工程：治理单侧总长7.34公里，主要采用格宾网箱基础+格宾网垫护坡砌护形式，配套改造各类沟道尾水15座；底泥清除工程：清理沟道污染底泥长6.2公里，平均清淤深度约为0.3-0.5㎡清除底泥1.52万㎡；生态沟渠工程：生态沟渠工程治理长度6.19公里（沟道中心线长度），治理总面积205.58亩，主要包括沟道内裸露岸城绿化、格宾护岸绿化及撒播吸附氨磷的挺水植物；绿化灌溉工程：新建3#灌溉系统，控制面积188亩，新建灌溉加压泵站1座，建筑面积72.1㎡，配套过滤设备、测控装置及灌溉管网工程等。 | 2302 | 高庄乡人民政府 | 2024—2025年 |
| 31 | 石嘴山市重点入黄排水沟典农河下段（第三排水沟）平罗段水环境治理示范项目（姚伏片区） | 工程治理段为石嘴山市典农河下段（第三排水沟）平罗段姚伏片区，范围南起第三排水管贺兰平罗交界下游1.65km处，北至金顺农场桥结束，总治理长度10.96km。（1）生态护岸工程（附属建筑物酸造）配套改造各类沟道尾水18座。（2）污染底泥清除对第三排水沟平罗段现有沟道底进行底泥清除，姚伏片区清理沟道底泥长度10.90km。（3）生态沟渠工程，治理长度8.95km，治理总面积245.50亩。 | 868 | 姚伏镇人民政府 | 2024—2025年 |
| 32 | 石嘴山市重点入黄排水沟典农河下段（第三排水沟）平罗段水环境治理示范项目（城关片区） | 项目范围南起金顺农场桥，北至省道301桥结束（沟道桩号19+205～34+000），总治理长度14.8km。1.生态护岸工程，2.底泥清除工程3.生态沟渠工程4.绿化灌溉工程。 | 714 | 城关镇人民政府 | 2024—2025年 |
| 七 | 防汛抗旱项目 |  | 46672 |  |  |
| 33 | 宁夏贺兰山东麓防洪治理工程2023年度（第二批）建设项目 | （1）沙坑扩整工程：二号泄洪沟滞洪沙坑扩整308亩，增加库容245万m³。（2）二号泄洪沟治理工程：护岸砌护维修1.2km，入库清淤疏浚0.8km；沟道尾水建筑物改造11座。（3）一号泄洪沟治理工程：G110国道以上段左岸砌护0.26km；G110国道以下段：护岸砌护维修2.5km，堤坝加高长0.76km，入库清淤疏浚0.26km。 | 2685 | 水务局 | 2024—2025年 |
| 34 | 平罗县城市防洪排涝项目－翰林大街排水系统改造工程（南段） | 主要实施翰林大街由鼓楼西街至永安路段约1.3公里雨水、污水排水、给水管网、道路及道路附属工程改造，新建雨水调蓄池1座10000立方米，将雨水接入康家湖或望芦湖。 | 4822 | 住建局 | 2024—2025年 |
| 35 | 宁夏贺兰山东麓防洪治理工程2024年度（第一批）平罗县片区建设项目 | （1）新建导洪堤共2段，治理长度5.11km，配套建筑物座堤顶巡护道路加固5.11km。（2）治理塌沟泄洪沟道1条长1.09km，沟道护长度（单侧长度）2.18km；堤顶巡护道路加固1.09km（沥青路面）。（3）提标改造镇朔湖拦洪库坝顶巡护道路15.88km；改造西大滩滞洪区巡护道路2.6km；改造提升三二支沟巡护道路9.5km；提升改造第四排水沟巡护道路15.75km。（4）扩整小水沟现有采砂坑为拦洪池，库容205万m³，配套相应建筑物。（5）清淤北大闸沟2.65km并维修砌护沟道边坡1.5km，新建排涝泵站1座；清淤并加固三号沟3.78km，新建排涝泵站1座。 | 7165 | 水务局 | 2024—2025年 |
| 36 | 黄河宁夏段河道治理工程（平罗县治理区） | 新建黄河右岸头道墩至红崖子河段防汛道路6段，总长度为41.40km，其中高台地段27.35公里，滩区段14.05公里；加固红崖子村至都思图河入黄口堤防9.55km，配套相应建筑物；治理上八顷、下八顷、六顷地、东来点、施家台子、三棵柳、红崖子、四排口、邵家桥共9处险工段。 | 32000 | 水务局 | 2024—2026年 |