石嘴山市2026年5月份消防控制室“双随机、一公开”消防监督抽查结果

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 检查时间 | 单位类别 | 管辖单位 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁夏金海恒泰煤化工有限公司 | 宁夏精细化工基地（平罗县红崖子乡） | 2026-05-20 | 一般单位 | 石嘴山市宁夏平罗工业园区大队 | 不合格（该单位消防控制室持证上岗人员有3人，不符合消防控制室管理规定 、无消防安全组织结构图、值班人员不熟悉消防控制室值班应急程序） |
| 2 | 宁夏华晟瑞隆化工有限公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县红崖子乡宁夏平罗工业园区精细化工园华泰东路12号 | 2026-05-25 | 重点单位 | 石嘴山市宁夏平罗工业园区大队 | 不合格（消防控制室无值班人员。没有建立消防安全管理规章理制度、无消防安全组织结构图、无建筑消防 设施系统图、安全出口布置图、消防设施平面布置图、值班人员不熟悉消防控 制室值班应急程序） |
| 3 | 宁夏誉诚科技有限公司 | 平罗县红崖子乡宁夏精细化工基地（宁夏金海鑫武精细化工有限责任公司院内） | 2026-05-21 | 重点单位 | 石嘴山市宁夏平罗工业园区大队 | 不合格（该单位消防控制室 1 人值班（该单位持证人员共 1 人），不符合消防 控制室管理规定、无消防安全组织结构图、未建立消防安全管理规章制度、值 班人员不熟悉消防控制室值班应急程序） |
| 4 | 宁夏友奇药业有限公司 | 平罗县红崖子精细化工基地 | 2026-05-25 | 重点单位 | 石嘴山市宁夏平罗工业园区大队 | 不合格（消防控制室无值班人员。 没有悬挂消防安全管理规章理制度、无消防安全组织结构图、无建筑消防设施系统图、安全出口布置图、消防设施平面布置图、值班人员不熟悉消防控 制室值班应急程序） |
| 5 | 宁夏宁旭新能源有限公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县红崖子乡水泉子村11-2号 | 2026-05-25 | 重点单位 | 石嘴山市宁夏平罗工业园区大队 | 不合格（该单位消防控制室值班人员共6人，单日 2 人值班，持证人员 0 人，不符合消防控制室管理规定） |
| 6 | 宁夏银海鸿兴煤化工有限公司 | 平罗县红崖子宁夏平罗工业园区北路6号 | 2026-05-20 | 一般单位 | 石嘴山市宁夏平罗工业园区大队 | 不合格（该单位消防控制室值班人员未持证，不符合消防控制室管理规定。无消防安全组织结构图、没有建立消防安全管理规章理制度、值班人员不熟悉消防控制室值班应急程序） |
| 7 | 宁夏隆宸信辉新材料科技有限公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县红崖子乡精细化工园区纬二路（博杭公司院内） | 2026-05-25 | 重点单位 | 石嘴山市宁夏平罗工业园区大队 | 不合格（消防控制室无值班人员。 没有悬挂消防安全管理规章理制度、无消防安全组织结构图、无建筑消防 设施系统图、安全出口布置图、消防设施平面布置图、值班人员不熟悉消防控 制室值班应急程序） |
| 8 | 宁夏天雨节水科技有限公司 | 宁夏精细化工基地C区纬一路南侧、精细化工南路东侧 | 2026-05-21 | 一般单位 | 石嘴山市宁夏平罗工业园区大队 | 不合格（消防控制室无值班人员，不符合消防控制室管理规定。无消防安全组织结构图、建筑物竣工后的平面布局图、建筑消防设施平面 布置图、建筑消防设施系统图、安全出口布置图、值班人员不熟悉消防控制室 值班应急程序） |
| 9 | 平罗县鑫佰利酒店 | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县红崖子乡精细化工基地精细大道两侧25-G-42 | 2026-05-20 | 一般单位 | 石嘴山市宁夏平罗工业园区大队 | 不合格（消防控制室无值班人员。没有建立消防安全管理规章理制度、无消防安全组织结构图、无建筑消防 设施系统图、安全出口布置图、消防设施平面布置图、值班人员不熟悉消防控 制室值班应急程序） |
| 10 | 国能平罗发电有限公司 | 宁夏精细化工基地二期规划区东部 | 2026-05-26 | 重点单位 | 石嘴山市宁夏平罗工业园区大队 | 合格 |